AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către U.A.T. Comuna Timişeşti cu sediul în sat/comuna Timișești.  jud.Neamț, Telefon: 0233.787.050; e-mail:  primaria_timisesti@yahoo.com;   reprezentată prin Primar  Marculet Vasile, pentru proiectul

„Extindere reţea de canalizare  în satele Dumbrava şi Plăieşu, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Dumbrava si Plăieşu, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 9017/28.10.2021, şi a completărilor înregistrate la APM Neamţ cu nr. 8627/21.09.2023, nr.9862/01.11.2023, nr.707/29.01.2024; , nr.679/26.01.2024, nr.954/05.02.2024,  în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 15.02.2024, că proiectul “Extindere reţea de canalizare  în satele Dumbrava si Plăieşu, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Dumbrava si Plăieşu, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul Primăriei Comunei Timişeşti cu nr. de înregistrare 6740/02.11.2023, postare pe site-ul titularului,  publicare în Ziarul "Mesagerul de Neamţ" din data de 02.11.2023 și afișare pe website-ul A.P.M. Neamț în data de 29.01.2024 , impreuna cu memoriul de prezentare, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 15.02.2024 privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul titularului cu nr. de înregistrare ……………………., postare pe site-ul titularului, publicare  de către titular în ziarul Mesagerul de Neamt din data de  ……………………,  afișare la sediul A.P.M. Neamț începând cu data de 15.02.2024, postare pe website AM Neamt din data de....................., împreună cu proiectul deciziei etapei de încadrare,  cu posibilitate de consultare de către publicul interesat.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, Proiecte de infrastructură, lit.b) proiecte de dezvoltare urbană, la pct.10 lit.f) “lucrări de canalizare”, si la pct.13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

c) Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, proiectul propune traversări de cursuri de apă.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului:

a)	Dimensiunea și concepția întregului proiect :

Proiectul propune:

În prezent, comuna Timișești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, administrat de Apavital SA Iași, însă nu acoperă nevoile întregii comune, astfel s-a impus necesitatea extinderii rețelei de canalizare în satele Dumbrava și Plăieșu, cu deversare în rețeaua existentă, căminul de vizitare C72.

Se propune:  extinderea rețelei de canalizare prin realizarea colectoarelor de canalizare și stațiilor de pompare a apelor uzate menajere și se va racorda la rețeaua de canalizare existentă.

Extinderea reţelei de canalizare în satele Dumbrava şi Plăieşu în comuna Timişeşti Judeţul Neamţ, se va efectua pe o lungime totală de 32.775,69 metri liniari.

 Pe traseul retelei de canalizare vor fi ececutate 587 camine de vizitare , 6 statii de pompare, 6 camine de vizitare si un numar de 779 bransamente individuale la utilizatori.

Reteaua de canalizare proiectata pentru extindere va deversa apele uzate in reteaua de canalizare existenta a comunei Timisesti.Epurarea se va realiza in statia de epurare existenta a comunei Cristeşti.

 Pentru proiect s-a eliberat de catre SGA Neamt, Avizul de gospodarire a apelor Nr. 4/19.01.2024. SGA Neamt a avizat realizarea unui numar de 9 traversari de cursuri de apa( o subtraversare a raului Ozana, 7 subtraversari ale unor cursuri de apa nenominalizate si o traversare a unui canal).

Obiectul 1. Colectoare de canalizare ape uzate menajere

Sistemul, în lungime totală de 32.775,69 m, va fi compus din colectoare realizate din tuburi PVC SN8 cu diametrul de 250 mm și 315 mm și tuburi PEHD SDR 17 PN10 cu diametrul de 90 mm, 110 mm și 250 mm.

Căminele de vizitare, în număr de 587, vor fi din tuburi prefabricate cu cep și mufă, DN1000, formate din bază cămin, element drept, con excentric și sunt prevăzute cu ramă și capac carosabil sau necarosabil, după caz, iar accesul va fi asigurat printr-o scară.

În vederea pozării conductelor și căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Pe traseul rețelei de canalizare au fost prevăzute 9 subtraversări de cursuri de apă, 3 subtraversare de drum național, 2 subtraversări de cale ferată și 2 subtraversări de drum comunal, toate realizate prin foraj orizontal dirijat.

Obiectul 2. Stații de pompare ape uzate menajere (SPAU 1 – SPAU 6)

Stațiile de pompare vor fi construcții noi, sub formă circulară, realizate din PHDE, echipate cu câte două pompe de tip submersibil (1A + 1R), cu rotor tocător, inclusiv mixer pentru omogenizare, cu adâncimi variabile în funcție de caracteristicile terenului și situația proiectată:

- SPAU 1: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 3,5 m, înălțime de pompare 10 mCA.

- SPAU 2: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 7,0 m, înălțime de pompare 10 mCA.

- SPAU 3: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 4,0 m, înălțime de pompare 5 mCA.

- SPAU 4: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 5,0 m, înălțime de pompare 10 mCA.

- SPAU 5: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 4,5 m, înălțime de pompare 10 mCA.

- SPAU 6: diametru interior 2,0 m, înălțime bazin interior 5,0 m, înălțime de pompare 10 mCA.

 Pe conductele de refulare aferente stațiilor de pompare au fost prevăzute un număr de 6 cămine de vane cu rol de descărcare a apelor uzate în cazul unor avarii, realizate din beton armat cu dimensiunile în plan de 1,2 x 1,5 x 2,0 m.

Stațiile de pompare a apelor uzate vor fi compuse din:

- cămin din PHDE, cu garnitură impermeabilă, scăriță de suport, rezistent la soluțiile agresive, înălțare înclinabilă adaptabil pe înălțime, placă de acoperire din fontă;

- tub de presiune deja montat pe supapa de răsuflare, sistem de închidere și trei flotoare pentru controlul nivelului;

- motopompe scufundate, protecție împotriva exploziilor, cu tocător, protecție împotriva inundării;

- tablou de comandă electric pentru aprinderea automată a pompelor, protecție împotriva picăturilor.

Branșamente:

Au fost prevăzute 779 branșamente individuale, din polietilenă, conductă PVC Dn 315 mm L = 10 m, cu accesorii de montaj și capac compozit.

 Debitele de apă uzată menajeră (pentru rețeaua proiectată, pentru perioada de perspectivă de 30 ani):

Quz zi max = 573,13 mc/zi (6,63 l/s)

Quz zi med = 394,95 mc/zi (4,57 l/s)

Quz orar max = 53,08 mc/h (14,74 l/s)

Traversari cursuri de ape :

 Subtratraversare râu Ozana, str. Principală, sat Dumbrava, cu conducta de refulare din PEHD Dn 90 x 5,4 mm PN10 SDR 17 PE100, în țeavă de protecție din OL DN 219 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 611372, Y = 635692

- L = 238,00 m;

- Qmax 1% = 490,00 mc/s; Qmax 5% = 268,00 mc/s;

- cotă 1% = 315,30 mdMN; Cotă 5% = 315,05 mdMN;

- cotă talveg = 313,68 mdMN;

- h afuiere = 1,83 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 311,04 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 2,11 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 1 pârâu nenominalizat, str. Prundului, sat Dumbrava, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PEID Dn 250 x 14,8 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610480, Y = 635755

- L = 15,50 m;

- Qmax 1% = 35,00 mc/s; Qmax 5% = 18,90 mc/s;

- cotă 1% = depășesc malurile; Cotă 5% = 319,50 mdMN;

- cotă talveg = 313,05 mdMN;

- h afuiere = 1,17 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 314,93 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 3,12 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 2 pârâu nenominalizat, str. Prundului, sat Dumbrava, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PEID Dn 250 x 14,8 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610763, Y = 635844

- L = 11,50 m;

- Qmax 1% = 4,00 mc/s; Qmax 5% = 2,20 mc/s;

- cotă 1% = 317,22 mdMN; Cotă 5% = 317,00 mdMN;

- cotă talveg = 316,24 mdMN;

- h afuiere = 0,07 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 314,69 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,55 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 3 pârâu nenominalizat, drum sătesc, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PEID Dn 250 x 14,8 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610859, Y = 635799

- L = 14,00 m;

- Qmax 1% = 4,00 mc/s; Qmax 5% = 2,20 mc/s;

- cotă 1% = 316,63 mdMN; Cotă 5% = 316,47 mdMN;

- cotă talveg = 316,05 mdMN;

- h afuiere = 1,08 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 314,96 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 3,12 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 4 pârâu nenominalizat, drum sătesc, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PEID Dn 250 x 14,8 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610460, Y = 635579

- L = 9,50 m;

- Qmax 1% = 4,00 mc/s; Qmax 5% = 2,20 mc/s;

- cotă 1% = 319,72 mdMN; Cotă 5% = 319,66 mdMN;

- cotă talveg = 319,16 mdMN;

- h afuiere = 1,06 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 317,95 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,21 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 5 canal, str. Principală, sat Dumbrava, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PVC 250 x 7,3 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610846, Y = 636127

- L = 14,00 m;

- Qmax 1% = 6,00 mc/s; Qmax 5% = 3,24 mc/s;

- cotă 1% și 5% =  depășește malul stâng;

- cotă talveg = 318,39 mdMN;

- h afuiere = -0,05 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 317,26 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,13 m față de talveg.

 Subratraversare nr. 6 canal, str. Principală, sat Dumbrava, cu conducta de refulare CO – SPAU 2 din PEID Dn 110 x 6,6 mm, în țeavă de protecție din OL DN 219 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 610846, Y = 636127

- L = 14,00 m;

- Qmax 1% = 6,00 mc/s; Qmax 5% = 3,24 mc/s;

- cotă 1% și 5% =  depășește malul stâng;

- cotă talveg = 318,39 mdMN;

- h afuiere = -0,05 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 317,26 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,13 m față de talveg.

Subratraversare nr. 7 pârâu nenominalizat, str. Principală, sat Dumbrava, cu conducta de canalizare menajeră gravitațională din PVC Dn 250 x 7,3 mm, în țeavă de protecție din OL DN 406 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 611179, Y = 635829

- L = 12,00 m;

- Qmax 1% = 4,00 mc/s; Qmax 5% = 2,20 mc/s;

- cotă 1% = 315,59 mdMN; Cotă 5% = 315,40 mdMN;

- cotă talveg = 314,85 mdMN;

- h afuiere = 0,08 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 313,53 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,32 m față de talveg.

Subratraversare nr. 8 pârâu nenominalizat, str. Principală, sat Dumbrava, cu conducta de refulare CO – SPAU 2 din PEID Dn 110 x 6,6 mm, în țeavă de protecție din OL DN 219 x 5,2 mm :

- Coordonate STEREO70:  X = 611179, Y = 635829

- L = 12,00 m;

- Qmax 1% = 4,00 mc/s; Qmax 5% = 2,20 mc/s;

- cotă 1% = 315,59 mdMN; Cotă 5% = 315,40 mdMN;

- cotă talveg = 314,85 mdMN;

- h afuiere = 0,08 m;

- cotă gen. sup. tub protecție = 313,53 mdMN;

- adâncimea de îngropare a tubului de protecție = 1,32 m față de talveg.

 Perioada de implementare propusă:  maxim 24 luni

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Reteaua de canalizare proiectata pentru extindere va deversa apele uzate in reteaua de canalizare existenta a comunei Timişeşti. Epurarea se va realiza in statia de epurare existenta a comunei Cristeşti.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Resursa naturală folosită pentru realizarea proiectului este apa.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG 92/19.08.2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.  Conform Anexei nr.2 – HG 856/2002. Categoriile de deșeuri ce pot fi generate pe amplasament în timpul implementării proiectului se încadrează în categoria 17. Deşeuri  din  construcţii  şi  demolări  (inclusiv  pământ  excavat  din  amplasamente contaminate). Tipuri de deşeuri cu coduri şi cantităti,  produse pe amplasament în perioada de realizare a proiectului :

In timpul realizării lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

cod: 01 04 09  deseuri de nisip si argila – 800 mc – canalizare;

cod:  15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0,5 mc;

cod: 15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0,5 mc ;

cod: 17 02 03  materiale plastice – 1 mc;

cod: 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 6.585mc;

 Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

Primăria  com. Timişeşti, indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alineatul de mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.

- planul de gestionare a deşeurilor: deşeurile rezultate din realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect cât şi cele rezultate dupa terminarea lucrarilor, în perioada de funcţionare, vor fi preluate pe categorii în baza contractelor încheiate cu operatori economici autorizaţi.

e) poluarea şi alte efecte negative : Proiectul nu cauzează poluare sau alte efecte negative asupra mediului, în timpul sau după implementare.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accidente majore: nu este cazul;

- riscul de dezastre naturale: Terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale.

- riscuri cauzate de schimbări climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nu contaminează apa, solul, aerul.

2. Amplasarea proiectului :

intravilanul comunei Timisesti, judeţul Neamţ.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificatului de Urbanism Nr. 13 din 20.07.2021,  eliberat de Primăria comunei Timişeşti judeţul Neamţ, terenul pe care se vor amplasa lucrările, este domeniul public al comunei Timisesti, cu exceptia yonelor de subtraversare , terenuri aflate in proprietatea statului si administrate de DRDP-Iasi, SGA-Neamt, S.N.C.F.R. Compania Nationala de Cai ferate.Categoria de folosinta a terenului : ampriza drumurilor publice.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Proiectul subtraversează cursuri de apa şi este reglemantat de Avizul de Gospodarire al Apelor nr.4 din 19.01.2024, eliberat de A.N.A.R.- A.B.A. SIRET- S.G.A. Neamţ.

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul.

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul.

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul.

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul.

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:    nesemnificativ local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:  nu s-a constatat un impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

 Transportul materialelor și al pământului în exces se va face cu autovehicule acoperite cu prelate pentru a se evita poluarea cu emisii de particule.

 În sezonul cald, drumurile folosite pentru transport vor fi umectate zilnic pentru prevenirea poluării cu emisii de particule.

 Personalul va fi instruit în privința problemelor generale de mediu, speciilor protejate și a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

 Utilajele și vehiculele folosite vor avea revizia făcută la zi pentru a evita scurgerea substanțelor poluante.

 Terenurile adiacente care pot fi afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială la finalizarea proiectului.

-  Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

-  Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-  managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(4) din OUG 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implemantarii proiectului şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurator.

Se vor respecta următoarele:

 Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare si Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 4 din 19.01.2024 eliberat de A.B.A. SIRET S.G.A .NEAMŢ. ;

 Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

-	 organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului   analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

-	organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

-	se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrarile efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-	se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferenta amplasamentului;

- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-	în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate;

-	materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

-	transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor se va executa cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă;

-	 terenurile afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea stratului vegetal;

-	 se va avea în vedere restrângerea la minim a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.

-	deşeurile municipale amestecate generate în perioada realizarii lucrărilor vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;

-	deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada realizării lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, textile etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

-	 se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomote, vibrații.

-	 pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică;

 Localizarea organizării de şantier: Terenul de amplasament al organizării de șantier va fi în imediata apropriere a locului de execuție a lucrărilor sau în amplasamentul acestora.

 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Lucrările destinate organizării de șantier nu influențează condițiile de mediu existente; la terminarea lucrărilor, terenul din vecinatate, dacă a fost afectat de utilajele folosite la realizarea investitiei, va fi readus la starea inițială.

 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Excesul de pământ va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul  investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

-În cazul încetării activității, se vor finaliza lucrările începute pană în momentul respectiv pentru a se putea utiliza amplasamentul în condiții optime până la reluarea activității.

 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţii, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare. În cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

 Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

b) Limitarea ariei de răspândire;

c) Îndepărtarea substanţelor poluante.

În cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înştiinţa imediat A.P.M. Neamţ şi G.N.M. – C.J. Neamț.

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei : Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : Toate terenurile afectate de lucrările investiției vor fi aduse la starea inițială pe care au avut-o înainte de intervenția constructorului.

Protecția mediului:  Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 92/19.08.2021- privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt

următoarele:

În urma depunerii de către titular a coordonatelor STEREO’70, compartimentul C.F.M. din A.P.M. Neamț a concluzionat în urma verificărilor că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

1.	Localizarea proiectului:

- intravilanul comunei Timişeşti, judeţul Neamţ.

Cod cadastral XII - 1.040.41.00.00.0; Cod corp apă: RORW12-1-40-41_B2

 Conform Adresei A.N.A.R.- A.B.A. SIRET-S.G.A. Neamţ, Nr.5886/21.09.2023, înregistrată la A.P.M. Neamţ cu Nr. 8627/21.09..2023, pentru  proiectul propus, nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A, deoarece construirea obioectivului nu are impact asupra corpurilor de apă.

-  Pentru proiect s-a emis Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 4/19.01.2024 ce conţine următoarele obligaţii pentru titular U.A.T. Com. Timişeşti, judeţul Neamţ :  " ALTE CONDITII NECESARE PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRĂRILOR:

- Toate lucrările pentru realizarea sistemului de canalizare se pot executa numai pe terenuri domeniu public al statului, domeniu public şi privat al autorităţii publice locale.

- Este interzisă amplasarea căminelor de vane/aerisire/golire şi a staţiilor de pompare în albia râurilor sau cuvetele lacurilor, în apropierea malurilor acestora, pe construcţii hidrotehnice sau în zona de protecţie a acestora.

- Pentru a respecta prevederile HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, toate lucrările de subtraversare a cursurilor de apă se vor realiza sub adâncimea de afuiere totală.

- Pe ambele capete ale fiecărui sector de traversare vor fi prevăzute cămine de vane, astfel încât să poată fi asigurată închiderea și izolarea acestor sectoare în cazul în care se înregistrează avarii ori vor fi necesare lucrări la trosnoanele respective.

- În zonele în care nu este prevăzută reţea de canalizare dar există instalaţii interioare de alimentare cu apă în imobile, evacuarea apelor uzate se va face doar în bazine vidanjabile complet etanșeizate, bazine care vor fi vidanjate de un operator specializat la o staţie de epurare. Întrucât art. 16 din Legea Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, nu este permisă utilizarea bazinelor vidanjabile care sunt echipate cu sisteme de evacuare a părții lichide (drenuri, conducte sau alte echipamente) în subteran sau pe terenuri.

- Deținătorul bazinului vidanjabil are obligația, conform HG 714/2022 de a-l declara la autoritatea locală în vederea înregistrării în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate organizat la nivelul acesteia.

- La realizarea sistemului centralizat de canalizare în zona amplasamentului, deținătorul bazinului etanș vidanjabil are obligația racordării la rețeaua de canalizare, în termen de cel mult un an de la punerea în funcțiune a acesteia, precum și dezafectarea bazinului vidanjabil.

- Conform Legii Apelor 107/1996, a HG 352/2005, şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia exclusivă a asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea, canalizarea şi epurarea apelor uzate aferente. De asemenea, obligaţia asigurării racordării la sistemul de canalizare centralizat a tuturor imobilelor care deţin instalaţii interioare de alimentare cu apă, revine autorităţii publice locale.

- Deținătorul are obligația urmăririi comportării în timp a lucrărilor pe întreaga perioadă de execuție și exploatare.

- Beneficiarul avizului este obligat ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albia cursului de apă secțiunea de scurgere a apelor.

- Este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în apele de suprafață sau subterane, precum și depozitarea unor astfel de substanțe în zonele de protecție din lungul cursului de apă. Evacuarea apelor uzate neepurate în cursuri de apă se sancționează conform Legii Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

- În cazul producerii unei poluări accidentale se va anunţa dispeceratul S.G.A. Neamț. Întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine titularului de aviz și constructorului.

- Beneficiarul își asumă toate riscurile și pagubele în caz de avarie din datorită inundațiilor. Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț nu este obligat să suporte eventualele pagube. Se vor lua toate măsurile pentru prevenirea inundării obiectelor investiției.

- Folosirea agregatelor minerale din cursurile de apă pentru execuţia lucrărilor este permisă numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor emisă de autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor pe teritoriul căreia se realizează lucrările, în urma parcurgerii unei proceduri complete de atribuire a unui perimetru, conform legislației în vigoare. În caz contrar, agregatele minerale se vor procura de la furnizori autorizați.

- Dacă parametrii sau soluţiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărire a apelor se modifică, se va solicita un nou aviz de gospodărire a apelor conform prevederilor Ordinului M.A.P nr. 828/2019, de către un proiectant certificat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale.

- Punerea în funcţiune a instalațiilor prevăzute în prezentul aviz de gospodărire a apelor se va face în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor, pentru întreaga folosință funcțională, eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț. Beneficiarul are obligația să solicite autorizarea în baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Ordinului 3147/2023, de un proiectant certificat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Beneficiarul şi proiectantul, sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentaţia care a stat la baza întocmirii actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Documentaţia prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului şi constructorului.

Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar îşi pierde valabilitatea.

Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, data de începere a execuţiei cu 10 zile înainte de aceasta.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se sancționează conform Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Un exemplar din documentaţie, ştampilată şi semnată spre neschimbare, se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz.

Documentaţia tehnică a fost analizată şi avizată în şedinţa Consiliului Tehnico - Economic a Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț la data de 16.01.2024."

Condiții de realizare a proiectului:

a)  Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism Nr.13/20.07.2021, emis  de Primăria Comunei Timişeşti, judeţul Neamţ, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea prevederilor si condiţiilor din Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 4/19.01.2024 emis de A.B.A. SIRET S.G.A. Neamţ;

d) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h) de mai sus.

e)  În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1)  și (2) din OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 33 alin (1): “Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu excepția speciilor de păsări și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și in afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Alin. (2):

“Fără a se aduce  atingere prevederilor art.33 alin.(3) și (4)  și ale art.38 din prezenta ordonanță de urgență, precum și ale art.17, art.19 alin.(5), art. 20, 22, 24 și art.26 alin.(1) și (2) din Legea vânătorii  și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

b) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

c) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de conservare;

d) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile  fondului funciar, suprafeţele aferente amplasarii proiectului de investitie vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

-  A.P.M. Neamţ nu este răspunzatoare de rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor ce vor fi efectuate prin prezentul proiect, responsabilitatea revenind, constructorului, proiectantului si Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

- A.P.M. Neamţ nu răspunde pentru litigiile apărute ca urmare a nerespectării titularului a condiţiilor impuse de alte autorităţi, instituţii publice, prin adrese, avize, autorizaţii sau orice alte acte de reglementare, deoarece răspunderea pentru respectarea prevederilor legale ce intră în atribuţia altor autorităţi, instituţii publice, precum şi îndeplinirea condițiilor impuse de acestea în realizarea proiectului, revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiţii sau prevederi, revin emitentului respectiv (autorităţii sau instiţitiei publice), conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F. ) specific fiecărei autorităţi sau instituții publice.

- Prezenta decizie este valabilă dacă sunt respectate condiţiile  de realizare a proiectului de la litera a) la e), de la paginile 16-17.

- A.P.M. Neamţ nu este răspunzătoare pentru conţinutul adreselor, avizelor, autorizaţiilor emise de alte autorităţi, instituţii publice abilitate, pentru realizarea proiectului,  acesta fiind în sarcina emitentului respectiv.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

- Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

- Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 15 (cincisprezece) pagini.