Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.00.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Horoatu Crasnei, com. Horoatu Crasnei, sat Horoatu Crasnei, nr. 83, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 2154/14.03.2023,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.10.2023, că proiectul: „Înfiinţare reţea de canalizare în Comuna Horoatu Crasnei şi refularea apelor uzate în Comuna Crasna”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Crasna şi Horoatu Crasnei, satul Crasna, Horoatu Crasnei, Stârciu, Hurez, Seredeiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice şi la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Horoatu Crasnei şi la sediul Primăriei Crasna,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Având în vedere că pe raza Comunei Horoatu Crasnei nu există reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare, prin prezultul proiect se doreşte realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate. Acesta va amplasat în întregime pe ternul domeniului public aflat în administrarea comunei. Astfel, componentele investiţiei vor fi:

~	Realizare sistem de canalizare menajeră în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj, pentru colectarea și transportul apelor uzate brute, cu debitele: Qu zi max.= 346,20 m3/zi (4,01 l/s), Qu zi med.= 266,31 m3/zi (3,08 l/s), Qor.max.= 28,85 mc/h),  în montaj îngropat, de-a lungul drumurilor de acces, și străzi de interes local, respectând traseul acestora, situate pe domeniul public, până la rețeaua de canalizare menajeră existentă a localității Crasna, comuna Crasna, prevăzută cu stație de epurare mecano-biologică care se va moderniza și extinde. Colectorul principal de canalizare menajeră se va realiza din conducte PEID,SN8, Ø 315 mm, pe traseul drumurilor comunale DC 77 și DC 79 iar colectoarele secundare și rețelele de serviciu se vor prevedea pe străzi  și drumuri secundare aferent celor 4 localități și se vor realiza din tuburi corugate PEID, SN 8 Ø 250 mm. Tronson nou de canalizare menajeră în comuna Horoatu Crasnei  se va realiza, în montaj:

- gravitațional,  pe o lungime totală L= 31690 m, repartizate astfel:

| Nr. crt. | Localitatea | Lungime de canalizare (m) | Tipul rețelei, PEID SN8, Ø 250 mm | Colector principal (de-a lungul DC77 și DC79), rețea PEID SN8, Ø 315 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horoatu Crasnei | 10513 | 5249 | 5264 |
| 2 | Stârciu | 11334 | 5246 | 6088 |
| 3 | Hurez | 5191 | 2659 | 2532 |
| 4 | Șeredeiu | 4652 | 2378 | 2274 |
| 5 | Total | 31690 | 15532 | 16158 |

Se vor executa un număr de:

- 899 buc. cămine de vizitare, din beton armat, Di=1000 mm;

- 1230 buc. racorduri prin conducte PEID SN8, DN=160 mm, cu montare la limita proprietății;

- 55 buc. subtraversări de drumuri locale;

- 1 buc. subtraversare  drum județean;

- 11 buc. subtraversări cursuri de apă cu rețea de canalizare gravitațională  PEID OD250 și OD315.

- sub presiune, cu conducte de refulare PEID PE 100 RC, PN 10, Ø 110÷160 mm, pe o lungime totală L= 13693 m din care:

- 4318 m, cu conductă de refulare PEID PE 100 RC, PN 10, Ø 110 mm;

- 6895 m, cu conductă de refulare PEID PE 100 RC, PN 10, Ø 125 mm;

- 2480 m, cu conductă de refulare PEID PE 100 RC, PN 10, Ø 160 mm.

Transportul apelor uzate menajere prin conductele de refulare se va realiza prin intermediul unui nr. de 18 stații de pompare, (5 stații SPAU-01÷ SPAU-05, în loc. Horoate Crasnei; 5 stații SPAU-06÷ SPAU-10; în loc. Stârciu, 4 stații SPAU-11÷ SPAU-14, în loc. Hurez; 4 stații SPAU-15÷ SPAU-18, în loc. Șeredeiu) amplasate subteran, tip monobloc, prefabricate și automatizate, astfel:

- stație de pompare (SPAU-01), în loc. Horoatu Crasnei, str. Liliacului, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 628261.728; y(E)= 339759.342 și cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=23,0 l/s, H=24 mCA, P=3,70 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 160 mm, L refulare= 2480 m;

- stație de pompare (SPAU-02), în loc. Horoatu Crasnei, DC 77, coordonate topografice stereo 70: x(N)= 627730.562; y(E)= 341006.569, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=3,0 l/s, H=16 mCA, P=2,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 751 m;

- stație de pompare (SPAU-03), în loc. Horoatu Crasnei, DC 77, coordonate topografice stereo 70: x(N)= 6327592.387; y(E)= 341087.172, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=2,0 l/s, H=17 mCA, P=3,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 123 m;

- stație de pompare (SPAU-04), în loc. Horoatu Crasnei, str. Chișuța, coordonate topografice stereo 70: x(N)= 627588.362, y(E)= 341085.067, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=2,0 l/s, H=10 mCA, P=1,84 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 11 m;

- stație de pompare (SPAU-05), în loc. Horoatu Crasnei, DC 77, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)=624355.551; y(E)= 341399.866, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=7,0 l/s, H=17 mCA, P=3,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 125 mm, L refulare= 442 m;

- stație de pompare (SPAU-06), în loc. Stârciu, DC 79, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)=623809.285; y(E)= 341649.150, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=13,0 l/s, H=45mCA, P=25,4 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 125 mm, L refulare= 2324 m;

- stație de pompare (SPAU-07), în loc. Stârciu, DC 79, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)=622493.382; y(E)= 341827.495, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=5,0 l/s, H=14 mCA, P=2,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 68 m;

- stație de pompare (SPAU-08), în loc. Stârciu, DC 79, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)=623201.113; y(E)= 342657.874, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=8,0 l/s, H= 12 mCA, P=3,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 181 m;

- stație de pompare (SPAU-09), în loc. Stârciu, DC 70/C,  cu coordonate topografice stereo 70: x(N)=622726.746; y(E)= 342501.214, și cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=3,0 l/s, H= 26 mCA, P=3,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 307 m;

- stație de pompare (SPAU-10), în loc. Stârciu, str. Bisericii, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 621351.485; y(E)= 341602.727, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=2,0 l/s, H= 29 mCA, P=9,5 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 350 m;

- stație de pompare (SPAU-11), în loc. Hurez, DC 79, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 621368.799; y(E)= 341437.668, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=7,0 l/s, H= 38 mCA, P=19,6 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 795 m;

- stație de pompare (SPAU-12), în loc. Hurez, str. Morii, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 621205.039; y(E)= 341512.138, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=3,0 l/s, H= 12 mCA, P=1,84 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 219 m;

- stație de pompare (SPAU-13), în loc. Hurez, str. Drum Nou, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 620085.181; y(E)= 341466.264, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=4,0 l/s, H= 12 mCA, P=1,84 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 225 m;

- stație de pompare (SPAU-14), în loc. Hurez, str. Pe Vale, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 625466.414; y(E)= 343877.499, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=3,0 l/s, H= 14 mCA, P=2,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 446 m;

- stație de pompare (SPAU-15), în loc. Șeredeiu, str. Lătureni, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 625442.661; y(E)= 344073.934, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=2,0 l/s, H= 13 mCA, P=2,1 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 101 m;

- stație de pompare (SPAU-16), în loc. Șeredeiu, DC 77, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 625219.135; y(E)= 344920.180, cu  2 buc. electropompe  (1+1R, Qi=7,0 l/s, H= 56 mCA, P=25,4 kW), cu conductă de refulare PEID, Ø 125 mm, L refulare= 4129 m;

- stație de pompare (SPAU-17), în loc. Șeredeiu, DC 77, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 625256.706; y(E)= 343581.915, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=3,0 l/s, H= 9 mCA, P=1,84 kW) cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 77 m;

- stație de pompare (SPAU-18), în loc. Șeredeiu, str. Broscăriei, cu coordonate topografice stereo 70: x(N)= 625259.440; y(E)= 343580.585, cu  2 buc. electropompe  (1A+1R, Qi=2,0 l/s, H= 29 mCA, P=9,5 kW) cu conductă de refulare PEID, Ø 110 mm, L refulare= 664 m;

Pe traseul conductelor de refulare se vor prevedea un număr de 14 buc. cămine de aerisire, 18 buc. cămine de golire și 9 buc. supape de aerisire.

Se vor moderniza stațiile de pompare ape uzate din loc. Crasna, astfel:

- stația de pompare nr. 1 (la cca. 450 m de stația de epurare a loc. Crasna) prin înlocuirea grupului de pompare existent cu altul nou, pentru mărirea capacității de pompare respectiv panoul de automatizare și control al stației;

- stația de pompare nr. 3 (amplasată pe strada Veche) prin înlocuirea grupului de pompare existent cu altul nou, pentru mărirea capacității de pompare respectiv panoul de automatizare și control al stației;

- stația de pompare nr. 5 (din zona acostamentului pe DJ 108G) prin înlocuirea grupului de pompare existent cu altul nou, pentru mărirea capacității de pompare respectiv panoul de automatizare și control al stației;

~ Evacuarea apelor uzate brute din comuna Horoatu Crasnei, se vor descărca prin refulare în căminul de canalizare menajer existent pe DJ 108G, aparținând  localității Crasna,  la 720 m de limita UAT Horoatu Crasnei - UAT Crasna ( coordonate topografice stereo 70: x(N)= 629374.078; y(E)= 338970.676) iar în final la stația de epurare mecano-biologică a localității Crasna. Indicatorii fizico-chimici generali a apelor uzate brute deversate în rețeaua de canalizare menajeră a localității Crasna, vor respecta prevederile HG nr. 188/2002 cu modificările și completările din HG nr. 352/2005, NTPA 002/2005.

~ Traversări cursuri de apă cadastrate cu conducte de canalizare ape uzate menajere, astfel:

- prin subtraversare, în 11 secțiuni:  v.Ponița – 6 secțiuni, v.Ragului – 2 secțiuni, v. Șeredeanca – 3 secțiuni, cf. tabel:

| Tip traversare/ Curs de apă | Caracteristici traversare | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- |
| Subtraversare nr.1 (SBR1) a cursului de apă v. Ponița,(II.2.003.00.00.00.0), Q1%=71,7 m3/s, în intravilan loc. Stârciu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID, OD315, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR1: L=18 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg = +307.74 mdMN, cotă pozare conductă =+306.01 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg= -1,73 m și sub adâncimea de afuiere = 0,072 m; | -mal stâng: X(N)=623237.193 Y(E)= 341517.880 -mal drept: X(N)=623235.352 Y(E)=341535.786 |
| Subtraversare nr.2(SBR 2) a cursului de apă v.Ponița, (II.2.003.00.00.00.0), Q1% = 71,7 m3/s, în intravilan loc. Stârciu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD315, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 2: L=11,83 m, între 2 cămine de vane, cotă talveg =+310.59 mdMN, cotă pozare conductă = +309.00 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,60 m și sub adâncimea de afuiere = 0,062 m; | -mal stâng: X(N)=623004.681 Y(E)= 341500.276 -mal drept: X(N)=623006.258 Y(E)= 341512.118 |
| Subtraversare nr.3 (SBR 3 și SBRr 01) a cursului de apă v.Ragului, Q1%=65,1 m3/s, (II.2.003.01.00.00.0), în intravilan loc. Stârciu, prin foraj dirijat, în tuburi de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8 și conductă de refulare PEID ,Ø 110, PN 10, în țeavă de protecție PEID OD500 SN8 respectiv PEID, OD250 SN8, cu lungimea SBR 3 și SBRr 01: L=19,66 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+316.52 mdMN, cotă instalare conductă =+314.92 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg= -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,037 m; | -mal stâng: X(N)=623218.917 Y(E)=342647.988 -mal drept: X(N)=623216.085 Y(E)=342667.440 |
| Subtraversare nr.4(SBR 4) a cursului de v.Ragului (II.2.003.01.00.00.0), Q1%= 65,1 m3/s, în intravilan loc. Stârciu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD315, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 4: L=22,31 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+316.81 mdMN, cotă instalare conductă =+315.21 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,60 m și sub adâncimea de afuiere = 0,032 m; | -mal stâng: X(N)=623216.085 Y(E)=342667.440-mal drept: X(N)=623201.082 Y(E)=342683.959 |
| Subtraversare nr.5(SBR 5) a cursului de apă v.Ponița, (II.2.003.00.00.00.0), Q1%= 61,6 m3/s, în intravilan loc. Hurez, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 5: L=14 m, între 2 cămine de vizitare,cotă talveg =+352.95 mdMN, cotă instalare conductă =+351.35 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,60 m și sub adâncimea de afuiere = 0,061 m; | -mal stâng: X(N)=620074.404 Y(E)=341413.414 -mal drept: X(N)=620066.198 Y(E)= 341424.757 |
| Subtraversare nr.6(SBR 6) a cursului de apă v.Ponița, (II.2.003.00.00.00.0), Q1%= 59,3 m3/s, în intravilan loc. Hurez, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8 în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 6: L=9 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+359.33 mdMN, cotă instalare conductă =+357.73 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,057 m; | -mal stâng: X(N)=619720.814 Y(E)=341362.188 -mal drept: X(N)=619716.558 Y(E)= 341371.237 |
| Subtraversare nr.7(SBR 7) a cursului de apă v.Ponița, (II.2.003.00.00.00.0), Q1%= 59,3 m3/s, în intravilan loc. Hurez, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 7: L=7,8 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+361.33 mdMN, cotă instalare conductă =+359.73 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,045 m; | -mal stâng: X(N)=619613.971 Y(E)=341336.119 -mal drept: X(N)=619612.290 Y(E)=341344.939 |
| Subtraversare nr.8(SBR 8) a cursului de apă v.Ponița, (II.2.003.00.00.00.0), Q1%= 58 m3/s, în intravilan loc. Hurez, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 8: L=12,75 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+368.15 mdMN, cotă instalare conductă =+366.55 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,055 m; | -mal stâng: X(N)= 619274.00 Y(E)= 341267.631 -mal drept: X(N)=619281.264 Y(E)= 341278.104 |
| Subtraversare nr.9(SBR 9) a cursului de apă v. Șere-deanca(II.2.004.00.00.00.0), Q1%=33,8 m3/s, în intrav. loc. Șeredeiu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 9: L=13,52 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =+307.07 mdMN, cotă instalare conductă =+305.47 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,043 m; | -mal stâng: X(N)=625431.690Y(E)=343886.292 -mal drept: X(N)=625443.297 Y(E)=343893.225 |
| Subtraversare nr.10(SBR 10) curs de apă v. Șere-deanca(II.2.004.00.00.00.0), Q1%=33,8 m3/s, în intrav. loc. Șeredeiu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8, în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 10: L=17,15 m, între un cămin de vizitare stația de pompare SPAU15, cotă talveg =+308.88 mdMN, cotă instalare conductă =+307.28 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,6 m și sub adâncimea de afuiere = 0,052 m; | -mal stâng: X(N)=625428.427 Y(E)=344077.099 -mal drept: X(N)=625450.577 Y(E)= 344077.399 |
| Subtraversare nr.11(SBR 11),curs de apă v. Șere-deanca(II.2.004.00.00.00.0),Q1%=33,8 m3/s, în intravilan loc. Șeredeiu, prin foraj dirijat, în tub de protecție; | -conductă de canalizare gravitațională PEID ,OD250, SN8 în țeavă de protecție corugată PEID OD500 SN8, cu lungimea SBR 11: L=19 m, între 2 cămine de vizitare, cotă talveg =309.62 mdMN, cotă instalare conductă =308.07 mdMN, adâncime pozare conductă față de talveg = -1,55 m și sub adâncimea de afuiere = 0,025 m; | -mal stâng: X(N)=625423.669 Y(E)= 344166.124 -mal drept: X(N)=625442.623 Y(E)=344164.800 |

- prin supratraversare, în 8 secțiuni: r. Crasna – 2 secțiuni, v. Șeredeanca – 3 secțiuni, v. Ponița – 2 secțiuni, Valea nr. 32 (necadastrat)  – 1 secțiuni, cf. tabel:

| Tip traversare/ Curs de apă | Caracteristici traversare | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mal stâng | Mal drept |
| Supratraversare nr. 1 (SPRr01) a cursului de apă r. Crasna (II.2.000.00.00.00.0), ,în intravilan loc. Horoatu Crasnei, prin ancorare de podul existent, pe DC 77, la km 2+821; | -ancorare de suprastructura podul existent, pe DC 77, la km 2+821, intravilan loc. Horoatu Crasnei, a 2 buc. conducte de refulare apă uzată menajeră (1 buc. PEID Ø125 mm și 1 buc. PEID Ø110 mm, în țeavă de protecție și prevăzute cu supape de aerisire), în lungime L=38 m fiecare, cotă intrados pod = +270.80mdMN, cotă ancorare = +271.41mdMN, cotă talveg = +265.15 mdMN | X(N)= 627731.181 Y(E)= 340964.623 | X(N)= 627744.232 Y(E)= 341000.353 |
| Supratraversare nr. 2 (SPRr02) a cursului de apă v.Șeredeanca (II.2.004.00.00.00.0), ,în intrav. localității Horoatu Crasnei, str. Chișuța prin ancorare pe 2 blocuri de beton încastrate(C25/30) lângă culeele podețu-lui existent ; | - ancorare conductă de refulare PEID , Ø110 mm în țeavă de protecție și susținere din oțel Ø219 mm, pe 2 blocuri de beton încastrate(C25/30) lângă culeele podețului existent, cu lungimea SPRr02: L=11 m, cotă intrados podeț = +269.16 mdMN, cotă ancorare conductă= +269.16 mdMN, cotă talveg = +266.79 mdMN | X(N)= 627588.362 Y(E)= 341085.067 | X(N)= 627599.382 Y(E)= 341085.363 |
| Supratraversare nr. 3 (SPRr03) a cursului de apă r. Crasna (II.2.000.00.00.00.0), ,în intravilan loc. Stârciu, prin ancorare de podul existent, pe DC 79, la km 0+421; | -ancorare de suprastructura podul existent, pe DC 79, la km 0+421, intravilan loc. Stârciu, a conductei de refulare apă uzată menajeră (PEID Ø125 mm, în țeavă de protecție și prevăzută cu supapă de aerisire), în lungime L=23,77m, cotă intrados pod = +284.32mdMN, cotă ancorare = +285.05mdMN, cotă talveg = +280.08 mdMN | X(N)= 625528.84 Y(E)= 340635.123 | X(N)= 625505.489 Y(E)= 340639.558 |
| Supratraversare nr. 4 (SPRr04) a cursului de apă v. Ponița (II.2.003.00.00.00.0), ,în intravilan loc. Stârciu, prin ancorare de podețul existent, pe DC 79, la km 2+514; | -ancorare de suprastructura podeț existent, pe DC 79, la km 2+514, intravilan loc. Stârciu, a conductei de refulare apă uzată menajeră (PEID Ø110 mm, în țeavă de protecție și prevăzută cu supapă de aerisire), în lungime L=7,45 m fiecare, cotă intrados pod = +304.05mdMN, cotă ancorare = +304.24mdMN, cotă talveg = +301.03 mdMN | X(N)= 623805.115 Y(E)= 341632.392 | X(N)= 623802.196 Y(E)= 341639.242 |
| Supratraversare nr. 5 (SPRr05) a cursului de apă Valea nr. 32 (necadastrat), în intravilan loc. Hurez, prin ancorare de podețul existent, pe DC 79, la km 5+350; | -ancorare de suprastructura podeț existent, pe DC 79, la km 5+350, intravilan loc. Hurez, a 2 buc. conducte de refulare apă uzată menajeră (PEID Ø110 mm, în țeavă de protecție și izolație, prevăzute cu supape de aerisire, cu lungimea SPRr05: L=10 m fiecare, cotă intrados pod = +339.13mdMN, cotă ancorare = +339.37mdMN, cotă talveg = +336.23 mdMN | X(N)= 621329.333 Y(E)= 341606.748 | X(N)= 621339.48 Y(E)= 341605.461 |
| Supratraversare nr. 6 (SPRr06) a cursului de apă v. Ponița (II.2.003.00.00.00.0),în intravilan loc. Hurez, prin ancorare pe 2 blocuri de beton încastrate (C25/30) lângă culeele podețu-lui existent, pe DC 79, la km 6+498; | - ancorare conductă de refulare PEID, Ø110 mm în țeavă de protecție și susținere din oțel Ø219 mm, pe 2 blocuri de beton încastrate (C25/30) lângă culeele podețului existent, pe DC 79, la km 6+498, cu lungimea SPRr06: L=4,8 m, cotă intrados podeț = +354.67 mdMN, cotă ancorare conductă= +355.49 mdMN, peste cotă suprastructură podeț existent= +355.37mdMN, cotă talveg = +353.15 mdMN | X(N)= 620216.93 Y(E)= 341540.776 | X(N)= 620220.573 Y(E)= 341542.617 |
| Supratraversare nr. 7 (SPRr07) a cursului de apă v.Șeredeanca (II.2.004.00.00.00.0), în intravilan loc. Șeredeiu, prin anco-rare de podețul existent, pe DC 77, la km 6+994; | -ancorare de suprastructura podeț existent, pe DC 77, la km 6+994, intravilan loc. Șeredeiu, a conductei de refulare apă uzată menajeră (PEID Ø125 mm, în țeavă de protecție și izolație, prevăzute cu supapă de aerisire, cu lungimea SPRr07: L= 15,59 m fiecare, cotă intrados pod = +304.68mdMN, cotă ancorare = +304.96mdMN, cotă talveg = +303.32 mdMN | X(N)= 625659.822 Y(E)= 343909.194 | X(N)= 625664.973 Y(E)= 343894.477 |
| Supratraversare nr. 8 (SPRr08) a cursului de apă v.Șeredeanca (II.2.004.00.00.00.0), în intravilan loc. Șeredeiu, prin anco-rare de podețul existent, pe DC 77, la km 8+237; | -ancorare de suprastructura podeț existent, pe DC 77, la km 8+237, intravilan loc. Șeredeiu, a conductei de refulare apă uzată menajeră (PEID Ø110 mm, în țeavă de protecție și izolație, prevăzute cu supapă de aerisire, cu lungimea SPRr08: L= 8,23 m fiecare, cotă intrados pod = +304.68mdMN, cotă ancorare = +324.77mdMN, cotă talveg = +322.04 mdMN | X(N)= 625223.78 Y(E)= 344917.335 | X(N)= 625231.529 Y(E)= 344914.57 |

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, nisip în special, iar echipamentele necesare fiind pregătite pentru montaj de producător. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile peco din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul polulaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 2 din 07.03.2023 emis de Consiliul Judeţean Sălaj, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul loc. Horoatu Crasnei, Hurez şi Şeredeiu aparţinătoare comunei Horoatu crasnei şi loc. Crasna aparţinătoare comunei Crasna şi aparţine domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se supratraversa, în 8 secţiuni, cursurile de apă: Crasna, Şereanca, Poniţa şi Valea nr. 32 prin conducte ancorate de structurile podurilor/podeţelor existente;

- zone costiere şi mediul marin: nu se află nu astfel de zone, proiectul se va implementa în intravilanul şi extravilanul loc. Horoatu Crasnei, Hurez şi Şeredeiu, reţelele vor urma trama stradală;

- zonele montane şi forestiere: lucrările prevăzute prin proiect se vor desfăsura în zona drumurilor;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu se află în astfel de zone;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional. Amplasamentul analizat nu face parte din niciun sit Natura 2000.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, nr. 51 din 26.06.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 5381/26.06.2023, decizie justificată prin următoarele: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de Aviz de gospodărire a apelor, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 8191 din 16.10.2023:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul redimensionării podurilor, în corelare cu prevederile legale HG nr. 846/2010, se vor redimensiona și lucrările de traversare cu conductă de canalizare ancorată de acesta.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deșeuri și alte substanțe poluatoare în apele de suprafață sau subterane.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversărilor.

- Conform Articolului 81 alin.3ˆ4 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor  administrate de A.N. “Apele Române”,  se instituie un tarif de utilizare (OUG nr. 52/2023) cu obligativitatea plății acesteia de către beneficiarul lucrărilor de traversare/subtraversare.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN

Responsabil biodiversitate,

cons. Claudiu FODOR