Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 80  din 27.07.2015

REVIZUIRE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC IAZUL V&V SRL, cu sediul în Str. IOAN SLAVICI, Nr. FN, Zalău, Judetul Sălaj, ...., înregistrată la APM Salaj cu nr. 3896/02.07.2015,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.07.2015, că proiectul Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperişul existent propus a fi amplasat în loc. Panic nr. 3/I com. Hereclean, jud. Sălaj nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.3, lit.a, si pct. 10, lit.a.;

..Caracteristicile proiectului: lucrarile propuse a fi executate sunt.;

b1) mărimea proiectului : prin proiect se propune realizarea următoarelor dotări:

Zona studiată se află în intravilanul localităţii Panic nr. 3/I com. Hereclean cuprinzând acoperişul halei ciupercăriei cu o suprafaţa totală de 3623,75 mp.

Proiectul urmăreşte realizarea unui sistem fotovoltaic pe acoperiş care va cuprinde o zonă de producţie a energiei electrice  Funcţiunea principală a construcţiei este cea de producţie , energie electrică . Sistemul fotovoltaic  se întinde pe o suprafaţă S= 1360 mp şi  este compus din următoarele :

- montarea a 800 panouri fotovoltaice polycristaline cu o putere de 250 Wp conectate la

- 10 invertoare AE 20 Kw;

- structură de aluminiu cablu solar 4 mm;

- cablu AC protejat de pat cablu metalic ;

- conectori MC4;

- transformator de putere 0,4/20KV;

- Panourile fotovoltaice sunt orientate la acelaşi unghi cu acoperişul , un unghi de 5 grade şi  au o producţie estimată de 206 MW;

- Modificarea proiectului consta in Suprafaţa de întindere a sistemului fotovoltaic cu 1185 mp.

- Montarea a 714 panouri fotovoltaice monocristaline cu o putere de 280 WP.

- Montarea a 10 invertoare Refusol - 20 Kw .

- Mărirea capacităţii de producţie cu 412 MWh/an  .

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul;

Alimentarea cu apă : nu este cazul ;

Mod de folosire a apei : nu este cazul ;

b4) apele uzate rezultate: - nu este cazul ;

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului : se va realiza de la reţeaua de  energie electrică existentă în zonă.

Încălzirea spaţiului: -  nu este cazul ;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

Localizarea proiectului: com. Hereclean, loc. Panic,  nr. 3/I, jud. Sălaj;

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 61/30.06.2015 emis de Comuna Hereclean  , teren aflat în intravilanul localităţii Panic ;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

c) Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

e) Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

i)Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină  autorizaţia de mediu.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor obţine  actele/avizele stabilite  prin certificatul de urbanism nr. 61/30.06.2015;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titular, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. AURICA GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

ing. Filomela Pop