## Sheet1
nr. | Nr. AM/AIM/Inregistrare | Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare) | Numele operatorului | Adresa amplasamentului | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan) | Puterea termica nominala (MW) | Numarul de ore de functionare preconizat (ore) | Incarcarea medie in regim de functionare normala (%) | Data punerii in functiune | Instalatie medie de ardere (existenta / noua) | Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi) | VLE SO2 (mg/m3) | VLE Nox (mg/m3) | Pulberi (mg/m3) | Observatii | valori emisii măsurate anul 2022
1 | AM nr. 85/13.07.2020 revizuită la 17.11.2022 și la 30.10.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Carei, str. Mihai Viteazu nr. 121 | cazan de abur 6000 kg/oră | 3.9 MW | 5400 ore/an | 98% | 2006 | existentă | gaz natural (alternativ motorină) | nu este limitat | 250 | nu este limitat
2 | AM nr. 85/13.07.2020 revizuită la 17.11.2022 și la 30.10.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Carei, str. Mihai Viteazu nr. 121 | cazan de abur 6000 kg/oră | 3.9 MW | în conservare |  | 2001 | existentă | gaz natural | nu este limitat | 250 | nu este limitat
3 | AM nr. 85/13.07.2020 revizuită la 17.11.2022 și la 30.10.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Carei, str. Mihai Viteazu nr. 121 | cazan de abur 6000 kg/oră | 3.9 MW | 5400 ore/an | 98% | 2001 | existentă | gaz natural (alternativ motorină) | nu este limitat | 250 | nu este limitat
4 | AM nr. 85/13.07.2020 revizuită la 17.11.2022 și la 30.10.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Carei, str. Mihai Viteazu nr. 121 | cazan de abur 14000 kg/oră | 9.2 MW | 5400 ore/an | 98% | 2012 | existentă | gaz natural (alternativ motorină) | nu este limitat | 200 | nu este limitat
5 | AM nr.188/29.10.2013 cu revizuiri, revizuită la 20.07.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | ARDEALUL SA | Carei, str. Al.I.Cuza nr. 24 | cazan CR11 | 6.4 MW | 660 ore/an |  | 1968 | existentă | biomasă solidă (coji de floarea soarelui) /alternativ CLU | 200 | 650 | 50
6 | AM nr.188/29.10.2013 cu revizuiri, revizuită la 20.07.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | ARDEALUL SA | Carei, str. Al.I.Cuza nr. 24 | cazan GIAS 12 ECO F | 8.5 MW | 7700 ore/an |  | 2011 | existentă | biomasă solidă (coji de floarea soarelui) /alternativ gaz natural | 200 | 650 | 50
7 | AM nr.188/29.10.2013 cu revizuiri, revizuită la 20.07.2023 | autorizație de mediu (instalație COV) | ARDEALUL SA | Carei, str. Al.I.Cuza nr. 24 | cazan CR16/3 | 6.4 MW | 0 (în conservare) |  | 1981 | existentă | gaz natural | nu este limitat | 200 | nu este limitat
8 | AM nr. 128/07.08.2023 | autorizație de mediu | UNICARM SRL | Vetiș, str. Principală nr. 314 | cazan abur 4 t abur/h | 2.6 MW | 4560 ore/an |  | 2008 | existentă | gaz natural | nu este limitat | 250 | nu este limitat
9 | AM nr. 128/07.08.2023 | autorizație de mediu | UNICARM SRL | Vetiș, str. Principală nr. 314 | cazan abur 3.8 t abur/h | 2.496 MW | 4560 ore/an |  | 2008 | existenta | gaz natural | nu este limitat | 250 | nu este limitat
10 | AM nr. 128/07.08.2023 | autorizație de mediu | UNICARM SRL | Vetiș, str. Principală nr. 314 | cazan abur 3.8 t abur/h - 2 buc | 2.493 MW | 4560 ore/an |  | 2008 | existentă | gaz natural | nu este limitat | 250 | nu este limitat
11 | AM nr. 107/14.08.2013 revizuită la 21.03.2019 și la 06.12.2023 | autorizație de mediu | UNILEMN D & G SRL | Culciu Mare nr. 247, comuna Culciu | cazan - centrală termică Sistem Group | 1.395 MW | 8500 ore/an |  | 2016 | existentă | biomasă - lemn, rumeguș | nu este limitat | 650 | 50
12 | AM nr. 207/06.12.2023 | autorizație de mediu | UNILEMN D & G SRL | Cărășeu FN, comuna Culciu | cazan - centrală termică Sistem Group | 1.395 MW | 8500 ore/an |  | 2018 | existentă | biomasă - lemn, rumeguș | nu este limitat | 650 | 50