AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr.

Referitor dosar nr.

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ATLAS PROIECT S.R.L. cu sediul în municipiul Sibiu, str. Rahovei, nr. 71, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 14609/11.08.2023 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.10.2023 și a completărilor ulterioare, că proiectul Construire ansamblu funcțiuni mixte: locuire, comerț, servicii cu regim de înălțime S+P+11E, branșamente utilități, organizare de șantier, propus a se realiza în județul Sibiu, comuna Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, FN, CF 101119, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10, lit. b, pct. 13, lit. a;

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului se află in intravilanul comunei Șelimbăr, la limita cu municipiul Sibiu, cu deschidere la strada Mihai Viteazu și Doamna Stanca și are o suprafață de 26.910 mp.

Vecinătăți :

- NORD – pârâul Seviș, piața agroalimentară Rahova, clădirea “ Hidrocentrale Sibiu” P + 4 ;

- VEST – blocuri locuințe S+P+11, teren proprietate private;

- EST – strada Mihai Viteazul, magazine comerciale, teren proprietate privată,  Bloc locuințe P + 17, Blocuri locuințe P+4

- SUD – strada Doamna Stanca, magazine bricolaj.

Căi de acces: prezinta acces din strada Mihai Viteazu si Doamna Stanca, ambele drumuri publice; fata de strada Doamna Stanca, se propune dezmembrarea a 284 mp teren ce vor fi cedați domeniului public pentru mărirea profilului străzii. Proiectul este alcătuit din două clădiri cu funcțiune preponderent rezidențială.

Clădirea din față este de dimensiuni mai mari decât cea din spate. Aceasta va fi  amplasată la strada Mihai Viteazu, are o înăltime maxima de S+P+11 si are următoarea alcătuire:

- un subsol cu funcțiunea de parcare pentru 386 mașini, spații tehnice si spatii anexa;

- la parter sunt amplasate spatii comerciale, spatii anexa, spatii tehnice si spatii de parcare;

- la etajul 1 sunt amplasate parcări în marea majoritate și apartamente;

- la etajul 2 sunt amplasate apartamente și 4 terase - gradină cu o suprafață de 6.260 mp;

- de la etajul 3 la etajul 11 imobilul se continuă cu 5 lame cu funcțiune rezidențială.

Clădirea din spate are o înăltime maxima de S+P+10 formată din:

- un subsol pentru parcări;

- un parter comercial;

- 9 etaje cu funcțiune rezidențială.

Se propun un număr de 730 de apartamente în total pe lot.

Bilanț teritorial:

| Suprafața |  | UM | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață teren | 26910 | mp |  |
| Suprafață teren cedat drumuri accese | 284 | mp |  |
| Suprafață teren după dezmembrare | 26626 | mp |  |
| Suprafață construită pe sol | 12800 | mp |  |
| Suprafață desfășurată | 79967 | mp |  |
| Suprafață spații verzi | 4014 | mp | 15,08 |
| Suprafață spații verzi amplasate la etajul 2 | 6260 | mp | 23,51 |
| Total spații verzi | 10274 | mp | 38,59 |
| Suprafață parcări pe sol | 3625 | mp | 13,61 |
| Suprafață trotuar | 2742 | mp | 10,30 |
| Suprafață carosabil incintă | 3445 | mp | 12,94 |
| POT | 48,07 |  |  |
| CUT | 3 |  |  |

Modul de asigurare a utilităților parcela beneficiază posibilitatea de branșare la rețeaua locala existenta; branșamentele pot fi utilizate și în faza de organizare de şantier:

- alimentare cu apa:

- apa va fi utilizat în scop igenico-sanitar și pentru stingerea incendiilor, prin branșarea la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu din str. Mihai Viteazu, administrată de SC APĂ CANAL SIBIU SA;

- se propune execuția a 6 branșamente de apă, după cum urmează: 5 branșamente pentru blocurile cu front la strada Mihai Viteazu, branșament pentru fiecare bloc; 1 branșament pentru blocul din spate și pentru asigurarea refacerii rezervei de apă pentru incendiu;

- alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor e va face din aceiași sursă, din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu, existentă, respectiv din gospodăria de apă care va asigura debitul de apă necesar instalațiilor de stingere cu sprinklere pentru parcajul auto din subsol și pentru hidranți interiori.

- ape uzate menajere:

- apele uzate menajere vor fi colectate prin racorduri individuale în rețeaua de canalizare menajeră din strada Mihai Viteazu, administrată de SC APĂ CANAL SIBIU SA, după cum urmează: realizarea a 5 racorduri cuplate direct în rețeaua publică pentru blocurile cu front la str. Mihai Viteazu; realizarea unei rețele interioare și cuplate în rețeaua interioară al celui de al 6 bloc.

- apele pluviale:

- apele pluviale convențional curate de pe acoperișuri se va realiza în sistem gravitațional prin intermediul burlanelor și jgheaburilor și vor fi dirijate spre spațiul verde;

- apele pluviale posibil impurificate cu produs petrolier vor fi colectate printr-o rețea de canalizare pluvială care va descărca gravitațional apele pluviale colectate în bazinul de retenție propus cu o capacitate de min. 210 mc. Înainte de deversarea apelor pluviale în bazinul de retenție, acestea vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. Din bazinul de retenție apele pluviale vor fi evacuate prin pompare în canalul de racord proiectat. Din căminul de racord proiectat apele pluviale se vor descărca gravitațional printr-un racord (L = 5 m) în cursul de apă Valea Săpunului. Se vor amenaja malurile 5 m amonte și 5 m avala de punctul de deversare. Amenajarea malurilor se va realiza printr-un pereu betonat;

- coordonate STEREO 70 pentru gura de vărsare a efluentului separatorului de produs petrolier: X: 434714,36 și Y: 475588,58

- asigurarea agentului termic: branșare la conducta de alimentare cu gaz metan;

- alimentare cu curent electrică: se va branșa la rețeaua de curent electric

Necesarul de locuri de parcare a fost calculat astfel: 1,5l /apartament sau garsoniera. La acestea se adaugă 2 locuri de parcare pentru fiecare 50mp de spațiu comercial. Au rezultat astfel 1177 locuri de parcare, din care 194 amplasate pe sol si 983 amplasate în parcări amenajate în clădiri.

Acces Terenul prezinta acces din strada Mihai Viteazu și Doamna Stanca, ambele drumuri publice. Față de strada Doamna Stanca, se propune dezmembrarea a 284mp teren ce vor fi cedați domeniului public pentru mărirea profilului străzii.

Organizarea de șantier:

Amplasarea organizării de şantier se face exclusiv pe proprietatea beneficiarului, fără a afecta spațiile şi proprietățile din jur.

b) cumularea cu alte proiecte – posibil ca în perioada de realizare a proiectului să se desfășoare lucrări de construire în zonă;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – impact nesemnificativ, sunt utilizate cantități relativ reduse;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Se pot forma: deșeuri din ambalaje, deșeuri de lemn din cofraje, deșeuri de plastic, fier de la cofraje, hârtie (saci materiale) etc.

Organizarea de șantier:

Fiecare categorie de deșeu va fi colectată separat, în recipient adecvat și va fi predat spre eliminare/valorificare unui operator autorizat.

Pentru etapa de realizare a proiectului se va întocmi și aplica un Plan de gestionare a deșeurilor. Acesta va ține cont inclusiv de următoarele aspecte:

- nu se vor forma stocuri de deșeuri în zona șantierului;

- deșeurile de pământ și pietre rezultate din amenajarea terenului vor fi reutilizate pe cât posibil; surplusul va fi încărcat direct în mijloace de transport și eliminate / valorificate în locații autorizate;

- toate deșeurile vor fi colectate pe categorii, fără a se amesteca. Fiecare categorie de deșeu va fi preluată de un operator autorizat, cu respectarea cerințelor legale. Se va asigura trasabilitatea deșeurilor;

- existenţa unui registru de evidenţa deşeurilor pe şantier;

- asigurarea spaţiilor necesare şi dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea separată a deşeurilor pe cel puţin patru tipuri, în funcţie de tipul de deşeuri generate pe şantier: metal, deşeuri care pot fi concasate (beton, cărămida, BCA, ceramică etc), deşeuri de ambalaje (carton, plastic - folie polietilină, PET etc.), deşeuri mixte, etc.;

- deşeurile sortate vor fi preluate de către firme de reciclare autorizate, în vederea reciclării materiale;

- este interzisă incinerarea cu sau fără recuperare de energie a deşeurilor generate pe şantier.

În perioada de funcționare: deșeuri menajere;

e) poluarea și alte efecte negative

Protecția calității apei:

Surse potențiale de poluare  apei:

În perioada de execuție:  ape pluviale impurificate cu produse petroliere și cu materii în suspensie.

Măsuri de prevenire a poluării apelor:

În perioada de execuție

- manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitații.

- amplasarea de toaletă ecologică în cadrul organizării de șantier.

- lucrările de reparații și întreținere a utilajelor din șantier se vor realiza în ateliere/service-uri specializate.

- pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibili.

- folosirea de utilaje cu revizia tehnică făcută (valabilă) care nu vor avea pierderi de carburanți și/sau de lubrefianți.

Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare, cum ar fi:

- evitarea spălării autovehiculelor/ utilajelor în zona de amplasament a proiectului.

- evitarea efectuării de deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau emulsii pe terenuri, în ape de suprafață sau subterane.

Se vor aplica măsuri pentru scurgerea naturală a apelor pluviale în timpul execuției lucrărilor, fără apariția băltirilor: se vor efectuat șanțuri provizorii de scurgere a apelor pluviale astfel încât acestea să nu băltească sau să antreneze diverse materiale de pe șantier.

În condițiile implementării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate, se apreciază că, în timpul realizării lucrărilor de construcție aferente proiectului, nu se va produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

În etapa de funcționare:

- ape pluviale impurificate cu produse petroliere și cu materii în suspensie.

Măsuri de prevenire a poluării apelor:

- asigurarea funcționalității separatorului de produse petroliere și asigurarea încadrării indicatorilor de calitate a apelor pluviale, în limitele prevăzute de HG 352/2005 pentru completarea și modificarea HG 188/2002, Normativ 001/2005: pH6,5-8,5; materii în suspensie: 35 mg/l; produs petrolier 5 mg/l; substanțe extractibile cu solvenți organici 20 mg/l.

- racordarea construcțiilor propuse la rețele de apă potabilă și canalizare centralizate;

Protecția calității aerului:

Surse potențiale de poluare a aerului:

În perioada de execuție:

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport;

- pulberi sedimentabile şi în suspensie de la manipularea materialelor de construcții;

- intensificarea traficului în perioada de construcție;

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

Se vor aplica măsuri specifice pentru reducerea emisiilor de pulberi (praf) în timpul execuției lucrărilor:

- ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, dacă este cazul;

- folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă prevederile standardelor și normativelor în vigoare;

- reducerea vitezei de circulație a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- soluțiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Se apreciază că în perioada de realizare a proiectului, respectiv în perioada de construcție, ca urmare a măsurilor tehnice/ operaționale/ organizatorice ce vor fi adoptate pentru de prevenirea/ reducerea poluării, nivelul concentrațiilor de poluanți în aer nu va fi influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului. Impactul direct asupra calității aerului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a proiectului ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport materiale/ deșeuri din construcții .

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

În perioada de funcționare: nu este cazul;

Protecţia solului şi a subsolului

Surse potențiale de poluare a solului/subsolului:

În perioada executării lucrărilor de construcții :

surse potențiale de poluare a solului:

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului;

- antrenarea şi transportul de către apa pluvială a materialului excavat şi stocat necorespunzător;

- posibilă poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcției;

- posibilă depozitare necontrolată a deşeurilor periculoase de tipul: uleiuri uzate, ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (cutii vopsea, recipienţi ulei uzat);

- dimensionarea corespunzătoare a spațiului de colectare selectivă a deșeurilor;

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate în activitățile de construcții;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier;

- excedentul de pământ rezultat ca urmare a realizării fundațiilor va fi utilizat ca material de umplutură pe amplasament;

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în timpul executării proiectului, impactul direct asupra solului și subsolului va fi redus atâta timp cât utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de funcționare: posibilă depozitare necontrolată a deşeurilor menajere.

Măsuri de prevenire:

- se va încheia obligatoriu contract de preluare a deșeurilor menajere cu operatorul de salubritate care deservește zona.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraților.

Sursele de zgomot si de vibrații:

Perioada de execuție:

- funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de  construcție, manevrarea echipamentelor și utilajelor specifice.

- circulația mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcții, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul de lucru.

Măsuri de prevenire:

- respectarea programului de lucru stabilit de constructor;

- folosirea de utilaje care să nu conducă în funcționare la depășirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare, având în vedere că proiectul se va desfășura într-o zonă turistică.

- aplicarea celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibrațiile generate de activitățile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil. Impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar în perioada de execuție a proiectului;

- materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât sa nu polueze aerul interior și să asigure izolarea hidrotermică și acustică corespunzătoare;

- se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceiași locuință față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau spații învecinate;

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de execuție. În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, în teritoriile protejate - zonele locuite - vor fi asigurate și respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot.

Perioada de funcționare: dezvoltarea propusă determină creșterea densității populației în zonă, intensificarea traficului auto și implicit creșterea nivelului de zgomot și emisii;

Măsuri de prevenire:

- fluidizarea și optimizarea traficului în zonă.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: se va avea în vedere adaptarea proiectului la schimbările climatice, prin adoptarea de soluții a mediului construit la: creșteri de temperatură, îngheț, precipitații abundente, alunecări de teren;

g) riscurile pentru sănătatea umană:

În perioada de execuție a lucrărilor:

Sursele potențiale de impact asupra așezărilor umane sunt:

- aglomerări ale traficului, ceea ce generează praf, zgomot, emisii.

- depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate din construcții, poate genera un impact estetic negativ, poluarea potențială a aerului și a solului.

Măsuri de prevenire:

Condiții de realizare a proiectului conform Notificări nr. 51/25.01.2024, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu:

- racordarea construcțiilor propuse la sistemul centralizat de alimentare cu apă și canalizare;

- asigurarea însoririi de minim 1 ½ ore la solstiţiu de iarnă a tuturor încăperilor de locuit din clădirile propuse şi din locuinţele învecinate;

- amenajarea platformelor destinate depozitării recipienților de colectare selectivă a deşeurilor menajere, la o distanţă de minim 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei fante de scurgere și vor fi prevăzute cu sisteme de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a deșeurilor și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curețenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

- amplasarea spațiilor amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zonă, la distanța de minim 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehicule peste 3,5 t, autobuzele, remorcile, etc precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto (conform  Ordinului M.S. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 4,);

- spațiile de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;

- unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate și disconfort pentru populație prin producerea de zgomot , vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate, la distanța de minim 15 m de ferestrele locuințelor (distanța minimă specifică se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității);

În perioada de funcționare: dezvoltarea propusă determină creșterea densității populației în zonă, intensificarea traficului auto și implicit creșterea nivelului de zgomot și emisii;

Măsuri de prevenire:

- fluidizarea și optimizarea traficului în zonă.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  folosința actuală – curți-construcții;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecție sanitară şi hidrogeologică:  nu este.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: dezvoltările rezidențiale din zonă;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: local, redus în perioada de execuţie;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului;

e) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

  - conform adresei SGA Sibiu nr. 673/02.10.2023, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 17710/04.10.2023 pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă;

  - pentru proiectul propus s-a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SB 134/26.10.2023, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;

- se vor obține avizele menționate în Certificatul de urbanism, emis de Primăria comunei Șelimbăr, județul Sibiu;

- respectare procentului de spații verzi conform Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- la execuția săpăturilor, se va urmări evitarea, respectiv protejarea rețelelor subterane existente întâlnite (cabluri, conducte de gaze, apă, etc.) şi se vor respecta distanțele minime față de acestea;

- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecția muncii;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor şi implementării proiectului;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele şi eliminate prin depozitare la un depozit conform;  deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual A.P.M., până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane şi mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităţilor; întreţinerea/repararea utilajelor, instalaţiilor şi mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăţi specializate autorizate;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice şi periculoase;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se vor evita scurgerile de combustibili şi uleiuri uzate pe sol (folosite de maşinile, utilajele şi echipamentele/instalaţiile de pe amplasament) şi de alte substanţe toxice şi periculoase, după caz;

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;

- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare şi STAS 12574/87, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă;

- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;

- constructorul va deţine Fişe cu date de securitate pentru substanţele chimice periculoase folosite şi va respecta condiţiile impuse de acestea;

- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;

- se vor lua toate măsurile tehnice în ce priveşte utilajele de construcţii şi mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim.

Condiții impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. SB 134/26.10.2023, emis de Administraţia Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;

- beneficiarul are obligația să anunțe în scris SGA Sibiu cu 10 zile înainte de data începerii lucrărilor iar punerea în funcțiune a folosinței se va face numai în baza Autorizației de gospodărire a Apelor obținută în condițiile prevăzute de lege;

- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru:

- evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție, luându – se măsuri de prevenire și combatere a poluării accidentale;

- tranzitarea debitelor naturale prin albia cursului de apă;

- repararea utilajelor și a mijloacelor de transport se va realiza numai în afara zonelor de influență a apelor.

- se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora,

- administratorul sau deținătorul investiției veste obligat să anunțe SGA Sibiu, despre orice accident ecologic survenit la începerea executării lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte deciziile privind măsurile de remediere propuse;

- pe colectorul de evacuare a apelor uzate va fi prevăzut un cămin pentru prelevarea probelor de apă în vederea efectuării analizelor de laborator;

- beneficiarul este obligat să dețină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării investiției.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Conform art. 43, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 15 (cincisprezece) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian SIMULESCU

ŞEF SERVICIU AVIZE, 			                       ȘEF SERVICIU CALITATE

ACORDURI, AUTORIZAŢII,                                               FACTORILOR DE MEDIU

Ruxanda-Maria FLORIAN	                                           Flaviu TOMUȚĂ

Întocmit, 				                   	      Întocmit,

consilier Mihaela CERCIU			          consilier  Gabriela Căpățână