Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 363/04.10.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BEBA VECHE,   Beba Veche, nr. 292, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5909RP/15.05.2017  cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11681RP din  28.09.2017 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 04.10.2017, ca proiectul „Extindere retea canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba-Veche si infiintare retea canalizare si realizare racorduri in localitatea Cherestur, com. Beba-Veche, realizare racorduri in localitatea Pordeanu, com. Beba-Veche”, propus a fi amplasat in localitatile: Beba-Veche, Cherestur, Pordeanu, strazi, domeniu public, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si 10 b – “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera in localitatatea Beba Veche, infiintarea retelei de canalizare in localitatea Cherestur, retele care vor descarca in retelele existente (in curs de implementare) din localitatea Beba Veche, respectiv Pordeanu – Cheglevici, si mai departe in statiile de epurare existente (in curs de implementare) din localitatile Beba Veche si Cheglevici. De asemenea se propune realizarea de racorduri la canalizare in localitatile Beba Veche (450 buc.), Cherestur (171 buc.) si  Pordeanu (46 buc.)

Terenurile pe care se propune desfasurarea proiectului sunt:

| Nr. crt. | CF | Nr. Cadastral Nr. Topografic | Suprafata [mp] | Strada conf. plan / (Strada conf. CF ) | Localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 402380 | 402380 | 19658 | Strada 8/(Strada 1) | Beba Veche |
| 2 | 402393 | 402393 | 6430 | Strada 3/(Strada 4) | Beba Veche |
| 3 | 402394 | 402394 | 4993 | Strada 2/(Strada 5) | Beba Veche |
| 4 | 402395 | 402395 | 5763 | Strada 5/(Strada 6) | Beba Veche |
| 5 | 402426 | 402426 | 2879 | / | Beba Veche |
| 6 | 402396 | 402396 | 2757 | /(Strada 8) | Beba Veche |
| 7 | 402397 | 402397 | 2635 | Strada 6/(Strada 9) | Beba Veche |
| 8 | 402399 | 402399 | 666 | Strada 14/(Strada 11) | Beba Veche |
| 9 | 402402 | 402402 | 2560 | Strada 15/(Strada 14) | Beba Veche |
| 10 | 402403 | 402403 | 1862 | Strada 16/(Strada 15) | Beba Veche |
| 11 | 402404 | 402404 | 1038 | /(Strada 16) | Beba Veche |
| 12 | 402405 | 402405 | 9640 | /(Strada 17) | Beba Veche |
| 13 | 402408 | 402408 | 10919 | Strada 13/(Strada 18) | Beba Veche |
| 14 | 402410 | 402410 | 6023 | /(Strada 19) | Beba Veche |
| 15 | 402411 | 402411 | 52408 | /(Strada 20) | Beba Veche |
| 16 | 402412 | 402412 | 1450 | Strada 12/(Strada 21) | Beba Veche |
| 17 | 402413 | 402413 | 2554 | /(Strada 22) | Beba Veche |
| 18 | 402414 | 402414 | 8649 | Strada 17/(Strada 23) | Beba Veche |
| 19 | 402415 | 402415 | 587 | /(Strada 24) | Beba Veche |
| 20 | 402416 | 402416 | 4059 | Strada 11/(Strada 25) | Beba Veche |
| 21 | 402417 | 402417 | 3088 | Strada 11/(Strada 26) | Beba Veche |
| 22 | 402418 | 402418 | 4407 | /(Strada 27) | Beba Veche |
| 23 | 402420 | 402420 | 5000 | /(Strada 28) | Beba Veche |
| 24 | 402421 | 402421 | 4489 | Strada 12/(Strada 29) | Beba Veche |
| 25 | 402422 | 402422 | 2862 | Strada 12/(Strada 30) | Beba Veche |
| 26 | 402427 | 402427 | 7808 | / | Beba Veche |
| 27 | 402423 | 402423 | 20758 | Strada 10/(Strada 32) | Beba Veche |
| 28 | 402424 | 402424 | 5578 | Strada 9/(Strada 33) | Beba Veche |
| 29 | 402425 | 402425 | 3963 | /(Strada 34) | Beba Veche |
| 30 | 402398 | 402398 | 9480 | Strada 7/(Strada 10) | Beba Veche |
| 31 | 402400 | 402400 | 8468 | /(Strada 12) | Beba Veche |
| 32 | 402401 | 402401 | 8440 | Strada 4/(Strada 13) | Beba Veche |
| 33 | 402392 | 402392 | 16184 | Strada 8/(Strada 2) | Beba Veche |
| 34 | 402378 | 402378 | 20393 | Strada 6 /(Strada 1) | Cherestur |
| 35 | 402379 | 402379 | 22778 | Strada 6 /(Strada 2) | Cherestur |
| 36 | 402428 | 402428 | 308 | Strada 3 | Cherestur |
| 37 | 402419 | 402419 | 11090 | Strada 4 | Cherestur |
| 38 | 402381 | 402381 | 3317 | Strada 5 | Cherestur |
| 39 | 402382 | 402382 | 2473 | Strada 6 | Cherestur |
| 40 | 402383 | 402383 | 5320 | Strada 7 | Cherestur |
| 41 | 402384 | 402384 | 1084 | Strada 8 | Cherestur |
| 42 | 402385 | 402385 | 1374 | Strada 9 | Cherestur |
| 43 | 402386 | 402386 | 1735 | Strada 10 | Cherestur |
| 44 | 402387 | 402387 | 1726 | Strada 11 | Cherestur |
|  | 319653 | Strazi din localitatile Beba Veche, Cherestur si Pordeanu |

Trama stradala este formata din: trotuare, zona verde, teren neamenajat, carosabil.

Canalizarea proiectată este dimensionată, să preia debitele menajere provenite de la toate gospodăriile comunei Beba Veche.

Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi de PVC KG SN 8 multistrat, cu diametre cuprinse intre de 250 mm – 315 mm, pe o lungime totala de 6205 m, în localitatea Beba Veche respectiv lungimea de 3078 m în localitatea Cherestur.

Se vor construi câte 2 stații de pompare în fiecare localitate, Beba Veche respectiv Cherestur.

Beba Veche

Conducta de refulare de la SP4 în lungime de 194 m, va deversa în căminul C6 rețeaua de canalizare gravitațională de pe strada 7.

Conducta de refulare de la SP5 în lungime de 18 m, va deversa în căminul de liniștire amplasat lângă SP2 existent de pe strada principală înainte de podul de intrare în localitate pe partea dreaptă.

Cherestur

Conducta de refulare de la SP1 în lungime de 645 m, va deversa în căminul liniștire amplasat lângă SP Cherestur existent, amplasat pe partea dreapta la intrarea în localitatea Cherestur, la intersecția cu drumul ce merge către Pordeanu.

Conducta de refulare de la SP2 în lungime de 52 m, va deversa în căminul C33 rețeaua de canalizare gravitațională de pe strada principală Cherestur.

Toate conductele de refulare vor fi montate îngropat și se vor realiza din țeavă PE100HD, PN 10, De 90 x 5,4 mm, cu strat exterior protector exfoliabil din polipropilenă.

Extinderea retelei de canalizare in localitatea Beba Veche

Se vor realiza:

reţea canal PVC KG SN 8 De 250 x 7,3 mm – 5877 m

reţea canal PVC KG SN 8 De 315 x 9,2 mm – 328 m

cămine de vizitare De 1100 mm – 142 buc.

Descriere detaliată:

COLECTOR PRINCIPAL CP1

Conducta proiectată pe colectorul CP1 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 273 m respectiv Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 233 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,93 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 12 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP2

Conducta proiectată pe colectorul CP2 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 147 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,90 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 3 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP3

Conducta proiectată pe colectorul CP3 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 239 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,13 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 5 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP4

Conducta proiectată pe colectorul CP4 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 176 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,64 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 4 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP5

Conducta proiectată pe colectorul CP5 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 362 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,84 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 8 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP6

Conducta proiectată pe colectorul CP6 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 276 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,56 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 7 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP7

Conducta proiectată pe colectorul CP7 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 55 m respectiv Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 102 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,05 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 4 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP8

Conducta proiectată pe colectorul CP8 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 306 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,65 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 7 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP9

Conducta proiectată pe colectorul CP9 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 359 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,09 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 8 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP10

Conducta proiectată pe colectorul CP10 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 776 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,35 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 17 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP11

Conducta proiectată pe colectorul CP11 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 645 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,60 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 15 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP12

Conducta proiectată pe colectorul CP12 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 196 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,09 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 4 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP13

Conducta proiectată pe colectorul CP13 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 59 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,87 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 1 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP14

Conducta proiectată pe colectorul CP14 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 94 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,03 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 3 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP15

Conducta proiectată pe colectorul CP15 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 95 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,09 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 2 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP16

Conducta proiectată pe colectorul CP16 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 121 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,02 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 3 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP17

Conducta proiectată pe colectorul CP17 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 492 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,29 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 11 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP18

Conducta proiectată pe colectorul CP18 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 475 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,74 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 10 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP19

Conducta proiectată pe colectorul CP19 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 158 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,60 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 4 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP20

Conducta proiectată pe colectorul CP20 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 56 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,60 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 1 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP21

Conducta proiectată pe colectorul CP21 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 93 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,62 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 3 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP22

Conducta proiectată pe colectorul CP22 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 417 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,03 m, fiind sub limita de îngheţ.

S-au proiectat 9 bucăţi cămine de vizitare.

Traseele conductelor vor fi amplasate în zona inierbata din faţa caselor.

Conductele de colectare vor fi amplasate în subteran în zona inierbata urmărind trama stradală. Pe verticală, ele vor fi aşezate sub conductele de apă potabilă, cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice, etc.

Patul pentru pozarea conductelor de canalizare se va realiza conform specificațiilor tehnice.

Acoperirea conductelor, până la cca. 30 cm peste generatoarea superioară se va face cu nisip, sau cu material rezultat din săpătură, daca acesta nu conţine fragmente ascuţite.

Rețeaua de canalizare se va poza sub adâncimea de înghet specifică zonei, la o adâncime medie de 1,20 m.

Deasupra întregii rețele de canalizare la o înaltime de cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va monta bandă de avertizare din polietilenă de culoare maro pentru protecția conductei la loviri accidentale datorate intervențiilor la rețelele subterane.

Pentru detectarea conductei din polietilenă, pe aceasta se va monta fir de detecție din cupru sau aluminiu cu diametrul minim de 1,5 mm ce va avea contact galvanic cu elementele metalice ale armăturilor.

Căminele de vizitare vor fi de formă circulară, cu dimensiuni corespunzătoare pentru asigurarea condiţiilor de acces, cu pereţi şi radier din beton prefabricat, echipat cu scăriţe de acces, cu placă din beton armată corespunzător traficului.

Toate căminele de vizitare vor fi acoperite cu capace şi rame carosabile sau necarosabile după caz.

După terminarea execuţiei unui tronson de cca. 60 m – 180 m de reţea, se va realiza proba de etanşeitate.

Staţii de pompare

Pe traseul rețelei sunt prevăzute 2 staţii de pompare după cum urmează:

SP4 -  Caracteristicile pompelor 1+1R sunt: Q = 3,7 l/s, H = 6,9 mCA, P= 1,20 kW.

SP5 -  Caracteristicile pompelor 1+1R sunt: Q = 3,7 l/s, H = 6,9 mCA, P= 1,20 kW.

Conducte de refulare îngropate

Conductă de refulare tronson sp4 – c6; sp5 – cl;

conductă refulare PE100HD, PN 10, De 90 x 5,4 mm – 212 m

CONDUCTĂ DE REFULARE TRONSON SP4 -  C6

Conducta de refulare proiectată va fi din PE100HD, PN 10 cu strat exterior protector exfoliabil din polipropilenă  Dext. 90 x 5,4 mm în lungime de L= 194 m.

CONDUCTĂ DE REFULARE TRONSON SP5 – CL

Conducta de refulare proiectată va fi din PE100HD, PN 10 cu strat exterior protector exfoliabil din polipropilenă  Dext. 90 x 5,4 mm în lungime de L= 16 m,dar aceasta lungime este cuprinsa la Subtraversare 1.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. Hmed = 1,20 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 1 bucăţi cămine de linistire

Racorduri canalizare in localitatea Beba Veche

Se vor realiza 450 buc. racorduri.

Racordurile de canalizare  se vor realiza din tuburi de PVC KG SN 8 multistrat cu diametrul De= 160 mm şi vor avea o lungime medie de aprox. 15,00 m.l. Căminele de racord/inspecție se vor amplasa în dreptul fiecărei proprietăți la distanța de 50 cm față de trotuar, în spațiul verde sau în dreptul acceselor, și vor fi realizate din PEHD DN 400 mm, complet echipate cu capac din fonta clasa B125, sau după caz cu capac din protecție.

Racordarea la rețeaua de canalizare se face prin intermediul șeilor mecanice din PVC cu diametrul de ieșire de Dn= 160 mm.

Infiintare retea de canalizare intravilana in localitatea Cherestur

Se vor realiza:

- reţea canal PVC KG SN 8 De 250 x 7,3 mm – 1189 m

- reţea canal PVC KG SN 8 De 315 x 9,2 mm – 1889 m

- cămine de vizitare De 1100 mm – 68 buc.

Descriere detaliată:

COLECTOR PRINCIPAL CP1

Conducta proiectată pe colectorul CP1 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 578 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,34 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 12 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP2

Conducta proiectată pe colectorul CP2 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 573 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 3,62 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 12 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP3

Conducta proiectată pe colectorul CP3 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 432 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,47 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 9 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP4

Conducta proiectată pe colectorul CP4 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 315 x 9,2 mm în lungime de L= 306 m.respectiv Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 276 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,14 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 14 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP5

Conducta proiectată pe colectorul CP5 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 249 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,86 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 5 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP6

Conducta proiectată pe colectorul CP6 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 203 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,09 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 4 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP7

Conducta proiectată pe colectorul CP7 va fi din PVC KG, SN 8 Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 133 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,47 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 3 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP8

Conducta proiectată pe colectorul CP8 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 95 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 1,33 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 2 bucăţi cămine de vizitare.

COLECTOR PRINCIPAL CP9

Conducta proiectată pe colectorul CP9 va fi din PVC KG, SN 8  Dext. 250 x 7,3 mm în lungime de L= 233 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. hmed 2,27 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 7 bucăţi cămine de vizitare.

Staţii de pompare

Pe traseul rețelei sunt prevăzute 2 staţii de pompare după cum urmează:

SP1 -  Caracteristicile pompelor 1+1R sunt: Q = 3,9 l/s, H = 10,7 mCA, P= 1,20 kW.

SP2 -  Caracteristicile pompelor 1+1R sunt: Q = 3,7 l/s, H = 6,9 mCA, P= 1,20 kW.

Conducte de refulare îngropate

Conductă de refulare tronson sp1 – cr3; sp2 – c33;

Materialul conductei de  refulare: PE100HD, PN 10, De 90 x 5,4 mm – 697 m.

CONDUCTĂ DE REFULARE TRONSON SP1 -  CR3

Conducta de refulare proiectată va fi din PE100HD, PN 10 cu strat exterior protector exfoliabil din polipropilenă Dext. 90 x 5,4 mm în lungime de L= 645 m,din această lungime scăzându-se lungimea necesară pentru Subtraversare 1 în lungime de 13 m. Rezultă astfel o lungime a conductei de refulare SP3 – CR2 de L= 632 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. Hmed = 1,20 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

S-au proiectat 2 bucăţi cămine de vizitare/inspecţie.

CONDUCTĂ DE REFULARE TRONSON SP52– C33

Conducta de refulare proiectată va fi din PE100HD, PN 10 cu strat exterior protector exfoliabil din polipropilenă  Dext. 90 x 5,4 mm în lungime de L= 16 m.

Adâncimea de pozare a reţelei de canalizare propusă va fi de cca. Hmed = 1,20 m, fiind sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77.

Racorduri la canalizare in localitatea Cherestur

Se vor realize 171 buc. racorduri.

Racordurile de canalizare  se vor realiza din tuburi de PVC KG SN 8 multistrat cu diametrul De= 160 mm şi vor avea o lungime medie de aprox. 10,00 m.l. Căminele de racord/inspecțiese vor amplasa în dreptul fiecărei proprietăți la distanța de 50 cm față de trotuar, în spațiul verde sau în dreptul acceselor, și vor fi realizate din PEHD DN 400 mm, complet echipate cu capac din fonta clasa B125, sau după caz cu capac din protecție.

Racordarea la rețeaua de canalizare se face prin intermediul șeilor mecanice din PVC cu diametrul de ieșire de Dn= 160 mm.

Racorduri la canalizare in localitatea Pordeanu

Se vor realiza 46 buc. racorduri.

Racordurile de canalizare  se vor realiza din tuburi de PVC KG SN 8 multistrat cu diametrul De= 160 mm şi vor avea o lungime medie de aprox. 5,00 m.l.Căminele de racord/inspecțiese vor amplasa în dreptul fiecărei proprietăți la distanța de 50 cm față de trotuar, în spațiul verde sau în dreptul acceselor, și vor fi realizate din PEHD DN 400 mm, complet echipate cu capac din fonta clasa B125, sau după caz cu capac din protecție.

Racordarea la rețeaua de canalizare se face prin intermediul șeilor mecanice din PVC cu diametrul de ieșire de Dn= 160 mm.

Subtraversari

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii cu conductele principale de canalizare

Conductele principale de canalizare care subtraversează drumurile comunale vor fi protejate în tuburi de OL conform tabelului de mai jos. Deasemenea se vor realiza compactări cu grad protector de 90% pe toata lungimea subtraversării, la subtraversările care nu se fac cu foraj orizontal, ci prin săpătură deschisă.

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Localitatea BEBA VECHE |
| Rețea canalizare |
| Tub de protectie OL 219x8mm la trecerea pe sub DJ pentru De90mm | OL | 1 | 15 |
| Tub de protectie OL356x8 mm la trecerea pe sub DJ, DC pentru DN250mm | OL | 3 | 53 |
| Racorduri |
| Tub de protectie OL356x8 mm la trecerea pe sub DJ, DC pentru DN250mm | OL | 34 | 325 |
| Localitatea CHERESTUR |
| Rețea canalizare |
| Tub de protectie OL 356x8mm la trecerea pe sub DJ pentru De90mm | OL | 1 | 13 |
| Racorduri |
| Tub de protectie OL356x8 mm la trecerea pe sub DJ, DC pentru DN250mm | OL | 19 | 209 |
| Localitatea Pordeanu |
| Racorduri |
| Tub de protectie OL356x8 mm la trecerea pe sub DC pentru DN250mm | OL | 6 | 49 |

Subtraversari canal ANIF

Se va realiza o subtraversare de canal ANIF cu conducta de refulare 90mm in tub de protectie din OL. Tuburile se vor ingropa la minim -1,00 m de albia canalului.

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Localitatea CHERESTUR |
| Rețea canalizare |
| Tub de protectie OL 219x8mm la trecerea pe sub canal ANIF pentru De90mm | OL | 1 | 13 |

Organizarea de santier

Se va amplasa cate o organizare de santier pe partea stanga a drumului DJ682,  la intrarea in localitatea Beba Veche, respectiv la intrarea in localitatea Cherestur. Toaleta ecologica se va amplasa in zona de efectuare a lucrarilor curente.
Accesul rutier pe santier se va realiza pe strazile pe care se implementeaza proiectul. Organizarea de santier va fi amenajata pe o suprafata de teren de cca. 400 mp si va cuprinde:

-1 baraca container pentru personal si depozitarea sculelor si materialelor marunte;

-1 grup sanitare ecologic cu rezervor vidanjabil;

-o zona de parcare a mijloacelor de transport si a utilajelor;

-o suprafata destinata depozitarii materialelor de constructie ce vor fi puse in opera.

- in zona accesului se va amenaja o platforma  cu rampa pentru spalarea rotilor camioanelor, cu bazin pentru decantarea namolului.

Materialele de constructii se aprovizioneaza si stocheaza ritmic, pe masura punerii in opera, fara a se crea stocuri mari.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatul de Urbanism 12 din 06.04.2017, emis de Comuna Beba Veche, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  - strazi -domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 12 din 06.04.2017, emis de Comuna Beba Veche;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 195/02.08.2017 emis de ABA Banat, acord tehnic nr. 431/25.09.2017 emis de ANIF);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de revizuire a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR