Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 102 /12.04.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de ORASUL BUZIAS, din Buzias, str. Principala, nr. 16, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11580RP/08.11.2016, cu ultimele completari nr. 4726RP/12.04.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.04.2017, ca proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear in statiunea Buzias” propus a fi amplasat în Buzias, CF nr. 401652, CF nr. 401666, CF nr. 401670, CF nr. 401653, CF nr. 401654, CF nr. 405032, CF nr. 405624, CF nr. 405623, CF nr. 405043, CF nr. 405635, CF nr. 405627, CF nr. 405626, CF nr. 403538, CF nr. 404892, CF nr. 405631, CF nr. 404038, CF nr. 405224, CF nr. 404925, CF nr. 400645, CF nr. 405033, CF nr. 405657, jud. Timis, nu se supun evaluarii impactului asupra mediului si nu se supun evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizarea străzilor Bisericii, Spitalului, 6 Martie, 22 Decembrie, Piața Victoriei, Florilor, Avram Iancu, construirea unor alei pietonale accidental carosabile: Aleea Spitalului, prelungire strada Florilor de la pârâul Surgani până la strada Avram Iancu și Aleea amplasată la sud de pârâul Surgani, ce face legătura între piața Victoriei și strada Florilor si refacerea infrastructurii din parcul Buzias.

Suprafata terenului -337.249 mp.

Terenul este scos din circuitul agricol si este compus din :

-drumuri CF 405624, 405032, 405043, 405626, 405627, 404892, 405631, 405635, 405033, 404925, 403538, 404038, 405224;

-arabil si curti constructii CF 401654;

-curti constructii si constructii 400645;

-paduri CF 401670, 401652, 401653;

-ape statatoare CF 401666;

-ape curgatoare CF 405623, 405657.

Pe amplasamente exista partial constructii.

1. DRUMURI

Se urmareste reconfigurarea si refacerea prospectelor stradale ale strazilor mai sus mentionate, pe o lungime totala de 3610 m.

Lucrările propuse pentru modernizarea celor 7 străzi constau în:

-așternerea unui covor asfaltic din beton asfaltic BA16 în grosime de 4,0 cm peste structura rutieră existentă;

-încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton;

-montarea de elemente pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de pe suprafața părții carosabile (rigole carosabile acoprite);

-refacerea trotuarelor pentru circulația pietonală;

-refacerea zonelor verzi;

-amplicarea de marcaje rutiere și plantarea de indicatoare de circulație pentru reglementarea circulației.

Strada Bisericii se desfășoară pe direcția nord-sud, fiind amplasată în partea de vest a cvartalului studiat, între strada Principală (DJ592) și pârâul Surgani (strada 22 Decembrie). Lungimea străzii este de 220 m, iar prospectul are o lățime de aproximativ 18,00 m astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 7,00 m ;

-zonă verde cu lățime variabilă (~3,00 m pe partea cu piața agroalimentară și ~6,00 m pe partea cu biserica);

-trotuar pentru circulația pietonală cu o lățime de 2,00 m pe partea cu biserica.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se vor monta rigole carosabile acoperite pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se va reface trotuarul de pe latura cu biserica, se vor reface zonele verzi, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarului este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada Spitalului se desfășoară pe direcția nord-sud, fiind amplasată în partea de vest a cvartalului studiat, în prelungirea străzii Bisericii.

Lungimea străzii este de 480 m, iar prospectul are o lățime variabilă,astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 7,00 m;

-zonă verde cu lățime variabilă

-trotuare pentru circulația pietonală cu o lățime de 2x1,50 (2,00) m.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se vor monta rigole carosabile acoperite pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se vor reface trotuarele, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

În partea de nord a străzii există un tronson cu o lungime de aprox. 70 m, în care partea carosabilă se va realiza cu o structură rutieră nouă realizată din:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BaD20

-20 cm fundație piatră spartă

-30 cm fundație balast.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarelor este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada 6 Martie se desfășoară pe direcția est-vest, fiind amplasată între strada Bisericii și piața Victoriei.

Lungimea străzii este de 260 m, iar prospectul are o lățime de aproximativ 11,00 m astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 6,00 m;

-zonă verde cu lățime de aproximativ 1,50 m;

-trotuar pentru circulația pietonală cu o lățime de 1,50 m, iar pe cealaltă parte a trotuarului, pentru circulația pietonală, cu o lățime variabilă de 1,25-2,00 m.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se vor monta rigole carosabile acoperite pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se vor reface trotuarele, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarelor este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada 22 Decembrie se desfășoară pe direcția est-vest, fiind amplasată la sud de pârâul Surgani, între strada Bisericii și piața Victoriei.

Lungimea străzii este de 285 m, iar prospectul are o lățime variabilă de la 4,50 m la 10,50 m, astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 3,00 m ;

-trotuar pentru circulația pietonală de 1,50 m lățime, pe partea cu imobile ;

-parțial zonă verde.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se va monta o rigolă carosabilă acoperită pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se va reface trotuarul, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarului este alcătuită din:

-3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada Piața Victoriei se desfășoară pe direcția nord-sud, fiind amplasată între strada Principală (DJ592) și strada 22 Decembrie.

Lungimea străzii este de 170 m, iar prospectul are o lățime de aproximativ 22,00 m, astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 7,00

-pe o parte zonă verde cu lățime de aproximativ 4,00 m și trotuar pentru circulația pietonală cu o lățime de 2,00 m,

-pe cealaltă parte de carosabilul existent, un trotuar pentru circulația pietonală cu o lățime de 2,00 m.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se vor monta rigole carosabile acoperite pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se vor reface trotuarele, se va reface zona verde, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarelor este alcătuită din:

-3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada Florilor se desfășoară pe direcția nord-sud și este alcătuită din două tronsoane: un tronson amplasat între strada Principală (DJ592) și pârâul Surgani și unul amplasat la nord de strada Avram Iancu. Între cele două tronsoane se propune amenajarea străzii Florilor ca și alee pietonală accidental carosabilă.

Lungimea străzii este de 645 m, iar prospectul are o lățime variabilă astfel:

-pe primul tronson, partea carosabilă are o lățime de 7,00 m și este mărginită de o parte și de alta de zonă verde cu lățime variabilă și de trotuare pentru circulația pietonală cu o lățime de 2x2,00 m;

-pe cel de-al doilea tronson, partea carosabilă are o lățime de 7,00 m și este mărginită de o parte și de alta de zonă verde cu lățime variabilă și de trotuare pentru circulația pietonală cu o lățime de 2x1,50 m.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se vor monta rigole carosabile acoperite pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se vor reface trotuarele, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarelor este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada Avram Iancu se desfășoară pe direcția est-vest, fiind amplasată pe latura nordică a parcului între strada Spitalului și strada Principală (DJ592).

Lungimea străzii este de 1.550 m, iar prospectul are o lățime variabilă astfel:

-partea carosabilă are o lățime de 7,00 m ;

-zonă verde cu o lățime variabilă pe partea cu imobile;

-trotuar pentru circulația pietonală de 2,00 m lățime.

Pentru modernizarea străzii se va așterne un covor asfaltic din beton asfaltic BA16, în grosime de 4,0 cm, peste structura rutieră existentă, se va monta o rigolă carosabilă acoperită pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de suprafață, se vor monta borduri prefabricate din beton pentru încadrarea părții carosabile, se va reface trotuarul, se vor aplica marcaje rutiere și se vor planta indicatoare de circulație.

Structura rutieră propusă refacerea trotuarului este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton e ciment C20/25

-15 cm fundație balast.

Strada Florilor si strada de legatura intre strada Florilor si piata Victoriei este compusa din alee accidental carosabila 3,00 ÷ 4,00 m.

Lucrări privind siguranţa circulaţiei pe străzile propuse:

-refacerea marcajelor rutiere pe traseele reabilitate;

-înlocuirea şi completarea indicatoarelor de circulaţie existente, referitoare la restricţii de viteză şi de staţionare (parcare);

-plantarea de panouri de orientare spre spaţiile de cazare (hoteluri) şi tratament ale staţiunii balneare;

-reamenajarea şi semnalizarea trecerilor de pietoni (zona de tratament şi cazare a staţiunii);

-executarea de marcaje şi indicatoare de circulaţie pentru pistele de alergare şi cele destinate plimbărilor cu bicicleta din parcul de agrement.

Retea de canalizare pluvială

Apele pluviale de pe drumuri vor fi colectate în 3 retele de canalizare separate, independente, ce se descarcă în 3 bazine de retentie ape pluviale BR1÷BR3. Receptorul final al apelor pluviale este părâul Surgani.

Reteaua de canalizare pluvială va fi realizată cu tuburi din PVC-KG, SN4 cu diametrele cuprinse între 315÷500 mm, în lungime totală de L=4.110 m.

Reteaua de canalizare pluvială, gravitationala, se va poza în tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 1,0÷2,0 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează la panta, eventualele denivelări se completează prin săpare, iar umpluturile se vor realiza cu nisip.

Gurile de scurgere sunt de tipul fără depozit şi sifon, prefabricate. Acestea se vor realiza din tuburi de beton prefabricate cu diametrul 500 mm, prevăzute cu grătare şi rame din fontă tip A, carosabile. Elementele prefabricate la îmbinare şi trecerea conductelor prin pereti sunt prevazute cu inele de cauciuc pentru etansare.

Căminele de vizitare vor fi de tip prefabricat, amplasate la intersectii, în aliniament şi la racordul instalatiilor interioare, acoperite cu rame si capace din fontă, de tip carosabil D400 kN. Elementele prefabricate din care se compune căminul, la îmbinare şi la trecerea conductelor prin pereti sunt prevazute cu inele de cauciuc pentru etansare.

Separatoare de nămol şi hidrocarburi

În proiect se prevăd 3 separatoare de nămol şi hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si by-pass, amplasate inainte de punctul de descarcare a apelor pluviale impure in bazinul de retentie.

Separatoarele prevăzute sunt carosabile cu capacitatea de 170, 160 si 60 l/s cu by-pass, fiind realizate din beton cu guri de vizitare circulare.

Instalatia este prevăzută la intrarea apei cu un decantor de nămol, urmat de separatorul cu filtru coalescent şi evacuarea prevăzută cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamelar, care se află în camera coalescentă. Când este depăsită capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboară şi un disc de etanşare este presat pe conducta de evacuare. Acest sistem poate fi prevăzut cu sistem de alarmă pentru a semnaliza atingerea capacitătii de stocare a separatorului.

Sistemul de separatoare cu by-pass are următoarea functionare: în cazul unei ploi, primele ape adunate de pe platformă trec prin separator şi se consideră că acestea au spălat platforma de eventualele reziduuri de hidrocarburi, iar restul apelor se evacuează prin by-pass.

Separatorul se aşează pe o placă din beton, prinsa cu platbenzi, pentru a se preveni efectul de plutire.

Bazinele de retentie

Se amplasează în zona verde din parc, pe proprietatea beneficiarului.

Cele 3 bazine de retentie aferente fiecărei descărcari au urmatoarele  volume: 110 mc-BR1, 110 mc-BR2, 45 mc-BR3 .

Bazinele vor fi realizate din metal, tratat pentru retentia apelor pluviale şi vor fi montate subteran, pe o placă din beton pentru lestare, prinsa cu platbenzi, pentru a se preveni efectul de plutire.

Statiile de pompare ape pluviale

Din bazinele de retentie, apele pluviale sunt descarcate treptat în pârâul Surgani. Statiile de pompare prevazute au urmatoarele caracteristici:

-SPpl1:	1A+1A pompe submersibile, fiecare cu Q=85 l/s; H=9 mCA.

-SPpl2:	1A+1A pompe submersibile, fiecare cu Q=80 l/s; H=9 mCA.

-SPpl3:	1A+1A pompe submersibile, fiecare cu Q=30 l/s; H=9 mCA,

si sunt formate din camine circulare de beton, complet echipate cu instalatii hidraulice si electrice, necesare pompele functionând până la golirea bazinelor.

Caminele vor avea dimensiunile D=2,00 m si H=4,5 m. Statiile sunt constructii ingropate.

Din statiile de pompare pâna descărcare în pârâu se prevăd conducte de refulare din PE-HD, Pn 6, Dn 150-300 mm.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă, un cămin de vane din beton, echipat cu o vană de închidere şi clapetă de retinere.

Se prevăd 3 guri de descărcare a apelor pluviale în pârâul Surgani.

În zona de descarcare a apelor in pârâu, malul se amenajează pe o portiune de 5 m, prin realizarea unui pereu din beton simplu de 10 cm grosime pe maluri, pentru prevenirea erodarii terenului.

Racordul electric al statiilor de pompare se face la retelele de joasă tensiune din zonă.

Gura de descarcare GD1:

Suprafata de pe care se propune colectarea apelor pluviale este de 31.195 mp.

QPL1  = 165,08 l/s

VB.R.1 = 110 mc

Gura de descarcare GD2:

Suprafata de pe care se propune colectarea apelor pluviale este de 28.182 mp.

QPL2  = 155,23 l/s

VB.R.2 = 110 mc

Gura de descarcare GD3:

Suprafata de pe care se propune colectarea apelor pluviale este de 8.580 mp.

QPL3  = 52.82 l/s

VB.R3 = 45 mc

Debitul anual total al apelor pluviale va fi:

QPL  =373,13  l/s

Volumul total anual pluvial descarcat in Valea Surgani va fi:

Vanual 	= 38.060 mc/an.

2. ALEI

Lucrările propuse pentru realizarea aleilor pietonale accidental carosabile străzi constau în:

-realizarea infrastructurii rutiere alcătuită dintr-un strat de fundație din balast și unul din piatră spartă;

-realizarea suprastructurii rutiere alcătuită din straturi din mixturi asfaltice;

-încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton;

-montarea de elemente pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice de pe suprafața părții carosabile (rigole carosabile acoprite).

Aleea Spitalului este o alee pietonală accidental carosabilă care se desfășoară pe direcția nord-sud, fiind amplasată între strada Avram Iancu și strada Spitalului având o lățime de 3,00 m, încadrată de borduri prefabricate din beton .

Structura rutieră propusă pentru realizarea aleii Spitalului este alcătuită din:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

-20 cm fundație piatră spartă

-30 cm fundație balast.

Prelungirea străzii Florilor este o alee pietonală accidental carosabilă care se desfășoară pe direcția nord-sud, fiind amplasată în prelungirea străzii Florilor, între pârâul Surgani și strada Avram Iancu, având o lățime de 3,00 (4,00) m încadrată de borduri prefabricate din beton.

Structura rutieră propusă pentru realizarea aleii este alcătuită din:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

-20 cm fundație piatră spartă

-30 cm fundație balast.

Aleea amplasată la sud de pârâul Surgani, ce face legătura între piața Victoriei și strada Florilor este o alee pietonală accidental carosabilă care se desfășoară pe direcția est-vest și care are o lățime de 6,00 m încadrată de borduri prefabricate din beton și rigole carosabile pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice, fiind mărginită de zonă verde/parcaje longitudinale și troture de 2x1,50 m .

Structura rutieră propusă pentru realizarea aleii pietonale accidental carosabile este alcătuită din:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BaD20

-20 cm fundație piatră spartă

-30 cm fundație balast.

Structura rutieră propusă pentru realizarea trotuarelor este alcătuită din:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8

-10 cm fundație din beton de ciment C20/25

-15 cm fundație ballast.

3. RETELE UTILITATI

Se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED, cat si partial reteaua degradata de iluminat stradal. Se vor pastra stalpii de iluminat existenti.

Apele pluviale de pe drumuri vor fi colectate prin geigere si rigole amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare apa pluviala, separata de reteaua de canalizare apa menajera si vor fi trecute prin deznisipatoare si separatoare de produse petroliere inainte de stocarea lor in bazine de retentie.

Preaplinul apelor pluviale colectate in bazinele de retentie se vor deversa in paraul Surgani, care se afla in administrarea Administratiei Bazinala de Apa Banat, prin intermediul unor guri de deversare.

Se vor prevedea trei zone de deversare in paraul Surgani, fiecare dintre aceste zone fiind echipate cu bazin de retentie, deznisipator si separator de produse petroliere.

4. PARC

S-a urmărit păstrarea stilului mixt al parcului, prin adăugarea anumitor elemente care să-i aducă originalitate şi funcţionalitate.

Deoarece parcul-pădure este compus dintr-o vegetaţie ajunsă la maturitate şi care este deosebit de valoroasă, s-a urmărit punerea în evidenţă a acesteia prin plantarea unor insule cu plante bulboase rustice, cum sunt lalelele albe, roşii şi galbene, laleaua pestriţă, narcise albe şi galbene şi brânduşe.

Platforme, trotuare si podete. Reconfigurare si refacere alei pietonale in parc

Prin reabilitarea infrastructurii din parcul Staţiunii Buziaş se urmăreşte în primul rând refacerea aleilor de circulaţie existente.

- Se propune o alee pietonală principală, de promenadă, care să conecteze ştrandul staţiunii cu Baia 2, care va fi o alee având o lăţime de aproximativ 4 m, respectiv 5 m. Pe lângă aceasta, vor exista alei secundare, pavate cu piatra naturala, cu o lăţime de variabila de 1,2÷5 m, care vor conduce vizitatorii către toate celelalte zone de atracţie ale parcului.

- În faţa Cazinoului se propune o zonă deschisă, un platou cu pavaj din piatra naturala, cu o fântână arteziană, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 30 x 10 m, poziţionată în mijlocul acestuia.

- Pentru constructiile enclave din zona parcului s-au propus alei accidental carosabile pentru accesul masinilor de aprovizionare, cat si celor speciale (politie, pompieri, salvare). La intrarea in parc, aceste alei vor fi prevazute cu stalpi retractabili. De asemenea, Strada Florilor ce imparte parcul, se va transforma in alee accidental carosabila pentru accesul masinilor de aprovizionare, cat si a celor speciale si va fi prevazuta la capete cu stalpi retractabili pentru limitarea accesului.

Toate aleile pietonale sau accidental carosabile si platformele care se vor realiza in parc vor fi din pavaj si borduri de piatra naturala.

- De-a lungul canalului Surgani si către extremităţile parcului adiacent strazii Avram Iancu, este prevăzută o pista de alergare si de biciclete din pavaj si borduri de piatra naturala.

In restul parcului, cu colonada si baia 2, este interzisa circulatia cu bicicletele.

-Pentru zona de parc din partea dreaptă a străzii Avram Iancu (Liget), unde există diferenţe de nivel, se propune construirea unui traseu destinat plimbărilor cu bicicleta, realizat din piatră concasată, pentru un aspect cât mai natural, care să se încadreze foarte bine în cadrul pădurii. Acest traseu va purta denumirea de „Aleea Veveriţei”. In aceasta zona se va pastra Aleea Castanilor.

-Se vor reface podetele peste canalul Surgani si se prevad podete noi la aleile pietonale propuse. -Se va realiza o refacere a taluzurilor paraului Surgani.

Aleile pietonale din parc sunt realizate din dale de piatra naturala, delimitate de borduri din piatra naturala si au o latime cuprinsa intre 1,20 ÷ 1,50 m.

In zona parcului dintre strada Avram Iancu si Centura Buzias se vor prevedea alei si piste de biciclete din marmura concasata, delimitate de borduri de beton, avand o latime de  2,00 m.

De asemenea, se vor prevedea trasee noi, senzoriale si tematice.

Aleile pietonale se vor executa din:

-9 cm pavaj din calupuri 9x9x9 cm;

-3 cm nisip pilonat;

-10 cm fundatie beton de ciment C20/25;

-15 cm fundatie balastru.

Total: 37 cm grosime

sau

-10 cm marmura concasata;

-15 cm fundatie balastru.

Total: 25 cm grosime

Pista de alergare va fi realizata din dale de piatra naturala pe suport de balastru, delimitata de borduri din piatra naturala, cu o latime de 1,50 m.

Pista biciclete si cea de alergare se vor executa din:

4 cm pavaj din dale de piatra naturala;

3 cm nisip pilonat;

10 cm fundatie beton de ciment C20/25;

15 cm fundatie balastru.

Total: 32 cm grosime

Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori .

Retele utilitati:

Instalatile de iluminat public se vor inlocui in zonele degradate si se vor extinde pentru zonele pietonale propuse. Corpurile de iluminat vor fi de tip LED.

Stâlpii de iluminat sunt de două tipuri:

-stâlpi de iluminat metalici cu o consolă, cu înălţimea de 300-500 cm, amplasaţi în majoritatea zonelor din parc

-stâlpi de iluminat cu trei console, poziţionaţi de-a lungul aleii de promenadă şi în zona centrală a parcului.

Amenajari:

Pentru fantanile ornamentale si cele cu apa potabila se vor asigura alimentarea cu apa si energie electrica, din reteaua existenta de apa, respectiv energie electrica.

Se va prevedea o platforma betonata pentru un generator langa platforma si scena din zona Casino.

Locuri de joaca si sport:

Zone noi:

-o zonă dedicată persoanelor vârstnice, aflată în imediata apropiere a zonei centrale, un spaţiu ce pune la dispoziţia acestora mese de şah, bănci;

-aparate de fitness si echipamente sportive cu elemente de echilibristică pentru copiii cu vârste între 6-14 ani, vor fi amplasate in zona salii de sport.

-câteva zone destinate copiilor şi tinerilor in zona Liget. Există o zonă dedicată copiilor mici, cu vârste cuprinse între 3-6 ani, care au un spaţiu de joacă dotat cu echipamente adecvate vârstei

-un spaţiu destinat copiilor cu vârste între 6-14 ani, echipat cu ansambluri de joacă diverse şi două echipamente de joacă pentru copii cu dizabilităţi.

Locurile de joaca se vor executa din:

-1,5 cm tartan;

-3 cm nisip pilonat;

-15 cm fundatie balastru.

Total: 19,5 cm grosime

Teren de tenis

In spatele salii de sport va fi amenajat un teren de tenis cu o suprafata de zgura si imprejmuire cu gard de sarma. Terenul de tenis va fi prevazut cu un sistem de drenaj, fileu, banci jucator, antrenor arbitru.

Dimensiunile suprafetei de joc sunt urmatoarele: lungime 23,77 m, latime 8,23 m, in cazul jocului simplu, iar in cazul jocului la dublu – 10,97 m.

Terenul de tenis se va executa din:

-25 cm refuz de ciur

-10 cm pietris 16-31

-5 cm zgura rosie 7-15

-5 cm zgura rosie 3-7

-5 cm zgura rosie 0-3

Total: 50 cm grosime

Grupuri sanitare:

Se vor prevedea grupuri sanitare tip container. Aceste grupuri sanitare nu vor fi racordate la reteaua de apa, canal si energie electrica. Amplasarea lor se va face pe o platforma betonata cu grosimea de 10 cm.

Prin amplasarea lor s-a urmarit asigurarea accesibilitatii masinii de intretinere, vidanjare si curatenie.

Dotari:

In toata zona studiata se vor prevedea banci si cosuri de gunoi, alcatuite predominant din lemn si structura metalica.

Băncile au structura realizată din fontă, cu şezutul din lemn, în stil tradiţional şi au lungimea de 180 cm. Ele sunt amplasate de ambele părţi ale aleii de promenadă precum şi în celelalte zone din parc.

În imediata vecinătate a aleii de promenadă, pornind din zona centrală către Baia 2, a fost gândit un spaţiu destinat recreerii, stimulării simţurilor şi relaxării. Pe lângă platanii maiestuoşi existenţi în acea zonă se vor amplasa jardiniere metalice cu plante aromatice.

Ca dotări suplimentare, suporturi pentru biciclete amplasate în toate punctele cheie din parc şi toalete ecologice, precum şi panouri de informare şi stâlpi de direcţionare.

Mobilierul urban va ales va fi corelat cu valoarea istorica a parcului.

Pergolele si foisoarele vor avea structura din lemn de brad baituit, iar foisoarele vor avea invelitoarea din sipci de lemn.

In zona parcului dintre strada Avram Iancu si Centura Buzias se vor prevedea echipamente pentru sport in aer liber si recreere.

Se vor prevedea noi fantani de apa potabila cu racord la reteaua existenta de apa.

| BILANT TERITORIAL ZONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona functionala | Existent | Propus |
|  | Suprafata | % din teren | Suprafata | % din teren |
| PARC | 24.3241 | 100% | 24.3241 | 100% |
| Spatii verzi (ha) | 21.8760 | 89.93% | 21.8918 | 90.00% |
| Alei (ha) | 2.0250 | 8.33% | 1.5660 | 6.44% |
| Pista role, biciclete si alergat (ha) | 0 | 0.00% | 0.2550 | 1.05% |
| Pista biciclete Liget (ha) | 0 | 0.00% | 0.1282 | 0.52% |
| Suprafata pavaj cauciucat (ha) | 0 | 0.00% | 0.0600 | 0.25% |
| Constructii (ha) | 0.4231 | 1.74% | 0.4231 | 1.74% |

*Suprafata construita (alei, piste role, biciclete si alergat, precum si alte constructii) nu va depasi 10% din suprafata totala a parcului.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

A. Alimentarea cu apa si canalizarea menajera

Obiectivul de investiti este racordat la reteaua de apa potabila a localitatii.

Prin prezentul proiect nu se propun extinderi de retea de apa potabila si canalizare ape uzate menajere.

B. Canalizarea pluviala

Apele pluviale de pe drumuri si parcarile propuse vor fi colectate prin guri de scurgere sau rigole amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare apa pluviala, separata de reteaua de canalizare apa menajera, si vor fi trecute prin deznisipatoare si separatoare de produse petroliere inainte de stocarea lor in bazine de retentie.

Apele pluviale colectate in bazinele de retentie se vor deversa in paraul Surgani aflat in administrarea Administratiei Bazinale de Apa Banat, prin intermediul unor guri de deversare.

Apele pluviale de pe suprafata studiata vor fi colectate de o retea de canalizare pluviala înpărtită în 3 zone de colectare, fiecare zonă cu propria descărcare.

Q PL = 373,13  l/s

Volumul anual total al apelor pluviale va fi:

Vanual 	= 38.060 mc/an

Se prevad trei bazine de retentie cu un volum total de 265 mc (110+110+45).

Calitatea apelor pluviale descarcate respecta conditiile impuse de NTPA 001/2005 privind calitatea apelor ce pot fi preluate in emisari naturali şi conditiile de descărcare impuse de A.B.A. Banat.

C. Energia electrica

Instalatiile de iluminat public se vor inlocui in zonele degradate si se vor extinde pentru zonele pietonale propuse. Corpurile de iluminat vor fi de tip LED.

Stâlpii de iluminat sunt de două tipuri: stâlpi de iluminat metalici cu o consolă, cu înălţimea de 300-500 cm, amplasaţi în majoritatea zonelor din parc şi stâlpi de iluminat cu trei console, poziţionaţi de-a lungul aleii de promenadă şi în zona centrală a parcului.

## Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

În perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice activitătii din domeniul constructiilor. Deseurile vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.). Toate aceste deseuri se încadrează în categoria deseurilor inerte.

Deseurile rezultate vor fi de tip deseuri rezultate din constructii si demolări, cod 17: beton - cod 1701 01; asfalturi - cod 17 03 02; fier si otel - cod 17 04 05; amestecuri metalice - cod 17 04 07; pământ si pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08.

-deseurile rezultate vor fi depozitate în gropi special amenajate;

-deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăsoară în incinta santierului se colectează (pe tipuri de deseuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se goleste periodic la rampa de salubrizare.

Organizarea de şantier

Se va realiza pe strada Florilor, pe o suprafata de 300 mp.

S-au prevăzut urmatoarele:

-vestiare, grup sanitar ;
-grafice de executie a lucrarilor ;
-organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, sculelor, uneltelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ; materialele de masă se vor aproviziona la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai pe măsura

punerii lor în operă.
-masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
-masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Parcarea utilajelor se va realiza pe spatiul destinat organizarii de santier. Reparaţiile se vor face  la unitati autorizate specializate.

Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport/utilajelor se va realiza numai de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita combustibili.

Executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate.

Lucrarile periculoase vor fi semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si de securitate sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele uzate pluviale vor respecta valorile  prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 103/01.11.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan domeniul public -paduri, drumuri, canal, ape statatoare, curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.

5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 103/01.11.2016, emis de Primăria Orasului Buzias.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 32/14.03.2017, emis de ABA Banat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 (r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |