DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 110 /14.04.2017

# (PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de HELLA ROMANIA SRL din localitatea Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 1471RP/16.02.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr.

# 4224RP/03.04.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 12.04.2017, ca proiectul „Construire hala de productie, birouri si parcare” propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2,

13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1)Marimea proiectului :

Proiectul prevede realizarea unui corp de cladire (S= 1.187,35 mp) care va cuprinde spatiu de productie, birouri si spatii tehnologice.

Caracteristicile constructiei:

- Regim de inaltime  P+1E

- Dimensiuni : 19,73 m x 32,32 mx 9,30 m

- Sc = 637,67 mp

- Sd = 1275,34 mp

Parterul va cuprinde :  spatiu de productie, camere de testare, sas, grup sanitar persoane cu handicap, scara acces etaj, cleaning.

Etajul va cuprinde : spatiul deschis de birouri, spatii tehnice, vestiare, bucatarie, grupuri sanitare, sala de sedinte

In cladirea nou propusa se vor desfasura

- activitati administrative

- proiectarea si crearea de prototipuri subansamble electronice

- constructie de dispozitive de testare  si cablajele aferente

- teste de laborator pentru subansamblele si dispozitive

Fluxul tehnologic al activitatilor ce se vor desfasura:

- proiectarea de subansambluri electronice  si gestionarea operatiunilor aferente proiectarii in scopul realizarii practice

- productie de prototipuri  subansambluri electronice si mecanice

- montare automata sau  manuala  a   diferitelor   piese  mecanice pe placute  cu circuite integrate sau pe alte placi  din plastic sau din metal  cum ar fi:, arcuri, bucse, garnituri, suruburi, motorase din plastic , diverse elemente de legatura etc

- montare  manuala sau automata capace si carcase

- asamblare prin insurubare manuala sau cu echipamente automate

- asamblare prin presare cu echipamente automate

- nituire  conectori automat sau manual

- imbinare prin lipire/ sudura  laser / sudura ultrasonica  cu echipamente automate

- aplicare materiale izolatoare, de etansare sau de lipire  in anumite produse  cu echipamente automate  sau manual

- operatii de reparare  manuala  a  produselor defecte – curatari de suprafete, dezlipiri si lipiri de componente etc

- constructie de dispozitive de testare

- asamblarea de diferite echipamente electrice si electronice, subansambluri mecanice si cabluri pe diferite rame, profiluri si suporti pe baza specificatiilor tehnice de la client

- testarea subansamblelor si dispozitivelor electronice

- aprovizionarea cu elementele necesare productiei

In cadrul noii cladiri se vor reloca echipamente  de productie  din hala existenta in zona destinata deparatamentului de OSC , astfel :

| Denumire | Cantitate(buc) |  |
| --- | --- | --- |
| Masa de lucru 1800x900 ESD - TP918 | 4 |  |
| Casetiera 2 x 100x150 ESD | 4 |  |
| Dulap 200 x 100 ESD | 2 |  |
| Test System Reference | 3 |  |
| Adapter / fixture (temporary) | 4 |  |
| Test System ( temporary ) | 4 |  |
| Prototype |  |  |
| Echipament presare la rece | 1 |  |
| Echipament nituire la cald | 1 |  |
| Echipament marcare cu laser | 1 |  |
| Echipament sudura laser | 1 |  |
| Surubelnita pneumatica | 1 |  |
| Surubelnita electrica | 1 |  |
| Presa manuala | 1 |  |
| Calulatoare | 4 |  |
| Testing Hardware |  |  |
| Masa de lucru 1800x900 ESD - TP918 | 20 |  |
| Casetiera 2 x 100x150 ESD | 4 |  |
| Cabinet de test | 1 |  |
| Calculatoare | 20 |  |
| Multimetre | 20 |  |
| Statie JBC | 1 |  |
| Statii de lipit | 20 |  |
| Extractoare de fum | 10 |  |
| Imprimanta | 1 |  |
| Masina de taiat cabluri | 2 |  |
| Statie de sudura | 1 |  |
| Statie dezizolare cabluri | 2 |  |
| Aparat de test pentru inalta tensiune | 1 |  |
| Suflanta cu aer cald | 1 |  |
| Dispenser apa | 1 |  |
| OSC - LAB |  |  |
| echipamanet de testare cu vibratii V875 | 2 |  |
| echipamanet de testare cu vibratii V824 | 1 |  |
| echipamanet de testare cu vibratii V8 | 1 |  |
| camera climatica VCV³ 7120-10 | 2 |  |
| camera climatica VMV 06/500 | 1 |  |
| camera climatica for V8 | 1 |  |

Bilantul de materiale pentru capacitatea maxima anuala:

- carcase/ capace/ elemente de legatura din metal si plastic     3220 kg

- protectii termoizolante     840 kg

- sigurante      840 kg

- sigurante profile metalice din aluminiu    1400 kg

- rame metalice din aluminiu     700 kg

- suporti si roti ESD     560 kg

- reductii      560 kg

- bare si tuburi de silicon      280 kg

- cleme si papuci     1400 kg

- garnituri din cauciuc     280 kg

- cabluri      600 kg

- sine si profile      280 kg

- releu    280 kg

- sine de ghidare     560 kg

- prize     420 kg

- elemente de pedale       280 kg

- placi cu circuite integrate     320 kg

- fixtures      170 kg

- etichete de plastic  70 kg

- alchool izopropilic 45 kg

- vaselina 5 kg - agenti de curatare/ degresare 50 kg

-adeziv 80 kg - lubrefianti 10 kg - ulei pneumatic 10 kg

-cutii carton    120 kg

- bureti non- ESD si ESD      50 kg

- cutii plastic ESD    70 kg

- paleti ESD      30 buc

Capacitatea de productie  specifica departamentului OSC va fi de maxim 10.000 de prototipuri / an si  maxim 150 de  dispozitive de testare / an.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin bransare la reteaua de alimentare existent pe amplasament.

Apa pentru instalatia de stins incendiu ( hidranti interiori) se va realiza din reteaua existenta,   prin intermediul unui grup de pompare care va avea o pompa electrica (activa)+o pompa diesel (de rezerva) ambele avand Q=7,6mc/h; H=35 mCA. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un rezervor cu capacitatea V=1,3 mc.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul instalatiei interioare de canalizare si evacuate prin racordare la reteaua de canalizare existent pe amplasament.

Apele pluviale provenite de pe cladire vor fi racordate la sistemul de colectare si vor fi evacuate in  bazinul de retentie existent  (V=30 mc)  care  se descarca  printr-o conducta  de evacuare in canalul de desecare  A3 din amenajarea de desecare gravitationala Behela.

Apele pluviale rezultate de pe suprafata betonata , platforme si drumuri din incinta, vor fi colectate prin reteaua de canalizare pluviala PVC- KG , trecute prin separatorul  de hidrocarburi ( 5,5 mc)  existent pe amplasament, de unde se colecteaza  in bazinul de stocare

(V= 600 mc) si apoi prin supraplin ajung in canalul de desecare  A3 aflat  in amenajarea de desecare gravitationala  Behela.

Incalzirea se va realiza de la o centrala termica dotata cu  3 cazane pe combustibil gazos cu sarcina termica avand P=1kW;, fiecare.

# Instalatii de ventilare zona productie si camere de testare:

Sistemul de ventilare va fi alcatuit din echipamente tip centrale de tratare aer pentru prepararea aerului la parametrii necesari.

Centralele de tratare aer (CTA) pentru ventilare vor fi echipate cu filtre de aer F7 pe aspiratie aer proaspat si M5 pe evacuare  aer viciat, baterie de incalzire, baterie de racire, separator de picaturi, atenuatoare de zgomot, ventilatoare de introducere si aspiratie, umidificator tip ceata.

Pentru zona de  de productie :

- 1 buc   CTA  de 2000mc/h,baterie de incalzire (28kw), baterie de racire (20kW)–

- Introducerea aerului se va realiza prin montarea grilelor pe tubulatura proiectata.

- Evacuarea aerului este realizata prin montarea unor grile de evacuare pe tubulatura

Pentru camerele de testare :

- 1buc CTA de 7500mc/h, baterie de incalzire (105kw), baterie de racire (75kW),.

- Pe tubulatura de introducere aer se vor monta grile dimensionate la debitele necesare.

- Pe ventilatoarele shakerelor se vor monta tubulaturi de evacuare racordate la grile exterioare montate pe fatade.

Instalatii de racire se va folosi  un chiler montat  in exteriorul  cladirii .

Agentul frigorific utilizat este ecologogic(R134A) si  este distribuit spre consumatori printr-un distribuitor colector, prevazut cu trei racorduri.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului.

Accesul in incinta se va face din drumul de acces.

Materialele de constructie se vor depozita pe platou.

2)Cumularea cu alte proiecte : -

3)Utilizarea resurselor naturale : -

4)Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar surplusul va fi transportat in locul indicat de autoritati.

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile rezultate din activitatile desfasurate in cadrul halei de producere se vor colecta separat in pubele/containere etichetate cu codul deseului si se vor stoca temporar in spatiul special amenajat in vederea preluarii de unitati autorizate specializate.

5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru apele uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor respecta valorile prevazute de normativului NTPA 002 /2002, aprobate prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru apele pluviale evacuate in bazinele de stocare se vor respecta valorile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- valorile limita de emisie atmosferice de la centalele termice vor respecta Ord. MAPPM nr. 462/1993.

6)Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate : nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 98/01.04.2016 prelungit la data de 31.03.2018,  folosirea actuala a terenului este: teren curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si impadurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

- peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3)Caracteristicile impactului potential :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie si implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat in memoriul tehnic care sta la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 98/01.04.2016 prelungit la data de 31.03.2018 emis de Primaria Comunnei Ghiroda;

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (notificarea pentru inceperea executiei investitiei nr. 12/16.03.2017 emis de Administratia Bazinala de Apa BANAT).

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Nu se vor amplasa constructii provizorii pentru muncitori;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile si cele periculoase vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti , repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inainte de punerea in functiune se va solicita si obtine revizuirea autorizatia de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p.SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Georgeta POP