Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 12/ 19.01.2016

(Proiect)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BEBA VECHE, DUDESTII VECHI, comuna Beba Veche, nr. 292, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 3161/06.04.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr.  33RP/04.01.2017,

in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 18.01.2017, ca proiectul „Construire retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Beba Veche” propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche jud Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la

- pct. 10 b - “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto” si

- pct. 11 c –  „statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului: se va construi o statie de epurare a apelor uzate menajere si retea de canalizare.

RETEA DE CANALIZARE va fi de tip separativ, cuprinde:

- 8 colectoare principale: CP1-952 m; CP2-97 m; CP3-734 m; CP4-1064 m; CP5-475 m; CP6-642 m; CP7-403 m; CP8-136 m;

- Conducte de refulare ingropate : tronson SP1-C24 (20 m), tronson SP2-CP2 (105 m), tronson SP3-CR2(485m)

- 3 statii de pompare: SP1, SP2, SP3

Pe traseul conductei de refulare sunt prevazute 1 subtraversare de DJ si 2 subtraversari de canal ANIF.

STATIA DE EPURARE

Statia de epurare mecano-biologica, dimensionata pentru  un numar de 2000 LE si un debit maxim de 348 mc/zi, va asigura epurarea debitului de apa uzata rezultata din localitatea Beba Veche. Se va amplasa pe un teren proprietatea comunei (S=478,5 mp).

Linia tehnologica va cuprinde:

- Epurarea mecanica

- Epurarea biologica

- Epurarea chimica

- Dezinfectia

- Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului

Statia de epurare va fi dotata cu:

- UNITATE DE TRATARE MECANICA, prevazuta cu:

CAMIN BY-PASS

CANAL GRATAR -(1buc)

Compartiment la bazinul de omogenizare - descoperit

Dimensiuni la interior: 0,80 x2,00x1,65 m (lxLxH)

Material: Beton armat

GRATAR MANUAL - (1buc)

Tip: plan

Dimensiuni: 0.80 x 1.40 m (lxL)

Permeabilitate la solide: e=10 mm

Material: Otel inox

Capacitate: 390 mc/ zi

Accesorii: Grebla manuala, cuva de retinere deseuri.

Montaj: In canalul gratar

STAVILAR- (1 buc)

Montaj: In canalul gratar, pe peretele dintre canalul gratar si bazinul de sedimentare primara

Dimensiuni: 400x400 mm (lxH)

Manipulare: Manuala

Impermeabilitate: Neopren 3 margini

Material: Otel inox

Accesorii: Tija inoxidabila pentru inchiderea – deschiderea stavilarului

BAZIN DE SEDIMENTARE PRIMARA SI DEZNISIPARE - (1buc)

Compartiment la bazinul de omogenizare

Material: Beton armat C30/37 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x2,00x4,50 m (lxLxH)

Volum util Vu=9 mc

POMPA NISIP –  (1buc)

Montaj: In bazinul de sedimentare primara

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-15 m3/h, 2-9 mCa

Accesorii: Plutitor de nivel, cablu electric + cablu control, lant

CAMIN PENTRU NISIP - (1buc)

Material: Beton armat C30/37 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x1,00x1,50 m (lxLxH)

Volum util - Vu=1,50 mc

CAPAC CAMIN NISIP -(1 buc)

Dimensiuni: 1,00 x1,00 (lxL) cu articulatii

Material: Galvanizat la cald

BAZIN DE OMOGENIZARE, EGALIZARE SI POMPARE - (1buc)

Material: Beton armat C30/37 – acoperit

Dimensiuni la interior: 4,25 x4,25x4,50 m (lxLxH)

Volum util - Vu=81,28 mc

CAPACE CAMIN PENTRU BAZINE BY PASS, VIZITARE, PRELEVARE PROBE -   (3 buc)

Dimensiuni: 0,60 x0,60 (lxL) cu articulatii

Material: Galvanizat la cald

MIXER SUBMERSIBIL (1 buc)

Montaj	: In bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

Tip: Submersibil

Material: Carcasa stator si ax din otel inox

Elice: ASTM 316L

Clasa protectie: IP68

POMPA ALIMENTARE REACTOR  (1 buc)

Montaj: In bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-19 m3/h, 2-10 mCa

Accesorii: Plutitor de nivel

- UNITATE DE TRATARE BIOLOGICA, prevazuta cu:

REACTOR MONOBLOC  (2buc)

Tip: Dreptunghiular cu un singur nivel

Capacitate  de epurare: 300 m3/zi

Dimensiuni la exterior: 2.04 x 6.70 x 2.70 m (lxLxH)

Accesorii: Scara, capace

Impartit in doua zone - zonă aeroba sau zona de nitrificare, formata din camera 1 (dimensiunile in plan de 1,00x1,80x2,70 m , volumul util Vu=4,86 mc) si zonă anaeroba sau zona de denitrificare, formata din camera 2 si 3 (dimensiunile in plan de 1,70x1,80x2,70 m, volum util Vu=8,26 mc pentru fiecare camera).

FLASH MIXER (2buc)

Montaj: Camera 1 a reactorului biologic

Tip: Cu turbina verticala

Numar palete: 2

SUFLANTA (2buc)

Montaj: In spatiul destinat echipamentelor din interiorul reactorului

Tip: Centrifuga, actionata electric

Capacitate aer suflat: 132 m3/h

Orificiu refulare

Accesorii: Filtru impuritati pe admisie, atenuator de zgomot, ventil retur, electrovalva inchidere, supapa suprapresiune, sistem masura presiune si temperatura

DIFUZOARE- 36 buc

Montaj: Camera 2 si camera 3 a reactorului  biologic

Tip: Disk

Material membrana: PE + membrana silicon

Material placa suport: PP GF 30

Capacitate aer suflat: 2 - 10 m3/h

Capacitate maxima: 10 m3/h

Inaltime: 60 mm

Orificiu: 6 mm

Diametru: 268 mm

Tip: tubulare

Temperatura de operare: 0-80 ˚C

UNITATE BIOMEDIA- 1 buc. - 2 seturi

Montaj: Camera 2 si camera 3 a reactorului biologic

Cantitate: 2 x 6 mc

Tip: Circulatia Libera

Material: PE

Suprafata de contact: >500 mp/ mc

Lungime: 17 mm

Orificii: 3.2 x 3.2 mm

Aria fiecarei bucati: 3765 mmp

Cantitate 160000 buc/mc

Suprafata contact: 602 mp

SISTEM SEDIMENTARE TUBULAR (2 buc)

Montaj: Camera 4 a reactorului biologic

Tip: Lamela hexagonala

Material: PVC

POMPA DE RECIRCULARE AMESTEC LICHID  (recirculare interna) – (2 buc)

Montaj: In camera 3 a reactorului biologic

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-19 m3/h, 2-10 mCa

Accesorii: Plutitor de nivel

POMPA EVACUARE REACTOR (2buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Centrifuga

Capacitate: 3-15 m3/h, 6.3-13.6 mCa

POMPA DE NAMOL 1 Buc.

Montaj: in spatiu tehnic

Tip: centrifuga

Material: otel inoxidabil

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC (2buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Debit masurabil: 1.5-42 mc/h

POMPA DE DOZARE SUBSTANTA CHIMICA (FeCl3) –( 2 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Diafragma electromagnetica

Capacitate: 10 l/ h, 3 bar

BAZIN STOCARE CLORURA FERICA( FeCl3)- 1 buc

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: acoperit

Material: polietilena

Capacitate:100 l

Accesorii: senzori de nivel

- UNITATE DE DEZINFECTIE

SISTEM DE DEZINFECTIE CU U.V. (2 buc)

Sistem compus din: camera de egalizare debite si lămpi cu ultraviolete

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: acoperit

Numar lampi: 2 buc.

Capacitate maxima: 10 mc/h

Accesorii: Panou de comanda pentru U.V, indicator proportie dozaj U.V

POMPA DE DOZARE ACID CITRIC (2 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Diafragma electromagnetica

Capacitate: 10 l/ h, 3 bar

BAZIN DE STOCARE ACID CITRIC – 1 buc.

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: acoperit

Material: Polietilena

Capacitate: 100 l

Accesorii: senzori de nivel

- UNITATE DE DESHIDRATARE NAMOL  FILTRU PRESA, prevzuta cu:

FILTRU PRESA 1 buc.

Montaj:	In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip	: cu placi, chamber, unitate hidraulica, control manual

Material: otel carbon, polipropilena

Dimensiune placi: 630 x 630 mm

Cantitate placi: 10 buc.

POMPA ALIMENTARE FILTRU PRESA (1 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: monopompa

Capacitate: 1 mc/ h

Model

BAZIN DE STOCARE NAMOL (1buc)

Montaj:In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: acoperit

Material: polipropilena

Capacitate: 1500 l

Accesoriile: senzori de nivel

UNITATE DOZARE DOZARE POLIELECTROLIT (1 buc)

BAZIN DE STOCARE POLIELECTROLIT – 1 buc.

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: acoperit

Material: Polietilena

Capacitate: 250 l

Accesorii: senzori de nivel

POMPA DOZARE POLIELECTROLIT (1 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: Diafragma electromagnetica

Capacitate dozare: 20 l/ h, 2 bar

Material:  inoxidabil

MIXER BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT (1buc)

Montaj: Bazin preparare polielectrolit

Tip: Cu turbina verticala

Material:  inoxidabil

PANOU DE COMANDA 1 buc.

Dimensiuni: 0,5 x 1,00 x 0,30 m (L x H x l)

Automatizare: PLC

CABINA DE ECHIPAMENTE (1 buc)

2 compartimente destinate laboratorului de analize si unitatilor specifice de deshidratare a namolului si  de preparare a solutiilor chimice.

CAMIN PRELEVARE PROBE (1 buc)

Material: Beton armat C30/37 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x1,00x3,00 m (lxLxH)

Volum util - Vu=3.00 mc

POMPA SUBMERSIBILA REFULARE  (2 buc)

Montaj: In caminul de prelevare probe

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-36 m3/h, 3.5-12.5 mCa

Accesorii: Plutitor de nivel

CONTAINER PENTRU DEPOZITARE NAMOL (1 buc)

Material izolatie: Vata de sticla si polistiren, carcasa otel St-37

Dimensiuni la exterior: 2,438 x 6,058 x 2,59 m (lxLxH)

GURA DE VARSARE (1buc)

Material: Beton armat C20/25

Linia apei constă din:

• reţinerea nisipului si grăsimilor in bazin sedimentare primara;

• egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare;

• alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzătoare a unitatii de epurare compacta, containerizata, supraterana;

• reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente unitatii de epurare compacta, containerizata, supraterana, instalaţie ce poate realiza şi nitrificarea‐denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot;

• dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într‐o instalaţie ataşată unităţii. • controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul căminelor de prelevare probe;

###### Evacuarea apelor epurate in canalul de desecare Verbita aflat in administratia ANIF, Filiala Teritoriala Timis-Mures Inferior.

Linia nămolului constă din:

•evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent staţiei de epurare mecano- biologică compactă, containerizata supraterană într-un bazin de colectare si pompare.

• decantarea namolului in bazinul de colectare si pompare sediment si pomparea acestuia in unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancuri pentru intretinerea procesului biologic de epurare;

•deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala 	a apei rezultate in bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului, pe platforma de depozitare pentru scurgere.

Linia nisipului si grăsimilor constă din:

• evacuarea nisipului depus in caminul de nisip rezultat în urma pomparilor din bazinul de sedimentare primara;

• spalarea si scurgerea nisipului in caminul de nisip si evacuarea gravitaţionala a apei de spalare inapoi in bazinul de sedimentare primara, iar a nisipului in saci, cu ajutorul căruciorului pe platforma de depozitare pentru scurgere;

• colectarea gravitaţionala a grăsimilor in bazinul de sedimentare primara;

• evacuarea grăsimilor colectate prin vidanjare de catre unitati autorizate specializate.

###### Materii auxiliare:

•	Acid citric monohidrat – 4,5 kg/luna;

•	Clorura ferica (agent de fosforare) – 461 l/ luna;

•	Polielectrolit cationic  – pentru ingrosarea/deshidratarea namolului – 3,5 kg/ luna.

Lucrari de organizare de santier – se va face pe un teren pus la dispozitie de Primaria Beba Veche, in apropierea statiei de epurare.

Execuţia lucrărilor se va face de către un anteprenor specializat şi atestat corespunzător. Materialele de masă (pământ, nisip, balast) vor fi duse/aduse pe şantier în mod ritmic, fiind interzisa depozitarea lor în afara amplasamentului.

Anteprenorul va lucra cu utilaje omologate şi autorizate, deservite de personal calificat.

În cadrul organizării de şantier se va prevedea în mod obligatoriu un grup sanitar mobil.

Se interzice depozitarea materialelor şi circulaţia autovehiculelor sau utilajelor de şantier pe terenurile adiacente.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

- in faza de executie, deseurile se vor sorta pe categorii, se vor depozita temporar si se vor preda firmelor specializate cu preluarea deseurilor.

- deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- in perioada de executie vor fi asigurate spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor rezultate, precum si contracte de salubritate incheiate cu societati de profil autorizate;

- namolul deshidratat va fi preluat de societati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-   nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate epurate vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Avizul de gospodarire a apelor nr. ABAB-209/02.12.2015 si de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 002/2005;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 7 din 29.09.2015, prelungit pana la data de 29.09.2017,  emis de Primaria Comuna Beba Veche, terenul aferent realizarii proiectului este domeniu public .

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporar, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

Proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 7 din 29.09.2015, prelungit pana la data de 29.09.2017,  emis de Primaria Comuna Beba Veche.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Organizarea de santier se va face în zona de execuţie a lucrărilor si se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006  privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

- Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele prealabile, emise de alte autoritati:

- Aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB -209 din 02.12.2015;

- Aviz sanitar nr. 446/C din 16.06.2009 emis de DSP Timis;

- Acord nr. 862/R/30.03.2016 emis de CJ Timis-DADPR Timis;

- Acord tehnic ANIF nr. 115/25.03.2016;

-    Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale, de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectati arbori;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA