Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 150/ 31.05.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SACALAZ localitatea Scalaz, str. Principala, nr.368, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 8054RP/29.07.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 5862RP/12.05.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.05.2017, ca proiectul „ Construire statie de tratare, filtrare si stocare apa, Beregsau Mare, com. Sacalaz, jud. Timis ”,  propus a fi amplasat in  comuna Sacalaz, satul Beregsau Mare, domeniu public, nr. topo. Cc870/2, 873/1, 873/2/2, 875/2/179; Cc870/2, 873/1, 873/2/2, 875/2/181, DS7, DS8, DS10, DS12, DS14, DS17, DS18, DS24, DN59A, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10  Proiecte de infrastructura – b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcurilor auto ;  si  la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul propune alimentarea cu apă din localitatea Beregsău Mare, pentru un număr de 2.500 locuitori.

Debite de apă necesare:

Q  ZI MED     =  399,97 mc/zi = 4,63 l/s

Q  ZI MAX     =  599,95 mc/zi = 6,94 l/s

Q  ORAR MAX =   50,00 mc/h = 13,89 l/s

Q SURSA = 653,95 mc/zi= 7,57 l/s

Q INC = 5,0 l/s = 18 mc/h

Lucrări  propuse:

Se va realiza un sistem centralizat de alimentare cu apă din cele 2 foraje existente; apa   este pompată în statia de tratare, după tratare este înmagazinată într-un rezervor de 354 mc şi apoi pompată în reteaua de distributie a localitătii.

Proiectul urmăreşte realizarea următoarelor lucrări:

-Conducte aductiune de la foraje,

-Statie de tratare apa,

-Gospodarie de apa,

-Conducte de legatura de la gospodaria de apa.

1. CONDUCTE ADUCTIUNE DE LA FORAJE

Sursa de apă în localitatea o reprezintă 2 foraje de adâncime F1=F2= 220 m, amplasate in intravilanul localitătii Beregsău Mare. Pentru a transporta apa din foraje la statia de tratare se prevăd conducte de aductiune independente, amplasate în zona inierbata a tramei stradale.

Conductele de aductiune fac legătura între foraje şi statia de tratare unde va fi amplasata  si gospodaria de apă. Dimensionarea acestora s-a realizat pentru un debit de 4 l/s avand in vedere capacitatea forajelor.

Conducta este realizată din polietilenă PE-HD, PE100, De.90x3.3 mm, Pn 6 atm, în lungime de 2.225 m.

Pe conducta de aductiune sunt prevazute 3 camine de vane D=1,20 m, două pe traseu si unul in dreptul supratraversarii drumului national DN 59A. Caminele sunt din beton prefabricate.

Deoarece pompele existente în foraje nu asigură presiunea necesară pentru pomparea apei în statia de tratare se prevede înlocuirea pompelor cu pompe submersibile având caracteristicile Q=4 l/s, H=50 mCA, P=3 kw.

Subtraversare drumuri

Conductele de aductiune subtraversează drumurile existente asfaltate in 2 puncte; subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal. Lungimea totală a subtraversării este de 20 m.De o parte a subtraversării este prevăzut un cămin de vizitare.

2. STATIE DE TRATARE APA

Conform analizelor de apă realizate pe probe preluate de la cele 2 foraje şi direct din reteaua de distributie existentă, rezultă că apa distribuită la consumatori nu îndeplineşte indicatorii de calitate la indicele  duritate, amoniu, fier si mangan. Pentru corectarea indicatorilor si distribuirea unei ape potabile se propune  realizarea unei statii de tratare, filtrare si stocarea a apei.

In scopul eliminarii Mn, Fe si NH4 din apa se va monta o  instalatie de tratare complexa. Debitul de apa bruta la intrarea in statia de tratare va fi de 28,8 mc/h.

Apa bruta provenita de la foraje va fi pompata intr-un bazin de reactie – oxidare, in vederea asigurarii timpului minim necesar pentru reactia clorului cu Mn, Fe si NH4. Bazinul de reactie se va monta suprateran, si va avea urmatoarele dimensiuni D=6 m, Htot=5,81 m, Vutil = 150 mc.

Pe conducta de intrare a apei brute in acest bazin se va face injectie cu NaOCl utilizandu-se o instalatia de dozare (pompa dozatoare si apometru cu impuls). Scopul acestei dozari este de oxidare a fierului si a manganului precum si o dezinfectie primara. De asemenea, e prevazuta o pompa dozatoare si un bazin stocare hipoclorit de rezerva.

Volumul bazinului de reactie-oxidare a fost determinat tinandu-se cont de timpul de reactie necesar pentru precipitare.

Pentru monitorizarea debitului influent pe conducta de aductiune apa bruta de la foraje, se va monta un debitmetru electromagnetic.

Din acest bazin de reactie-oxidare, apa pretratata este pompata cu ajutorul unui grup de pompare alcatuit dintr-o electropompa activa si una de rezerva, cu un debit pe pompa Q= 29 mc/h, H=50 mCA catre filtrele de sedimente.

Apa este dirijata catre filtrele automate cu nisip. Rolul acestora este de a filtra sedimentele cu finete mica, retinandu-se astfel impuritatile mecanice si in suspensie. Filtrele vor functiona in sistem duplex si au fost dimensionate pentru un debit de 29 mc/h la o presiune de 4 bari.

Pentru monitorizarea presiunii si pentru a stabili perioada cand filtru trebuie sa intre in spalare se va monta un presostat diferential.

Spalarea filtrelor de nisip se realizeaza cu apa din sistem si cu ajutorul electrovalvelor. Apa rezultata din procesul de spalare se va evacua printr-o conducta de drenaj in sistemul de canalizare ce urmeaza a fi executat.

Din filtrele automate cu nisip apa va trece spre cele 2 filtrele automate cu carbune activ, dimensionate pentru un debit de 29 mc/h, acestea au drept scop eliminarea clorului liber prezent in apa, indepartarea gustului si mirosului.

Spalarea filtrelor cu carbune activ se face numai cu apa, dupa un program prestabilit, prin procedeul de autospalare, apa de spalare fiind asigurata din sistem. Apa rezultata din procesul de spalare se va evacua printr-o conducta de drenaj in sistemul de canalizare ce urmeaza a fi executat.

Apa după filtrare va fi directionata catre bazin de stocare final(rezervor) de 354 mc. Apa inainte de stocare va trece printr-un sterilizator UV pentru dezinfectie. De asemenea, tot pe acest traseu se va realiza si dezinfectie finala si reglarea de pH. Dezinfectia finala se va realiza cu hipoclorit de sodiu.

Pentru monitorizarea debitului efluent se va monta pe conducta de distribuitie un debitmetru electromagnetic.

Statia este de tip container utilat cu toată instalatia hidraulică şi electrică necesară.

3.GOSPODARIE DE APA

Pentru stocarea şi distribuirea apei potabile către consumatori se prevede o gospodărie de apă formată dintr-un rezervor de înmagazinare si o statie de pompare.

Suprafata ocupată de gospodăria de apă este 1600 mp.

Rezervorul de inmagazinare apa potabila si incendiu are un volum de 354 mc. Rezervorul este suprateran, metalic, hidroizolat, de tip cilindric avand dimensiunile D= 9,0 m, H= 5,81 m. Rezervorul va fi montat pe o fundatie din beton armat.

Statia de pompare apa potabila si incendiu este amplasată langa rezervorul de inmagazinare si asigura debitul si presiunea necesare alimentarii cu apa curenta si pentru stingerea unui eventual incendiu in localitatea Beregsău Mare.

Statia de pompare va fi amplasată într-o constructie tip container de 2,40 m x 7,40 m si înăltimea de 2,80 m, cu structură de rezistentă din profile metalice şi închideri -pereti şi acoperiş- din tablă cutată izolată sau panouri sandwich

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in reteaua de distributie, in situatii normale si in caz de incendiu, s-a prevazut echiparea statiei de hidrofor cu urmatoarele utilaje si aparate:

- grup de pompare 3A+1R pompe cu convertizor de frecventa având:Q= 15 l/s, H= 50 mCA,P=3x4 kW, preasamblat pe un postament unic din profile din otel.

-2 recipiente de hidrofor cu membrană elastică de 1000 l, pentru mentinerea presiunii în reteaua de apă.

-conducte de legătură dintre armături şi utilaje.

4.CONDUCTE DE LEGATURA DE LA GOSPODARIA DE APA

Pentru racordarea gospodăriei de apă la reteaua de apă din localitatea s-au prevăzut conducte de legătură până în centrul localitătii, în vederea asigurării unei distribuiri cat mai echilibrate a apei la consumatori.

Conducte sunt realizeate din polietilenă PE-HD, PN 6 atm, De.160 mm în lungime totală de 2.224 m.

Pe traseul conductelor au fost prevazute 10 camine de vane şi 23 hidarnti de incendiu supraterani. Caminele sunt din beton prefabricate.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier va fi imprejmuită şi va fi asigurată paza locatiei. Suprafata acesteia este de 1.000 mp (10 mp x100 mp). Drumurile de acces si platformele din incintă vor fi pietruite.

Organizarea de santier va implica amplasarea unor barăci metalice pentru vestiare şi magazie, a unor toalete ecologice precum şi containere pentru colectarea deşeurilor. Platformele pe care se vor aseza containerele pentru colectarea deşeurilor vor fi  pietruite.

De asemenea se amenajează un loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, ciment) şi loc pentru parcarea utilajelor de constructii. Incinta va fi  împrejmuitã şi se va  asigura paza acesteia.

Alimentarea cu apă potabilă se asigură de la reteaua existentă în Beregsau Mare.

Pentru canalizare menajeră sunt prevăzute toalete ecologice. Pentru întretinerea şi curătarea acestora se va încheia de către constructor un contract de servicii cu o unitate de specialitate atestată în domeniu.

Alimentarea cu energie electricã se va face de la reteaua electricã din zonã.

Nu se prevăd în incinta organizării de şantier depozite de carburanti. Alimentarea cu carburanti a utilajelor şi masinilor din şantier se va face de la unităti specializate.

Transportul muncitorilor se va face local.

In incinta organizarii de santier se vor amenaja platforme balastate pentru parcarea utilajelor si pentru depozitarea materialelor vrac.

– localizarea organizarii de santier

Organizarea de şantier va fi amplasată în intravilan Beregsau Mare pe parcela cadastrală Cc 875/2/179 aflata in administratia Comunei Sacalaz.

Amplasamentul este pe domeniul public.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/ 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- apele uzate vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 331/15.07.2016,  lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 331/15.07.2016, emis de Primaria Comunei Sacalaz.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia  arbori;  nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ( aviz de gospodarire a apelor nr. 49 din 07.04.2017, acord prealabil din 13.04.2017, emis de CNAIR SA –DRDP Timisoara, notificare DSP nr. 14522/ 03.08.2016);

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r) cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei de catre mijloacele  de transport cu rotile/ caroseria incarcate de noroi sau supraincarcate cu material,  in vederea evitarii antrenarii acestora pe drumurile publice.

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

p.SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU