Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 152/31.05.2017

(PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC CODIN SRL, cu sediul in Timişoara, str. Miresei, nr. 1, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 2120RP/06.03.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 6571RP/29.05.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.05.2017, ca proiectul „Extindere in regim P la constructie existenta P+1E+Er, modificari interioare si exterioare, refacere imprejmuire. Amplasare firma pe fatada cladirii (pe durata contractului de inchiriere). Bransament gaze naturale prin pozare subterana”, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Calea Torontalului, nr. 36, CF nr. 421052, nr. top. 421052, jud.Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune extinderea in regim P a unei constructii existente P+1E+Er (cu functiunea de comert, servicii si alimentatie publica), modificari interioare si exterioare, refacere imprejmuire. De asemenea, se propune amplasarea unei firme pe fatada cladirii, precum si realizarea unui bransament gaze naturale prin pozare subterana.

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % | m2 | % |
| 1 | suprafata aferenta constuctiilor | 331,10 | 33,11 | 403,78 | 40,38 |
| 2 | circulatii | 416,9 | 41,69 | 276,22 | 27,62 |
| 3 | spatii verzi | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 4 | parcaje | 252 | 25,2 | 228 | 22,8 |
| 5 | Terasa exterioara | 0 | 0 | 42 | 4,2 |
|  | TOTAL | 1000 | 100 | 1000 | 100 |

Imobilul este compus din:

Parter (403.78 mp) se propune amenajarea unei sali de restaurant, existenta, cu o capacitate de 80 de persoane pentru sezonul rece, iar pentru sezonul cald se va amenaja si o terasa exterioara in curtea imobilului  cu o capacitate de 30 de persoane. Sala de restaurant va avea: o zona de intrare, o zona de semineu (functioneaza cu combustibil solid, dotat cu cos pentru evacuare gaze arse, cu H= 8 m, diametrul de 250 mm), o zona de bar, un oficiu (unde va fi amplasat cuptorul de pizza). Tot la acest nivel se regaseste bucataria, grupuri sanitare, holuri, camera tehnica, casa de scara care realizeaza conexiunea cu etajele superioare.

Extinderea propusa, la parter, consta in amenajarea unui spatiu tehnic compus din vestiarele personalului si spatii de depozitare, ce se va construi din structura metalica usoara cu fundatii izolate tip pahar, fiind o constructie reversibila.

Dotari:

# - Bar: module frigorifice incorporate in mobilerul de la bar in numar de 5 buc., dozator de bere -1 buc; dozator de vin – 1 buc; masina de spalat pahare – 1 buc; expressor de cafea – 1 buc, masina de fabricat gheata: -b1 buc;

# - Oficiu zona cuptor pizza ce functioneaza cu combustibil solid (putere 10 kW, consum lemne 2,5 kg/h, cos evacuare nove cu inaltimea de 9 m, diametrul de 200 cm)  – 1 buc; banc frigorific pizza – 1 buc; vitrina frigorifica pentru ingtrediente – 1 buc; malaxor – 1 buc;

# - Zona oficiu ospatari: 3 frigidere;

# - Bucatarie  - impartita pe mai multe zone:

# • Zona spalator: masina de spalat vase, chiuveta cu doua cuve;

# • Zona bucatarie calda: banc frigorific pentru ingrediente – 2 buc;  incalzitor farfurii – 1 buc.; aragaz cu 4 ochiuri – 1 buc, aragaz cu 6 ochiuri – 1 buc.; gratar striat – 1 buc.; plita inox – 1 buc.; friteuza cu doua cuve – 1 buc, fierbator paste – 1 buc.; congelator – 2 buc.; frigider vertical – 1 buc; hota centralizata (dotata cu cos cu H= 8, diametrul de 250 cm);

# • Zona bucatarie rece: frigidere – 2 buc, feliator – 1 buc.,

# • Zona pregatire deserturi: frigider – 1 buc si congelator – 1buc;

# - Depozitarea: congelatoare – 3 buc; frigider de oua – 1 buc;

# - Camera frigo: este un agregat frigorific omologat si mobilat cu rafturi.

# Etajul 1 (312,83 mp) este compus din casa scarii, doua camere de cazare (fiecare camera este dotata cu frigidere tip frigo-bar si compusa din baie proprie si terasa spre curtea posterioara). Tot din casa scarii se realizeaza accesul spre o terasa intermediara existenta ce ulterior va fi inchisa propunandu-se amenajarea unei Sali de primire (lobby) pentru cei cazati sau care asteapta o intrunire. Din aceasta incapere se realizeaza trecerea inspre sala de conferinte (dotata cu videoproiector plus ecran de proiectie) cu o capacitate de 40 de persoane cu terasa proprie ce are alaturi inca o camera de serviciu, un birou, un oficiu si bai.

# Etajul 2 (148.13 mp) prevede casa scari, respectiv doua camere de cazare (dotate cu frigidere tip frigo-bar) cu baie proprie, terasa spre curtea posterioara si holuri de acces.

De asemenea, prin proiect se prevede reamenajarea a 19 locuri de parcare, existente, din dale de beton.

Nu se propun cai noi de acces. Acccesul auto si pietonal se va face de pe Calea Torontalului.

Modul de asigurare al utilitatilor:

- alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru rezerva de incendiu, se va realiza in sistem centralizat, de la reteaua publica de alimentare cu apa a municipiului Timisoara;

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in sistem centralizat,  la reteaua de canalizare publica a municipiului Timisoara;

- apele uzate provenite de la bucatarie sunt preepurate printr-un separator de grasimi (V=550 l), apoi sunt descarcate in reteaua publica de canalizare a municipiului Timisoara;

- apele pluviale de pe platforme si parcaje vor fi dirijate prin rigole, preepurate intr-un separator de hidrocarburi si colectate intr-un bazin de acumulare betonat ingropat (V= 900 l); apele colectate in bazin se vor deversa in reteaua de canalizare municipala stradala dupa terminarea ploii torentiale;

- incalzirea spatiilor se va face cu ajutorul a 6 centrale termice, ce functioneaza cu gaz metan:

•	4 centrale termice, fiecare cu puterea de 24 de kW, ce deservesc camerele de cazare, consum maxim combustibil 2,5 mc/h, cosul este individual cu iesire directa prin perete, dimensiune de evacuare cu diametrul de 75 mm si inaltimea de 8 m, clasa energetica A;

•	1 centrala cu putere de 35 de kW care deserveste restaurantul si zona de vestiare, consum maxim combustibil 3,5 mc/h, cos individual cu iesire directa, dimensiune evacuare diametrul de 80 mm si inaltimea de 8 m;

•	1 centrala cu putere de 25 de kW care asigura apa calda pentru restaurant si rezerva in caz de defectiune, consum maxim combustibil 2,5 mc/h, cosul este individual cu iesire directa prin perete, dimensiune de evacuare cu diametrul de 75 mm si inaltimea de 8 m.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar:

- se va realiza pe amplasamentul proiectului, in partea de N a parcelei;

- dotarile aferente organizarii de santier vor fi minime, suprafata de care dispune organizarea de santier va fi de aproximativ 50 mp;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- pentru apele uzate menajere si cele pluviale se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos in cele 6 centrale termice si a combustibilului solid in cuptor pizza, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4627/07.11.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietate privata; destinatia conform PUZ: zona de locuinte si functiuni complementare;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:    nu este cazul;

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4627/07.11.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (notificare nr. 3983/03.03.2017, emisa de DSP Timis; aviz de principiu mediu urban nr. 249/24.03.2017, emis de PMT-Directia de Mediu; extras CF nr. 421052 din 2016, emis de OCPI Timis (suprafata 1000 mp, proprietari: Toanca Radu Daniel, Suciu Matei, cu interdictie de instrainare si grevare in favoarea SC Codin SRL); aviz tehnic de amplasament nr. 5385/DT-ST/24.02.2017, emis de Aquatim SA Timisoara; aviz favorabil nr. DT2017-001036/06.04.2017, emis de Municipiul Timisoara – Comisia de Circulatie;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizatiei de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p.   SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE