Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 196 /23.06.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC UZINELE MECANICE TIMISOARA SA, Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 4823RP/18.04.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 7302RP/15.06.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.06.2017, ca proiectul „Construire hala de depozitare in regim parter si amenajare drumuri de incinta” propus a fi amplasat în Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, CF nr. 432123, 438431,, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede edificarea unei hale de depozitare logistică în vederea închirierii şi amenajării exterioare.

Suprafata totală a terenului este de 181.079 m2,iar investitia se va realiza pe 60.067 m2 .

Bilant teritorial:

| Suprafete ( mp) | Existent (mp) | Propus (mp) | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construita | 6518 | 30855 | 4 % | 4 % |
| Drumuri si platforme | 7686 | - | 4 % | 4 % |
| Teren neamenajat | 106808 | - | 59 % | 59 % |
| Construita propus | - | 30855 | 17 % | 17 % |
| Drumuri si platforme propus | - | 22633 | 12 % | 12 % |
| Spatii verzi amenajate propuse |  | 6579 | 4 % | 4 % |
| Suprafata totala teren | 181079 | 100 % |  |

| Suprafete ( mp) | Existent (mp) | Propus (mp) |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construita |  |  |  | 4 % |
| Drumuri si platforme |  |  |  | 4 % |
| Teren neamenajat |  |  |  | 59 % |
| Spatii verzi amenajate propuse |  |  |  | 17 % |
|  |  |  |  | 12 % |

Lucrari propuse:

- Hală de depozitare logistică, parter şi birouri la supante având:

Dimensiunea în plan de 315,00 x 97,00 m

Aria construită la sol Ac = 30.855 mp

Aria supantelor As = 8118 < 40%

Aria desfăşurată Ad = 38.673 mp

Înălţimea liberă parter hală 10,5 m

Înălţimea liberă parter sub supantă 5,90 m şi 3,45 m la supante birouri.

Hala va fi împărţită în trei tronsoane ce reprezintă şi etapele de execuţie ale investiţiei, tronsoane notate A, B, C, subîmpărţite la rândul lor în câte patru spaţii de depozitare autonome A1÷A4; B1÷B4 şi C1÷C4, având aceleaşi funcţiuni separate şi independente astfel:

tronson „A”

- Zona axe stâlpi A ÷ I

- Şir stâlpi 9’ ÷ 14

- Dimensiuni în plan 120 x 97 m

- Aria construită la sol Ac1 = 11.737 mp

- Aria desfăşurată Ad1 = 14.855 mp

- Volum construit V1 = 137.675,01 mc

- Spaţii depozitare:

- A1 cu S = 4147,62 mp

- A2 cu S = 2416,62 mp

- A3 cu S = 2785,37 mp

- A4 cu S = 1630,37 mp

tronson „B”

- Zona axe stâlpi A ÷ I

- Şir stâlpi 5’ ÷ 14

- Dimensiuni în plan 97 x 97 m

- Aria construită la sol Ac2 = 9409 mp

- Aria desfăşurată Ad2 = 10.620 mp

- Volum construit V2 = 110.367,57 mc

- Spaţii depozitare:

- B1 cu S = 2787,29 mp

- B2 cu S = 1628,89 mp

- B3 cu S = 2785,37 mp

- B4 cu S = 1630,37 mp

tronson „C”

- Zona axe stâlpi A ÷ I

- Şir stâlpi 1 - 5

- Dimensiuni în plan 97 x 97 m

- Aria construită la sol Ac3 = 9409 mp

- Aria desfăşurată Ad3 = 10.620 mp

- Volum construit V3 = 110.367,57 mc

- Spaţii depozitare:

- C1 cu S = 2787,29 mp

- C2 cu S = 1628,89 mp

- C3 cu S = 2782,82 mp

- C4 cu S = 1628,12 mp

Clădirea halei de depozitare în ansamblu va fi înălţată la +1,20 m faţă de cota terenului sistematizat în vederea realizării porţilor, respectiv a gurilor de andocare pentru autovehiculele cu tonaj mare sau mic.

Fiecare spaţiu din cadrul unui tronson va avea în funcţiunea sa spaţii tehnice şi o casă de scară închisă, acces supantă birouri aferente, respectiv spaţiile de depozitare logistică şi este destinat închirierii.

- Amenajări exterioare- gospodăria de apă aferentă instalaţiei de sprinklere

- Sursă apă -foraj existent F8

- Rezervor suprateran de apă  S = 152 mp şi Vu = 730 mc;

- Staţie pompare aferentă S = 148 mp;

Rezerva de apă şi staţia de pompare ce asigură debitul şi presiunea necesară la funcţionarea hidranţilor interiori şi exteriori sunt existente, cu rezervă apă subterană, avand V = 323 mc şi staţia de pompare aferentă.

- accese, drumuri, platforme betonate şi parcare exterioară S = 22.633 mp;

- spaţii verzi S = 6579 mp.

Sistem constructiv

Cele trei tronsoane ce formează în ansamblu clădirea halei depozitare, au aceeaşi structură de rezistenţă, aceleaşi compartimentări interioare, aceleaşi închideri exterioare, finisaje interioare, acoperiş şi învelitoare.

Astfel, clădirea în ansamblu are următoarele elemente constructive:

- Structură în cadre din beton armat alcătuită din:

- Stâlpi de b.a prefabricat cu secţiunea 75 x 75; 70 x 70; 65 x 65 şi    50 x 65 cm.

- Acoperiş din grinzi prefabricate din beton cu panouri de învelitoare din tablă cu termoizolaţie vată minerală bazaltică şi hidroizolaţie.

- Planşeu în zona supantelor din beton pe cofraj pierdut din tablă cutată sprijinit pe grinzi metalice secundare si principale cu stâlpi metalici intermediari.

- Închideri exterioare perimetrale de faţade:

- Panouri sandwich de 12 cm, tablă cu termoizolaţie vată minerală montate pe soclu de beton de 1,20 m cu o bandă orizontală de 2 m pentru iluminare naturală din policarbonat, iar în zona birourilor de la supantă cu ferestre cu ochiuri mobile.

Principalele functiuni ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei:

tronson „A”

Spaţiu A1

-Parter: hală depozitare S= 4147,62 mp, coridor acces S = 18,27 mp, casa de scară S= 14,57 mp, birouri S = 26,96 mp, grup sanitar S = 19,50 mp, depozitare S = 35,61 mp acces din exterior, depozitare S = 35,86 mp acces din exterior, centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior, camera ECS (sistem electronic) S = 9,37 mp acces din exterior;

-Supanta: casa de scară S = 14,57 mp, birouri S = 869,43 mp (se compartimentează la data închirierii).

Spaţiu A2

-Parter: hală depozitare  = 2416,62 mp, coridor acces S=18,27 mp, casa de scară S=14,57 mp, birouri S = 26,96 mp, grup sanitar S=19,50 mp, camera TGD (tablou general distributie electrica) şi post transformare S=35,61 mp acces din exterior, depozitare S= 35,86 mp acces din exterior, centrala termică S= 9,40 mp acces din exterior, spaţiu tehnic, distribuitor hidranţi interiori, acces din exterior;

- Supanta: casa de scară S=14,57 mp, birouri S = 869,43 mp (se compartimentează la data închirierii).

Spaţiu A3

-Parter: hală depozitare S = 2785,37 mp, centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior, cameră ACS(aparat control si semnalizare instalatie sprinkere)  S = 9,37 mp acces din exterior, coridor acces S = 18,27 mp, casa de scară S = 14,57 mp, birouri S = 27,30 mp, grup sanitar S = 19,30 mp.

-Supanta: casa de scară S = 14,57 mp, birouri S = 574,13 mp (se compartimentează la data închirierii).

Spaţiu A4

-Parter: hală depozitare S = 1630,37 mp , coridor acces S = 18,27 mp, casa de scară S=14,57 mp, birouri S = 27,30 mp, grup sanitar S = 19,31 mp, depozit S = 9,37 mp, acces din exterior.

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,30 mp

- Birouri S = 574,13 mp (se compartimentează la data închirierii)

tronson „B”

- Spaţiu B1

- Parter:

- Hală depozitare S = 2787,29 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 29,06 mp

- Grup sanitar S = 20,25 mp

- Depozit S = 9,37 mp, acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 575,93 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu B2

- Parter:

- Hală depozitare S = 1628,35 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 29,06 mp

- Grup sanitar S = 20,06 mp

- Spaţiu tehnic, distribuitor hidranţi interiori S = 9,37 mp acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 575,93 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu B3

- Parter:

- Hală depozitare S = 2785,37 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 27,30 mp

- Grup sanitar S = 20,25 mp

- Camera ACS (aparat control si semnalizare instalatie sprinkere)  S = 9,37 mp acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 574,11 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu B4

- Parter:

- Hală depozitare S = 1630,37 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 27,30 mp

- Grup sanitar S = 18,89 mp

- Depozit S = 9,37 mp, acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 574,11 mp (se compartimentează la data închirierii).

tronson „C”

Spaţiu C1

- Parter:

- Hală depozitare S = 2787,29 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 29,06 mp

- Grup sanitar S = 20,49 mp

- Camera ECS (sistem electronic) S = 9,37 mp, acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 575,93 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu C2

- Parter:

- Hală depozitare S = 1628,89 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 29,06 mp

- Grup sanitar S = 20,02 mp

- Spaţiu tehnic, distribuitor hidranţi interiori S = 9,37 mp acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 575,93 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu C3

- Parter:

- Hală depozitare S = 2782,82 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 27,30 mp

- Grup sanitar S = 19,34 mp

- Camera ACS (aparat control si semnalizare instalatie sprinkere) S = 9,37 mp, acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,30 mp

- Birouri S = 572,34 mp (se compartimentează la data închirierii)

Spaţiu C4

- Parter:

- Hală depozitare S = 1628,12 mp

- Coridor acces S = 18,27 mp

- Casa de scară S = 14,57 mp

- Birouri S = 27,30 mp

- Grup sanitar S = 20,42 mp

- Depozit S = 9,37 mp, acces din exterior

- Centrală termică S = 9,40 mp acces din exterior

- Supanta:

- Casa de scară S = 14,30 mp

- Birouri S = 572,34 mp (se compartimentează la data închirierii).

Alimentarea cu apă a obiectivului în scop igienico- sanitar se va face din forajul F8 existent pe platforma, H= 150 m, echipat cu o pompă submersibilă tip GRUNDFOS, Q = 5-7,22 l/s. Apa va fi înmagazinată într-un rezervor tampon, V= 2000 l, după care va fi pompată spre consumatori cu un sistem hidrofor alcătuit dintr-o pompă, Q = 9 m3/h şi un recipient hidrofor V = 700 l.

Reţeaua de alimentare cu apă va fi realizată din conducta PEHD.

Debitele caracteristice ale cerinţei de apă pentru extindere sunt:

Qzi max = 10,948 m3/zi (0,190 l/s)

Qzi med = 9,520 m3/zi (0,165 l/s)

Qorar max = 0,821 m3/h (0,228 l/s)

Rezerva de apă pentru instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori va fi asigurată din forajul F8.

Qii = 2 x 2,1 l/s, Tfuncţionare = 10 min; Qie = 2 x 10,0 l/s, Tfuncţionare = 3 h.

Rezerva de apă pentru instalaţia de sprinklere se va asigura din rezervorul propus, V = 730 m3; Qspr. birouri = 30,59 l/s, T = 60 min; Qspr. depozit = 187,91 l/s, T = 60 min; Qri = 7,0 l/s, Tri = 29 ore.

Apele uzate menajere vor fi colectate în reţeaua de canalizare interna şi evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului, în baza contractului nr. 166/29.11.2012 încheiat cu AQUATIM Timişoara şi a avizului tehnic nr. 50564/13.04.2017.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zi max = 10,948 m3/zi (0,190 l/s)

Quz.zi med = 9,520 m3/zi (0,165 l/s)

Quz.orar max = 0,776 m3/h (0,230 l/s)

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi şi burlane, după care se vor deversa într-o reţea nou proiectată ce se va racorda într-un cămin de ape pluviale existent pe platformă.

Apele pluviale de pe drumuri şi parcări, colectate prin rigole şi guri de scurgere, vor fi preepurate printr-un separator de hidrocarburi, Q = 80 l/s, de unde vor fi deversate în reţeaua de incintă existentă.

Receptorul volumului total de ape pluviale este pârâul Behela, prin intermediul unei bălţi colectoare existente.

Încălzirea spaţiilor se  va realiza astfel:

- Zonele de depozitare, prin tuburi radiante de tavan:

- Tronson A, 9 buc / 3 mc/h / buc

- Tronson B, 8 buc / 3 mc/h / buc

- Tronson C, 8 buc / 3 mc/h / buc

- Zona birouri, prin cazane murale fără coş, cu tiraj forţat ,combustibil gaz, P= 22 KW, consum gaz 6 mc/h / 1 buc pe tronson.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, pe platforma betonata existenta pe o suprafata de 100 mp.

Se vor amplasa:

-magazia proviziorie cu rol de depozitare materiale şi scule;

-vestiar muncitori;

-container pentru deşeurile din construcţii;

-platou depozitare material.

Materialele de construcţie (cărămizi, nisip, structuri metalice, panouri metalice) se vor depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor depozita pe timpul execuţiei lucrărilor, în incinta magaziei provizorii. Parcarea macaralei se face in incinta organizarii de santier.

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va realiza la unitati autorizate specializate. Nu se vor realiza depozite de carburanţi la punctul de lucru.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor depozita in locurile indicate de administratia publica locala;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica –nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A;

- apele uzate menajere si cele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativele NTPA 002, 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 29/08.07.2015, completat cu CU nr. 240 /18.0.2016 prelungit pana la data de 17.01.2018, destinatia actuala: curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 240 /18.0.2016 prelungit pana la data de 17.01.2018, emis de Primăria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz tehnic nr. 50564/13.04.2017 privind canalizarea emis de SC Aquatim SA, autorizatie de gospodarire a apelor nr. 167/23.05.2016 emisa de ABA Banat, punct de vedere nr. 33/26.05.2017 emis de ABA Banat;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-nivelul de zgomot in perioada de realizare a proiectului, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a obtinerii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |