Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 258 /03.08.2017

(PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  SC ANALOG CONSTRUCTII  SRL  din municipiul Timisoara, str.J.H. Pestalozzi, nr.22, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5021RP/24.04.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 9169RP/28.07.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 02.08.2017, ca proiectul „ Construire statie distributie carburanti 3 pompe MPD, amenajare acces auto, amplasare semnalistica in incinta pe teren proprietate privata; imprejmuire teren ” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, CF 444600, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct.  6 c) – instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune amenajarea unei statii de distributie carburanti;

Suprafata totala a terenului pe care se va construi statia de distributie carburanti, este de 2165,00 m².

- Suprafata spatiu comercial  150,00 mp

- Suprafata  copertina = 326.00 mp

- Suprafata platforme carosabile = 1207,00 mp;

- Suprafata trotuare si terase = 136,00 mp;

- Suprafata parcaje auto = 125,00 mp;

- Suprafata zone verzi = 628,30 mp.

- pavilion comercial 150,00 mp; cladirea va avea structura metalica, cu  panouri – sandwich Cladirea va fi dotata cu spatii sanitare, instalatii de incalzire, instalatie de aer conditionat;

- copertina metalica protectie peron pompe S = 215,60 mp; este realizata din structura metalica din placi de aluminiu;

- pompe distributie carburanti  3 buc ; dotate cu 12  furtune de alimentare, cate 4(patru) pe fiecare parte cu un debit de 40 l/min; pompele pentru benzina sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor; acestea sunt amplasate sub copertina;

Fiecare pompa este prevazută cu soclu de protectie; sub pompe s-a prevăzut cate un spatiu în care se realizează legăturile pompei la conductele de produse petroliere, conducta de recurerare vapori şi legăturile electrice.

- 2 rezervoare bicompartimentate (cu pereti dubli), montate subteran stocare carburanti = 2 buc x 60 mc/buc = 120 mc;

- statie incarcare autoturisme electrice;

- platforma descarcare cisterna si camin guri descarcare cu recuperarea vapori si opritori flacari;

- elemente de semnalistica si reclama;

- totem;

- semnal logo mol (pole – sign);

- boxa gunoi

- gard împrejmuitor;

- zona verde;

- platforma circulatie auto şi pietonal si marcaje rutiere – pentru asigurarea traficului in incinta statiei.

- parcaje auto.

Statia va fi  prevazuta cu instalatie  pentru recuperarea COV-urilor aferenta instalatiei de incarcare a benzinei, respectiv gurilor de descarcare ( racordurilor de acces si conductele de legatura aferente ) si pompelor de benzina.

Societatea va comercializa o cantitate de benzina mai mare de 100 mc/ an.

Utilitati :

Alimentarea cu apa a statiei de distributie carburanti se va realiza din reteaua de distributie publica, existenta pe str. Divizia 9 Cavalerie, prin realizarea unui bransament.

Evacuarea apelor uzate - din cadrul obiectivului se vor colecta urmatoarele categorii de ape uzate:

• ape uzate menajere de la grupurile sanitare se vor evacua in reteaua de canalizare municipala;

• ape pluviale de pe copertina peronului pompelor de alimentare auto, de pe acoperisul cladirii statiei, ape pluviale conventional curate, sunt utilizate pentru udarea spatiilor verzi;

• ape pluviale colectate de pe platforma (peronul) pompelor de livrare a combustibililor si de pe platforma de descarcare a cisternei, cu posibile impurificari de produse petroliere, dirijate prin rigole si conducte separate la un deznisipator si apoi la separatorul de produse petroliere -  debit nominal – 6l/s;  volumul decantorului – 3,0 m3. Apele preepurate sunt colectate intr-un bazin de linistire cu volumul V=15 mc; din aici sunt evacuate controlat in reteaua de canalizare municipala.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier va ocupa o suprafata de 100 mp; se va amenaja pe teren proprietatea titularului.

Amplasamentul organizarii de santier va fi pe un spatiu care, dupa darea in folosinta a statiei de distributie carburanti, va face parte din zona verde.amenajata.

Materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi aduse la fata locului pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat, nu se vor realiza lucrari permanente pentru organizarea de santier.

Se va amplasa o toaleta ecologica.

S-a mai prevăzut: un  punct PSI de intervenție în caz de incendiu, containere pentru deseuri menajere si deseuri rezultate din constructii.

In santier nu se vor depozita combustibili, nu se va realiza intretinerea si reparatiile utilajelor si mijloacelor de transport.

2) Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; pamantul rezultat din excavatii se foloseste pentru umplerea santurilor;

-  deseurile rezultate din desfasurarea activitatii( reziduurile petroliere rezultate de la curatarea rezervoarelor) se vor depozita in butoaie metalice urmand a fi preluate de societati specializate, autorizatel;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale  nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- pentru apele uzate menajere si apele pluviale se vor respecta valorile prevazute in normativul  NTPA 002 aprobat prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

- emisiile totale anuale de compusi organici  volatili rezultati din incarcarea benzinei in instalatiile de depozitare nu vor depasi valoarea de referinta de 0,01 % in greutate din cantitatea toatala anuala de benzina tranzitata; evaluarea emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera, conform cerintelor HG nr. 568/2001 rep. in 2007, se face prin calcul, functie de cantitatea anuala de benzina tranzitata folosind factorul Corinair, fie prin intermediul unui organism acreditat pentru inspectie tehnica conform Ord. nr. 2035/2009;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1280/29.03.2017, lucrarile se vor executa pe teren intravilan in municipiul Timisoara.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind

protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1280/29.03.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor; (aviz tehnic SC AQUATIM SA  nr. 51997/DT-ST/ 24.05.2017, aviz nr. DT2017- 1745/ 08.06.2017- Comisia de Circulatie; notificare DSP nr. 10572/272/M/15.06.2017; aviz tehnic COV de proiect nr. DIE 15701-00-ATP din 22.05.2017 eliberat de SC DEAL IMPEX SRL);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier  precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 (r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-   nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale  nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emisa de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de investitie, titularul va solicita autorizatia de mediu in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU