Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   277/17.08.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC BANU CONSTRUCT SRL

, Timisoara, str. Gheorghe Ivanescu, nr. 53-57, sc. 7, ap. 3, camera 1, inregistrata la APM Timis cu nr. 2342RP/10.03.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 9845RP din  16.08.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.08.2017, ca proiectul „Construire hala de depozitare in regim max. de inaltime P+3 conform PUZ aprobat prin HCL 338/2007”  propus a fi amplasat in Timisoara, Str. Zona Calea Sagului, CF nr. 408683, nr. top Cc1299/2/6/1, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune construirea  unei  hale de depozitare pentru marfuri si produse nepericuloase.

Accesul auto pe amplasament  se va realiza de pe drumurile amenajate sau în curs de amenajare care mărginesc parcela. Astfel, un acces se va realiza de pe continuarea străzii Petre Stoica, iar cel de-al doilea, de pe cealaltă stradă care se va amenaja prin PUZ.

Prin proiect se propune:

- realizarea unei clădiri modulare formată din 3 corpuri identice (P+1E), care au destinaţia de spaţii depozitare pentru închiriere. Din punct de vedere funcţional, spatiile create sunt flexibile având posibilitatea de a fi utilizate ca spaţii pentru depozitare materii prime, produse finite realizate din procese de producţie  sau mărfuri generale. Clădirea va avea dimensiunile maxime de aproximativ (L) 85.20 m x (l)67.20 m x (h) 12.20 m;

- realizare de platforme exterioare;

- realizarea echipărilor necesare pentru instalaţiile PSI;

- realizarea unui gard de împrejmuire si a anexelor necesare.

Suprafaţa totala a terenului este de 12 317 mp.

Procentul de ocupare al terenului este:

existent	POT = SC/ST x 100	= 0,00 %

propus 	POT = SC/ST	x 100	= 47.39 %

Coeficientul de utilizare al terenului este:

existent	CUT = SD/ST = 0,00

propus	CUT = SD/ST = 0,545

Bilant teritorial:

- suprafața construită propusa	- Scp  = 5837.62  mp;	47.39 %

- suprafata platforme si drumuri - Spd  = 3736.21  mp ; 30.34 %

- suprafata spatii verzi		- Szv  = 2463.4  mp;	20.00 %

- suprafata viitoare amenajari – S va = 279.77 mp    2.27%.

Lista spațiilor interioare (încăperilor) și suprafețele utile ale acestora:

| MODUL | Nr | ZONA | DENUMIRE | SUPRAFATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODUL 1 | 1.1 | PLAN ETAJ | BIROU | 22,18 |
|  | 1.2 | PLAN ETAJ | BIROU | 14,22 |
|  | 1.3 | PLAN ETAJ | HOL | 3,02 |
|  | 1.4 | PLAN ETAJ | OFICIU | 23,65 |
|  | 1.5 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR BARBATI | 16,30 |
|  | 1.6 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,65 |
|  | 1.7 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR FEMEI | 11,71 |
|  | 1.8 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,32 |
|  | 1.9 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,31 |
|  | 1.10 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,16 |
|  | 1.11 | PLAN ETAJ | SALA DE SEDINTE | 65,89 |
|  | 1.12 | PLAN ETAJ | HOL | 26,57 |
|  | 1.13 | PLAN PARTER | DUSURI BARBATI | 9,63 |
|  | 1.14 | PLAN PARTER | DUSURI FEMEI | 10,70 |
|  | 1.15 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR BARBATI | 24,28 |
|  | 1.16 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR FEMEI | 23,31 |
|  | 1.17 | PLAN PARTER | VESTIAR BARBATI | 33,18 |
|  | 1.18 | PLAN PARTER | VESTIAR FEMEI | 22,48 |
|  | 1.19 | PLAN PARTER | G.S. VIZITATORI | 5,51 |
|  | 1.20 | PLAN PARTER | HOL | 12,14 |
|  | 1.21 | PLAN PARTER | HOL / RECEPTIE | 25,71 |
|  | 1.22 | PLAN PARTER | SALA DE MESE | 24,72 |
|  | 1.23 | PLAN PARTER | SPATIU DEPOZITARE | 1464,04 |
|  | 1.24 | PLAN PARTER | CAMERA TABLOU COMANDA INSTALATIE INCENDIU | 5,52 |
|  | 1.25 | PLAN PARTER | CENTRALA TERMICA | 15,97 |
|  | TOTAL | 2011,83 |
| MODUL2 | 2.1 | PLAN ETAJ | BIROU | 22,18 |
|  | 2.2 | PLAN ETAJ | BIROU | 14,22 |
|  | 2.3 | PLAN ETAJ | HOL | 3,02 |
|  | 2.4 | PLAN ETAJ | OFICIU | 23,65 |
|  | 2.5 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR BARBATI | 16,30 |
|  | 2.6 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,65 |
|  | 2.7 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR FEMEI | 11,71 |
|  | 2.8 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,32 |
|  | 2.9 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,31 |
|  | 2.10 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,16 |
|  | 2.11 | PLAN ETAJ | SALA DE SEDINTE | 65,89 |
|  | 2.12 | PLAN ETAJ | HOL | 26,57 |
|  | 2.13 | PLAN PARTER | DUSURI BARBATI | 9,63 |
|  | 2.14 | PLAN PARTER | DUSURI FEMEI | 10,70 |
|  | 2.15 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR BARBATI | 24,28 |
|  | 2.16 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR FEMEI | 23,31 |
|  | 2.17 | PLAN PARTER | VESTIAR BARBATI | 33,18 |
|  | 2.18 | PLAN PARTER | VESTIAR FEMEI | 22,48 |
|  | 2.19 | PLAN PARTER | G.S. VIZITATORI | 5,51 |
|  | 2.20 | PLAN PARTER | HOL | 12,14 |
|  | 2.21 | PLAN PARTER | HOL / RECEPTIE | 25,71 |
|  | 2.22 | PLAN PARTER | SALA DE MESE | 24,72 |
|  | 2.23 | PLAN PARTER | SPATIU DEPOZITARE | 1464,04 |
|  | 2.24 | PLAN PARTER | CAMERA TABLOU COMANDA INSTALATIE INCENDIU | 5,52 |
|  | 2.25 | PLAN PARTER | CENTRALA TERMICA | 15,97 |
|  | TOTAL | 2011,83 |
| MODUL 3 | 3.1 | PLAN ETAJ | BIROU | 22,18 |
|  | 3.2 | PLAN ETAJ | BIROU | 14,22 |
|  | 3.3 | PLAN ETAJ | HOL | 3,02 |
|  | 3.4 | PLAN ETAJ | OFICIU | 23,65 |
|  | 3.5 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR BARBATI | 16,30 |
|  | 3.6 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,65 |
|  | 3.7 | PLAN ETAJ | GRUP SANITAR FEMEI | 11,71 |
|  | 3.8 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,32 |
|  | 3.9 | PLAN ETAJ | BIROU | 25,31 |
|  | 3.10 | PLAN ETAJ | BIROU | 24,16 |
|  | 3.11 | PLAN ETAJ | SALA DE SEDINTE | 65,89 |
|  | 3.12 | PLAN ETAJ | HOL | 26,57 |
|  | 3.13 | PLAN PARTER | DUSURI BARBATI | 9,63 |
|  | 3.14 | PLAN PARTER | DUSURI FEMEI | 10,70 |
|  | 3.15 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR BARBATI | 24,28 |
|  | 3.16 | PLAN PARTER | GRUP SANITAR FEMEI | 23,31 |
|  | 3.17 | PLAN PARTER | VESTIAR BARBATI | 33,18 |
|  | 3.18 | PLAN PARTER | VESTIAR FEMEI | 22,48 |
|  | 3.19 | PLAN PARTER | G.S. VIZITATORI | 5,51 |
|  | 3.20 | PLAN PARTER | HOL | 12,14 |
|  | 3.21 | PLAN PARTER | HOL / RECEPTIE | 25,71 |
|  | 3.22 | PLAN PARTER | SALA DE MESE | 24,72 |
|  | 3.23 | PLAN PARTER | SPATIU DEPOZITARE | 1464,04 |
|  | 3.24 | PLAN PARTER | CAMERA TABLOU COMANDA INSTALATIE INCENDIU | 5,52 |
|  | 3.25 | PLAN PARTER | CENTRALA TERMICA | 15,97 |
|  | TOTAL | 2011,83 |
| SUPRAFATA UTILA TOTALA GENERALA | 6035.49 |

În zona de depozitare este asigurată o înălţime liberă de maxim 9.70 m şi minim de  5.00 m.

In spatiile pentru birouri, vestiare înălţimea până la tavanul fals din gipscarton va fi de minim 2.75 m – 3.00 m, iar înălţimea liberă a spaţiilor respective este 4 – 5.00 m.

Circulaţia pe verticală în clădirea propusă este asigurată între parter (+0.00) si etajul parţial (+5.00) prin intermediul a trei scări metalice zincate, având lăţimea utilă de 1.40 m. Scările spre etaj   deservesc zona administrativă, însumând un număr de maxim 15 persoane/modul. Spatiile de la parter sunt amplasate aproximativ la acelasi nivel cu platformele exterioare (nu sunt necesare scări de racord la platformele exterioare). Atât în situatia existentă cât şi în cea propusă, andocarea camioanelor la portile de aprovizionare este rezolvată prin rampe exterioare scufundate.

In exterior se va realiza o platformă din beton si drumuri –   3736,21 mp si 78 locuri de parcare, toate  betonate.

Alimentarea cu energie: prin bransament la reteaua de medie tensiune existenta in zona.

Pentru asigurarea parametrilor optimi interiori de confort termic, se va realiza incalzirea spatiilor cu ajutorul corpurilor statice de incalzire. Agentul termic va fi preparat cu ajutorul centralei in condensatie pe combustibil gazos pentru fiecare modul. Se vor utiliza 3 centrale cu urmatoarele caracteristici: P= 80 kW, Consum = 12.8 mc/h, Gazele evacuate prin cos cu H=14 m  si D= 0.4 m.

Alimentarea cu apa in vederea asigurarii debitului pentru gospodaria de incendiu si necesarului pentru scop igienico-sanitar si mentinerea curateniei in spatiile administrative se va realiza dintr-un foraj ce se va executa in incinta obiectivului, H=40 m, 0= 225 mm. Forajul va fi prevazut cu electropompa submersibila Q=10-50 1/min, H=28-47 mCA, recipientul hidroforului va fi cu V=15 1.

Reteaua de distributie a apei se va realiza din conducta de polietilena PE-HD, D 32x2,3 mm, Pn 6 bar, ingropata.

Gospodaria de incendiu va fi formata din:

- Rezervorul de incendiu metalic suprateran, V=230 m3, alimentat prin conducta PE-HD.

- Statia de pompare incendiu: amplasata in vecinatatea rezervorului de inmagazinare, va fi o constructie metalica, echipata cu grup de pompare automatizat cu electropompe, colector de aspiratie si refulare, vase de expansiune cu membrane, pompa pilot.

- Grupul de pompare prevede doua pompe active si 1 pompa rezerva cu urmatoarele caracteristici Q=72 m3/h; H=60 mCA; pompa pilot Q=7,56 m3/h; H=70 mCA.

Durata de refacere a rezervei de incendiu este de 24 h.

Debitul de refacere al rezervei de incendiu: 230/24=9,58 m3/h; Qri=2,66 1/s.

Debitele caracteristice ale cerintei de apa sunt: Qzimax = 2,24 m3/zi (0, 025 1/s); Qzimed = 1,87 m3/zi (0,020 1/s);Qorar max = 0,11 m3/h (0,03 1/s).

In momentul realizarii-extinderii sistemului centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara in zona obiectivului, beneficiarul este obligat sa se branseze la acesta, iar forajul va alimenta strict gospodaria de incendiu.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate in trei bazine vidanjabile de cate 3 mc fiecare, cate un bazin pentru fiecare modul, Vt = 9 m3.

In momentul realizarii-extinderii sistemului centralizat de canalizare al municipiului Timisoara in zona obiectivului, beneficiarul este obligat sa se racordeze la acesta.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul halei de depozitare se vor colecta prin burlane si jgheaburi si vor fi deversate spre reteaua exterioara de canalizare ape pluviale in canalul ANIF HCn 1228/2.

Apele pluviale de pe platforma betonata vor fi epurate printr-un decantor- separator de hidrocarburi cu Q= 15 l/s, dupa care vor fi stocate intr-un bazin de retentie, V=216 m3, apoi deversate controlat in canalul de desecare CCP16 -  HCn 1228/2.

Organizare de santier

Santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, deasemenea a zonei de depozitare a materialelor de constructie partial acoperite si a containerului pentru organizarea de santier.

Accesul pe parcela se va realiza din drumul de acces propus.

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 400 mp si este propusa in zona carosabilului si a parcarilor.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Imprejmuirea santierului cu un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in prefabricatele din beton cu H=2,00 m;

- Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta;

-Amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj). Pentru aceasta zona se propune o platforma cu  strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

- Amenajarea unei platforme pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, sopron pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc);

- Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri de constructii. Platforma are strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

- La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm.

- Alimentarea cu apa potabila se va realiza cu apa imbuteliata;

- Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

- Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii.

2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: -;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- emisiile tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 5318 din 21.12.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietate SC BANU CONSTRUCT SRL.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 5318 din 21.12.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor. Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: aviz nr. DT2017-001939/2017 emis de Comisia de Circulatie, HCL nr. 310/31.07.2007, HCL nr. 338/25.09.2007 si plansa cu PUZ-ul aprobat vizata spre neschimbare, aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB - 140/11.07.2017 emis de ABA BANAT, aviz nr. 199/15.05.2017 emis de ANIF, aviz tehnic privind asigurarea utilitatilor nr. 51033/DT-ST/03.05.2017 emis de SC AQUATIM SA, CF nr. 408683 emis de OCPI Timisoara, Aviz ISU nr. 162/17/SU-TM/03.08.2017;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Fără instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare emisa de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR