DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 414 /27.10.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL, Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11108RP/14.09.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 12815/23.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.10.2017, ca proiectul „Construire  cladire in regim S+D+P+14E+Eth (Corp UBC 3 – Complex Open Ville) – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 214/2017”, propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1, nr. CF 445326, nr. Top 445326, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul propus consta in extinderea complexului comercial Iulius Mall Timisoara cu un imobil, in regim de inaltime S+D+P+14E+Eth, cu functiune mixta (birouri, spatii prestatoare de servicii/comert si alimentatie publica, pe terenul inscris in CF  445326, nr. Top 445326 proprietatea SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL cu St=3.228 mp.

Forma parcelei este de poligon neregulat, cu latura de Vest situata pe directia Nord-Vest – Sud-Est, latura de Sud situata pe directia Est-Vest, latura de Est pe directia Sud-Vest – Nord-Est si latura de Nord pe directia Sud-Est – Nord-Vest.

Imobilul propus va adaposti urmatoarele:

Subsol: spatii tehnice

Demisol: lobby de intrare, spatii comerciale, birou de securitate, spatiu de depozitare, vestiare, grupuri sanitare, centrala termica, centrala CTA si spatiu tehnic trafo.

Parter: spatii comerciale, spatii de alimentatie publica si grupuri sanitare.

Etajele 1-14: birouri open space, sali de sedinte si grupuri sanitare

Etajul tehnic: camere pentru CTA, spatii tehnice si spatii de depozitare.

Grupurile sanitare pentru birouri vor fi prezente pe fiecare nivel, impartite pe sexe si echipate dupa cum urmeaza:

- femei: 6 cabine W.C., 6 lavoare

- barbati: 4 cabine W.C., 5 pisoare si 4 lavoare

- cate un grup sanitar complet echipat, pentru persoane cu handicap, pe fiecare nivel, de la demisol pana la etaj 14.

Acccesul (auto si pietonal) pe amplasament se face de pe str. Calea Aradului respectiv de pe Inelul II de circulatie.

Accesul principal in cladire se va face pe latura de Vest a acesteia, la demisol, unde se va amenaja o suprafata aferenta circulatiei pietonale de 249.79 mp. Se vor amenaja si accese pietonale secundare pe laturile de sud, est si nord, la nivelul parterului. Accesul pe cele trei laturi de la nivelul parterului se va face de pe spatiul pietonal de peste parcarea subterana A (din vecinatate si care nu face obiectul prezentului proiect). Suprafata carosabila aferenta prezentului proiect va fi de 31 mp.

Accesul auto in curtea de serviciu se face dinspre latura de vest, la nivelul demisolului.

Circulatia verticala va fi realizata prin:

- doua case de scara realizate in 3 rampe intre subsol si demisol, in 4 rampe intre demisol si etaj 1 si in doua rampe intre celelalte niveluri, inclusiv etajul tehnic.

- 6 lifturi de persoane, cu viteza de pana la 3 m/s si care vor  asigura accesul de la demisol pana la etajul 14.

- 2 lifturi care vor asigura accesul de la subsol pana la etajul 15 si care vor putea fi folosite si ca lifturi de interventie pentru pompieri; toate cele 8 lifturi vor fi prevazute cu un spatiu tampon presurizat sub forma unui lobby, la fiecare nivel.

Bilant teritorial UTR2 conform  PUZ apropat prin HCL nr. 293/ 2015 si  prin HCL 214/2017:

| Nr. crt. | Utilizare teren | Reglementat conform PUZ apropat prin HCL nr. 293/ 2015 | Reglementat conform PUZ aprobat prin HCL 214/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1 | Zona mixta (comert, servicii, birouri si alimentatie publica) | 90.451 | 89.17 | 90.451 | 89.17 |
| 2 | Spatii verzi | 10.984 | 10.83 | 10.984 | 10.83 |
| 3 | Drumuri majore de acces | - | - | - | - |
| 4 | TOTAL | 101.435 | 100 | 101.435 | 100 |

POT maxim UTR2: 85%

CUT maxim UTR2: 3,50

Bilant teritorial  UTR2:

| Nr. crt. | Suprafete | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1 | Suprafata construita | 59437.00 | 58.59 | 62384,21 | 61,50 |
| 2 | Zone verzi | 4652.00 | 4.59 | 4652.00 | 4.59 |
| 3 | Circulatii auto +parcari exterioare | 30836.00 | 30.40 | 27639.00 | 27.24 |
| 4 | Circulatii pietonale | 6510.00 | 6.42 | 6759.79 | 6.66 |
|  | TOTAL | 101.435 | 100 | 101.435 | 100 |

POT existent UTR2: 58,59%

CUT existent UTR2: 2,28

POT propus UTR2: 61,50%

CUT propus UTR2: 2,55

Bilant teritorial  UBC3:

| Nr. crt. | Suprafete | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1 | Suprafata construita | - | - | 2947,21 | 91.30 |
| 2 | Zone verzi | - | - | - | - |
| 3 | Circulatii auto | 3228.00 | 100 | 31.00 | 0.96 |
| 4 | Circulatii pietonale | - | - | 249.79 | 7.74 |
|  | TOTAL | 3228.00 | 100 | 3228.00 | 100 |

Indicii urbanistici au fost calculati conform anexei 2 din Legea nr 350 din 2001-Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul, unde se stipuleaza:

’’Daca o constructie  este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit,indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu amsambul terenului initial, adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii’’.

Modul de asigurare al utilitatilor:

- alimentarea cu apa: se va realiza prin bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa a municipiului Timisoara;

- evacuarea apelor uzate menajere: se va realiza prin bransarea la reteaua de canalizare publica a municipiului Timisoara;

- apele pluviale de pe terase vor fi colectate intr-un  bazin de retentie cu V = 1100 mc, aflat la subsolul cladirii si descarcate controlat in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.

- incalzirea spatiilor:- pentru incalzirea incaperilor se vor prevedea ventiloconvectori cu 4 tevi  dispusi in tavanul fals al spatiilor. Agentul termic de incalzire pentru corpurile statice este asigurat de la cazanele de incalzire din centrala termica a cladirii, aflata la demisol, in camera centrala termica. Temperatura agentului termic de incalzire va fi de 70/50°C. Reteaua de distributie agent termic incalzire corpuri statice va fi comuna cu reteaua de distributie a agentului termic de incalzire cu ventiloconvectoare.

Prepararea agentului termic de incalzire apa calda se va face cu trei cazane cu functionare in condensatie, prevazute cu arzator pe gaz. Tinand cont de puterea de incalzire necesara si de repartizarea consumatorilor se vor prevedea urmatoarele echipamente:

- Cazan cu arzator pe gaz, Pi=800 kW preparand apa calda 70/50 oC	- 3 buc ;

- Butelie de egalizare a presiunii Dn600	- 1 buc ;

- Vase de expansiune

- Vase de expansiune tip variomat

- Schimbatoare de caldura in placi

- Pompe de circulatie a agentului termic

- Statie de dedurizare apa	- 1 buc

- Sistemul distribuitor/colector

Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin tiraj fortat prin kiturile de gaze arse livrate impreuna cu cazanele de catre furnizorul acestora.

Organizarea de santier

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in limitele incintei detinute de titular, pe terenul inscris in CF 445326, top 445326 si nu vor afecta domeniul public.

Suprafata propusa pentru organizarea de santier va fi de aproximativ  1000 mp,  va avea un caracter temporar si va fi dotata cu: rampa de spalare pneuri auto, panou de identificare a investitiei, post de control si verificare acces in santier, containere tip birou, pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuția acestui tip de lucrări.

In cadrul lucrărilor de organizare de șantier antreprenorul general va lua toate măsurile de semnalizare și dirijare a circulației pietonale și auto, pe timpul execuției.

Accesul in santier se va face de pe Inelul II de circulatie.

2) Cumularea cu alte proiecte: teren cu complex comercial Iulius Mall;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- apa uzata menajera, respectiv apa pluviala vor respecta prevederile normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3871/31.08.2017, folosinta actuală – teren neimprejmuit S= 3228 mp conform CF; destinatia conform PUZ: zona mixta – comert, servicii, birouri – Open Ville.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3871/31.08.2017 emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de principiu mediu urban nr. 1153/09.10.2017, emis de PMT – Directia de Mediu, aviz nr. 961/02.10.2017, emis de PMT – Directia de Mediu; aviz favorabil nr. DT2017-003165/28.09.2017, emis de PMT – Comisia de Circulatie; aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 56666/DT-ST/06.10.2017 emis de Aquatim SA);

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară; Apele provenite de la spalarea pneurilor auto in incinta organizarii de santier vor respecta prevederile NTPA 002 aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi defrisati arbori, nici afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 privind “Acustica” - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-  Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA                                               SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Corina MIHOC