Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 425/03.11.2017

(Proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de AQUATIM SA, municipiul Timisoara, str. Gh. Lazar nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11664RP/28.09.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 12795RP din  23.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 01.11.2017, ca proiectul „Realizare racorduri canalizare in localitatile Boldur si Jabar” propus a fi amplasat în comuna Boldur, localitatile Boldur si Jabar, domeniu public, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 13 a – “ orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Proiectul presupune realizarea racordurilor la reteaua de canalizare in localitatile Boldur si Jabar, judetul Timis.

Pentru căminele de racord canal s-au prevăzut cămine prefabricate din PVC având diametrul de 400 mm, compuse din: bază cămin D400 mm, tub PVC SN8 D400, placa de acoperire din beton armat cu capac cămin din fontă sau material compozit, carosabile, prevăzute cu balamale şi sistem de blocare, clasa de incarcare D400 si tub telescopic. Căminele de racord vor fi amplasate de preferinţă în spaţiul verde la limita trotuarului.

Capacele căminelor de vizitare amplasate în domeniul public, încastrate în placa din beton armat, vor fi  montate la cota terenului sistematizat, corespunzător traficului la care vor fi expuse.

Căminul de racord canal va avea:

- bază inchisă cu 1 pana la 3 intrări şi 1 ieşire de 160 mm.

- element de înălţare (tub telescopic)

- garnitura etanşare din cauciuc

- compatibil pentru montare capac carosabil/necarosabil

Racordurile de canal propuse vor prelua şi transporta gravitaţional apele uzate menajere, rezultate de la imobilele din comuna Boldur si satul Jabar, spre canalizarea principala existenta (canalizare menajera existenta).

Pentru a realiza cat mai putine subtraversari ale drumurilor (in special a celor judetene care tranziteaza cele doua localitati), in cazurile in care reteaua de canalizare principala se afla pe o singura parte a drumului, pentru racordurile de canalizare de pe partea opusa a drumului se propune colectarea mai multor camine de racord intr-un colector paralel cu drumul iar apoi subtraversarea acestuia printr-un singur loc. Subtraversarea drumurilor judetene se va face prin foraj orizontal, iar conducta de racord D160 mm se va introduce intr-o conducta de protectie din otel Dn 250 mm.

Caminele de racord se vor poza pe un pat de nisip in grosime de 10 cm, iar umplutura dintre camin si marginea sapaturii se va realiza din balast compactat minim 98%, mai putin ultimii 20 cm pentru a putea reface zona afectata la starea initiala.

Conductele de racord se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va realiza tot din nisip, pentru a proteja astfel conducta de racord de actiunile mecanice care le-ar putea afecta.

Dupa incheierea lucrarilor de constructii si terasamente amplasamentul se va aduce la starea initiala.

Trama stradală pe care se amplasează lucrările proiectate (racorduri de canal, cămine de racord) are următoarea structură şi suprafeţe ce pot fi afectate:

•	Pentru localitatea Boldur

a)	carosabil (asfalt), refacere strat uzură 	160 mp;

b)	carosabil piatră brută	5 mp;

c)	zone verzi inierbate	1.135 mp;

•	Pentru localitatea Jabar

a)	carosabil din piatră brută 	114 mp;

b)	zone verzi inierbate	386 mp;

RACORDURI, CĂMINE DE RACORD SI SUBTRAVERSARI

Lungimea totala a racordurilor proiectate este de 1800 m.

Racordurile de canalizare vor fi formate din:

•	Pentru localitatea Boldur :

a) – racorduri canalizare din tuburi de P.V.C. tip KG, SN8, D 160 mm, în lungime totală de L = 1.300,00 m;

b) – construcţii accesorii:- cămine racord PVC D 400 mm complet echipate - 107 buc;

- piese de racord cu articulaţie sferică, D 250/160 mm, 87 buc.

•	Pentru localitatea Jabar :

a) – racorduri canalizare din tuburi de P.V.C. tip KG, SN8, D 160 mm, în lungime totală de L = 500,00 m;

b) – construcţii accesorii: - cămine de racord noi P.V.C. Dn 400 mm complet echipate - 50 buc;

- piese de racord cu articulaţie sferică, D 250/160 mm, 37 buc.

Sunt necesare 42 de subtraversari ale strazilor celor doua localitati pentru conectarea a 84 de racorduri proiectate la canalizarea principala existenta din totalul de 157 racorduri proiectate. Subtraversarile proiectate pentru conectarea racordurilor proiectate la canalizarea principala existenta au lungimi de cca. 4,0 m pe strazile localitatilor si de cca. 7,5 m pe drumurile judetene, totalizand 189 m.

Organizare de santier

- natura si amplasarea lucrarilor nu necesita amenajarea unor facilitati cu destinatia de organizare de santier. Executia lucrarilor va fi sustinuta prin asigurarea materialelor la pozitiile de lucru prin livrari zilnice succesive de materiale, fara a fi necesara depozitarea acestora.

2) Cumularea cu alte proiecte: apele uzate menajere preluate prin aceste racorduri vor fi epurate in statia de epurare Jabar.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere preluate in reteaua de canalizare vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 2 din 26.01.2017, emis de Primaria Comunei Boldur, lucrarile se vor executa pe teren domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 2 din 26.01.2017, emis de Primaria Comunei Boldur;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: acord prealabil nr. R/18040/27.09.2017 emis de  CJ Timis – Directia Generala Tehnica privind subtraversarile DJ 592C, DJ 592D;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Masuri care vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica si prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare emisa de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere/revizuire  a autorizaţiei  de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p.SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Cosmina POPESCU