Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 453/23.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GHILAD, str. Principala, nr. 972/A, loc./com. Ghilad, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11921RP/03.10.2017, cu ultimele completari nr. 13689RP/14.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.11.2017, ca proiectul „Extindere canalizare menajera; obtinere avize si acorduri necesare”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul com./loc. Ghilad, nr. CF 400465 Ghilad, nr. Top 400465, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si pct. 11 c –  „statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune extinderea retelei de canalizare in zona de vest a loc. Ghilad, prin realizarea a 339 racorduri/statii individuale de pompe (pentru a fi deserviti 1017 locuitori) astfel incat racordarea sa acopere 100% din localitate, precum si extinderea statiei de epurare aflata in curs de excutie (realizarea statiei de epurare dotata doar cu o parte din echipamnete a facut obiectul unui alt proiect).

Racorduri individuale cu pompe submersibile pentru fiecare parcela

Se vor racorda la reteaua de canalizare existenta din localitatea Ghilad un numar de 339 statii de pompare individuale care vor deservii locuintele existente, care nu sunt racordate, dar pentru care au fost prevazute conducte de racord.

Caminele de racord  vor fi echipate, fiecare, cu pompa submersibila, clapeta de retinere si vana de actionare interioara. Aceste statii de pompare individuale se vor conecta cu racordurile  existente din apropierea parcelelor.

Racordarea cladirilor de pe parcele se realizează prin cădere liberă la căminul de racord, de unde periodic cu ajutorul pompelor submersibile, apa uzată se transportă prin presiune în conducta de bransament, apoi in reteaua de canalizare, prin presiune, a localitatii Ghilad.

Statie de pompare individuala va fi complet utilata, etansa, in constructie monobloc si monolit din PEID PE 100 cu H=1820 mm, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata fara a necesita o ancorare suplimentara.

Echiparea statiei va cuprinde:

-	1 electropompa cu rotor tocator  montata imersat;

-	capac necarosabil clasa A  sau D cu sistem de inchidere – deschidere;

-	panou electric si automatizare;

-	lant din otel inoxidabil pentru extragerea:  electropompei + clapet de retinere  +  conducta de refulare.

Fiecare statie de pompare individuala va prezenta urmatoarele caracteristici: Q=2l/s si H=27mCA;

Conductele de racord din PVC de la casele cetatenilor la statiile de pompare in vederea racordarii vor fi cu diametrul De110mm.

Racordul existent dintre statia de pompare individuala si colectorul din strada este prevazut cu un robinet ingropat cu bila din PE.

Canalul colector existent de presiune are o configuratie ramificata compus din colector principal, colectori secundari de presiune si conducte de bransament.

Colectorii secundari existenti sunt legati de colectorul principal prin intermediul pieselor speciale de ramificatie.

Caminele de racord echipate cu pompe submersibile se vor amplasa pe domeniul public in apropierea parcelelor.

Extinderea Statiei de epurare

Statia de epurare destinata epurarii apelor uzate menajere (aflata in curs de executie) asigura in acest moment procesarea unui debit Quzi max = 160 m3/zi . Prin prezentul proiect se propune a asigura procesarea unui debit Quzi max = 320 m3/zi.

Debitul de apa uzata (pentru anul 2047): Qzi,max	= 322,10 m³/zi	 (3,73	l/s).

Prin proiect se propune achizitionarea si montarea, in compartimentul de oxidare/nitrificare,  urmatoarelor echipamente:

•	Decantor secundar (1 buc) - tip Dortmund, din otel inox, complet echipat, incluzand si cilindrul de linistire si ancorare

•	Pompa air-lift (mammoth) pentru recirculare interna (1 buc)  - cu admisia la baza decantorului secundar si refularea in bazinul de denitrificare, conducta de aer sub presiune 1“, DN 150

•	Pompa air-lift (mammoth) pentru curatarea suprafetei decantorului secundar (1 buc) - cu palnie de absorbtie din otel inox, cu refulare in bazinul de oxidare – nitrificare, conducta de aer sub presiune  1“, DN 150

•	Palnia de absorbtie a impuritatilor (1 buc/set) – cu inaltimea reglabila si montata sub nivelul suprafetei apei astfel incat doar impuritatile depasesc nivelul palniei; conducta de la baza palniei este conectata cu pompa air-lift pentru curatarea suprafetei decantorului secundar; lungime 650 mm, din orel inox

•	Distribuitor de aer cu jet de aer directional (1 buc/set) –  cu ajutorul jeturilor de aer impuritatile sunt directionate catre palnia de absorbtie; inaltimea distribuitorului de aer deasupra suprafetei apei este reglabila, astfel incat sa se obtina o eficienta maxima; functionarea este automata, alimentarea cu aer este pornita prin deschiderea unei vane electromagnetice, operarea manuala este permisa doar asupra comutatorului de la panoul electric; lungime distribuitor 2000 mm, din otel inox

•	Pompa air-lift (mammoth) pentru curatarea cilindrului de linistire (1 buc) - cu palnie de absorbtie din otel inox la suprafata cilindrului de linistire si refulare in depozitul de namol, conducta de aer sub presiune  ¾“, DN 100

•	Palnia de absorbtie a impuritatilor decantorului (1 buc) – DN 200 mm

•	Rigole de evacuare (2 buc) - cu deversor reglabil, din otel inoxidabil, dimensiuni 250 x 250 x 2000 mm (L/h /l)

•	Sistem de aerare cu bule fine (1 set) – din cauciuc sintetic, cu elemente Jaeger ID 65, incluzand conducte din otel inox si polipropilena,  cu robineti de inchidere si sisteme de prindere

•	Conducte, reductii si fitinguri (1 set) - elemente auxiliare, din otel carbon galvanizat la cald, otel inox, PE, PVC

•	Suflanta pentru aerarea bazinului de oxidare – nitrificare (1 buc) – debit 6.22 m3/min, putere instalata 11kW, alimentata electric

•	Suflanta in zona de recirculare a namolului (1 buc) - debit 10 m3/h, putere instalata 0,33kW, alimentata electric;

• Pasarela si balustrada interna (lungime cca 6 m, latime centrala 820 mm, latime marginala 720 mm), din otel carbon galvanizat la cald, acoperit cu un strat de zinc cu grosimea de min. 80µm.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafata de teren definitiv:

- pentru statiile de pompare individuale - 680 m²

Suprafetele de teren necesare realizarii statiilor de pompare individuale pentru canalizare sunt suprafetele ce se vor ocupa temporar pe perioada executiei. Suprafata totala ocupata temporar pe perioada executiei este de 1500 m².

Terenul ocupat definitiv si temporar este domeniu public si apartine Primariei comunei Ghilad.

Dupa finalizarea lucrarilor terenul se va readuce la starea initiala.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi amplasata pe amplasamentului statiei de epurare (pe un teren ce apartine Primariei Comunei Ghilad, identificat prin extras CF nr. 400465, pe o suprafata de aproximativ 500 mp.

Pentru transportul materialelor se vor utiliza drumurile existente în zonă.

Constructorul  va menţine căile de acces libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Materialele, utilajele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.

- Cumularea cu alte proiecte:

Situatie existenta:

Prin proiectul „Realizare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in comuna Ghilad, obtinere avize si acorduri necesare”, amplasat în intravilanul si extravilanul com./loc. Ghilad, nr. CF 400465 Ghilad, nr. Top 400465, jud. Timis, reglementat din punct de vedere al protectiei mediului a fost realizata reteaua de canalizare a localitatii Ghilad, racordurile individuale –300 buc. (cu lungimea medie de 10 m fiecare), echipate cu statie individuala de pompare, precum si statia de epurare (capacitatea maxima Q max = 320 m3/zi, pentru 2600 LE), dotata doar cu o parte din echipamnete.

In proiectul mentionat anterior , realizarea statiei de epurare cuprindea doua etape:

- etapa 1 (care a facut obiectul proiectului mentionat anterior si care a fost reglementat din punct de vedere al protectiei mediului, se afla in curs de executie) prevedea: canalizarea tuturor strazilor si constructia unei statii de epurare cu o capacitate de 160 mc/zi;

- etapa 2 (face obiectul prezentului proiect) prevede: extinderea statiei de epurare la 320 mc/zi (prin dotarea cu: decantor secundar – 1 buc., suflante, pompe, palnii, rigole de evacuare, sistem de aerare cu bule).

Statia de epurare este amplasata in extravilanul localitatii Ghilad (partea de sud). Distanta de la statia de epurare pana la canalul Lanca Birda este de 136 m.

De asemenea, com. Ghilad beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa. Acest sistem este alcatuit din doua foraje proprii care pompeaza apa catre statia de tratare existenta, iar reteaua de distributie este din PEHD, De 90-110 mm.

3) Utilizarea resurselor naturale: -;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor respecta prevederile  Ord. nr. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- apele uzate menajere epurate evacuate in Canalul Lanca Birda vor respecta valorile maxime admise la indicatorii de calitate ai apelor prevazuti in avizul de gospodarire a apelor nr. ABAB – 271 din 06.10.2017 emis de ABA Banat; alti indicatori specifici se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 53/28.09.2017, emis de Consiliul Judetean Timis; destintia actuala: teren intravilan si extravilan comuna/localitatea Ghilad; domeniu public in administrarea Consiliului Local al Comunei Ghilad.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

Nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 53/28.09.2017, emis de Consiliul Judetean Timis;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 400465/2017, suprafata 11210, proprietar Comuna Ghilad, emis de OCPI Timis; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 271 din 06.10.2017 emis de ABA BAnat; Hotararea nr. 20/26.05.2005 a Consiliului Local Ghilad privind insusirea bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Ghilad; Hotararea Consiliului Local al Comunei Ghilad nr. 15 din 04.09.2004, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghilad; HG nr. 1016/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicata in Monitorul Oficial, Anul XVII – Nr. 874, Partea I Legi, Decrete, Hotarari si alte acte, la data de 29.09.2005);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE