DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 69/05.04.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CRICIOVA, Criciova, str. Principala, nr. 51, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 555RP/19.01.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 4119RP/30.04.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.04.2017, ca proiectul „CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CRICIOVA, JUDETUL TIMIS - RACORDURI”, propus a fi amplasat in comuna Criciova, localitatile Criciova si Ciresu, domeniu public,   jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Prin proiect swe propune racordul la reţeaua de canalizare in curs de executie al tuturor locuitorilor localităţilor Criciova şi Cireşu. Apa meteorică nu este obiectul prezentei investiţii.

Lungimea totala a conductei folosite pentru racordurile locuintelor din comuna Criciova la magistrala de canalizare va fi de L=3000 ml.

Se vor monta un numar  de 193 de camine de racord cu diametrul DN400 mm care se vor descarca in magistrala de canalizare prin intermediul unor piese de tip “sa” de bransament sau direct in caminele de canalizare menajera.

Racordul locuintelor in caminele de canalizare menajera se va face prin intermediul unei conducte  de PVC de diametrul DN160 mm cu lungimi cuprinse intre 0,76 m si 26,08 m care se vor inchide cu dop.

Legaturile cu magistrala de canalizare se vor face fie prin racord direct in caminele de canalizare menajera fie prin cele 83 de piese tip “sa” de bransament.

Lungimea totala a conductei de racord care face legatura la reteaua de canalizare menajera din localitatea Ciresu este de L=1500 ml.

Se vor monta un numar  de 79 de camine de racord cu diametrul DN400 mm care se vor descarca in magistrala de canalizare prin intermediul unor piese de tip “sa” de bransament sau direct in caminele de canalizare menajera.

Descarcarile directe in caminele de canalizare menajera se vor face prin intermediul unei conducte de PVC de diametrul DN 160mm cu lungimi cuprinse intre 0.80 si 21.23 m.

Din cele 79 de camine de racord apa uzata menajera se va descarca gravitational in reteaua de canalizare stradala fie direct in caminele menajere fie prin cele 38 de piese tip “sa” de bransament.

Conductele de racord se vor realiza din tuburi de PVC. Tuburile de PVC se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra şi în jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip, avand 30 cm peste creasta tubului.

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime  fata de cladiri si alte retele si cabluri subterane existente.

Racordurile se vor extinde pana la limita proprietatii private si vor include si  caminul de racord, iar capatul conductei se va inchide cu dop. Adâncimea minimă a radierului caminului de racord este de 1,30 m la linia de demarcare a proprietăţii. Acestea vor avea o pantă minimă de 2%.

Racordarile directe la reţeaua stradală, vor fi realizate utilizand piese tip „sa” sau fitinguri ″T ″ din acelaşi material cu conducta. Imbinarile pieselor de legatura vor fi de tip uscat, cu mufă şi inel de cauciuc EPDM.

Pentru a reduce costurile necesare subtraversarii drumurilor se va folosi retea tip piaptan pentru adunarea apei uzate menajere de la mai multe camine de racord si subtraversarea.

Fiecare utilizator (casă, agent economic într-o locaţie individuală) va fi prevăzut cu racord la reţeaua de canalizare.

La încheierea lucrãrilor s-a prevãzut refacerea rigolei şi a spatiului verde afectat de executia lucrãrilor de subtraversare. Subtraversarea drumului comunal si judetean, se va executa prin foraj orizontal iar conducta se va introduce într-un tub de protecţie din oţel Ø273 x 3 mm.

Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual.

Săpăturile vor fi astfel executate incat să previna prabusirea peretilor, concomitent se va realiza si SPRIJINIREA malurilor pe toata lungimea transeei.

In vederea refacerii zonei inierbatde, dupa pozarea conductei, umplerea transeii si compactarea pamantului, pe o adancime de 15 cm pana la cota actuala a terenului, transeea se va umple cu pamantul vegetal rezultat in urma decaparii terenului, inainte de realizarea sapaturilor. In momentul decaparii terenului pamantul vegetal va fi depozitat pe marginea sapaturii, separat de pamantul rezultat din sapatura.

Stratul vegetal decapat va fi depozitat separat, urmând a fi utilizat la terminarea execuţiei lucrărilor, pentru refacerea amplasamentului afectat.

Organizarea de santier

Amplasamentul pe care se va executa organizarea de santier va fi in localitatea Criciova, strada 7, nr. 51 a (langa dispensarul veterinar), in spatele primariei.

Terenul pe care se va amplasa este pe domeniul public al comunei Criciova.

Pe amplasamentul destinat organizarii de santier se va realiza o imprejmuire provizorie de 15x15 m.

Se vor monta:

- - un container;

- - o toaleta ecologica;

- - se va amenaja un spatiu pentru depozitarea de materiale marunte, scule si echipamente.

La sfarsit, dupa terminarea lucrarilor, spatiul cu aceasta destinatie va fi desfintat.

Se vor amplasa dulapuri de prim ajutor in container. Se vor folosi caile de acces existente.

In apropierea containerului metalic se vor instala pubele pentru depozitarea selectiva a gunoiului. Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre firme autorizate specializate.

2) Cumularea cu alte proiecte: a fost obtinuta etapa de incadrare nr. 69/29.05.2015 (finala la data de 10.06.2015) pentru proiectul ”Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Criciova, localitatile Criciova si Ciresu – prin administratia fondului de mediu – programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentari cu apa, statie de tratare, canalizare si statii de epurare”, obtinere avize si acorduri necesare.”,  propus a fi amplasat in comuna Criciova, localitatile Criciova si Ciresu, identificat prin inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Criciova conform HG nr. 977/2002 – Anexa nr. 28, Apj 290, teren domeniu public, jud. Timis”.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: -;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -.

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1/11.01.2017, folosirea actuală a terenului este: intravilan localitatile Criciova si Ciresu, domeniu public, in administrarea consiliului local al comunei Criciova.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 1 din 11.01.2017, emis de PRIMARIA COMUNEI CRICIOVA;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona . Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz nr. 1242/R.02.02.2017 emis de CJT-Directia Generala Tehnica);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea investitiei aveti obligatia sa solicitati si sa obtineti autorizatia de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

INTOCMIT,

Maria PACURAR