Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.494 /29.11.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   DELGAZ GRID SA, cu sediul in Targu Mures, str. B-dul Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, inregistrata la APM Timis cu nr. 4511RP/23.04.2018, cu ultimele completari depuse cu nr. 15574RP/20.11.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,  Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2018, ca proiectul „Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusa  – Str. GRIGORE ALEXANDRESCU( de la strada Cala Bogdanestilor până la strada Calea Torontalului),  loc.Timisoara,  jud. Timis, intravilan, domeniu public nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiectul se propune  înlocuirea  reţelelor  şi branşamentele de gaze naturale existente, din Timisoara,  de pe strada Grigore Alexandrescu  ( de la strada Calea Bogdanestilor până la strada Calea Torontalului).  Legarea conductelor proiectate cu conductele existente din polietilenă se realizează prin intercalarea pe conducta existentă a unui teu egal sau teu redus, după caz. În cazul legării conductelor proiectate cu conducte existente, din oţel, se foloseşte un fiting de tranziţie PE/OL (o piesă de trecere având un capăt din polietilenă şi celălalt din oţel).   În momentul în care şi reţelele de oţel existente care se păstrează în etapa actuală, se vor înlocui cu reţele din polietilenă, se taie fitingul de tranziţie şi se sudează cele 2 reţele din polietilenă printr-un procedeu omologat.

| Nr. Crt. | STRADA. | Conducta PE D 90 mm [ml] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | în trotuar asfalt | Pe terenul inierbat | in carosabil asfalt | TOTAL |  |
| 1 | Grigore Alexandrescu | 384 | 1789 | 576 | 2750 |  |
| Total |  | 384 | 1789 | 576 | 2750 |  |

Traversarile strazilor se vor realiza prin foraj dirijat cu tub de protectie fara afectarea carosabilului.

Bransamentele proiectate se vor realiza din polietilena de inalta densitate cu Ø32x3,0mm. Numarul total de bransamente va fi de 89 bucati

| Nr. Crt. | STRADA. | Branşament PE D 32 mm [ml] |  |  |  | Branşament PE D 63 mm [ml] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | în trotuar asfalt | Pe terenul inierbat | in carosabil asfalt | TOTAL | în trotuar asfalt | in zona verde | TOTAL |  |
| 1 | Grigore Alexandrescu | 378 | 555 | 257 | 1190 | - | - | - |  |
| Total |  | 378 | 555 | 257 | 1190 | 0 | 0 | 0 |  |

Legarea bransamentelor la retelele proiectate se va face prin intermediul cate unui teu de bransament sudat pe retea. Capatul dinspre imobile al fiecarui bransament se va termina cu cate un reiser, prin care se face trecerea de la polietilena la otel. In continuarea fiecarui reiser, pe portiunea lui supraterana se va monta cate un robinet sferic cu Ø1”  respectiv Ø2” prin care se va face legatura cu postul de reglare-masurare aferent fiecarei scari de bloc.

Postul de reglare – măsurare este echipat cu un regulator de presiune, care reduce presiunea gazelor naturale de la redusă la joasă presiune şi un contor volumetric, care măsoară cantitatea de gaze naturale consumată de fiecare imobil prin instalaţia de utilizare proprie.

Îmbinarea tronsoanelor de conductă se realizează prin sudură cap la cap.

Adâncimea de pozare a conductelor de gaze naturale va fi de minim 1,2 m, măsurată de la generatoarea superioară la cota terenului sistematizat.

Şanţul pentru pozarea conductelor de gaze naturale are lăţimea de 0,4 m pentru conductele cu D63 mm, D90 mm si D110mm si de 0.56m pentru conductele cu D160mm, adâncimea lui fiind de cca 1,4 m. Pe fundul şanţului se aşterne un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, apoi conducta care se acoperă cu un alt strat de nisip de 10 cm grosime, în continuare şanţul acoperindu-se cu pământul rezultat din săpătură. La cca 40 cm de conductă, în şanţ se aşează o folie avertizoare inscripţionată GAZ METAN, care are rolul de a atenţiona asupra existenţei ei la pozarea altor canalizaţii subterane.

După pozarea conductei în şanţ, acoperirea acesteia cu pământ în straturi succesive, cu compactarea fiecărui strat, se reface zona verde sau trotuarul afectat.

Organizarea de santier:

La proiectele de inlocuire conducte si bransamente gaze naturale nu este necesara alocarea temporara a unei suprafete de teren pentru organizarea de santier, materialele necesare fiind depozitate in magazia DELGAZ - GRID.

Ţevile, fitingurile şi armăturile necesare lucrărilor se vor aproviziona şi depozita în magazia DELGAZ-GRID TIMIŞOARA. Constructorul nu va transporta pe şantier decât cantitatea de ţeavă pe care o poate monta în aceiaşi zi (100-200 ml, funcţie de lungimea şanţului săpat în ziua anterioară).

Ţevile pentru reţele (D 110 mm D 160 mm si D 250 mm) care se livrează în bare se vor  depozita la un capăt sau la ambele capete ale şanţului săpat şi pregătit pentru lansarea conductei.

Barele de ţeavă se întind pe marginea şanţului, îmbinarea prin sudură a capetelor de ţeavă se realizează tot pe marginea şanţului.

Pentru branşamente ţevile se taie la dimensiune în magazie, se transportă pe şantier şi se depozitează în faţa imobilului pentru care se realizează branşamentul, pe marginea şanţului. Maşina de sudat prin electrofuziune se amplasează pe marginea şanţului.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -;

Proiectul, prin natura lui, nu va fi afectat de riscuri naturale si nici nu va afecta sanatatea umana prin contaminarea apei freatice sau de suprafata.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1378/30.03.2018,  emis de Primaria MUNICIPIULUI TIMISOARA, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: aglomerarea Timisoara este incadrata in regimul de gestionare I pentru indicatorul particule in suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 398/2018;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 1378/30.03.2018,  emis de Primaria MUNICIPIULUI TIMISOARA;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (CF415246, CF.442891, CF.432035,  CF. 429956 emise de OCPI; )

- Masuri pentru:

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

Avizat: p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Monica NIȚU