Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  503/06.12.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC AQUATIM SA, din Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 11/a, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 5918RP/29.05.2018, cu ultimele completari nr. 906/2RP/28.11.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.12.2018, ca proiectul „Reabilitare retea de apa si bransamente apa”, propus a fi amplasat in com./loc. Voiteg, DS 1/1, DS 1/2, DS 2, DS 4, DS 9, DS 14/1, DS 14/2, DS 15/1, DS 16, DS 17, DS 19, DS 21, DS 22, DS 25, DS 26, DS 27, nr. CF 402866 Voiteg, nr. top 402866, CF 402873, nr. top 402873, CF 402874 Voiteg, nr. top 402874, CF 402864 Voiteg, nr. top 402864, CF 402857 Voiteg, nr. top 402857, CF 402859 Voiteg, nr. top 402859, CF 402860, nr. top 402860, CF 402871 Voiteg, nr. top 402871, CF 402882, nr. top 402882, CF 402862, nr. top 402862, CF 402861 Voiteg, nr. top 402861, CF 402868 Voiteg, nr. top 402868, CF 402881 Voiteg, nr. top 402881, CF 400405, nr. top 400405, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune reabilitarea rețelei de apă potabilă din localitatea Voiteg, jud. Timiș, pe străzile: DS1/1, DS1/2, DS2, DS4, DS9, DS14/1, DS14/2, DS15/1, DS16, DS17, DS19, DS22, DS25, DS26 și DS27. Nu sunt prevazute lucrari pe DS 21. La dimensionarea conductelor de distribuție se va ține seama de perspectiva alimentării localității Voiteg din gospodăria de apă care urmează să se realizeze în urma POIM 2014-2020, urmând ca forajul existent, care reprezintă sursa de apă actuală, să rămână în conservare.

Astfel, proiectul prevede:

• Reabilitare rețelei de apă potabilă pe o lungime totala de  3962,20 m, din care:

- Conductă PIED, PE100, PN10, De160 mm, L=350,3 m

- Conductă PIED, PE100, PN10, De125 mm, L=172,5 m

- Conductă PIED, PE100, PN10, De110 mm, L=2496,2 m

- Conductă PIED, PE100, PN10, De75 mm, L=518,7 m

- Conductă PIED, PE100, PN10, De63 mm, L=424,5 m

• Cămin de vizitare din beton armat: 7 buc.

• Hidrant suprateran DN80 mm: 7 buc.

• Branșamente: 157 buc.

Conducta de apă potabilă proiectată se va amplasa pe domeniul public, pozata subteran, sub cota de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm și se vor acoperi cu nisip până la minim 30 cm deasupra crestei conductei.

Săpăturile se vor executa parțial mecanic și manual; ultimul strat de circa 20 cm se va săpa manual numai înainte de montarea tuburilor pentru ca acestea să fie așezate pe un teren nealterat.

Pe tronsoanele reabilitate se vor realiza cămine de vane din beton armat sau din elemente prefabricate pentru a permite izolarea parțială a rețelei în caz de intervenții.

Legăturile la conductele existente se vor executa în afara căminelor, în imediata vecinătate a acestora. Căminele de vane vor fi echipate cu armături din fontă și se vor folosi fittinguri din polietilenă.

Pentru realizarea lucrarilor propuse se prevad 11 subtraversari, din care 9 subtraversari de drum local si doua subtraversari de drum national DN 59.

Subtraversarea drumurilor betonate/asfaltate se va realiza cu foraj orizontal dirijat, iar conductele se vor monta în tub de protecție din oțel. Una din subtraversarile de DN 59 se va realiza folosind ca și tub de protecție tubul din oțel existent la intersecția Strada Principală (DN59) cu str.7a.

Pe tronsoanele reabilitate se vor înlocui branșamentele existente, folosind conducte din PEID, PE100, PN10, De 25 mm și De 32 mm. Pe conducte, se vor monta conductoare din cupru (fire de detecţie), cu diametrul minim de 1,5 mm, iar  deasupra conductelor, la minimum 0,3 m, se vor monta benzi de avertizare. La cele 157 branșamente se va realiza câte un cămin de apometru nou, complet echipat, amplasat pe domeniul public în spațiul verde sau în zona trotuarului adiacent imobilului.

Prin proiect, se prevad deasemenea 7 hidranți supraterani DN 80 mm, care se vor alimenta cu apă din conducte De 110 mm. Hidranţii vor fi dotaţi cu o vană îngropată Dn 80 mm, echipată cu tijă de acţionare şi cameră de protecţie betonată la cota sistematizată. Vana de izolare se amplasează pe ramificaţie, în imediata apropiere a conductei principale. Hidranții se vor monta în spațiul verde la minim 5 m față de pereții construcțiilor și la minim 2 m față de limita părții carosabile.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectati arbori, nici spatii verzi amenajate.

Organizarea de santier pe un teren aflat in administrarea Primariei Comunei Voiteg (loc. Voiteg, nr. 208/B). Suprafața de teren ocupată pentru amplasarea organizării de șantier este de 10 x 6 = 60 mp. Organizarea de santier va avea un gard provizoriu din plasã montată pe stâlpi (beton / metal), la distanța de 2,5 m unul de altul, plantați prin burare cu piatră spartă. Împrejmuirea va avea o înălţime de 1,80m.

Accesul la organizare de santier se va realiza prin DS 17.

2)Cumularea cu alte proiecte:

Alimentarea cu apa a localitaii Voiteg se realizeaza printr-un sistem centralizat de alimentare cu apa, respectiv prin bransamente individuale. In prezent debitul necesar alimentarii cu apa a utilizatorilor este asigurat dintr-un foraj (H=160 m, Ø=225 mm, Q=4,56 l/s) aflat in intravilanul localitatii Voiteg, pe DS 17. Reteaua de apa potabila existenta este alcatuita din conducte de otel si conducte de PEID, care pe amplasamentul proiectului propus sunt corodate, cu un grad avansat de uzura. De asemenea, pe aceste tronsoane exista bransamente realizate din conducte din otel, otel zincat sau plumb, cu sectiuni necorespunzatoare si un grad avansat de uzura, colmatare si coroziune.  Reteaua de apa existentava fi mentinuta in functiune pe intreaga durata de executie a noilor conducte, urmand ca dupa receptia lucrarii, tronsoanele propuse pentru reabilitare sa fie scoase din functiune. Nu sunt prevazute lucrari de dezafectare pentru conductele vechi.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor respecta prevederile  Ord. nr. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 14/14.05.2018, emis de Primaria Comunei Voiteg, completat cu anexa depusa in data de 03.10.2018; folosinta actuala: teren domeniu public (zona verde, trotuar si drum). Nu se va schimba destinatia terenurilor.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 14/14.05.2018, emis de Primaria Comunei Voiteg, completat cu anexa depusa in data de 03.10.2018;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatii verzi amenajate;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Certificatul de Urbanism nr. 14/14.05.2018, emis de Primaria Comunei Voiteg, completat cu anexa depusa in data de 03.10.2018; extrase CF nr. 402866, 400405, 402857, 402859, 402860, 402861, 402862, 402864, 402868, 402871, 402873, 402874, 402881, 402882, jud. Timis, emise de OCPI Timis; Anexa nr. 83  - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voiteg, din HG 977/2002 privind atestarea domeniului public al jud. Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicat in Monitorul Oficial, Anul XIV – Nr. 699 bis, Partea I Legi, Decrete, Hotarari si alte acte, la data de 24.09.2002; acord prealabil nr. 340/609 din 28.09.2018, emis de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara;  adresa nr. 1172/09.07.2018, emisa de Primaria Comunei Voiteg);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) emiterea/revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

Avizat: p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Nicoleta TABLE