Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 502 /06.12.2018

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC AQUATIM SA, din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11156RP/27.09.2018, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 15763RP/29.11.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.12.2018, ca proiectul „Reabilitare retea canalizare si racorduri canal” propus a fi amplasat în Timisoara, str. Victor Hugo, Izlaz, CF nr. 439131, nr. top. 439131, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede reabilitarea retelei de canalizare si racorduri canal pe strazile Victor Hugo si Izlaz din Timisoara, judetul Timis.

Lucrările se vor desfăşura pe trama stradala pe str. Victor Hugo si pe trama stradala  si zona înierbată pe str. Izlaz.

Reteaua de canalizare precun şi căminele de vizitare existente şi care nu se mai integrează în noua lucrare, se vor dezafecta prin scoaterea acestora de pe traseul lucrării. De asemenea, se vor obtura prin betonare intrările/ieşirile la tronsonul de canalizare dezafectat.

Lungimea totala a retelelor de canalizare apa uzata proiectate este 695 m.

- str. Victor Hugo

- canal stradal din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 800 mm în lungime de L= 452 m;

- str. Izlaz

- canal stradal din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 600 mm în lungime de L= 152 m;

- canal stradal din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 500 mm în lungime de L= 91 m;

- canal stradal din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 300 mm în lungime de L= 55 m;

Pentru legarea racordurilor de canalizare de pe partea stingă a străzii V. Hugo  (spre str. Ana Ipătescu) datorită faptului că se află amplasată linia dublă de tramvai (linia 7), se propune soluţia racordării în piapten a racordurilor de canalizare şi subtraversarea liniilor de tramvai prin foraj orizontal.

Subtraversari:-6 buc.

– subtraversare 1 linie cu tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 250 mm în tub de protecţie din oţel Dn 377x10 mm în lungime de L= 13 m;

– subtraversare 2 linii cu tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 250 mm în tub de protecţie din oţel Dn 377x10 mm în lungime de L= 13 m;

– subtraversare 3 linii cu tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 250 mm în tub de protecţie din oţel Dn 377x10 mm în lungime de L= 13 m;

– subtraversare 4 linii cu tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 250 mm în tub de protecţie din oţel Dn 377x10 mm în lungime de L= 13 m;

– subtraversare 5 linii cu tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 250 mm în tub de protecţie din oţel Dn 377x10 mm în lungime de L= 13 m;

Cămine de vizitare: - vor fi în formă circulară, cu dimensiuni corespunzătoare pentru asigurarea condiţiilor de acces, cu pereţi şi radier din beton prefabricat, echipate cu scăriţe de acces, cu placă din beton armată;

- str. Victor Hugo

- construcţii accesorii: - cămine de vizitare din beton proiectate Dn 1200 mm...........16 buc;

- construcţii accesorii: - cămine de vizitare din beton proiectate Dn 800 mm............... 6 buc;

(cămine de vizitare aferente celor 6 subtraversări de pe partea stingă – spre str. Ana Ipătescu);

- str. Izlaz

- construcţii accesorii: - cămine de vizitare din beton proiectate Dn 1000 mm............11 buc;

Racorduri de canalizare si camine de racord

- str. Victor Hugo

– racorduri canalizare din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 150 mm în lungime de L= 478 m;

– construcţii accesorii: - cămine de racord noi PEID Dn 400 mm complet echipate....... 46 buc;

– construcţii accesorii: - cămine de racord noi beton (comune cu caminele de vizitare de la subtraversări)  Dn 800 mm complet echipate....... 6 buc;

- str. Izlaz

– racorduri canalizare din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 150 mm în lungime de L=173 m;

– construcţii accesorii: - cămine de racord noi PEID Dn 400 mm complet echipate....... 20 buc;

Căminele de racord vor fi amplasate de preferinţă în spaţiul verde la limita trotuarului şi vor avea prevăzută o placă din beton armat.

Racordurile gurilor de scurgere ape pluviale vor fi formate din:

- str. Victor Hugo

–racorduri guri de scurgere din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 150 mm , L=167 m;

- str. Izlaz

–racorduri guri de scurgere din tuburi de PAFSIN, SN10000, PN1, De 150 mm , L=4 m;

Racordul de canalizare pluvială constituie legătura între conducta publică de canalizare şi gura de scurgere existentă.

Cuplarea conductelor de racord pluvial la canale se realizează în căminul de vizitare proiectat.

Se vor lua mãsuri de semnalizare a sãpãturilor, se vor monta parapeti de protectie pe o singura parte pe toata lungimea santului deschis, se vor monta podete de circulatie pietonale peste şant în zona de circulatie pietonalã.

Amplasarea si realizarea lucrãrilor se va face in asa fel incât sã nu ducã la restrictii sau accidente de circulatie.

Suprafața de teren afectata de lucrari ,3085 mp, va fi refăcută în urma finalizarii acestora. Se va asigura refacerea carosabilului și cadrului natural existent inițial, prin lucrări refacere structură rutiera, lucrări de terasare și înierbare.

Lucrari propuse:

Pregătirea amplasamentului pentru începerea lucrărilor

2. Execuția tranșeelor pentru amplasarea conductelor de canalizare

3. Execuția patului de protecție din nisip

4.  Amplasarea în tranșee și conectarea conductelor de canalizare

5. Probele de etanseitate

6. Umplerea tranșeelor

7. Aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate

Lucrarile se vor executa manual si mecanizat.

Prin proiect nu se vor taia arbori.

Organizarea  de santier

Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier va fi de 40 mp, poziționată pe strada Islaz, domeniu public.

Se vor amplasa urmatoarele:

- 1 container personal, modular, complet echipat;

- 1 buc toaletă ecologică;

- un pichet PSI;

- zona destinată containerelor pentru depozitarea deşeurilor;

- imprejmuirea cu gard provizoriu din plasa, montata pe stalpi din beton/metal.

Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor transporta si se vor pune in opera in cursul aceleasi zile de executie.

Întreținerea utilajelor, echipamentelor se va efectua prin unitati de specialitate autorizate. Alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va realiza de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanţi la punctul de lucru.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in pubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate;

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; pamantul excavat se va utiliza la nivelarea terenului;

-depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; -deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de descarcare in retelele de canalizare a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

7) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

#### -risc de alunecari de teren: nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: amplasamentul cercetat zona seismică de VIII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor;

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul proiectului nu se regasete in zona cu risc;

8) Riscurile pentru sănătatea umană: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3314/09.08.2018, destinatia actuala: drumuri.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: aglomerarea Timisoara este incadrata in regimul de gestionare I, pentru indicatotul particule in suspensie PM10 (Ordinul MM nr. 598/2018);

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect.

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3314/09.08.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz de principiu nr. 771/17.09.2018 emis de Municipiul Timisoara-Biroul Drumuri, Poduri si Parcaje;  aviz de principiu nr. 1113/01.10.2018 emis de Municipiul Timisoara –Directia de Mediu; adresa privind situatia juridica a strazii Izlaz, nr. UR2018-8642/28.06.2018 emisa de Municipiul Timisoara-Birou Cladiri, Terenuri;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-Masuri care vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica si prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a notifica la APM Timiş in vederea stabilirii necesitatii revizuirii autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

Avizat: p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii - Monica MICULESCU

Redactat: Georgeta ROTARU