Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 40/02.02.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DUMBRAVITA, Str. Petofi Sandor, nr. 31, loc./com. Dumbravita, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 12894RP/25.10.2017, cu ultimele completari nr. 831RP/26.01.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.01.2018, ca proiectul „Extindere alimentare cu apa zona Lac, localitatea Dumbravita, jud. Timis”, propus a fi amplasat în comuna/localitatea Dumbravita, intravilan, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede extinderea sistemului de alimentare cu apa pentru Zona Lac a localitatii Dumbravita, judetul Timis.

Sursa de alimentare cu apa pentru obiectivul propus va fi forajul F11, aflat in curs de executie (nu face obiectului prezentului proiect), cu urmatoarele caracteristici: H=160m, Q=4.90 l/s, Ø 225mm.

Dupa finalizare, acest foraj va fi inclus in sistemul centralizat de alimentare cu apa al localitatii Dumbravita.

Calculul necesarului de apa s-a determinat pentru o populatie actuala de 177 locuitori  si cea de perspectiva (30 ani) de 239 locuitori; debit caracteristic al necesarului de apa pentru extindere: Q zi max=34,12 mc/zi (0.39 l/s).

Extinderea sistemului de alimentare cu apa propus va fi compusa din:

• conducta de aductiune (diametrul De110 si 125 mm, lungimea totala de L=1226 m):

- va transporta apa bruta de la forajul F11 la consumatori prin reteaua de distributie, pana la finalizarea statiei de tratare a apei din localitatea Dumbravita;

- se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei, la o adâncime medie de 1.10 m.

• retele de distributie (in lungime totala de L= 2091 m):

- va fi realizata în sistem mixt (ramificat şi inelar) şi va fi prevăzută din tuburi PEHD PE80 SDR17.6 PN6 cu diametrul De75mm, 90mm, 110mm, 125 mm si De160mm, având lungimea totala a reţelei L= 2091 m;

- se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei, la o adâncime medie de 0,90 m;

- nu se vor executa bransamente individuale.

• camine de vane

- pe traseul conductei de aductiune si a retelei de distributie se vor executa camine de vane dupa cum urmeaza: 2 buc. camine de vane pe conducta de aductiune, 5 buc. camine de vane pe reteaua de distributie si un camin golire pe reteaua de distributie;

- ajuta la izolarea retelei in situatii de avarii pe retea (mentenanta);

- din elemente prefabricate de beton sau in varianta monolit, cu diametrul interior de 1,50 m, acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu cu inchidere antifurt si prevazute cu scara de acces din metal.

- hidroizolaţie interioara va fi hidrofugă din membrană bituminoasă sau in cadrul caminelor prefabricate la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat executată pe strat suport.

• hidranti de incendiu:

- se propun 2 hidranți supraterani DN 80 mm, care se vor alimenta cu apă din conductele de distributie, din PEHD De 110 mm;

- racordul de la conductele de apă până la hidranţi se realizează printr-o conducta din PEHD PE 80, De 90 mm, L = 2,00 m;

- vor fi prevazuti cu o vana de concesiune.

• subtraversari de drumuri comunale:

- conducta de aductiune in locurile unde subtraverseaza drumurile comunale va fi montata in tuburi de protectie din PVC SN 8 De160mm, conform tabelului de mai jos:

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 160x4,7 mm, la trecerea pe sub DC pentru De110mm, L=10m | PVC | 5 | 50 |

- retelele de distributie care subtraverseaza drumurile comunale vor fi protejate in tuburi de PVC cu De110 - 160mm SN8, conform tabelului de mai jos:

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 110x3.4 mm, la trecerea pe sub DC pentru De75mm, L=10m | PVC | 2 | 20 |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 125x3,97 mm, la trecerea pe sub DC pentru De90mm, L=10m | PVC | 6 | 60 |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 160x4,7 mm, la trecerea pe sub DC pentru De110mm, L=10m | PVC | 5 | 50 |

In cazul executiei subtraversarii prin sapatura deschisa terenul va fi adus la starea initiala dinaintea lucrarilor de sapare.

• spargeri si refaceri drumuri – dupa realizarea lucrarilor terenul (afectat partial carosabilul) va fi adus la forma initiala.  In cazul in care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate) si se distrug acestea vor fi refacute conform cu originalul.

Conducta de aductiune si reţelele de distributie proiectate vor fi amplasate în trama stradală şi pe terenuri ce aparţin domeniului public al Comunei Dumbravita.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafata de teren definitiv:

- pentru camine cca 20 m²;

- pentru hidranti cca 3 m².

Suprafetele de teren necesare realizarii conductelor de aductiune si retelelor de distributia apei sunt suprafetele ce se vor ocupa temporar pe perioada executiei. Suprafata totala ocupata temporar pe perioada executiei este de 4500 m².

Organizarea de santier

Organizarea de santier se va executa pe o suprafata aproximativa de 900 mp, avand o poarta batanta de acces de 5.00m. Localizarea organizării de şantier va fi pe Str. Petofi Sandor intre str. Bobalna si str. Sandorfalva. Nu se vor realiza cai noi de acces, materialele se vor aproviziona pe masura ce sunt puse in opera. In incinta organizarii de santier se vor monta doua toalete ecologice.

In perioada de executie a lucrarilor se va obtine un volum de strat vegetal obtinut din decopertare care va fi stocat pe amplasament si apoi se va folosi la umpluturi. Pamantul vegetal care este excedentar se va folosi la nivelari. Utilajele folosite pentru constructia retelelor vor fi reprezentate de: escavatoare, buldozere si masini de transport. Toate utilajele se vor alimenta cu combustibil de la statii peco autorizate, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti.

- Cumularea cu alte proiecte:

Comuna Dumbravita dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa si de canalizare (existent):

- alimentarea cu apa se realizeaza din 10 foraje de adancime existente, F1÷10=160 m ÷ 196 m, Ø 80 mm ÷ 110 mm; Qzi max =3013,699 mc/zi;

- apele uzate menajere sunt preluate de reteaua de canalizare din conducte PVC, Ø 250 mm ÷ 400 mm, descarcate prin intermediul colectorului 500/750 mm, la canalizarea municipiului Timisoara.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1406/12.10.2017,  emis de Primaria Comunei Dumbravita; folosirea actuală: drum intravilan, in proprietatea comunei Dumbravita.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite:

- traseul conductelor de apa este situat la cca 9 m fata de liziera padurii, dincolo de DC 262 (B-dul Ghioceilor), drum comunal aflat in imediata vecinatate cu trupul de padure Padurea Verde. Pe traseul conductelor nu sunt arbori care necesita marcarea (punerea in valoare) si nu va fi afectat in mod nefavorabil trupul de padure Padurea Verde;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1406/12.10.2017, emis de Primaria Comunei Dumbravita;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (HCL Dumbravita nr. 74 din 18.05.2017, privind modificarea si completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Dumbravita; HCL Dumbravita nr. 93/03.11.2005 cu privire la denumirea de strazi din noul cartier al comunei Dumbravita; extrase CF nr. 409164/2017 Dumbravita, nr. 409161/2017 Dumbravita, nr. 409148/2017 Dumbravita, nr. 412439/2017 Dumbravita, emise de OCPI Timis; adresa nr. 7845/21.12.2017, emisa de Directia Silvica Timis – Ocolul Silvic Timisoara prin care se precizeaza ca traseul conductelor de apa nu afecteaza in mod nefavorabil trupul de padure Padurea Verde; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 352 din 18.12.2017, emis de ABA Banat; aviz nr. 3263 din 03.11.2017, pentru extinderea alimentare cu apa zona Lac, comuna Dumbravita, emis de Aqua Dumbravita SRL);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) emiterea/revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

p.   SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Nicoleta TABLE