Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 43 /09.02.2018

(Proiect)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PIETROASA, cu sediul in  comuna Pietroasa, str. Principala, nr. 109, jud. Timis , inregistrata la APM Timis cu nr. 12543RP/17.10.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 1038RP/31.10.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.02.2018, ca proiectul “Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in loc. Pietroasa, jud. TimisITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in comuna/localitatea Pietroasa – teren domeniu public, jud Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din Anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negativeasupra mediului”;

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune infintarea retelei de canalizare ape uzate menajere, cu statie de epurare in localitatea Pietroasa, judetul Timis.

Lucrarile propuse consta in:

- realizare retea canalizare menajera Ltotala =2430 m,

- racorduri de canalizare – 80 buc,

- statie de epurare.

- traseul retelei de canalizare va fi amplasat in intravilanul localitatii, pe domeniul public inscris in inventarul bunurilor care apartin comunei Pietroasa. Reteaua de canalizare menajera va fi amplasata in zona carosabila, la cca. 3 m de fatadele caselor.

Reteaua de canalizare va prelua doar apele uzate menajere, apele pluviale fiind preluate prin rigole stradale.

Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC, diametru 200-250 mm, lungime L= 2430 m, in sistem gravitational echipata cu statii de pompare intermediare de ridicare a nivelului.

Racorduri de canalizare – se vor realiza 80 racorduri de canalizare din tuburi PVC – KG, diametru 160 mm, lungime L= 400 m.

Statii de pompare – se vor executa 3 statii de pompare intermediare pentru ridicarea nivelului.

Conducte de refulare – din polietilena PEHD, De 110 mm, lungimea L=285 m, montate dupa fiecare statie de pompare.

Traseul conductelor de canalizare menajera si refulare subtraverseaza vaile pe care le intersecteaza in zona localitatii. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal si cu conducta de protectie din otel.

Statia de epurare va fi amplasata in extravilanul comunei Pietroasa, pe parcela cadastrala 383/301/14/1/1 si este dimensionata pentru Quz zi max =100 m3/zi, pentru 410 locuitori echivalenti.

Statia de epurare va fi de tip compact, care utilizeaza o tehnologie cu biofilm fixat. Sistemul compact are la baza o tehnologie de biodegradare si sedimentare.

Statia de epurare mecano-biologica, va cuprinde urmatoarele trepte de epurare:

- treapta mecanica:

    - gratar automat cu snec;

    - separator de grasimi,

    - bazin egalizare echipat cu mixer.

- Trepta biologica:

    - Denitrificare,

    - Oxidare-nitrificare,

    - Reducerea fosforului,

    - Decantare finala,

    - Ingrosare namol,

    - Depozitare namol,

    - Control aerare cu sonda oxigen,

    - Control eliminare namol in exces cu sonda cu suspensii

    - Deshidratare namol,

    - Masurare debit

    - Dezinfectie efluent cu sistem hipoclorit.

Procesul tehnologic aplicat pe modulul de epurare este urmatorul:

Compartimentul 1 contine SAM ( suport artificial mobil) aerat excesiv cu un sistem de aerare cu bule grosiere din otel unde au loc procese de nitrificare – denitrificare odata cu oxidarea materiei organice.

Compartimentul 2 contine, de asemenea, SAM aerat excesiv cu un sistem de aerare cu bule grosiere care realizeaza „ finisarea” apei uzate tratate in compartimentul 1.

Compartimentul 3 este prevazut cu un mixer si realizeaza procesul de denitrificare.

Compartimentul 4 contine un decantor lamelar unde se realizeaza sedimentarea finala.

Toate cele 4 bioreactoare sunt de forma conica si faciliteaza colectarea namolului in partea inferioara care este colectat si dirijat catre hidrociclon, unde este separat in functie de densitate: namolul dens, mineralizat este trimis catre utilajele de deshidratare namol iar namolul cu densitate  mai mica insuficient mineralizat este dirijat inapoi in bioreactoare, urmand un nou ciclu de tratament biologic.

Apele uzate epurate vor fi deversate in emisarul Bega. Incarcarile cu poluanti ale acestor ape admise la evacuare in emisar nu vor depasi la deversare valorile stabilite prin avizul emis de AN Apele Romane - DAB Banat.

Gura de evacuare ape epurate:

Coordonate STEREO 1970:

X – 297295

Y – 484848

Conducta de refulare ape uzate epurate va avea o lungime L= 25 m, diametrul Dn 90 mm, si se va prevedea o clapeta de sens pentru inchidere la ape mari.

Pentru asigurarea functionarii statiei de epurare si pe perioade de ape mari , in care gura de varsare poate fi inundata, se va prevedea o statie de pompare pentru descarcarea apelor uzate din statie.

Gura de varsare va cuprinde un prism de descarcare din beton. Se va realiza protejarea malului canalului 2 m amonte si 2 m aval de axul gurii de varsare.

Amenajare incinta statie de epurare

Racordul la drumul existent se va realiza cu o raza de 6 m, iar accesul in zona racordului va avea o latime de 3,5 m.

Imprejmuire statie de epurare

Se va asigura perimetrul de protectie in jurul statiei de epurare prin imprejmuirea cu gard din plasa de sarma pe stalpi de teava din otel.

In urma punerii in functiune a statiei de epurare  va rezulta o cantiate zilnica maxima Q= 24 kg namol. Namolul rezultat din procesul de epurare va fi deshidratat cu ajutorul unei instalatii de deshidratare formata din: sistem de deshidratare a sedimentelor, robineti, distribuitori, cuva din otel inox, hidrociclon si saci pentru deshidratarea si retinerea sedimentelor cu dimensiunea de filtrare de 200-300 µm. Sacii vor fi depozitati pe o platforma betonata in cadrul statiei de epurare, fiind predati catre societati autorizate, specializate.

Pentru realizarea proiectului este necesara taierea a 5 arbori ( 3 pruni si 2 duzi). Se va realiza compensarea acestora prin plantarea altor 5 arbori pe terenul apartinand Primariei Comunei Pietroasa, in locurile indicate de aceasta.

Organizarea de santier  va fi amenajata pe o suprafata de 375 m2. Drumurile de acces si platformele din incinta vor fi pietruite. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa baraci metalice pentru vestiare si magazie, toalete ecologice si containere pentru colectarea deseurilor. De asemenea se va amenaja un loc pentru depozitarea materialelor ( vonducte, cofraje, otel beton, ciment).

Alimentarea cu apa potabila se asigura de la reteaua existenta a localitatii Pietroasa.

In incinta organizarii de santier nu se prevad depozite de carburanti.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

In urma punerii in functiune a statiei de epurare  va rezulta o cantiate zilnica maxima Q= 24 kg namol. Namolul rezultat din procesul de epurare va fi deshidratat cu ajutorul unei instalatii de deshidratare formata din: sistem de deshidratare a sedimentelor, robineti, distribuitori, cuva din otel inox, hidrociclon si saci pentru deshidratarea si retinerea sedimentelor cu dimensiunea de filtrare de 200-300 µm. Sacii vor fi depozitati pe o platforma betonata in cadrul statiei de epurare, fiind predati catre societati autorizate, specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele uzate menajere epurate si apele pluviale evacuate in raul Bega  se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2.Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 6/14.09.2017,  emis de Primaria Comunei Pietroasa, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniul public al comunei Pietroasa.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul .

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 6/14.09.2017,  emis de Primaria Comunei Pietroasa,

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor se vor taia 5 arbori, compensarea acestora facandu-se prin replantarea altor 5 arbori in locurile indicate de Primaria Comunei Pietroasa;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 356/21.12.2017 emis de AN Apele Romane – DAB Banat);

- Masuri pentru :

- Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:

In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere a autorizaţiei  de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Director Executiv

- MIHAI CEPEHA

- Avizat: Şef Serviciu Lucia SCRIUBA

Redactat: Cosmina POPESCU