Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 82/08.03.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC IMOBILIARA BAC SRL, cu sediul in Judeţul Sibiu, mun. Sibiu, str. Calugareni, nr. 23, inregistrata la APM Timis cu nr. 14296RP/28.11.2017, cu ultimele completari nr. 2629RP/07.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.03.2018, ca proiectul „CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC CU BIROURI SI ANEXE TEHNICE, ACCESE AUTO, CIRCULATII, PARCAJE, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE ELEMENTE DE SIGNALISTICA„ , propus a fi amplasat in  Mun. Timisoara, pe Calea Sagului, DN 59 km 8+950 m, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2 la pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Terenul pe care va fi amplasata constructia se gaseste in partea de SV a localitatii Timisoara, pe Calea Sagului, DN 59 km 8+950 m,  in cadrul Platformei industriale Monlandy’s, limitrof centrului comercial METRO “Cash&Carry” Timisoara Sud

Terenul, inscris in Cartea Funciara nr. 445466 Timisoara in suprafata de 33528mp este liber de cosntructii si se afla in proprietaea S.C. IMOBILIARA B.A.C.

Prin proiect se propune realizarea unui depozit logistic cu birouri.

Indicii de construibilitate sunt reglementati prin  PUZ aprobat cu HCL nr. 111/2003” Platforma industriala Monlandy’s”

- S teren  = 33528 mp

- Regim de înălţime: P + 2Ep

- Sc = 7 630 mp (C1) + 50 mp(C2) + 13mp (C3) + 40 mp(C4)= 7 733 mp

- Sd = 9 729mp (C1) + 50mp (C2) + 13mp (C3) + 40mp (C4) = 9 832 mp

- S circulatii = 7 100 mp

- S teren neamenajat: 11989

- constructii de perspectiva = 10.714mp

- circulatii de perspectiva = 1275 mp

- S spatiu verde = 6 706 mp ( 20.00 % )

- POT propus = 23.06%

- CUT propus = 0.29

Numar locuri de parcare: 102 locuri pentru autoturisme si 4 pentru TIR; Parcarile vor fi betonate.

Accesul: Actualmente in zonă accesul rutier se realizează de pe drumul public Calea Șagului (DN 59, Km 8+950 dreapta) prin intermediul unei intersecții la nivel dirijată prin marcaje și indicatoare.

Accesibilitatea auto pe teren  va respecta PUZ aprobat prin HCL nr. 305/2017,  prin racord auto la prelungirea str. Palermo si racord auto si pietonal la str. Cremona. Drumurile de acces au facut obiectul altui proiect.

Pe terenul inscris in Cartea Funciara nr. 445466  se va construi: o hala de depozitare (produse cosmetice, detergenti, produse alimentare si  birouri), platforme betonate, parcare angajati, drumuri incinta, gard de imprejmuire, casa poarta, totem publicitar.

Regimul de inaltime al cladirii va fi de P+2E pentru zona de birouri, P+S (supanta) pentru depozit. Accesul in cladire se va realiza de pe latura sud/estica pentru zona de birouri si  de pe latura sud/vestica pentru muncitori.

Casa poarta se va dispune in zona de sud/vest a terenului. Dimensiunile in plan vor fi de 3,00 m x 3,00 m. Inaltimea maxima 3,50 m.

Zona administrativa va avea o suprafata construita de de aproximativ 791,42 mp si  va  cuprinde:

- la parter: receptia, sala de mese, bucataria in regim catering, sala de sedinte pentru vizitatori, birouri si spatii tehnice. Cantina va deservi un numar maxim de 70 de  persoane. Accesul in catina se va face din receptie si din exterior, de pe latura sud/vestica. De asemenea in fata cantinei, pe latura sud/vestica  va fi amenajata o terasa exterioara;

- la etajele 1 si 2: spatii de birouri si spatii auxiliare acestora: arhiva, server, oficii, grupuri sanitare si xerox.

Zona depozitului va avea o suprafata construita de aproximativ 6786,22 mp.  In interior vor fi amenajate 2 spatii de birouri pentru receptie marfa, vestiare si grupuri sanitare pentru angajati, oficiu, camera incarcare baterii, spatii tehnice. Peste zona de vestiare si camera incarcare baterii se va realiza o zona deschisa unde se vor expune produse.   Accesul la supanta se va face prin 2 scari metalice, din depozit.

Materialele depozitate sunt: produse cosmetice, produse de menaj, produse alimentare neperisabile, ambalate.

Pe laturile sud/vestica si nord/estica se vor realiza spatii de asteptare pentru soferi  avand fiecare suprafata construita de 15,60 mp.

De asemenea in incinta, in proximitatea limitei de proprietate nord/estica este amplasat un tótem publicitar ca elementa de signalistica, avand H =15 m;

Alimentare cu apa - pana la extinderea retelei de apa in sistem centralizat a Municipiului Timisoara, sursa pentru alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si pentru incendiu va fi asigurata printr-un foraj de mica adancime propus, H = 40 m, Ø = 225 mm, care va  asigura debitul Q = 2,3 1/s.

Rezerva de apa pentru instalatia de hidranti interiori si exteriori si sprinklere va fi asigurata din doua rezervoare de incendiu, Vh = 150 m3, Vs = 435 m3 si grup de pompare;

Reteaua de incendiu va fi inelara, din conducte PE-HD, 0 160 x 9,1 mm si va fi echipata cu 6 hidranti subterani pentru incendiu exteriori Dn 100, hidranti interiori si 15 sprinklere.

In momentul realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa in zona, obiectivul se va racorda la reteaua publica de alimentare cu apa a Municipiului Timisoara.

Canalizare - colectarea apelor uzate menajere se va realiza intr-un bazin etans vidanjabil, V - 10 mc solutie provizorie pana la extinderea sistemului centralizat de canalizare in zona.

In momentul realizarii sistemului centralizat de canalizare in zona, obiectivul se va racorda la reteaua de canalizare a Municipiului Timisoara.

Apele pluviale - Apele pluviale rezultate de pe platformele rutiere vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere intr-o retea de canalizare de ape pluviale, apoi vor fi trecute prin decantor - separator de hidrocarburi Q = 30 1/s, de unde se vor descarca in canalizarea prevazuta pe str. Cremona, iar apoi prin colectorul existent pe str. Napoli in canalul de desecare CCP 16 (HCn 1226/3) printr-o gura de descarcare, conform Avizului emis de A.N.I.F.

Apele pluviale de pe constructii, considerate conventional curate vor fi preluate de o retea de canalizare separata fata de reteaua de canalizare a platformelor carosabile, si impreuna cu apele pluviale de pe platforme (dupatrecerea acestora prin separatorul de hidrocarburi)  se vor descarca in canalul colector prevazut pe str. Cremona, prin aceeasi gura de descarcare.

Instalatii de incalzire  si ventilare:

Zona de depozitare – va fi prevazuta cu o instalatie de ventilare si echipamente de tip rooftop. Aceste rooftop-uri vor incalzi aerul cu ajutorul unor arzatoare pe gaz. De asemenea, pe langa incalzirea/racirea spatiului de depozitare, rooftop-urile vor asigura si aportul de aer proaspat.

Spatiul administrativ – va fi prevazut cu  instalatii de climatizare si ventilare.

Energia termică necesară încălzirii spatiilor administrative, pentru alimentarea bateriei de incalzire a centralei de tratare a aerului şi pentru prepararea apei calde menajere este asigurată de catre doua cazane murale, cu functionare in condensatie ce vor avea puterea termica de 150kW fiecare si  vor functiona pe combustibil gazos. Cazanele vor evacua fumul prin cosuri de evacuare a fumului independente cu diametrul de ø100mm.

Spatiile anexe: incalzirea spatiilor anexe se va face cu radiatoare, iar incalzirea unor spatii tehnice in care nu este permisa prezenta apei (camere electrice) se va face cu convectoare electrice

Organizarea de santier: se va realiza pe amplasament in zona parcarilor, pe o suprafata de aproximativ 300 mp.

Lucrarile vor consta in realizarea unei platforme balastate pentru depozitarea materialelor şi utilajelor,  care se va împrejmui cu gard din plasă de sârmă pe stâlp metalic.

In cadrul organizarii de santier se vor monta: containere pentru vestiare, birouri şi materiale, toalete ecologice, un tablou electric, un generator de curent și un punct PSI.

Organizarea de șantier va fi dotata cu containere petru depozitarea tuturor categoriilor de deseuri.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -.

4) Producţia de deşeuri:

În etapa de realizare a investitiei:

-deseuri rezultate din lucrarile de constructii; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia publica locala;

- deseuri valorificabile (metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati  specializate autorizate;

In etapa de functionare:

- deseurile rezultate din activitate, vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017- “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- pentru apele uzate menajere, se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/ 2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru apele pluviale, se vor respecta prevederile normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4965/14.11.2017, folosinta actuală a terenului este: zona industriala si depozitare.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3)Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului de prezentare intocmit conform prevederilor Ordinului MMP nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4965/14.11.2017,  emis de Primaria municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB nr.  22 din 20.02.2018, Aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 50766/DT-ST/19.01.2018, SC AQUATIM SA, Acord tehnic ANIF nr. 524 din 06.12.2017, extras CF nr. 445466, nr. cad. 445466, titular SC IMOBILIARA B.A.C.  SRL, suprafata 33528 mp, emis de OCPI Timis la 20.10.2017, prevederile PUZ aprobat prin HCL nr. 111/2003 “Platforma industrial Monlandy’s” si prevederile PUZ aprobat prin HCL nr. 305/28.07.2017 “Modificare platforma industrial Monlandy’s”;

- Nu se vor evacua apele uzate rezultate din activitatea desfasurata direct in cursuri de apa invecinate (daca este cazul);

- Nu se vor spala obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea in cursuri de apa invecinate(daca este cazul);

- Nu se vor arunca si nu se vor depozita in cursuri de apa  deseuri de orice fel;

- In perioada de exploatare se vor lua masuri pentru prevenirea poluarilor accidentale datorate eventualelor scurgeri de combustibil de la utilaje;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 privind “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, nivelul de zgomot si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in cadrul organizarii de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul va notifica APM Timiş in vederea stabilirii necesitatii emiterii autorizaţiei de mediu conform  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Director Executiv

- Mihai CEPEHA

- Avizat: Şef Serviciu A.A.A  - Lucia SCRIUBA

Redactat: Corina MIHOC