Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  86/15.03.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC IMOBILIARE ITALIANA SA, cu sediul in municipiul Timisoara, str. Ady Endre nr. 2, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 6493RP/25.05.2017, cu ultimele completari nr. 2508RP/05.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.03.2018, ca proiectul „Construire hala in regim parter pentru service auto, cu mezanin partial pentru corp administrativ, zona depozitare si servicii fast-food, realizare platforme si parcari, spalatorie auto amplasata pe platforma exterioara si imprejmuire parcela”, propus a fi amplasat în com. Giroc, loc. Chisoda, CF nr. 400406, nr. top. Cc660/5/4/2/1/1-2/2, jud.Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale si 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede construirea unei hale in regim parter pentru service auto, cu mezanin partial pentru corp administrativ, zona depozitare si servicii fast-food, realizare platforme si parcari, spalatorie auto amplasata pe platforma exterioara si imprejmuire parcela.

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata construita | - | 2466,06 |
| 2 | Platforme | - | 2519,94 |
| 3 | Spatiu verde | - | 1247 |
| 4 | Teren intravilan - curti constructii | 6233 | - |
|  | TOTAL | 6233 | 6233 |

Suprafata construita la sol va fi de 2466.06 mp, cu mezanin partial pentru corp administrativ rezultand o suprafata construita totala  de 3319.07 mp ( 853.01 mp la mezanin). Aceasta este compusa din:

Parter:

- Spalatorie auto  - 231.15 mp

- Service-auto – 1453.67 mp

- Fast-food – 274.21 mp

- Sediu administrativ – 506.97 mp

Mezanin:

- Locuinte de serviciu – 336.72 mp

- Sediu administrativ al service-ului – 516.29 mp

In zona de service auto se prevad activitati de diagnoza, reparatii mecanice (nu tinichigerie), schimburi de lubrifianti si filtre, testare. Tot in acesata zona se va amenaja o vulcanizare si un hotel de anvelope, unde se vor depozita anvelopele clientilor pe timpul sezonului rece/cald.

Zona de fast-food va fi amenajata cu vestiar, grupuri sanitare pentru angajati si clienti, depozit pentru alimente, bucatarie cu zona separata pentru spalat vase, sala de mese (capacitate maxima - 90 locuri).

La mezanin, in partea stanga, vor fi amenajate 6 apartamente pentru angajatii firmei, iar in partea dreapta va fi prevazuta o zona de depozitare pentru service-ul auto si spalatorie auto.

Prin proiect se propune amenajarea a cinci locuri de parcare pentru autobuze (pe platforma betonata), cinci locuri de parcare pentru autoturisme (pe platforma betonata) si sase locuri de parcare pentru autoturisme (cu dale inierbate pe structura de geotextil cu folie protectoare si pietris).

Spalatoria auto (tip portal) va fi dotata cu doua linii de spalare tubulare, computerizate, in forma de tunel, actionate computerizat pentru spalatul exterior (unul pentru autoturisme si unul pentru autocamioane), echipate cu sistem perii curatare (3 buc), sistem udare-clatire, sistem de uscare (ventilatoare – 3 buc), rezervoare pentru materia prima si auxiliara.

Spatiul tehnic (inchis, cu panouri fonoabsorbante) adaposteste: statia de pompare, pompe, statia de dedurizare a apei, statie de demineralizare a apei (osmoza).

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:

- aprovizionare cu materii prime si auxiliare;

- receptie autovehicul;

- spalare exterioara si clatire, actionare automata;

- ucarea caroseriei cu ajutorul a trei ventilatorare, actionare automata.

Materii prime/auxiliare:

- apa;

- detergent biodegradabili;

- sare;

- ceara protectoare;

- rasina schimbatoare de ioni (utilizata in procesul de dedurizare al apei).

Racordul de la rezervorul de inmagazinare apa la spalatoria auto tip portal se va face cu conducta PEHD, Dn 50mm, L=5m. Inainte de bransarea la spalatoria auto se prevede instalarea unei statii de dedurizare cu valve automate. Aceasta statie foloseste pentru dedurizare rasini schimbatoare de ioni (tip heterodisperse)  pentru eliminarea Ca si Mg. Apa dedurizata intra in programul de spalare automata a spalatoriei.

Modul de asigurare al utilitatilor:

Alimentarea cu apa pentru servicii fast food si pentru corpul administrativ se va realiza prin intermediul unui foraj de adancime H=110, Ø = 125 mm, prevazut cu o electropompa submersibila. Cod corp de apa subterana de adancime: ROBA 18 Banat.

Reteaua de alimentare cu apa de la foraj la zona de birouri, apartamente, service auto, servicii fast-food, dispecerat se va realiza din conducte PEHD, Dn 50 mm, L=129 m si PEHD, Dn 63 mm, L=12 m.

Qzi max=5,98 mc/zi (0,208 l/s).

Alimentarea cu apa in scop tehnologic (pentru spalatoria auto si pentru intretinerea zonei de service auto) va fi asigurata prin prelungirea retelei de apa care apartine SC IMOBILIARE ITALIANA SA. Sursa de alimentare cu apa de pe Platforma industriala (foraj H=120m, Q=5l/s) poate sa asigure cerinta de apa pentru debitul de 0.3l/s si max 10mc/zi. Pentru asigurarea continuitatii, se va realiza un rezervor de inmagazinare (V=5mc), ingropat, metalic, pentru zona de spalatorie auto.

Debitul de apa tehnologica va fi de Q zi max = 11,07mc/zi.

Alimentarea cu apa pentru incendiu – se va asigura din reteaua de hidranti exteriori al SC Imobiliare Italiana SA si va fi prevazuta cu hidranti interior – 2 buc si hidranti exterior – 4 buc.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si de la fast-food vor fi colectate si evacuate intr-un bazin etans vidanjabil (V=10 mc). Preaplinul bazinului se va descarca in reteaua de canalizare de pe platforma SC Imobiliare Italiana SA, de unde vor fi dirijate in instalatiile de epurare biologica existente pe platforma. Apele colectate in bazinul etans vidanjabil vor fi vidanjate periodic de unitati autorizate specializate si preluate in statia de epurare a municipiului Timisoara. Apa uzata provenita de la bucatarie va fi trecuta printr-un separator de grasimi, Q=0,6 l/s.

Debit caracteristic de apa uzata menajera evacuate: Quz zi max=5,98 mc/zi (0,208 l/s).

In momentul extinderii sistemului centralizat de alimentare cu apa si de canalizare in zona obiectivului, beneficiarul se va racorda la acesta.

Evacuarea apelor uzate tehnologice:

- de la spalatoria auto vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, Q=50 l/s, si apoi se vor descarca in reteaua de ape pluviale de pe platforma;

- de la spalatul zonei de service auto vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, Q=3 l/s, si apoi se vor descarca in reteaua de ape pluviale de pe platforma;

Debit caracteristic de apa uzata tehnologica evacuate: Quz zi max=11,07 mc/zi (0,256 l/s).

Apele pluviale de pe acoperisul halei se vor colecta prin sistemul de conducte cu lungimea de 234 m si se vor descarca in reteaua de colectare a apei pluviale de pe platforma.

Apele pluviale colectate de pe platforma si parcaje se vor colecta prin sistemul de conducte cu lungimea de 256 m, vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi din ona spalatoriei auto (Q=50 l/s)  si se vor descarca in reteaua de colectare a apei pluviale de pe platforma, care se descarca in canalul de desecare ANIF CE1.

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu ajutorul a patru centrale termice ce functioneaza cu gaz metan: o centrala termica (24 kW) pentru zona de birouri, o centrala termica (24kW) pentru zona de fast-food si spatii adiacente, o centrala termica (40 kW) pentru apartamentele de serviciu de la mezanin, respectiv o centrala termica (24 kW) pentru zona de birouri/spatii de depozitare.

Prin proiect se propune realizarea a trei drumuri de acces-intrare (sens unic), unul pe latura nordica a parcelei si doua drumuri pe latura estica, respectiv un drum de iesire din incinta, pe latura sudica.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar:

- dotarile aferente organizarii de santier vor fi minime (o baraca pentru muncitori si unelte);

- organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului (partea estica a parcelei), pe o suprafata de 300 mp;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate.

2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

Deseurile rezultate in timpul functionarii (deseuri de ambalaje din hartie, carton, plastic, lavete) vor fi preluate de societati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului solid in centrala termica, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- apele uzate menajere, tehnologice si pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001 si 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 343/12.04.2017, emis de Primaria Comunei Giroc; folosinta actuala: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 6233 mp, zona industriala si depozitare.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 343/12.04.2017, emis de Primaria Comunei Giroc;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 400406 din 2017, emis de OCPI Timis, suprafata 6233 mp, titular SC Imobiliare Italiana SRL; antecontract de vanzare cumparare incheiat in data de 16.12.2016, intre SC Imobiliare Italiana SA si SC Sar Security SRL; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-344 din 06.12.2017, emis de ABA Banat pentru SC Sar Security SRL Timisoara; contract nr. 9474/12.08.2010 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de epurare a SC Aquatim SA Timisoara, incheiat intre SC Aquatim (operator), SC Imobiliare Italiana SA (beneficiar) si SC Casa Del Mario SRL Timisoara (transportator); autorizatie de gosporarire a apelor nr. 185 din 02.05 2017, emisa de ABA Banat; acord tehnic nr. 338 din 02.08.2017 emis de ANIF);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Nicoleta TABLE