DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 113/25.05.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC SEDAKO GROUP SRL, cu sediul in loc. Timisoara, str. Paul Chinezu nr. 2, SAD 9, judetul Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 10431RP/18.12.2015, cu ultimele completari depuse cu nr. 5224RP/23.05.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.05.2016, ca proiectul „ Construire locuinte colective si functiuni complementare (IRIS 6 si IRIS 7) in regim S+P+9E conform PUZ aprobat prin HCL 305/2012. Extindere retea apa-canal. Bransament apa si racord canal. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana. Extindere retea energie electrica si bransament  energie electrica prin pozare subterana ”, propus a fi amplasat in loc. Timisoara, str.  Grigore Alexandrescu, CF nr. 440768, nr. top 440768, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la

- pct. 10 Proiecte de infrastructura, litera b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

- pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede:

Pe amplasamentul din Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, se propune realizarea unui ansamblu de locuinţe colective, format din două construcţii:

- Iris 6 alcătuit într-un volum monobloc cu regim de înălţime S+P+8E+ER;

- Iris 7 format din două corpuri cu regim de înălţime D+P+9E pentru corpul Vestic şi D+P+8E pentru corpul Estic. Demisolul va fi comun la cele două corpuri.

Amplasamentul pe care se doreşte implementarea blocurilor, parcela identificată prin C.F. 440768 Timișoara, face parte dintr-un ansamblu  reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr. 305/ 2012, intr-o zonă alocată dezvoltării rezidenţiale cu locuinţe colective, cu regim mare de înălţime.

Accesul se va realiza din strada Grigore Alexandrescu, prin prelungirea accesului de la Iris 5, pe strada FN propusa.

Construcţiile propuse au următoarele caracteristici:

Funcţiune:			Locuinţe colective si functiuni complementare

Regim de înălţime:		Iris 6: - S+P+8E+ER

Iris 7: - D+P+9E - corp Vest, retras faţă de strada

- D+P+8E - corp Est, retras faţă de frontul parcelei

Hmax:				Iris 6: 	+31.10 m / ±0,00

Iris 7:	+31.73 m / ±0,00 (casa liftului) – corp VEST

+28.73 m / ±0,00 (casa liftului) – corp EST

Hcornişă:			Iris 6:  +31.10 m / ±0,00

+30.60 m / ±0,00

Iris 7:	+31.10 m / ±0,00 – corp VEST

+28.20 m / ±0,00 – corp EST

Nr. apartamente:		Iris 6: 65 apartamente + 1 SAD

Iris 7: 79 apartamente + 1 SAD

Nr. parcaje:			168 (Iris 6 + Iris 7)

- parcare subterana	Iris 7		=   80

- parcare pe domeniul public		=   21

- parcare supraterană aferentă Iris 7	=   41

- parcare supraterană aferentă Iris 6	=   26

Suprafaţă construită încălzită: TOTAL (Iris 6 + Iris 7) = 1039,74 mp, din care

- Iris 6 = 584,60 mp

- Iris 7 = 455,14 mp

Amprentă la sol:			TOTAL (Iris 6 + Iris 7) = 1591,73 mp, din care

- Iris 6 = 718,80 mp

- Iris 7 = 872,93 mp

Suprafaţă desfăşurată:		TOTAL (Iris 6 + Iris 7) = 12.842,10 mp + 2.727,04 mp

(parcare subterană, ALA şi spatiu tehnic)

- Iris 6 = 5.989,52 mp + 194,72 mp (ALA + spatiu tehnic)

- Iris 7 = 6.852,58 mp + 2.532,32 mp (parcare subterană şi spatiu tehnic)

Indici urbanistici raportați la terenul actual:

Suprafaţă actuală teren:	5.463 mp

P.O.T.:			29.13 %

C.U.T.:			2.35

SUPRAFATA TEREN Iris 6 + Iris 7:   5 463 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL Iris 6 + Iris 7: 1 167.35 mp, din care:

Iris 6:  698.78 mp;

Iris 7:  468.57 mp.

SPATII VERZI + LOCURI DE JOACA Iris 6 + Iris 7:  1 887.67 mp, din care:

spatii verzi Iris 6 + Iris 7:      1 453.47 mp; (min 25%)

locuri de joaca Iris 6 + Iris 7: 434.20 mp.   (min 1.3 mp/ loc)

SUPRAFATA CAROSABIL Iris 6 + Iris 7: 1 038.19 mp, din care:

Iris 6:  211.58 mp;

Iris 7:  826.61 mp.

SUPRAFATA PARCAJE Iris 6 + Iris 7: 940.73 mp, din care:

Iris 6:  315.86 mp (dale de beton);

Iris 7:  624.87 mp (dale de beton).

SUPRAFATA PIETONALA Iris 6 + Iris 7: 429.06 mp, din care:

Iris 6:  150.19 mp;

Iris 7:  278.87 mp.

La nivelul demisolului / subsolului au fost prevăzute următoarele funcţiuni:

Subsol Iris 6:

- adapost de aparăre civilă

- prevăzut cu cale de evacuare şi “săritura de lup”, dispusă în partea sud-vestică;

- cu o suprafaţă de 149.12 mp și prevăzut cu sas şi grup sanitar propriu;

- spaţiu tehnic – cu suprafaţă de 18.82 mp ;

- spaţii de depozitare (boxe) – cu suprafețe cuprinse între 2.59 mp şi 8.48 mp;

Demisol puternic ventilat Iris 7:

- parcări subterane – 80 de locuri de parcare şi circulaţie auto aferentă, cu sens dublu, deține o suprafaţă de 2.185,37mp

- spaţii tehnice – dispuse câte unul la demisol pentru fiecare corp, cu suprafaţă de 12.84 mp si  11.97mp

- spaţii de depozitare (boxe) – cu suprafețe cuprinse între 4,17mp şi 9,71mp

Prin proiect se propune extinderea retelelor de utilitati si realizarea bransamentelor.

Pe strada Grigore Alexandrescu  exista retele stradale de apa si canalizare, retea electrica si retea de gaze naturale.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Pentru alimentarea cu apa:

-extindere conducta distributie apa cu un tronson nou din PEHD cu diametrul De=160mm si L=106 m pe strada F.N.- in curs de amenajare.

-bransamente de apa (inclusiv camine subterane cu apometru) pentru fiecare corp de cladire. Rezulta un numar de 4 bransamente (unul pentru Iris 6 si statia de incendiu si doua pentru Iris 7) cu urmatoarele caracteristici:

- montaj subteran-PEHD, diametru De=63-75mm, L= 5,60m- fiecare.

- caminele cu apometre vor fi amplasate in interiorul proprietatii.

Dimensionarea retelei de distributie apa se va face pentru asigurarea debitului de apa necesar la fiecare corp din imobil, asigurarea debitului de perspectiva in zona cat si asigurarea debitului de 5,0 l/s necesar functionarii in buna siguranta a hidrantilor de incendiu.

- Pentru colectarea apelor uzate (canalizare):

-extindere retea de canalizare cu un tronson nou din PVC-KG cu diametrul de 315 mm, in lungime de 98m pe strada F.N.

-racorduri de canalizare (inclusiv camine subterane de racord). Este necesara realizarea unui numar de 4 racorduri (doua pentru Iris6 si doua pentru Iris7). Racordurile de canalizare se vor executa din conducta PVC-KG cu diametrul de 250mm si vor avea lungimea de 9.30m fiecare.

- Apele pluviale de pe cladiri se vor descarca in reteaua de canalizare, iar cele de pe suprafetele de

acces si parcari se preepureaza prin decantor - separator de hidrocarburi cu debit de 15 l/s, se colecteaza in bazin de retentie de 120mc, apoi se vor descarca in canalizarea municipala.

Pentru parcarea subterana de la IRIS 7 se prevede un bazin de colectare a apelor pluviale in caz de ploi torentiale/inundatii, prevazut cu o pompa submersibila care va dirija apele spre bazinul exterior de retentie.

- Pentru alimentarea cu gaze naturale:

-extinderea conductei de distributie gaz, de medie presiune, cu un tronson nou din PEHD cu diametrul De=90mm, in lungime de 122 m, pe strada F.N.

-realizarea a 3 bransamente subterane de gaz (unul pentru Iris6 si doua pentru Iris7) cu urmatoarele caracteristici - PEHD De=63mm, L=11.30m.

- Pentru alimentare cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din postul de transformare  de la IRIS 5 prin marirea puterii acestuia, cu realizarea urmatoarelor lucrari:

-linie electrica prin pozare subterana in lungime de 180 m, din tabloul de distributie de joasa tensiune a postului de transformare PT la o firida amplasata in fata imobilului.

-realizarea unui bransament electric subteran in lungime totala de 5 m.

-montarea unui tablou de distributie si contorizare amplasat la limita de proprietate, la intrarea in imobil.

Lucrari necesare organizarii de santier:

Lucrarile de executie (inclusiv cele de imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar.

Accesul auto pe santier se va realiza prin str. Grigore Alexandrescu.

Constructiile provizorii vor fi realizate din module tip container.

Aceste  module se vor amplasa direct pe o egalizare, neavand nevoie de fundatii.

De asemenea in incinta santierului sunt prevazute spatii destinate depozitarii pamantului (din excavatii), respectiv o platforma provizorie, partial acoperita pentru depozitarea diferitelor tipuri de materiale (lemn, otel).

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor, a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, a zonei de depozitare a materialelor de constructie partial acoperite si a containerului pentru organizarea de santier.

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 1200 mp si este propusa in zona parcarilor.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Imprejmuirea santierului cu un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in prefabricatele din beton cu H=2,00 m.

- Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta.

-Amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj). Pentru aceasta zona se propune o platforma cu  strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice.

- Amenajarea unei platforme pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, sopron pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc).

- Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri de constructii. Platforma va avea strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice.

- La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm.

- Alimentarea cu apa potabila se va realiza cu apa imbuteliata .

- Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- concentratia poluantilor rezultati eliminati in atmosfera  nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute in Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993;

-se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2979/03.08.2015, folosirea actuală a terenului este: intravilan, proprietar SC SEDAKO GROUP SRL.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2979/03.08.2015, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz DSP nr. 5915/21.03.2016, aviz de amplasament favorabil nr. 234/23.03.2016 emis de ENEL DISTRIBUTIE BANAT, aviz de protectie civila nr. 905/16/SU-TM din 06.05.2016 emis de ISU Banat, aviz tehnic AQUATIM nr. 8971/DT-ST/21.03.2016, scrisoare de informare nr. 1624/21.03.2016 emisa de E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA, aviz nr. DT2016-000846/17.03.2016 emis de Comisia de Circulatie, HCL nr. 305/2012 privind aprobarea PUZ – Zona de locuinte colective si functiuni complementare, in regim de inaltime S+P+9E);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA