DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 154 /29.06.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, cu sediul in loc. Timisoara, str. Episcop Ioseph Lonovici nr. 4, judetul Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 3530RP/13.04.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 6537RP/22.06.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 29.06.2016, ca proiectul „ Reabilitare retele termice secundare ”, propus a fi amplasat in loc.Timisoara, Bd. C.D.Loga 47, str.Putna-str. P. Ramneantu, str. Carpati 15-27, str. Behelei C15, str. V. Lucaci 13-20, str. I. Muresan –str. Cosminului, str. Astrilor 28-30, str. Castanilor 1-2, str. Vega 4-10, str. Amforei – str. Teiului, str. Orsova 8-16, str. Stelelor 2-4, str. Invatatorului 3-str. Matei Basarab A35, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la

- pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede: realizarea unui număr de 13 reţele termice secundare situate în subteran, în carosabil, trotuar şi zona înierbată pe următoarele amplasamente si având următoarele caracteristici :

1. PT 7A – Bd. C.D. Loga 47

- zona cuprinsă între: Bd. C. D. Loga nr. 45, 47;

- lungime totală reţea – 116 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 63,5 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm şi Ø 25 mm, lungime de 21 m;

- se va monta: în trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 63,5 mm şi Ø 32 mm, lungime de 79 m;

- se va monta: traversare carosabil, str. Ludwig Von Beethoven , conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 63,5 mm şi Ø 32 mm, lungime de 16 m.

2. PT Siret – str. Putna – str. Petre Râmneanţu

- zona cuprinsă între: Bd. Dr. Victor Babeş nr. 19, 21, str. Putna nr. 2, 2A, 4, str. Ion Vidu nr. 2, 4, str. Petre Râmneanţu nr. 15A, 17, 19;

- lungime totală reţea – 307 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 4”, lungime de 172 m;

- se va monta: în trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm, lungime de 90 m;

- se va monta: traversare carosabil, str. Putna, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm, lungime de 10 m, str. Petre Râmneanţu şi str. Ioan Curea, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm, conductă din ţeavă

zincată preizolată 4”, lungime de 20 m şi Bd. Dr. Victor Babeş conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”,

lungime de 15 m.

3. PT 56 – str. Carpaţi 15 - 27

- zona cuprinsă între: str. Carpaţi nr.15- 27;

- lungime totală reţea – 168 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3” conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm, lungime de 140 m.

- se va monta: în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3” conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm, lungime de 28 m.

4. PT 75 – Behelei C15

- zona cuprinsă între: str. Behelei bl. C15, sc. A, B;

- lungime totală reţea – 71 m;

- se va monta : subteran, în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm şi 63,5 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3” conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm, lungime de 71 m.

5. PT 23 – str. V. Lucaci 13 - 20

- zona cuprinsă între: str. Martir Miroslav Todorov nr. 8, 20, str. Vasile Lucaci nr. 13, 15, 17, Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 303 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm, Ø 139 mm, Ø 114 mm, Ø 89 mm şi Ø 76 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 4”, 3” şi 2 1/2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 290 m;

- se va monta: în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm, Ø 139 mm, Ø 114 mm, Ø 89 mm şi Ø 76 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 4”, 3” şi 2 1/2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 50 mm şi Ø 63,5 mm , lungime de 13 m.

6. PT 52 – str. I. Mureşan – str. Cosminului

- zona cuprinsă între: str. Dr. Ioan Mureşan şi str. Cosminului;

- lungime totală reţea – 481 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm, Ø 114 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2” şi 2 1/2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 160 m;

- se va monta: în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm , Ø 76 mm, Ø 89 mm, Ø 114 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2” şi 2 1/2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 281 m;

- se va monta: traversare carosabil, str. Cosminului, Dr. Ioan Mureşan , conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2” şi 2 1/2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø 32 mm, lungime de 40 m.

7. PT 92 – str. Aştrilor 28 – 30

- zona cuprinsă între: str. Aştrilor nr. 28, 30;

- lungime totală reţea – 88 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, lungime de 15 m;

- se va monta: în trotuar conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2”, lungime de 73 m.

8. PT 82 – str. Castanilor 1 – 2

- zona cuprinsă între: Intrarea Castanilor nr. 1, 2;

- lungime totală reţea – 65 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm şi Ø 114 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 40 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm şi Ø 63,5 mm, lungime 65 m.

9. PT 64 – str.Vega 4 – 10

- zona cuprinsă între str. Vega nr. 4, 6, 8, 10, str. Uranus nr. 25, 27, 29;

- lungime totală reţea – 230 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm şi Ø 114 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 180 m ;

- se va monta: în carosabil, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø 40 mm, lungime de 50 m.

10. PT 48 – str. Amforei – str. Teiului

- zona cuprinsă între: str. Dropiei nr. 4, sc. C, str. Amforei – str. Teiului;

- lungime totală reţea – 90 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 70 m ;

- se va monta : în carosabil şi trotuar, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 20 m.

11. PT 36 – str. Orşova 8 - 16

- zona cuprinsă între: str. Orşova, str. Dej, str. Liege;

- lungime totală reţea – 359 m;

Tronson 1- lungime – 132 m – str. Orşova nr. 6, 8, 10, 12, str. Liege nr. 9:

- se va monta : în zonă înierbată, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm şi Ø 114 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, , Ø 40 mm, Ø 50 mm şi Ø 63,5 mm;

Tronson 2- lungime – 227 m – str. Dej bl. 93, str. Liege bl.92, bl.94,

str. Orşova nr. 14, 16, 18:

- se va monta : în zonă înierbată, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 50 mm, lungime de 97 m;

- se va monta: în carosabil, conductă, din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm, Ø 63,5 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”, conductă din ţeavă tip PEX Ø Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 50 mm, lungime de 130 m.

12. PT 49 – str. Stelelor 2 – 4

- zona cuprinsă între: str. Stelelor nr. 2, 4;

- lungime totală reţea – 172 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm şi Ø 139 mm, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 40 mm şi Ø 63,5 mm, lungime de 172 m.

13. PT 45 –str.  Învăţătorului 3 – str. M. Basarab A35

- zona cuprinsă între: str. Matei Basarab, str. Maria Tănase, str. Soroca, str. Învăţătorului, Punctul Termic;

- lungime totală reţea – 419 m;

- se va monta : în zonă înierbată, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm , Ø 63,5 mm, Ø 76 mm şi Ø 114 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 50 mm, lungime de 259 m;

- se va monta: în carosabil şi trotuar, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 57 mm , Ø 63,5 mm, Ø 76 mm, Ø 114 mm şi Ø 168 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2” şi 3” , conducte din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm şi Ø 50 mm, lungime de 130 m;

- se va monta: traversare carosabil, str. Soroca, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 114 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 2”, conductă din ţeavă tip PEX Ø 25 mm, lungime de 10 m şi str. Învăţătorului, conductă din ţeavă neagră preizolată Ø 168 mm, conductă din ţeavă zincată preizolată 3”,

conductă din ţeavă tip PEX Ø 32 mm, lungime de 20 m.

Înlocuirea conductelor din reţeaua termică secundară din canalul termic clasic, se va realiza cu conducte de oţel negru preizolate şi ţevi de polietilenă flexibile preizolate tip Pex pentru reţeaua de încălzire, conducte de oțel zincat preizolate şi ţevi de polietilenă flexibile preizolate tip Pex pentru rețeaua de apa caldă de consum şi ţevi de polietilenă flexibile preizolate tip Pex pentru recircularea apei calde de consum.

Aceste tipuri de conducte preizolate se folosesc datorită caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică (pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durată de utilizare mai mare, durată de execuţie mai mică).

Actualmente reţeaua termică secundară care nu a fost încă reabilitată este realizată din conducte de oţel, izolate cu vată minerală, pozate în canal termic realizat din profile de beton prefabricate.

Conductele preizolate folosite la aceste lucrări, au izolaţia termică realizată din spumă poliuretanică rigidă, având o conductivitate termică de maxim 0,027 W/mK şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate, având densitatea de min. 935 kg / m3 şi alungirea la rupere de min. 350 % atât axial cât şi radial şi o stabilitate dimensională la 90 ± 5 °C de ± 3 %.

Asamblarea conductelor de oţel preizolate, negre sau zincate se va face prin sudură. La toate conductele, asigurarea continuităţii izolaţiei se va efectua prin mufarea zonelor de îmbinare. După sudarea ţevilor, se injectează spumă poliuretanică în spaţiul inelar dintre conducta de serviciu şi manta. La îmbinarea reţelei preizolate cu cea clasică, suprafaţa izolaţiei termice de poliuretan va fi tratată hidrofug cu siloplast, canalul termic din prefabricate urmând a fi închis prin lucrări de construcţii corespunzătoare ( betonări, zidiri) în vederea împiedicării infiltrării apei.

Soluţia de realizare cu conducte preizolate a fost aleasă datorită faptului că în zona respectivă există pânză freatică şi infiltraţii de ape uzate, care a provocat coroziunea prematură a conductelor cu izolaţia deteriorată. Asamblarea conductelor flexibile pentru încălzire, apă caldă de consum şi recircularea apei calde de consum de tip Pex se va face numai cu piese de racord speciale, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare.

Montarea conductelor se va face la o adâncime de pozare de 1 - 1,5 m, respectând distanţele prescrise de standardele şi normativele în vigoare privitoare la coexistenţa diverselor gospodării subterane. Tranşeea de montare a conductelor va fi executată astfel încât partea inferioară a conductelor să se afle la minim 100 mm faţă de fundul şanţului iar partea superioară la minim 600 mm faţă de suprafaţă. Conductele vor fi montate pe un pat de nisip cu granulaţia de 0,3 – 2 mm ce poate conţine granule de max. 10 mm doar în proporţie de 3 % şi conţinutul de argilă şi mâl sub 2 %. Umplerea tranşeei cu nisip se va efectua cu material granular 0 – 14 mm având partea fină ( 0,25 mm ) sub 8 % şi lipsit de incluziuni organice sau granule mari. Nisipul de deasupra conductelor se compactează manual până la atingerea unui grad de îndesare de 80 – 85 %.

Completarea cu pământ se face în straturi de 10 – 20 cm, compactarea efectuându-se mecanic, fără vibraţie, până la atingerea unei consistenţe asemănătoare terenului înconjurător.

Lucrările de reabilitare a reţelelor termice secundare constau în principal din:

- executarea săpăturii;

- demontarea conductelor vechi în cazul în care conductele noi se montează în canalul termic existent. În cazul în care canalul termic clasic este la o adâncime mai mare de 1,5 m, conductele noi se vor monta deasupra canalului termic, acesta devenind nefuncţional;

- montare de conducte de oţel noi preizolate cu fir tip ”brandes” de semnalizare şi modul sesizare avarie, conducte flexibile tip Pex, robineţi sferici de separare, ramificaţiile din reţele temice realizate din oţel se

fac prin intermediul pieselor preizolate;

- acoperirea conductelor cu nisip, balast sau pământ compactat;

- refacere tramă stradală (carosabil, trotuare) şi platforme;

- refacere zone înierbate.

După montarea reţelei termice secundare, zonele afectate ca urmare a efectuării săpăturilor vor fi refăcute. Zona din carosabil sau/ şi trotuar afectată va fi refăcută cu o societate specializată. După montare, conductele se acoperă cu nisip şi balast care se compactează, urmând refacerea tramei stradale respectând structura existentă înainte de începerea lucrărilor de reabilitare. În zona înierbată, după montare, conductele se acoperă cu nisip şi pământ care se compactează respectând structura existentă înainte de începerea lucrărilor de reabilitare. Cota de acoperire minimă a conductelor este de 0,80 - 1,50 m.

Lucrari necesare organizarii de santier:

Nu sunt necesare lucrări speciale pentru organizarea şantierului .

În perioada de execuţie a lucrărilor se ocupă o fâşie de aprox. 1 m lăţime pe lungimea canalului pe care se depozitează materialele care se pun în operă în fiecare zi. La sfârşitul programului de lucru acest

spaţiu se eliberează.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

-deşeurile rezultate ca urmare a executării lucrării de demontare/ montare a conductelor sunt: deşeuri feroase, deşeu vată minerală, pământ, balast ,asfalt şi beton ;

-deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1180/28.03.2016 si anexa la certificatul de urbanism, folosirea actuală a terenului este: intravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : zone rezidentiale;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1180/28.03.2016 si anexa la certificatul de urbanism, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz tehnic nr. 06/12.04.2016 emis de COLTERM SA Timisoara, Aviz de principiumediu urban nr. 347/13.04.2016 emis de PMT-Directia de Mediu, aviz de principiu nr. 316/13.04.2016 emis de PMT-Directia Tehnica, contract de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara si COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea de producţie, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA