DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 172/13.07.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC PARK PLAZA SRL

- localitatea Timisoara, Calea Aradului nr. 1, ap. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 3528RP/13.04.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 7200/07.07.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 13.07.2016, ca proiectul „ Eliberare de amplasament de instalatii electrice, dezafectare si deviere instalatii existente desfiintare PT 1022. Alimentare cu energie electrica si realizare post de transformare nou” propus a fi amplasat in Timisoara, Calea Aradului nr. 1, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2, 13a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului :

1) Marimea proiectului :

Proiectul prevede executarea urmatoarelor lucrari:

- dezafectare echipamente existente aferente PT 1022-10/0,4 KV-400 KVA, respectiv, demontarea de: 3 buc. celule de linie 10 kV, 1 buc celula 10 kV de protectie transformator, transformator 10/0,4 kV-400 kVA, tablou de joasa tensiune, coloane electrice de 10 si 0,4 kV (echipamentele demontate se predau la ENEL-gestionarul acestora);

- realizare post de transformare nou in anvelopa prefabricata de beton cu actionare din interior si acces din exterior, cu gabarit pentru trafo 20/10/0,4 kV-630 kVA si echipat cu:

- 3 buc celule modulare de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA(1s), cu separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizabile, conform specificatiei tehnice ENEL – DY 803/416-LE ed.2 RO  (cu functionare la 10 kV ) siloc pentru 1 celula viitoare de linie;

- 1 celula modulara de transformator de 24kV; 200A; 16 kA(1s) cu separator si sigurante fuzibile conform DY 803/216 –T ed.2 RO;

- 1 transformator in ulei 20/10//0,4kV – 400 kVA conform fiselor tehnice unificate Enel : DT 796 RO ed.3;

- tablou de jt de distributie, tip ENEL conform DY 3010 RO, echipat cu 5 intreruptoare de: 3 de 80 A (ptr. SC BUTIC, Statia de radio si circuit iluminat public), 1 de 180 A (ptr. iesirea la retea jt pe str. Zaicu ) si 1 de 125 A ( ptr. iesirea la statia Peco Lukoil), conform DY 3102/4 RO;

- punct de aprindere iluminat public cu comanda in cascada si 4 circuite de  alimentare;

- interceptarea a 3 cabluri-linii electrice subterane (LES) 10 kV existente in apropierea postului de transformare nr.1339 existent (inglobat intr-o centrala termica), respectiv: LES 10 kV nr. 30 CETATE plecare spre PT1339, LES 10 kV nr 27 CETATE plecare spre PT1077 si LES 10 kV nr 42 DUMBRAVITA plecare spre PT 1299, cabluri existente in zona de reglementare deci, si mansonarea lor (innadirea lor, pentru reintregirea schemei electrice de medie tensiune existenta) cu 3 cabluri noi, respectiv realizarea de LES 20 kV noua cu 3 cabluri (cu functionare la 10 KV), pe acelasi traseu, in lungime de 195 m (traseu); LES 20 kV noua se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila ptr. montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp (conform DC 4585 RO), pozat in tub de protectie;

- interceptarea a 5 buc. LES jt existente (in prezent iesiri din PT 1022 care se dezafecteaza) si mansonarea acestora (innadirea pentru realimentarea lor) cu cabluri noi iesiri din postul nou proiectat, respectiv, realizarea de LES jt noi in lungime totala de 33 m, cu cablu de Al 3x150+95Nmmp (conform DC 4146 RO) si 3x25+16 C (DC  4126 RO, pentru iluminat public); pe toata lungimea de pozare, cablurile se protejeaza in tub de polietilena, conform DC 4182 RO;

- demontarea circuitului din reteaua joasa tensiune aeriana existenta cu conductoare clasice neizolate de sectiune AL 50+4x35 mmp pe portiunea cuprinsa intre st. A3 si B (cf. plan situatie) in lungime de 175 m traseu si montarea in loculcircuituluidemontat, a unui circuit nou cu cablu de joasa tensiune izolat tetrapolar de Al cu elice vizibila pentru montare aeriana 3x70+54,6N mmp, si cablu pentru iluminat public de Al 3x35 +54,6N;

- demontarea unui stalp de beton de joasa tensiune existent, notat A2 pe planul de situatie si montarea unui stalp nou tip SC10005 (notat A1) pentru eliberare drum de acces propus la noul obiectiv.

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului.

Accesul in incinta se va face din drumul de acces.

Materialele de constructie se vor depozita pe platou si in magazia provizorie.

Asigurarea utilitatilor pentru santier se va realiza de la retele existente pe amplasament.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

4) Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar surplusul va fi depozitat in locurile indicate de catre administratia locala.

- transformatoare electrice cu uleiuri cu continut de PCB care se vor dezafecta vor fi stocate pe amplasament in incinta acoperita si vor fi preluate de ENEL-gestionarul acestora in vederea eliminarii acestora prin unitati autorizate specializate.

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- valorile limita de emisie atmosferice de la centalele termice vor respecta Ord. MAPPM nr. 462/1993;

6) Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1172/28.03.2016,  folosirea actuala a terenului este: teren intravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si impadurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h) ariile dens populate:  nu este cazul;

i) peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica:  nu este cazul;

3)Caracteristicile impactului potential :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie si implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care sta la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1172/28.03.2016 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf , zgomot si vibratii;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. Imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Nu se vor amplasa constructii provizorii pentru muncitori;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor, republicata;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile si cele periculoase vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti , repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timis atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.