DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 224/02.09.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de BRANGA VIRGIL MIODRAG PFA, inregistrata la APM Timis cu nr. 2501RP/17.03.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8836RP/25.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 31.08.2016, ca proiectul „Extindere retea apa-canal si bransamente apa, racorduri canal; Extindere retea gaz si bransamente gaze naturale prin pozare subterana; Alimentare cu energie electrica.ITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in Timisoara, str. Ion Slavici, nr.104, CF.431067, nr.top.431067,  jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

Terenul pe care propune investitia este amplasat in intravilanul Municipiului  Timisoara, str. Ioan Slavici, nr.104,  pe parcela 431067(top.1216/80-82/1)  si  are o suprafata de 1871 mp. Extinderea retelelor de utilitati se va face pe  100 ml. Extindere retelelor de utilitati (apa canal ,gaz, electric), al bransamentelor si racordurilor vor fi realizate pe domeniu public - str. Ion Slavici, respectiv parcela 431068(top.1216/80-82/2) .

Apa-canal

Pentru apa rece se propune o  conducta de PE-HD pe 80 d.125x7.7mm PN10 si se va monta un hidrant exterior D80, legatura se va face cu reteaua existenta pe str. Ioan Slavici  , retea DN 200  iar pentru canalizare se propun  tuburi din PVC-KG d.250mm cu panta minima asigurata 0.4%.

Electrice

Reteaua electrica de interes public dezvoltata pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului din localitatea Timisoara, Str.Ion Slavici, nr.104, CF 431067, nr.cadastral 431067, judetul Timis, consta in urmatoarele elemente:

-Puterea maxima  simultan absorbita a intregului imobil la care se va face dimensionarea instalatiei de alimentare este de Pmsa = 65 kW.

-Din PTA 11728 - 20/0,4kV-250 kVA, prin intermediul unei LES j.t. existente, realizata cu cablu Al 3x150+95N mmp si a unei firide tip E1+4 existenta pe str. Ioan Slavici la nr. 98, se vor executa urmatoarele lucrari:

- se va sectiona LES j.t. existenta, circuit din T11728, realizata cu cablu Al 3x150+95N mmp, in fata parcelei de pe str. Ioan Slavici  nr. 96.

- se va monta o firida de distributie din policarbonat tip E3+2 in zona verde, in dreptul parcelei nr.96.

- se va executa un racord electric trifazat subteran cu cablu Al 3x50+25C mmp, pe un traseu in lungime de 57 m (cablul se va proteja in tub tip DS 4235/7 RO de 63 mmp) din care 7 metri se vor poza prin foraj si se vor proteja in tub PVC de tip rigid pentru subtraversare carosabil asfalt , pana la un TDC nou.

- montarea unei firide tip E2+4 amplasata in fata imobilului, in domeniul public.

- realizarea prizei de pamant de potential maxim 10 ohmi, la firida E2+4 proiectata.

- montarea unui TDC-13 (13x1F) cu soclu din poliester armat cu fibra de sticla, prevazut cu 13 de intrerupatoare automate bipolare fixe de 32 A, cu protectii diferentiale si la supratensiune, montat la limita de proprietate.

TDC-ul se va lega la o priza de pamant de potential maxim 4 ohm, realizata prin grija beneficiarului.

Masura energiei electrice se va realiza pe joasa tensiune cu ajutorul a 13 contoare monofazate / Un=230V, In=5(80)A care se vor monta in TDC.

Reteaua va avea ca punct de delimitare pe partea de JT, la bornele de iesire ale contoarelor care se vor monta ulterior in TDC si ca punct de racordare in instalatiile Operatorului la firida E3+2 proiectata si va cuprinde si reteaua de joasa tensiune din interiorul ansamblului localitatea Timisoara, str.Ion Slavici, nr.104, CF 431067, nr.cadastral 431067, judetul Timis, pana la locul de montare al contoarelor individuale/ pana la limitele de proprietate ale locuintelor in ansamblu.

Gaz

Printr-un acord de acces emis de E.ON Distributie Romania SA – Timisoara, beneficiarul a solicitat alimentarea cu gaze naturale a 13 centrale termice avand Qn=3.00 mc/h, si 13 masini de gatit Qmax=1.05Nmc/h fiecare. In total Qmax=52.65Nmc/h pe parcela existand bransament de gaz . Postul de reglare  va fi amplasat pe limita de proprietate a parcelei la nr 104. si se va solicita doar schimbarea regulatorului pentru noul volum de consum.  Reteaua va fi una de utilizare interna si va avea o lungime  de 105.0 m cu legaturi individuale si contoare de masura individuale . Reteaua va fi de tip subteran si va fi realizata conform proiectului tehnic din polietilena. In realizarea proiectului nu vor fi folosite substante nocive care pot afecta mediul.

Pentru efectuarea lucrarilor propuse nu este necesara amenajarea unei organizarii de santier. Materialele vor fi aduse pe amplasament pe masura punerii in opera a lucrarilor. In caz de nevoie poate fi folosita organizarea de santier  aferenta lucrarilor de construire a locuintelor .

2) Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 84/11.01.2016, folosirea actuală – teren intravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora .

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 84/11.01.2016  emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de principu mediu urban nr.243/18.03.2016 emisa de Primaria Timisoara- Directia de Mediu, aviz tehnic nr.13441/DT-ST/10.05.2016 emis de AQUATIM SA, aviz tehnic de amplasament nr.8610/25.03.2016 emis de AQUATIM SA, aviz nr.1790/29.03.2016 emis de E-on Distributie Romania SA, aviz nr.236/23.03.2016 emis de Enel Distributie Banat, aviz din 18.03.2016 emis de COLTERM SA, AVIZ NR. Ur2016-00-3914 /16.03.2016 emis de RATT, aviz nr.418/25.03.2016 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, aviz nr.231/23.03.2016 emis de Municipiul Timisoara- Biroul Drumuri si Poduri, aviz nr.DT2015000809/09.04.2015 Municipiul Timisoara- Comisia de circulatie ).

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ( acoperirea pamantului excavat);

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-  In perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau respingerea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO                                 SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Monica NITU