DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 234/09.09.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DUDESTII NOI, cu sediul in localitatea localitatea  Dudestii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6722RP/28.06.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8807RP/24.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.09.2016, ca proiectul „Extindere retea de canalizare menajera pe str. Liliacului, str. Garii si Calea Timisoarei, comuna Dudestii Noi” propus a fi amplasat in comuna Dudestii Noi, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, 13 a - orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Sistemul de canalizare propus este de tip separativ si va prelua doar apele uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa localităţii Dudestii Noi nu face obiectul acestei investiţii.

Lucrările propuse se vor executa in intravilanul comunei Dudestii Noi (domeniu public).

Situaţia existentă

Strada Liliacului are reţea de alimentare cu apă dar nu are reţea de canalizare menajeră.

Aleea pietonală (situată între str. Răsăritului şi str. Gării) nu are reţele edilitare. Branşamentele de apă s-au realizat de pe str. Răsăritului.

Str. Gării are reţea de apă dar nu are reţea de canalizare menajeră.

Pe Calea Timişoarei există reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare menajeră pe partea de imobile cu numere impare, dar pe partea de imobile cu numere pare nu este reţea de canalizare menajeră .

În localitatea Dudeştii Noi există reţea de canalizare menajeră pe toate străzile unde există reţea de alimentare cu apă. Reţeaua de canalizare este din ţeavă PVC De 250 mm .

Apele uzate menajere sunt tratate in staţia de epurare existentă in comuna Dudestii Noi. Apele epurate sunt evacuate în pârâul Surduc.

Apele pluviale sunt colectate prin rigole stradale si evacuate  în pârâul Surduc.

Lucrări proiectate la canalizare

STR. LILIACULUI

Reţeaua de canalizare menajeră  proiectată  pe str.  Liliacului este din ţeavă PVC SN4 De 200 mm, în lungime totală de L = 201,00 m.

Număr cămine PE1000mm – 5 buc.

Numărul de racorduri din PVC De160 mm în cămin proiectate - 5 buc.

Număr racorduri din PVC De160 mm în țeavă proiectate – 6 buc.

Reteaua nou propusa, in lungime de 201,00 m se va racorda la reţeaua de canalizarea existentă a localităţii de pe Calea Hodonului la căminul de canalizare existent.

STR. GĂRII

Pe Aleea pietonală se proiectează o reţea de canalizare din ţeavă PVC De 250 mm, care se va leaga la staţia de pompare proiectată SP şi apoi refulează apa uzată în reţeaua de canalizare de pe str. Gării.

Reţeaua de canalizare menajeră proiectată pe Aleea pietonală şi pe str. Gării este din ţeavă PVC SN4 De 200 mm, în lungime totală de L = 213,00 m.

Număr cămine PE1000mm – 7 buc., din care în căminul CM2 este staţia de pompare SP.

Numărul de racorduri din PVC De160 mm în cămin proiectate - 2 buc.

Număr racorduri din PVC De160 mm în țeavă proiectate – 5 buc.

CALEA TIMIȘOAREI

Reţeaua de canalizare menajeră secundară proiectată pe Calea Timișoarei, pe partea cu imobile cu nr. pare, este din ţeavă PVC SN4 Dext 200 mm, în lungime totală de L = 107,00 m.

Număr cămine PE1000mm – 3 buc.

Numărul de racorduri din PVC De160 mm în cămin proiectate - 3 buc.

Număr racorduri din PVC De160 mm în țeavă proiectate – 2 buc.

Staţie de pompare apă uzată pe str Gării - SP montată în căminul CM 2

Pe reţeaua de canalizare de pe str. Gării se va  amplasa o staţie de pompare SP în căminul CM2.

Căminul aferent staţiei de pompare este din PE gofrat  D = 1,50 m şi H = 2,19 m.

Pompele amplasate în SP,  sunt pompe cu tocător  (1+1R), cu Q = 13,25 mc/h şi H = 7,50 mCA si P = 1,1 kW/ buc.

Conducta de refulare este din ţeavă PEHD De125 mm L=15m, între căminele CM2(SP) și CM3.

Subtraversare DC 817 – Calea Timișoarei

Pentru a nu se subtraversa drumul comunal DC 871 - Calea Timişoarei, care este asfaltată, la fiecare racord de canalizare se va realiza un canal secundar pe partea cu imobile cu nr. pare şi se va face o subtraversare prin foraj orizontal cu canalizarea menajeră secundară care se racordează la căminul de canalizare  existentă în dreptul imobilului cu nr. 91.

La căminul CM2 se va realiza subtraversarea DC 871- Calea Timişoarei (care este asfaltată) prin foraj orizontal din ţeavă PEHD, Pn 6, De 250 mm, care se va racorda la căminul de canalizare existent din dreptul imobilului cu nr. 91. Ţeava PEHD este introdusă în tub de protecţie din ţeavă de oţel Dn 300 mm, lungimea subtraversării este 9,0 m .

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare

Alimentarea cu energie electria a statiei de pompare se va realiza dupa blocul de masura si protectie trifazata. Amplasarea blocului de masura se va face conform Proiect  ENEL Energie.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Locaţia organizării de şantier: organizarea de şantier se va amplasa  pe Calea Timişorii în zona verde de aliniament –pe domeniu public , pe o suprafaţă de 200 mp , unde se amplasează baraca pt muncitori , depozitul de materiale şi un WC ecologic . Organizarea de şantier se va îngrădi cu un gard provizoriu şi va deservi toată investiţia.

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

- parcul de utilaje – platforma de pamint nivelata

- depozitarea echipamentelor, pieselor, materialelor – baraca metalică

- depozitarea temporară a deşeurilor de diverse categorii - containere metalice de 1 mc capacitate

- spaţii necesare personalului muncitor şi personalul de pază – baraca metalică termoizolată, WC ecologic.

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

- curăţarea şi nivelarea terenului

- amenajarea platformelor

- construcţii sumare – platformă de balast compactată pentru barăci, pentru depozite de combustibil

- îngrădirea incintei.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant, amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, materiale ceramice, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- pulberile generate pe perioada executiei lucrarilor se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform legislatiei in vigoare;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 33/10.05.2016, folosirea actuală a terenului este: intravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 33/10.05.2016 emis de comuna Dudestii Noi;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Apa uzata epurata va respecta prevederile normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale. La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Camelia Muste

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE