Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 235/09.09.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC SARATOGA SRL, Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 18-20, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1815RP/29.02.2016, cu ultimele completari depuse cu nr. 9390RP/08.09.2015, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.09.2016, ca proiectul „Construire hala (P) productie nepoluanta (echipamente si automatizari), corp administrativ P+1E si imprejmuire conform PUD aprobat prin HCL 343/31.07.2015”, propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr. CF 411943, nr. top 411943, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10 a) – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul propune construirea unei hale cu regim de inaltime parter, pentru productie nepoluanta (doar prestari servicii – asamblare, verificare, testare si control echipamente electronice), respectiv a unui corp administrativ cu regim de inaltime P+1E si imprejmuire.

Bilant teritorial (suprafata totala 1186 mp):

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent (mp) | Procent % | Propus (mp) | Procent % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arabil intravilan | 1186 | 100 | - | - |
| 2 | Cladire administrativa | - | - | 159,13 | 13,42 |
| 3 | Hala productie si depozitare | - | - | 200,87 | 16,93 |
| 4 | Accese, circulatii, parcaje (8 locuri) | - | - | 439 | 37,02 |
| 5 | Spatiu verde | - | - | 387 | 32,63 |

Corpul administrativ va cuprinde:

- la parter: hol primire, spatiu depozitare, birouri, sala sedinte, grup sanitar, spatiu tehnic, magazie;

- la etaj: open space, birouri, atelier (pentru testare echipamente inainte de montare la client), vestiar, grupuri sanitare, dus.

Hala (hala propriu-zisa -198,75 mp + grupul sanitar – 2,12 mp) va fi realizata din panouri termoizolante, cu pardoseala din beton.

De asemenea prin proiect sunt prevazute si opt locuri de parcare, betonate.

Pe amplasament se va desfasoara o activitate in domeniul IT – servicii, solutii, sisteme orientate catre clienti:

- Soluţii informatice:

• Analiză, proiectare, instalare și testare infrastructură IT pentru interconectarea echipamentelor PC, Video, Control Access, Pontaj;

• Proiectare, instalare și PIF sisteme de detecție efracție, incendiu;

• Soluţii de automatizare cu PLC, proiectare, execuţie de utilaje unicat pentru industrie;

• Solutii de Trasabilitate pentru urmărirea producţiei;

• Soluție completă de ceasuri sincronizate GPS, digitale PoE, cu ieșiri de avertizare pauze sau alte evenimente;

• Soluţii de stingere incendiu cu aerosoli pentru camere IT (Server Room) și tablouri electrice.

• Soluţii de electroalimentare echipamente IT;

- Servicii si sisteme:

• Cablare structurată voce/date, Cat.5/6/7 sau FO;

• Optimizări Server Room, Data Center;

• Testare/certificare rețele Ethernet (date);

• Detecție şi semnalizare efracție, CCTV-IP;

• Detecţie şi semnalizare a incendiilor, servicii de mentenanță și testare a sistemelor de detecție;

• Control acces și pontaj, bariere de acces auto, turnicheți;

• Sisteme Audio-Video pentru săli de ședinţe/conferințe;

• Sisteme de automatizări industriale, utilaje, maşini prototip, programări PLC, proiecte noi la cheie.

In hala se vor efectua urmatoarele lucrari:

- asamblare racuri (dulapuri de comunicatie) metalice si montarea in interiorul acestora a reperelor suplimentare necesare, pentru a fi pregatite de instalare la clienti (rack-urile se gasesc pe piata sub forma de repere, subansamble si alte accesorii si necesita asamblare manuala. Pentru sistemele IT (date-voce, video, control acces sisteme de alarma, servere) este necesar un spatiu special amenajat care centralizeaza echipamentele pasive si active pe curenti slabi);

- montarea (pentru testare) a echipamentelor de automatizari care apoi se demonteaza si se livreaza la clineti;

- asamblare tablouri electrice de automatizari;

- asamblare cablaje electrice pentru senzorii de actionare de la utilajele de automatizari.

Lucrarile de instalatii se executa la clineti, cu personalul propriu instruit (10-15 persoane).

De asemenea este necesara depozitarea temporara a echipamentelor in hala, pentru a fi protejate de intemperii, umezeala, praf, pana sunt livrate la clienti.

Materialele/echipamentele se achizitioneaza numai pe baza de comanda, sunt depozitate temporar in hala (1-2 zile). De asemenea exista stocuri de rezerva, depozitate in magazie.

Modul de asigurare a utilitatilor:

- alimentarea cu apa (in scop igienico-sanitar si pentru incendiu) se va realiza in sistem centralizat, prin bransarea la reteaua existenta de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, de pe str. Vasile Georgevici (lungimea bransamentului – 10 m, diametru 125 mm);

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in sistem centralizat, prin racordarea la reteaua de canalizare publica existenta a municipiului Timisoara, de pe str. Vasile Georgevici (lungimea racordului – 10 m, diametru 315 mm);

- apele pluviale de pe platformele betonate, parcaje, drumuri vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, preepurate in separatorul de hidrocarburi (V= 5 mc) si acumulate intr-un bazin de retentie (V=8 m3). Apele preepurate colectate in bazinul de retentie vor fi utilizate, prin pompare, la intretinerea spatiului verde, iar preaplinul va fi deversat in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, dupa linistirea intemperiilor.

- incalzirea spatiilor adiministrative si a halei se vor realiza cu ajutorul unei centrale electrice (30 kW).

Organizare de santier

Organizarea de şantier se va amenaja în incinta proprietatii pe o suprafata de 59,5 mp și va dispune de o toaleta ecologica, un birou mobil si a unui spatiu/vestiar pentru muncitori.

Materialele, utilajele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

Pentru transportul materialelor se vor utiliza drumurile existente în zonă.

Constructorul  va menţine căile de acces libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Nu se vor amenaja depozite de combustibil. Deșeurile rezultate se vor gestiona conform legislatiei in vigoare.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.

Accesul pe amplasament (partea de nord-est) se va realiza de pe str. Vasile Georgevici, din municipiul Timisoara, nu se propun cai noi de acces.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere rezultate in perioada de constructie si functionare, se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.  3638/10.09.2015, prelungit de la data de 10.09.2016 pana la data de 09.09.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren arabil intravilan, in proprietatea SC Saratoga SRL; destinatia conform PUD – Hala de productie nepoluanta si corp administrativ;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 3638/10.09.2015, prelungit de la data de 10.09.2016 pana la data de 09.09.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor  se vor taia  4 arbusti existenți pe amplasament (crescuti spontan si in prezent uscati), respectiv un dud uscat.Ceilalti arbori existenti pe amplasament nu vor fi afectati (un mar salbatic, un nuc, respectiv un visin);

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 411943/2014, emis de OCPI Timis; aviz de securitate la incendiu nr. 116/16/su-TM din 26.04.2016, emis de ISU Banat; aviz tehnic nr. 9597/DT-ST/24.03.2016, respectiv aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 9597/DT-ST/24.03.2016, emise de SC Aquatim SA Timisoara);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizatiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Nicoleta TABLE |