DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 248/23.09.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC COLTERM SA TIMISOARA, inregistrata la APM Timis cu nr. 8484RP/11.08.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr.9461RP/12.09.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.09.2016, ca proiectul „Reabilitare racord termic primar la PT 17A- Abrud-5-16 TimisoaraITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in Timisoara, str. Abrud, CF.437541, 443437, 443438, 432367, 432345, 434588, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2,  pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta  anexa, deja autorizate , executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul  constă în realizarea  unei reţele termice primare  formata din :  2 conducte preizolate cu  Dn 168 mm (658 ml), pentru agent termic de încălzire , amplasate în subteran ,  în carosabil asfalt pe str. Abrud nr. 5-16 şi pe aleea pietonală de acces la PT 17 A  şi a unei  reţele termice secundare formată din : 2 conducte preizolate cu Dn 219 mm ( 70m) şi Dn 139 mm (604 m) pentru agent termic de încălzire ; o ţeavă zincată de 4 " ( 35m) şi de 3 " (302 m) pentru apă caldă de consum ; o conductă  Pex 50 ( 337m) , Pex 32( 35m) şi Pex 25( 4m) pentru recirculare apă caldă,   amplasate  subteran  pe acelaşi traseu cu reţeaua primară..  Lungimea reţelei termice este de 337  m.

Lucrările necesare realizării reţelei termice sunt următoarele:

-se decopertează canalul termic existent;

-se sparge betonul şi umplutura ( balast) de peste canalul termic existent se încarcă în maşini (camioane) şi se transportă şi se valorifică de către executantul lucrării  prin intermediul unei firme specializate autorizata. Se scot plăcile din beton de acoperire canal termic existent . Plăcile din beton care rămân întregi se recuperează, respectiv se transportă la depozitul SC COLTERM SA de la CET Timişoara Sud din Calea Şagului nr. 201 , în vederea refolosirii , iar cele deteriorate

( sparte) se transportă şi se valorifică de către executantul lucrării  prin intermediul unei firme specialziate  autorizate .

-se demontează prin tăiere cu flacără oxiacetilenică în tronsoane de aprox. 6m , conductele vechi din oţel .

-se demontează izolaţia termică a conductelor vechi ( vată minerală şi carton bituminat) .

-ţevile din oţel  se transportă la depozitul SC COLTERM SA de la CET Timişoara Sud din Calea Şagului nr. 201, în vederea valorificării ca fier vechi. De asemenea şi resturile de sârmă de oţel rezultate la sudură se colectează în recipienţi etichetaţi şi se transportă împreună cu ţevile demontate.

-izolaţia termică a conductelor se transportă şi se valorifică de către executantul lucrării  prin intermediul unei firme autorizate

-se dezafectează canalul vechi din beton

- canalul rezultat se finisează  în vederea aducerii la dimensiunile din proiect  ( adâncime canal 2,1 m şi lăţime canal 2,7 m)  materialul rezultat din săpătură   ( moloz) se se transportă şi se valorifică de către executantul lucrării  prin intermediul unei firme autorizate

-montare  de  conducte  noi preizolate  cu fir tip „ brandes” de semnalizare şi modul de sesizare avarie. Montarea conducte se face pe perne de pozare şi perne de dilatare.,  pe un pat de nisip cu granulaţia de 0,3 – 2 mm şi  o grosime de max. 20 cm , compactat manual.

Se acoperă conductele cu :

-un strat de nisip nisip cu granulaţia de 0,3 – 2 mm şi  o grosime de aprox. 20 cm care se compactează manual până la atingerea unui grad de îndesare de  80 – 85 %.

-un strat de balast cu o grosime de aprox. 45 cm , compactat mecanizat cu utilaje de specialitate – în zonele carosabile.

În zona carosabilă se reface trama stradală (beton de drum în grosime de 23 cm şi beton asfaltic în grosime de 10 cm)  cu firme de specialitate .

Organizarea de santier

Lucrărire se execută în regie proprie încadrându-se în intervalui orar 8- 16.

În perioada de execuţie a lucrărilor se ocupă o fâşie de trotuar sau alee de aprox. 1 m lăţime şi de aprox. 10 m lungime pe care se depozitează materialele care se pun în operă în fiecare zi.

La sfârşitul programului de lucru acest spaţiu se eliberează. De asemenea în zonă se montează o toaletă ecologică existentă în dotarea societăţii.

2) Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3065/21.07.2016 , folosirea actuală – domeniul public;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a

menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3065/21.07.2016 emis de Primaria Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (contract de concesiune nr.02/170/01.04.2004 intre Municipiul Timisoara SI Compania Loclaa de Termoficare Colterm SA)

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ( acoperirea pamantului excavat);

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-  In perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau respingerea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO                                 SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Monica NITU