Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 251 /28.09.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DAROVA, Darova, str. Principala, nr. 152, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5774RP/03.06.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 9811RP/20.09.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.09.2016, ca proiectul „Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa localitatea Darova, alimentare cu apa localitatile Hodos si Sacosu Mare, comuna Darova, judetul Timis ” propus a fi amplasat în comuna Darova, satele Darova si Sacosu Mare, intravilan, domeniu public, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa, in intravilanul localitatilor Darova si Sacosu Mare, comuna Darova.

Localitatea Darova

Situatia existenta

-2 foraje , care vor fi casate prin cimentarea cu lapte de ciment pe toata inaltimea lor;

-lungimea conductei de aductiune 765 m;

-lungimea retelei de distributie existente 3633,08 m;

-număr hidranți: 12 buc.

Situatia propusa

Gospodaria de apa va fi amplasată în intravilanul localităţii Darova si va fi compusa din :

- sursa de alimentare cu apa: 2 foraje de adancime, fiecare avand H=180 m, Ø=250 mm, Q=3,0 l/s, echipate cu pompe submersibile;

- camin de vane by-pass;

- conducta de aductiune;

- rezervor tampon de omogenizare a apei din foraje, de tip P.A.F.S, semiingropat, cu volumul de 25 m3;

- statie de tratare/filtrare este amplasata intr-o cladire din caramida, pe fundatie din beton, dimensiuni 7,58 x 5,58 m, avand un debit de Q= 35 m3/h, compusa din urmatoarele trepte de tratare a apei: clorinare, filtrare prin pat de nisip și filtrare prin filtru carbune activ.

Staţia de clorinare este dotată cu o instalaţie de dozare a clorului, care are o capacitate de 0,6-12 g Cl2/h. Instalaţia este compusă din aparatul propriu cu regulator de vacum şi rotametru cu robinet de reglare a dozei de clor, ejector şi conducte de legătură.

- rezervor de înmagazinare suprateran, V=150 m3, unde se acumuleaza rezerva intangibila de incendiu. Este prevăzut cu: senzor de nivel/presiune, cu sistem semiautomat de curăţire, platforma de operare cu acces prin trepte, sistem interior pentru omogenizare, iluminare interioară prin capac, capac de vizitare, sistem de aerisire prevăzut cu filtru, preaplin, piesa de aducţiune şi refulare.

- statie de pompare, echipata cu grup de pompare automatizat compus din (1+1+1R) electropompe  cu  urmatoarele  caracteristici minime: Q pompa=5.5 m3/h,  H=40 mCA, P=7,5kW  si  Q grup=15.5 m3/h, H =60 mCA, P=22,5kW .

- decantor apa de la spalare filtru, de tip prefabricat;

- instalatii (conducte) exterioare;

- drum de acces si platforme pietruite;

- gard imprejmuire;

- instalatii electrice si automatizare;

- hidrant exterior;

- retea de distributie;

În localitatea Darova, vatra satului este formată dintr-un număr de 419 gospodării cu o populaţie de 1818 locuitori .

Debitele caracteristice ale necesarului de apa sunt:

Qzi max.= 402.55 m3/an (4.66 l/s),

Qzi mediu= 309.66 m3/an (3.58 l/s),

Qorar max.= 33.55 m3/an (9.32 l/s);

Distribuţia apei în localitate este realizată prin pompare. Reţeaua de distribuţie in localitatea Darova este formata în sistem mixt (ramificat şi inelar) şi este prevăzută din tuburi PEID, PN6 cu diametrul De 110 mm , De125mm si De140 mm SDR 17,6 având lungimea totala a reţelei L=13758.17 m, astfel:

| Nr.crt | Diametrul | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | De110mm | 10.057,55 |
| 2 | De125mm | 2.196,86 |
| 3 | De140mm | 1.491,61 |
| TOTAL |  | 13.758,17 |

Conductele vor fi montate in sant, pe un traseu paralel, pe cât posibil cu trama stradală.

pe un strat de nisip de 15 cm, la o adancime medie de 0,9 m.

Pe reteaua de distributie proiectata sunt prevazuti 40 hidranti de incendiu supraterani, Dn 100 mm, amplasati lateral faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, între conductă şi limita proprietăţilor sau clădirile din zonă. Racordarea hidranţilor la conducta reţelei se va realiza prin intermediul unui tronson de ţeavă PEID PN 6 cu De 140 mm, De 125 mm si De 110 mm, pozată cu generatoarea superioară la limita adâncimii de îngheţ.

Se vor executa un numar de 32 cămine vane, acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu cu inchidere antifurt. Caminele vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

-Subtraversarile se vor realiza prin foraje orizontale:

-34 subtraversari a drumului comunal :

| Nr. crt. |  | Diametru (mm) | Materialul | Tub protectie | L tub (m) | buc | L tub total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC | 110 x 6,3 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 273,1 x5,6mm | 6 | 22 | 132 |
| 2 | DC | 140 x 8,0 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 323,9 x 7,1 mm | 7 | 7 | 49 |
| 3 | DC | 125 x 7,1 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 323,9 x 7,1 mm | 7 | 5 | 35 |

La subtraversări  se va folosi ţeavă de protecţie din oţel cu diametrul exterior De 273,1x6,4 mm pentru conducta de distibuţie De 110 mm și  ţeavă de protecţie din oţel cu diametrul exterior De 323,1x7,1 mm pentru conducta de distibuţie De 125 mm si De 140mm .

Între conducta de protecţie şi cea de refulare se vor prevedea distanţieri din polietilenă de înaltă densitate de tip brăţări. În ambele părţi, la capetele conductei de protecţie din oţel se vor prevedea burdufuri de închidere din cauciuc EPDM, care se vor fixa cu coliere din oţel inoxidabil. Protectia conductei se face pe o distanţă minimă de 6 m. Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 de la generatoarea superioara a conductei.

Localitatea Sacosu Mare

Situatia existenta

-lungimea retelei de distributie existente 4573,63 m;

Situatia propusa

Gospodaria de apa va fi amplasată în intravilanul localităţii Sacosu Mare si va fi compusa din :

- sursa de alimentare cu apa: 1 foraj de adancime, avand H=125 m, Ø=250 mm, Q≈5,0 l/s, echipat cu pompa submersibila;

- camin de vane by-pass, prefabricat, cu diametrul interior Di =1.25m;

- conducta de aductiune;

- rezervor tampon de omogenizare a apei din foraje, de tip P.A.F.S, semiingropat, cu volumul de 25 m3;

- statie de tratare/filtrare este amplasata la iesirea din localitatea Darova, intr-o cladire din caramida, pe fundatie din beton, dimensiuni 7,58 x 5,58 m, avand un debit de Q= 35 m3/h, compusa din urmatoarele trepte de tratare a apei: clorinare, filtrare prin pat de nisip și filtrare prin filtru carbune activ.

Staţia de clorinare va fi compusa dintr-un rezervor de stocare o clorului, V=1m3 si doua pompe de dozare.

Dozarea clorului in rezervorul tampon se va face cu ajutorul a doua pompe dozatoare de clor, cu un debit de 1 l/h, presiune 6 bar, putere de 0.18 kW. De la rezervorul tampon apa este pompata catre cele doua filtre cu ajutorul a doua pompe cu debitul de 20 mc/h,  presiune 3 bar, putere de 2.2 Kw.

Apa va fi filtrata printr-un filtru multistrat cu diametru de 1400 mm, alcatuit din 4 straturi de nisip cuartos (în zona patului filtrant va avea loc mineralizarea biologică a carbonului organic asimilabil si reducerea amoniului).

Sistemul este complet automatizat, regenerarea stratului filtrant se va face prin spălare cu cu apă tratata, de la rezorvorul de imagazinare a apei tratate, de jos în sus, automat la scăderea vitezei de filtrare. Apa de spălare rezultată de la spălarea filtrului se va deversa într-un decantor de sedimentare prevazut cu o pompa pentru evacuarea apei.

- rezervor de înmagazinare suprateran, V=110 m3, unde se acumuleaza rezerva intangibila de incendiu. Este prevăzut cu: senzor de nivel/presiune, cu sistem semiautomat de curăţire, platforma de operare cu acces prin trepte, sistem interior pentru omogenizare, iluminare interioară prin capac, capac de vizitare, sistem de aerisire prevăzut cu filtru, preaplin, piesa de aducţiune şi refulare.

- statie de pompare, echipata cu grup de pompare automatizat compus din (1+1+1R) electropompe  cu  urmatoarele  caracteristici minime: Q pompa=3.5 m3/h,  H=40 mCA, P=7,5kW  si  Q grup=10.5 m3/h, H =60 mCA, P=22,5kW .

- decantor apa de la spalare filtru, de tip prefabricat;

- instalatii (conducte) exterioare;

- drum de acces si platforme pietruite;

- gard imprejmuire;

- instalatii electrice si automatizare;

- hidrant exterior;

- retea de distributie;

În localitatea Sacoșu Mare, vatra satului este formată dintr-un număr de 350 gospodării cu o populaţie de 1150 locuitori .

Debitele caracteristice ale necesarului de apa sunt:

Qzi max.= 218,29 m3/an (2,53 l/s),

Qzi mediu= 167,92 m3/an (1,94 l/s),

Qorar max.= 18,19 m3/an (5,05 l/s);

Distribuţia apei în localitate este realizată prin pompare. Reţeaua de distribuţie in localitatea Sacosu Mare este formata în sistem mixt (ramificat şi inelar) şi este prevăzută din tuburi PEID, PN6 cu diametrul De 110 mm si De140 mm SDR 17,6 având lungimea totala a reţelei L=3.471,71 m, astfel:

| Nr.crt | Diametrul | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | De110mm | 2.842,35 |
| 2 | De140mm | 629.36 |
| TOTAL |  | 3.471,71 |

Conductele vor fi montate in sant, pe un traseu paralel, pe cât posibil cu trama stradală.

pe un strat de nisip de 15 cm, la o adancime medie de 0,9 m.

Pe reteaua de distributie proiectata sunt prevazuti 20 hidranti de incendiu supraterani, Dn 100 mm, amplasati lateral faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, între conductă şi limita proprietăţilor sau clădirile din zonă. Racordarea hidranţilor la conducta reţelei se va realiza prin intermediul unui tronson de ţeavă PEID PN 6 cu De 140 mm, De 125 mm si De 110 mm, pozată cu generatoarea superioară la limita adâncimii de îngheţ.

Se vor executa un numar de 40 cămine vane (din care 36 camine de vane de sectionare , 3 cămine dotate cu vane de reducere de presiune si 1 cămin dotat cu vana de mentinere a presiunii), prefabricate, cu diametrul interior de 1,50 m. Căminele vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu cu inchidere antifurt. Caminele vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

-Subtraversarile se vor realiza prin foraje orizontale:

-26 subtraversari a drumului comunal :

| Nr. crt. |  | Diametru (mm) | Materialul | Tub protectie | L tub (m) | buc | L tub total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC | 110 x 6,3 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 273,1 x5,6mm | 6 | 9 | 54 |
| 2 | DC | 140 x 8,0 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 323,9 x 7,1 mm | 7 | 5 | 35 |
| 3 | DC | 125 x 7,1 | PEHD,PE80,SDR17,6 PN6 | OL DN 323,9 x 7,1 mm | 7 | 12 | 84 |

La subtraversări  se va folosi ţeavă de protecţie din oţel cu diametrul exterior De 273,1x6,4 mm pentru conducta de distibuţie De 110 mm și  ţeavă de protecţie din oţel cu diametrul exterior De 323,1x7,1 mm pentru conducta de distibuţie De 125 mm si De 140mm .

Între conducta de protecţie şi cea de refulare se vor prevedea distanţieri din polietilenă de înaltă densitate de tip brăţări. În ambele părţi, la capetele conductei de protecţie din oţel se vor prevedea burdufuri de închidere din cauciuc EPDM, care se vor fixa cu coliere din oţel inoxidabil. Protectia conductei se face pe o distanţă minimă de 6 m. Adancimea de pozare a conductei este de minim -1.50 de la generatoarea superioara a conductei.

Canalizarea si statia de epurare a apelor uzate menajere nu face obiectul prezentului proiect.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafață de teren definitiv:

- pentru căminele de vizitare cca 560 m²

- pentru staţiile de tratare cca 1800 m²

Suprafețele de teren necesare realizarii rețelelor de alimentare cu apă sunt suprafețele ce se vor ocupa temporar pe perioada executiei. Suprafața totala ocupată temporar pe perioada execuției este de aprox. 29300 m².

Organizarea de șantier

Pentru localitățile Darova și Sacoșu Mare organizarea de șantier va fi amenajată in aceeași incintă unde va fi amplasată și stația de tratare în localitatea Darova, pe o platforma betonată și pe zona verde existentă.

Zonele de parcare pentru utilaje vor fi prevăzute in aceeași incintă unde va fi amplasată și stația de tratare.

Materialele necesare construirii obiectivului propus vor fi depozitate în incinta organizării de șantier, pe platforma betonată și pe zona verde. Materialele care pot fi afectate de umezeală vor fi depozitate pe platforma betonată (saci ciment, lemn, etc.). Celelalte materiale se vor depozita pe zona verde. Materialele de construcții se vor depozita pe paleți.

Suprafata necesara organizarii de santier va fi de aproximativ 400 mp si va fi ingradita cu panouri de otel (sau gard din plasa), cu inaltimea de doi metri si poarta de acces dubla. In incinta vor fi amplasate 2 baraci de utilitati ( birou, vestiar, depozit materiale marunte, etc), 2 toalete ecologice Se va prevedea un foraj de mica adancime pentru apa de spalare, udare spatii etc.

Alimentarea cu combustibil nu se va realiza în incinta obiectivului. Nu se vor depozita în incinta obiectivului combustibili.

Lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor nu se vor realiza pe amplasament, ci în service-uri autorizate.

La finalizarea lucrărilor de construcții, amplasamentul organizării de șantier va fi readus la starea inițială. Se va reface suprafața înierbată.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 13/18.05.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public, proprietar Comuna Darova;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 13 /18.05.2016 emis de Primaria Comunei Darova;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-156 din 06.09.2016 eliberat de A.N. „Apele Române” Administratia Bazinala de Apa Banat pentru localitatea Darova; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-156 din 06.09.2016 eliberat de A.N. „Apele Române” Administratia Bazinala de Apa Banat pentru localitatea sacosu Mare;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Dănuţ CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |