Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 285/27.10.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A Targu Mures,   Targu Mures, str. B-dul Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, inregistrata la APM Timis cu nr. 4223RP/27.04.2016 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 10846RP din  17.10.2016 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 26.10.2016, ca proiectul „Inlocuire retele gaze naturale si bransamente gaze naturale prin pozare subterana” propus a fi amplasat in Timisoara, domeniu public, strazile: Carpati, William Konrad Rintgen, Surorile Martir Caceu, Feleacului, Aries, Versului, Naturii, Constantin Brailoiu, Maresal Constantin Prezan (Lidia), Bd. Sudului, Intrarea Sepia, Dr. Ioan Muresan, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10. Proiecte de infrastructura,  litera 10 b. - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto si la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Proiectul presupune inlocuire conducte si bransamente gaze naturale, presiune medie si presiune redusa, in intravilan Timisoara.

Lungimea totala a traseelor va fi de 9689,0 m  din care 9440,0 m conducta si 249,0 m, ( 129 buc.) bransamente,  cu o retea de presiune medie si redusa  din polietilena,  respectand pe cat e posibil acelasi traseu, daca utilitatile existente in zona permit acest lucru.

| Nr. Crt. | Strada | Lungime cond.+ bransamente (m) | Numar br. | Asfalt (m) | Zona inierbata (m) | Macadam (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carpati | 1383 | 24 | 948 | 321 | 114 |
| 2 | W.K.Rontgen | 145 | 5 | 125 | 20 | - |
| 3 | Surorile Martir Caceu | 2254 | 32 | 1703 | 368 | 183 |
| 4 | Feleacului | 667 | 14 | 606 | 36 | 25 |
| 5 | Aries | 516 | 2 | 391 | 125 | - |
| 6 | Versului | 1026 | 15 | 142 | 70 | 814 |
| 7 | Naturii | 150 | - | 10 | - | 140 |
| 8 | C-tin Brailoiu | 529 | 8 | 529 | - | - |
| 9 | C-tin Prezan | 1982 | 10 | 1083 | 33 | 866 |
| 10 | Intrarea Sepia | 582 | 19 | 552 | 30 | - |
| 11 | Bd.Sudului | 305 | - | 259 | 46 | - |
| 12 | Dr.I.Muresan | 150 | - | 135 | 15 | - |
|  | TOTAL | 9689 | 129 | 6483 | 1064 | 2142 |

Descrierea proiectului propus:

Se înlocuieste conducta gaze naturale presiune redusa existenta din Loc. Timisoara,  strazile: Carpati, Wiliam Konrad Rontgen, Surorile Martir Caceu, Feleacului, Aries, Versului, Naturii, Constantin Brailoiu, Maresal Constantin Prezan (Lidia), Intrarea Sepia, Bd.Sudului, Dr.I.Muresan, jud. Timis.

Înlocuirea constă în săparea şanturilor, transportul pămîntului din şant în loc amenajat, umplerea şantului cu nisip pentru protejarea conductei şi balast pentru a nu se deforma carosabilul, refacerea de catre o firma autorizata a carosabilului cu aducerea la forma initiala a zonei in lucru, conform cerintelor Autorizatiei de spargere care va fi emisa de Primaria localitatii Timisoara, adincimea de pozare a conductei va fi de 0.90 m.

Conducta existenta montata ingropat va ramîne în pămint, se va umple cu apa şi se va blinda  din 100 in 100 ml pentru a nu fi posibilă racordare în conducta veche scoasa din funcţie, iar conducta existenta montata aerian se va recupera.

Conductele proiectate vor fi din PE100, lungimea totala a acestora fiind de aprox.7515,00 m si din OL pe o lundime de 1925,0 m la cuplare cu conductele existente si la realizarea conductelor de presiune medie.

Conducta de distributie se va poza in teritoriu public, urmarind reteaua stradala existenta,  avind categoria de folosinta zona inierbata, alei pietonale, carosabil si trotuare.

Etapele lucrării:

- identificarea traseului;

- jalonare traseu;

- desfacerea îmbrăcăminţilor din pavaj;

- săparea propriu-zisă a tranşeii şanţului;

- pregatirea materialelor pentru sudare;

- sudarea propriu-zisa;

- efectuarea probelor de etanseitate;

- astuparea santurilor;

- refacerea pavajelor.

Conductele de gaze naturale îngropate ce se vor dezafecta vor rămâne în pământ, iar cele aeriene vor fi demontate şi predate beneficiarului-EON DISTRIBUTIE ROMANIA SA .

Lucrarea se va executa etapizat pe străzi, cu asigurarea circulaţiei în zonă, circulaţie limitată pe un singur sens (în caz de necesitate).

La începerea lucrărilor se va intocmi un proces verbal  de  predare a  amplasamentului între proiectant, beneficiar, executantul lucrării şi delegaţii societatilor deţinătoare de utilităţi din zonă, ocazie cu care deţinătorii de utilităţi subterane vor face cunoscut executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităţilor vor fi marcate pe teren în mod distinct (prin ţăruşi-martor) şi vor fi predate de proprietarii lor viitorului executant, operaţie ce se consemnează  în scris sub semnătură.

În cazul în care traseele utilităţilor din avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a cablurilor electrice, telefonice, a conductelor de apă, canale, termoficare pentru evitarea deteriorării acestora sau producerii de accidente.

Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice in canalizări sau îngropate direct  în pământ, se va opri imediat lucrul, se va anunţa de urgenţă conducatorul locului de muncă şi deţinătorii de utilităţi subterane pentru acordarea asistenţei tehnice în timpul lucrărilor.

Pentru conductele din polietilenă se monteaza răsuflători în zonele construite astfel: la capetele tuburilor de protecţie si in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul SD.

Confecţionarea răsuflătorilor se face din ţeavă din oţel cu diametrul de 2”(Dn 50 mm).

Conductele de gaze naturale de presiune redusă din polietilenă se vor monta  la  adâncimi de 0,9 m, adâncimi măsurate de la faţa terenului până la generatoarea superioară a conductei. Se interzice montajul forţat (sub tensiune mecanică) al conductelor.

Intersectarea conductelor de gaze cu alte utilităţi subterane se va face  perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate. În mod excepţional se admit traversări sub un alt unghi dar nu mai mic de 60 grade. Conductele de gaze  se  vor  monta la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii. Pentru distanţe mai mici de 200 mm, la traversarea celorlalte instalaţii, se prevăd tuburi de protecţie. Tuburile de protecţie vor depăşii în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,50 m si se prevad la capete, la partea superioara cu gauri si rasuflatori, iar la capetele se etanseaza pe teava din PE.

Conductele de distribuţie se pozează în şanţ. Lucrările de săpături se vor executa astfel:

- îmbrăcămintea de asfalt va fi decapată cu  câte  5 cm de o parte  şi  alta a şanţului;

- dimensiunile şanţului vor fi în functie de diametrul conductei Dn;

- dimensiunile gropilor de poziţie vor fi:

- lăţime      = lăţime şanţ + 0,6m;

- lungime   = 1,2m;

- adâncime = 0,6m sub partea inferioară a conductei.

- fundul şanţului  va fi  nivelat şi acoperit cu un strat de nisip cu înăţimea  de 10 – 15 cm, nisip de granulatie 0.3 ...0.8 mm;

- după ce se aşează conducta în şanţ se umple şanţul cu nisip;

- umplerea şanţului se va face în straturi subtiri, cu pamant maruntit sau nisip, prin compactarea dupa fiecare strat, cu grosime maxima de 20 cm;

- după depunerea şi compactarea primului strat de umplutură, se aşează banda de avertizare şi se continuă umplerea şanţului;

- refacerea pavajelor se va realiza la starea iniţială numai după ce s-a obţinut asigurarea că umplerile cu pământ au fost bine făcute şi compactate, iar  pământul nu  se va mai tasa.

Îmbinarea  ţevilor  şi  elementelor  de  asamblare  se realizează prin procedeul:

- sudare prin electrofuziune.

Controlul calitatii sudurilor se face vizual si prin metode nedistructive legal aprobate.

Coborârea conductelor în şanţ se va efectua numai după racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. La coborârea conductei în şanţ se vor  utiliza  frânghii,  chingi  şi/sau  scânduri.  Este  interzisă  folosirea cablurilor, sârmei, lanţurilor sau a altor dispozitive ori corpuri metalice.

La coborârea conductei în şanţ se va evita contactul conductei cu pereţii şanţului, pentru a nu fi deteriorată conducta. Se va  acorda  o atenţie deosebită la trecerea conductei pe sub sau pe lângă obstacole. Pentru  realizarea  unor schimbări de direcţie, ţevile din PE pot  fi  curbate fără aport de caldură. Raza minimă de curbură pentru tevile din PE  SDR11 este 30 x Dn.

Ţevile  din  polietilenă  se vor monta pe cât  posibil  pe  mijlocul  fundului  şanţului.

Pentru  protejarea conductei in timpul unor eventuale lucrări edilitare, deasupra conductelor si bransamentelor montate subteran, pe toata lungimea traseului, se va monta la o inaltime de 35cm de generatoarea superioara a acestora, o bandă de avertizare din material plastic de culoare galbenă cu o lăţime minima de 15 cm si inscripţionata < GAZ METAN – PERICOL DE EXPLOZIE>.

Conductele si bransamentele din polietilena vor fi însoţite pe întreg traseul de un conductor de cupru monofilar - fir trasor, cu secţiunea minima de 1,5 mm2, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5kV, fixat de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4 m, cu banda adeziva, in scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora. In zonele fara constructii se vor monta la distante de 300 m cutii de acces la firul trasor.

Bransamentele se vor racorda la conducta prin piese de racord teu, perpendicular pe aceasta, traseele lor fiind rectilinii pina la limita de proprietate a imobilului pe care il deservesc.

Probele de presiune se vor efectua astfel:

- verificarea se efectuează pe tronsoane de până la 500 m şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de minim 4 ore;

- proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de 24 de ore.

Probarea reţelelor de presiune medie se efectuează în două etape:

- proba de rezistenta la o presiune de 9 x 105Pa (9 bar), timp de realizare a probei 1,0 ora;

- proba de etanseitate la o presiune de 6 x 105Pa (6 bar), timp de realizare a probei 24,0 ore;

Probarea reţelelor de presiune redusă se efectuează în două etape:

- proba de rezistenta la o presiune de 4 x 105Pa (4 bar), timp de realizare a probei 1,0 ora;

- proba de etanseitate la o presiune de 2 x 105Pa (2 bar), timp de realizare a probei 24,0 ore;

Toate încercările se fac cu aer.

La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate.

În  vederea pregătirii pentru verificările de recepţie, executantul va curăţa  ţevile de impurităţi prin suflare cu aer şi va efectua încercări preliminare (de casa) în aceleaşi condiţii ca lucrările de recepţie.

Condiţiile de încercare şi rezultatele obţinute se vor consemna într-un proces- verbal de recepţie. Încercările se vor face cu aparate de baza  pentru masurarea presiunii si temperaturii, de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate.

Organizarea de santier

Organizarea de şantier  este capitol distinct, nu face obiectul acestui proiect, constructorul desemnat va depune o documentatie pentru organizarea de santier.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 1186 din 28.03.2016, emis de Primaria Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  Timisoara.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism 1186 din 28.03.2016, emis de Primaria Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz de principiu mediu urban nr. 612/04.07.2016 emis de Directia de Mediu a Primariei Timisoara; Aviz de principiu nr. 349/19.04.2016 emis de Directia Tehnica  Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice, Biroul Drumuri si Poduri a Primariei Timisoara; Aviz nr. ST 592/18.04.2016 emis de Regia Autonoma de Transport Timisoara,  Aviz din data de 16.06.2016 emis de SC RCS&RDS SA, Aviz tehnic de amplasament nr. 12287/29.04.2016 emis  de Aquatim SA,  Aviz nr. 696/28.04.2016 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA; Aviz nr. 157912851/14.04.2016 emis de Enel Distributie Banat SA,  Aviz  din data de 25.04.2016 emis de Compania Locala de Termoficare Colterm SA, CF nr. 427267, 425376, 415833, 435421, 420757, 413239, 413219, 435169, 432523, 406488, 401989 emise de BCPI Timisoara);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

Intocmit,

Maria PACURAR