Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 317/16.11.2016

PROIECT

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC FIMOTEX SRL , cu sediul social in localitatea Sânnicolau Mare, Drumul Cenadului, nr 24, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5201RP din 20.05.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 9089/02.11.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.11.2016, ca proiectul „Construire platforma beton pentru echipamente de conditionare, canal tehnologic pentru traseu instalatii conditionare, canal tehnologic pentru linie medie tensiune, anvelopa de beton pe pat de balast pentru post trafo″  propus a fi amplasat in Sânnicolau Mare, Drumul Cenadului, nr 24, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:  supratata totala a proiectului este de 2432 mp.

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor lucrari in incinta SC Fimotex SRL.

1)- construirea unei platforme din beton pentru amplasarea de echipamente de  conditionare a aerului (incalzire si racire) in interiorul halei de productie si de racire si stocare a agentului termic utilizat la racirea echipamentelor industriale din spatiul de productie. Suprafata platformei betonate va fi de 132 mp, realizata din beton armat.

Pe platforma de beton vor fi amplasate urmatoarele echipamente:

a) - Doua sisteme de racire / incalzire in pompa de caldura tip VRF, fiecare sistem fiind prevazut cu 3 unitati componente de tip MMY – AP3626HT8P-E, cu atenuator de vibratii, echipat cu sistem BMS si grila de protectie schimbator condensator. Schimbul de caldura se va face cu aerul atmosferic. Sistemele de racire sunt dotate cu senzor de depistare a scaparilor de freon ce protejeaza intreg circuitul de freon al instalatiei.

b) – Agregat de producere apa racita Chiller York YLCA 0150, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- Chiller racit cu aer

- 4 x compresoare tip Scroll-Hermetic

-Nr circuite compresoare :2

- Panou de automatizare pentru monitorizare, comanda si control ;

- Interfata comunicare cu BMS- ModBus

- Grila de protectie schimbator condensator

- Atenuator de vibratii.

Agregatul de racire este dotat cu sensor ce depisteaza eventualele scapari de Freon din circuit.

c) -  Stocator de apa racita 3000 l, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

| vas cilindric izolat- volum | 3000 | L |
| --- | --- | --- |
| temperatura de functionare | Max 80 | 0C |
| presiune admisibila | 6 | bar |
| racord agent termic | 2 “ | " |

d)  - Vas de expansiune pentru protectie chiller 300 l cu membrane EPDM, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

| volum vas de expansiune | 300 | l |
| --- | --- | --- |
| temperatura de functionare | Max 80 | 0C |
| presiune admisibila | 3 | bar |

e)  -  Vas de expansiune pentru protectie chiller 140 l cu membrane EPDM, cu urmatoarele caracteristici tehnice

| volum vas de expansiune | 140 | l |
| --- | --- | --- |
| temperatura de functionare | Max 80 | 0C |
| presiune admisibila | 3 | bar |

f)   -   cabina metalica acoperita cu suprafata de 33,3 mp, care adaposteste stocatorul de apa, vasele de expansiune, distribuitorul si colectorul de apa si echipamentele de comanda.

Constructia cabinei va fi pe structura metalica, autoportanta, cu inchideri si acoperis din panouri termoizolante.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Apa pluviala colectata de pe platforma betonata si cabina metalica se va deversa la canalizarea pluviala existenta, printr-un tub PVC de 110 mm, pe lungimea de 11 m, care va face lagatura cu instalatia subterana de canalizare pluviala a SC Fimotex SRL.

2)  -  Canal tehnologic pentru traseu conducte instalatii de conditionare, in care se vor amplasa conductele de la echipamentele de pe platforma betonata spre hala de productie. Canalul va fi amplasat intre platforma betonata si hala de productie pe o lungime de 12 m, o latime de 1,5 m la adancimea de 0,90 m.

In acest canal tehnologic vor fi pozitionate urmatoarele:

- – 2 conducte de otel cu diametrul de 150 mm, izolate termic si protejate in tub gofrat de PVC. Prin aceste conducte va circula apa de racire tehnologica, tur/retur.

- -  2 conducte de cupru cu diametrul de 22,2 mm, izolate termic si protejate in tub gofrat de PVC, prin care va trece circuitul tur, de freon.

- -  2 conducte de cupru cu diametrul de 41,3 mm, izolate termic si protejate in tub gofrat de PVC, prin care va trece circuitul retur, de freon.

Toate traseele de conducte sunt protejate fizic de un strat de nisip in care acestea sunt asezate inainte de acoperirea cu pamant.

3)  -  Canal tehnologic pentru linie electrica de medie tensiune cu o lungime de 134 m, latimea de 0,70 m, la o adincime de 0,90 m.

In acest canal se vor pozitiona urmatoarele instalatii:

a)  -  2 trasee de cablu 20 kV pr, cu cablu Al 3x(1x150) mmp, pentru alimentarea cu tensiune medie a postului de transformare ce se construieste. Fiecare traseu de cablu va fi protejat in tub gofrat de PVC. Cele 2 trasee de cablu incluse in tuburile gofrate, vor fi protejate fizic si de un strat de nisip in care acestea vor fi incorporate.

b)  -  1 traseu de platbanda OlZn – 40x4mmp, pentru asigurarea legaturii de impamantare a transformatorului de plecare si de sosire de pe circuit.

4)  - Anvelopa de beton pe pat de balast pentru post TRAFO.  Anvelopa de beton va fi o constructie prefabricata din beton armat avand o suprafata de 13,5 mp. Compartimentarea interiora este conforma cu specificatiile de costruire date de proiectant.

In interiorul anvelopei de beton se vor pozitiona urmatoarele echipamente:

- -  Transformator de putere uscat 20/0.4 kV-1000 kVA,

Caracteristicile tehnice ale transformatorului sunt prezentate in urmatorul tabel :

| Tip constructiv | uscat |  |
| --- | --- | --- |
| Sistem de racire | Natural, fortata |  |
| Numar de faze | 3 |  |
| Putere nominala | 1000 | KVA |
| Frecventa nominala | 50 | Hz |
| Tensiunea nominala nivel m.t nivel j.t. | 20 0.4 | KV |

- – Celulele de 24 KV, 1 cu functie de linie cu separator de sarcina, 2 functii de  transformator cu separator si intrerupator in SF6/vid,

Caracteristicile tehnice ale celulelor de 24 kV sunt urmatoarele :

| Tensiune nominala | 24 | KV |
| --- | --- | --- |
| Curent nominal al liniilor de distributie in cablu si bare | 630 | A |
| Frecventa | 50 | Hz |
| Curent de scurta durata adm. | 16 | KA/1s |

- -  tablou general de distributie de jt. cu intrerupator general debrosabil 1600A cu masura generala si baterie de compensare automata cu reglaj in trepte 200kVar cu posibilitatea de extindere la 300kVar.

- Baterie de compensare cu reglaj automat in trepte  distributie 0.4 kv-200kvar cu posibilitatea de extindere la 300kvar

Instalatiile si echipamentele ce compun investitia, vor avea, in perioada de exploatare, un regim de functionare continuu, 24 h/zi, 365 zile/an.

Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de constructii si instalatii aferente proiectului, s-a alocat un spatiu destinat organizarii de santier in imediata apropiere a spatiului in care se va realiza proiectul.  Organizarea de santier va ocupa o suprafata de 350 mp si este localizata in interiorul perimetrului de 2.432 mp in care se realizeaza investitia.

Spatiul organizare de santier, impreuna cu intreg spatiul in care se efectueaza investitia se afla in in incinta SC Fimotex SRL si este imprejmuit, nemaifiind necesara efectuarea de lucrari de imprejmuire. De asemenea spatiul este nivelat si are drum de acces betonat, nemaifiind necesare lucrari de nivelare sau construire de drumuri provizorii. Curentul electric in santier este furnizat din fabrica printr-un tablou electric de tip “ organizare de santier “.  Facilitatile, sala de mese si grupuri sanitare  pentru personalul din santier, vor fi asigurate de catre SC Fimotex SRL.

- Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament se desfasoara  activitatea:

- cod CAEN 2751(rev.2), 2956 (rev.1), 2971(rev.1) -  fabricarea de aparate electrocasnice,

- cod CAEN 2561(rev.2), 2851(rev.1) - tratarea si acoperirea metalelor,

- cod CAEN 2453 (rev.2), 2753(rev.1) - Turnarea metalelor neferoase uşoare,

activitate autorizata de catre APM Timis cu Autorizatia de mediu nr. 11089 din 25.09.2012, revizuita la data de 25.08.2014, titular SC ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate in perioada de construire:

- deseurile rezultate in perioada de construire vor fi colectate şi depozitate in locuri special amenajate. Acestea se vor valorifica/elimina prin societati specializate autorizate.

- deseurile menajere rezultate in perioada de constructie se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 95/09.05.2016, lucrarile se vor executa in intravilanul orasului Sannicolau Mare, in incinta SC Fimotex SRL;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 95/209.05.2016, emis de Primăria orasului Sannicolau Mare.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Aviz de amplasament favorabil nr. 163221555/11,07,2016, emis de Enel Distributie Banat SA;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- la terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia sa reface domeniul public afectat in urma spargerii, iar refacerea domeniului public se va executa numai de catre o firma specializata in lucrari de drumuri;

-refacerea sistemului rutier al partii carosabile si/sau a trotuarelor se va executa conform structurii rutiere existente;

-dupa terminarea lucrarilor constructorul este obligat sa readuca carosabilul, trotuarele si zona verde la starea initiala;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Pe parcursul executarii lucrarilor  nu se vor taia  arbori/copaci.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE