Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 318/16.11.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC BETON IDM   SRL, cu sediul social in localitatea Giarmata, Baza de  Productie, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9635RP/15.09.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11737RP/14.11.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.11.2016, ca proiectul „Construire statie betoane, statie sortare cu concasare materiale rezultate din demolari, depozit materiale de constructii, amenajare parcela: construire alei si platforme carosabile si realizare imprejmuire proprietate″ propus a fi amplasat in Giarmata, Calea Timisoarei, nr. 74-78, CF 408728, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2,  pct. 10 Proiecte de infrastructura:  a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul este amplasat pe un teren cu suprafata de 9158 mp (conform CF 408728) situat in intravilanul comunei Giarmata.

Se propune realizarea unei hale de depozitare materiale de cosntructii, in reim de inaltime P+E partial, in suprafata de 756,08 mp, un depozit de agregate cu 7 celule de depozitare sorturi, cu suprafata de 628,59 mp, cantar bascul, platforma de depozitare materiale de constructii dotata cu o macara, statie de betoane.

Bilantul general de suprafete este:

| Zone functionale | Propus (mp) | % |
| --- | --- | --- |
| suprafata construita | 3233,97 | 35,32 |
| suprafata platforme acces betonate | 4077,18 | 44,52 |
| Suprafata zona verde amenajata | 1846,85 | 20,16 |
| TOTAL | 9158 | 100,00 |

Dotari aferente statiei de betoane:

instalatie de dozaj agregate si ciment compusa din: buncar agregate 70 mc,

- cantar agregate – 40 t

- banda transportoare agregate, cantar ciment 3t,

- banda alimentare malaxor,

- siloz ciment 70 t – 2 buc

- rampă încărcare agregate cu dimensiuni în plan 16,00 x 12,00 m

- cabina operator statie cu dimensiuni in plan 3,00 X 2,45 m

- rezervor de apa tehnologica (ingropat), cu dimensiuni interioare 4,60 x 2,00 x 2,50m, volum = 23 mc

- bazin decantor reciclare apa (ingropat) cu trei compartimente, dimensiuni interioare 3 x (1,40 x 1,20 x 2,50 m), volum = 3 x 4,20 mc

- rampa spalare malaxor, dimensiuni interioare 3,50 x 8,00 m, cu adancime de la -0,20 la 0,70m

- reciclator beton cu dimensiuni in plan 6,00 x 1,50m

- statie pompe -amplasata in bazin (camin put forat existent pe amplasament) .

Statia mobila de sortare cu concasare este compusa din doua utilaje:

- concasor mobil;

- statie mobila de sortare.

Concasorul mobil si statia mobila de sortare se vor amplasa pe o platforma betonata cu dimensiunile in plan 32,00 x 27,00 m. Acesta concaseaza agregatele si materiale rezultate din demolari, rezultand materiale concasate din beton, agregate naturale si materiale concasate din caramida, mortare, ceramice.Concasorul mobil are o capacitate maxima de 400 t/ora

Statia mobila de sortare sorteaza agregatele naturale si materialelor concasate din beton, rezultand agregate sortate cu dimensiuni 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 m, > 32 mm

Statia mobila de sortare are dimensiunile (in lucru) 16,30 x 14,40 x 4,10 m.

Materii prime, energie si combustibili intrati in proces

- Pentru prepararea betonului

- Agregate diferite sorturi 60% +materiale concasate

- Ciment în vrac 30%

- Apă 10%

- Pentru concasare

- Materiale rezultate din demolări (beton, cărămidă, mortar, ceramice, etc.)

Descrierea proceselor de productie:

Fabricarea betonului:

- Aprovizionarea cu autobasculante  a agregatelor si stocarea acestora in padocuri, pe sorturi;

- Dozarea agregatelor in buncare;

- Transferul agregatelor din buncarele de dozare cu ajutorul benzii transportoare orizontale in cuva sistemului de transport pe plan inclinat;

- Transferul cu  cuva pe plan inclinat si bascularea agregatelor in gura de incarcare a malaxorului;

- Transferul cimentului din silozuri cu ajutorul transportoarelor melcate (snecuri) oblice in cantarul de ciment;

- Dupa cantarire cimentul se elibereaza in malaxor;

- Apa se transfera prin pompare in malaxor;

- Toate materiile prime se dozeaza in prealabil conform retetei dictate si supravegheate de soft-ul statiei;

- Dupa scurgerea timpului setat pentru aceasta operatie malaxorul elibereaza sarja in corpul autobetonierei aflata sub gura lui de descarcare.

- Ciclul se repeta pana la incarcarea la capacitatea dorita a autobetonierei.

- Malaxorul autobetonierelor se spala  cu apa in decantorul cu capacitatea de 70 mc. Apa rezultata se reutilizeaza in procesul de productie, iar slamul rezultat din decantare se stocheaza pe platforma de slam, urmand a fi folosit ca umplutura in fundatii.

Concasarea materialelor rezultate din demolari:

-colectare deseuri demolari constructii;

-introducerea in concasor, rezultand materiale concasate de diferite sorturi, care se amesteca in procesul de preparare al betonului.

Capacitatea maxima de productie a statiei  de betoane 70mc/h.

Capacitatea maxima de concasare   400t/h.

Betoanele se livreaza din malaxorul statiei in autobetoniere apartinand tertilor.

Utilitati:

Energie electrica - Alimentarea se va face din punctul de conexiune Enel Distributie banat, existent in zona.

Energie termica – Incalzirea spatiilor administrative se face cu aeroterme electrice.

Alimentarea cu apa în vederea asigurării necesarului de apă în scop igienico-sanitar, tehnologic şi pentru incendiu se va realiza prin intermediul unui foraj existent pe amplasament (fosta fermă AVICOLA S.A), H = 70 m, Dn = 160 mm. Apa este preluată din foraj cu electropompa submersibilă tip GRUNDFOS.

Rezerva de incendiu se va asigura din rezevorul pentru ape pluviale  V = 50 m3, dintr-un compartiment separat V = 3,8 m3, care reprezintă rezerva intangibilă pentru incendiu.

Staţia de pompare va fi alcătuită dintr-un grup de pompe 1A + Pilot, Q = 7,6 mc/h.

Debitele caracteristice ale cerinţei de apă sunt:

Qzi max = 64,187 m3/zi (1,782 l/s)

Qzi med = 55,815 m3/zi (1,549 l/s)

Qorar max = 7,695 m3/h (2,151 l/s)

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate şi evacuate într-un bazin  etanş vidanjabil, V = 17 m3, de unde vor fi vidanjate de societati specializate autorizate;

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea platformelor şi utilajelor vor fi colectate într-un bazin V = 23 m3 şi vor fi reintroduse în procesul de producţie de preparearea betoanelor.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zi max = 0,477 m3/zi (0,013 l/s)

Quz.zi med = 0,415 m3/zi (0,011 l/s)

Quz.orar max = 0,050 m3/h (0,014 l/s)

Apele pluviale de pe acoperişuri vor fi colectate prin jgheaburi şi burlane şi deversate în bazinul de ape pluviale.

Apele pluviale de pe platformele betonate şi parcări se vor colecta cu ajutorul rigolelor şi a gurilor de vărsare printr-o reţea de canalizare, trecute printr-un separator de nămol şi produse petroliere cu by-pass şi deznisipator, Q = 70 l/s şi colectate într-un bazin de ape pluviale, V = 50 m3.

Apa din bazinul de ape pluviale va fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi ca rezervă de incendiu într-un compartiment separat, V = 3,8 m3, şi parţial la prepararea betoanelor.

Debitul de ape pluviale: Qpluvial = 82,53 l/s.

Organizare de santier

Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de titular şi nu vor afecta domeniul public. Organizarea de santier se va realiza pe o suprafata de 600 mp, in zona accesului.

Accesul în incintă, atât cel auto, cât şi cel pietonal, se va face din drumul de acces existent.

Materialele de construcţie folosite: nisip, structuri metalice, panouri metalice, se vor depozita în incinta proprietăţii.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la demararea lucrărilor.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- Magazia proviziorie cu rol de depozitare materiale şi scule;

- Vestiar muncitori;

- Container pentru deşeuri din construcţii;

- Platforma balastata depozitare materiale.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta de pe amplasament.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate in perioada de construire:

- deseurile rezultate in perioada de construire vor fi colectate şi depozitate in locuri special amenajate. Acestea se vor valorifica/elimina prin societati specializate autorizate.

- deseurile menajere rezultate in perioada de constructie se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- in periada de functionare, deseurile generate din activitate se vor gestiona consform legislatiei in vigoare.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pulberile tehnologice ( in perioada de functionare) vor respecta VLE = 50 mg/m3, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în receptori naturali;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3/14.01.2016, lucrarile se vor executa pe un teren curti constructii;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3/14.01.2016, emis de Primăria Comunei Giarmata.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Aviv de Gospodarire a Apelor nr. ABAB  189/28.10.2016;

- extras CF nr. 408728, emise de OCPI Timis.

Masuri pentru:

- Protectia atmosferei, schimbarile climatice (emisii de poluanti, emisii de gaze cu efect de sera, dupa caz; calitatea aerului inconjurator) - Adoptarea unor masuri de  limitare a emisiilor de pulberi provenite din operatiile tehnologice, in vederea incadrarii in VLE din legislatia in vigoare.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de obtinere a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VITAN | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Danut CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Loredana CIOCARLIE |