DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 33/19.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL, Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 234RP/14.01.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 1440RP/17.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.02.2016, ca proiectul „Demolare partiala si extindere in regim D+P+ET la cladire existenta conf. PUZ aprobat prin HCL 293/2015”, propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. Demetriade, nr. 1, nr. CF 417910, nr. Top 417910, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Obiectivul constă în extinderea complexului comercial existent ceea ce presupune demolari partiale dupa cum urmeaza:

-corp demisol (corp M Iulius Mall) taluzat cu suprafata de 1545 mp;

-rampa acces curte de onoare;

-casa de scara in corp B “Piscina”.

pe amplasamentul din  loc. Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1, CF 417910, top 417910, jud. Timis, teren proprietate SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL.

Constructia proiectata se incadreaza la Categoria « B » de importanta conform HG nr. 766/1997 si la Clasa « II » de importanta conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013.

Inaltimea maxima este de 15,65 m.

Proiectul  trateaza corpul G al ansamblului Openville, care este conceput ca o extindere catre sud a mall-ului existent.

Forma in plan este de bara dreapta ce prezinta la capatul de E o reducere a adancimii pentru a respecta vechea curte interioara inchisa (de taluzul dezafectat).

Dimensiuni maxime in plan: 33,11 m x 184.80 m.

Se amplaseaza la o distanta de 8,15 m fata de inchiderea corpurilor ce formeaza frontal de sud al complexului existent.

La nivelul demisolului si al parterului constructia reprezinta o extindere a spatiilor comerciale din mall.

La nivelul parterului accesele si vitrinele se organizeaza spre incinta cu functiuni mixte prin intermediul unui portic de 6 m latime. Unele dintre aceste spatii comerciale se desfasoara pe cele doua nivele (sistem duplex) legatura interioara asigurandu-se cu cate doua scari rulante pentru fiecare unitate comerciala (2 magazine).

Etajul retras contine incaperea cu destinatie tehnica. Accesul la terasa circulabila desfasurata pe parcul amenajat in incinta de la cota dalei se face cu 2 escaladoare montate in sistem paralel, in capatul dinspre est al corpului.

Legatura mall-ului cu parcajul organizat sub dala se face printr-un corridor plasat in zona mediana a corpului G. Pe limita de cuplare cu parcajul A de sub dala, la demisol, se amplaseaza un corridor de evacuare pentru spatiile comerciale-asigurarea celei de-a doua cai de evacuare.

Lucrarile de extindere a centrului comercial Iulius Mall presupun demolari partiale dupa cum urmeaza:

-corp demisol (corp M Iulius Mall) taluzat cu suprafata de 1545 mp;

-rampa acces curte de onoare;

-casa de scara in corp B “Piscina”.

Inaltimile de nivel ale cladirii propuse preiau inaltimile nivelurilor existente – 5.45 m.

Fiind o extindere a complexului commercial existent, nivelele se denumesc in functie de mall. Cotele de deservire sunt: demisol -5.45, parter ±0.00, etaj +5.45

Sistematizarea vertical din zona extinderii spre vest face ca demisolul sa fie resimtit in realitate ca si parter.

Prin proiect sunt propuse parcari provizorii conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-003263/03.12.2015 si anume 26 de locuri de parcare din totatul de 104 parcaje existente in parcarea provizorie amplasata la sud de Inelul 2.

Receptia la finalizarea lucrarilor se va realiza in paralel cu receptia parcarii D+P+4E, unde sunt propuse 898 locuri de parcare.

Bilant teritorial:

|  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita | 26719mp-49,25% | 28613mp-52,74% |
| Zone verzi | 4652mp-8,57% | 4652mp-8,57% |
| Circulatii auto | 17761mp-32,74% | 20106mp-37,06% |
| Circulatii pietonale | 5117 mp- 9,44% | 878mp-1,63% |
| Locuri de parcare | 494 | 448 |
| Total | 54249mp- 100% | 54249-100% |

Modul de asigurare al utilitatilor:

-Alimentarea cu apă : se realizeaza din reteaua de apa potabila a municipiului Timisoara.

Evacuarea apelor uzate menajere: evacuarea apelor uzate a caror indicatori de calitate se incadreaza conform cu Normativul NTPA 002 se va face la canalizarea publica prin intermediul racordului de canal existent.

Aquatim nu asigura debitul si presiunea de incendiu. Pentru prevenirea inundatiilor cauzate din posibilitatea intrarii sub presiune a colectoarelor de canalizare, se vor prevedea bazine de retentie pentru stocarea apelor pluviale si evacuarea temporizata la un debit controlat.

Apele meteorice cazute pe acoperisul imobilului se vor colecta cu ajutorul receptorilor de terasa din polietilena de înalta densitate de unde vor fi preluate prin intermediul unui sistem de conducte din polietilena de înalta densitate fiind deversate în reteaua exterioara de canalizare pluviala sau in bazinul de retentie. Sistemul de colectare a apelor pluviale va fi de tip gravitational. La solicitarea beneficiarului s-a prevazut o retea secundara de preluare , cu rol de back-up alcatuita din receptori de terasa montati cu 50 cm mai sus fata de cei activi si coloane. Colectarea apelor pluviale se face in bazinul de retentie printr-o conducta de  polietilena de inalta densitate care se va racorda la un camin de evacuare ape uzate.

Incalzirea spatiilor se va face se realizeaza cu ventilo-convectoare si suplimentar cu ventilatie, agentul termic provenind din centrala termica amplasata in spatiul tehnic de pe terasa corpului G. Centrala termica functioneaza cu combustibil lichid. Distributia agentului termic se face in tot obiectivul printr-un sistem de distrivbutie cu 4 tevi , din care  2 pentru apa calda – incalzire si 2 tevi pentru apa racita- climatizare.  Evacuarea gazelor arse de la cazane se va face prin canal de evacuare din table de otel inoxidabil, izolat termic si racordat la coşul de fum, cu o pantă ascendentă minimă înspre coşul de fum. Coşul de fum, izolat termic, asigură evacuarea gazelor arse produse de cazane (cosul de fum trebuie sa depaseasca coama acoperisului cu 0,5m şi echipamentele montate pe acoperis).

Se prevede usa de vizitare si curatire pentru intretinere la baza cosului de fum si posibilitate de evacuare a condensului.

Racordarea cazanului la cosul de fum se realizeaza din canal inoxidabil izolata cu urmatoarele criterii:

- sectiunea cazanului cel putin egala cu cea a racordului cazanului ;

- portiunea verticala de cel putin 0.40 m la iesirea din cazan ;

- distanta de cos pana la cazan mai mica de 5 m ;

- panta catre cos minim 8% daca distanta depaseste 1m ;

Pentru asigurarea aerului necesar arderii si evacuarea gazelor arse se prevad  goluri spre exterior pe fatada centralei.

Santierul va fi semnalizat printr-un panou ce va contine datele obiectivului de investitie si cele ale constructorului.

Santierul va fi ingradit perimetral cu imprejmuiri continue de diferite dimensiuni pentru a limita accesul persoanelor neautorizate precum si pentru a limita riscul de accidente prin patrunderea in mod nepermis si fara echipament de protectie a persoanelor straine.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

Accesul in santier se realizeaza din str. Sever Bocu.

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare pneuri auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei.

Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier si contractarea unei firme specializate in servicii de paza si supraveghere.

2) Cumularea cu alte proiecte: teren cu complex comercial Iulius Mall;

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Tipurile si cantitatile estimate pentru deseurile generate in urma demolarii sunt :

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 700 |
| 17 01 02 | Caramizi | 140 |
| 17 02 01 | Lemn | 0.5 |
| 17 02 02 | Sticla | 50 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 2 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | 100 |
| 17 04 05 | Fier si otel | 1.8 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0.35 |
| 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 15 05 03 | 300 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decat cele specificate la 15 05 07 | 350 |

Deseurile reciclabile-plastic, hartie, carton, lemn ,sticla, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta in recipient separate si vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SA sau se vor valorifica la unitatile de profil;

Betonul, caramizile, materialele ceramic, amestecurile sau fractiile separate de beton, caramizi sau material ceramic, amestecurile de deseuri, etc. se vor precolecta in containere cu capacitatea de 2 mc, 7 mc, 22 mc si vor fi colectate si transportate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA;

Pamantul se va folosi la umpluturi;

Materialele izolante-cladirea proiectata are termoizolatie;

Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deseurilor: containere cu capacitatea de 2 mc, 7 mc, 22 mc.

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apa uzata menajera, apa pluviala, respectiv apa uzata rezultata de la organizarea de santier vor respecta prevederile normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4431/11.11.2015, folosirea actuală – teren cu complex comercial Iulius Mall; destinatia conform PUZ: zona mixta – comert, servicii, birouri – Open Ville.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4431/11.11.2015 emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de principiu mediu urban nr. 1106/21.12.2015, emis de PMT – Directia de Mediu; aviz favorabil nr. DT2015-0032663/03.12.2015, emis de PMT – Comisia de Circulatie; aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 40985/DT-ST/21.12.2015 emis de Aquatim SA, notificare nr.20426/04.01.2016 emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis);

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi defrisati arbori, nici afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau respingerea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO                                 SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Monica NITU