Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 352/08.12.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 56, jud Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 9484 RP din 18.11.2015, cu ultimele completari depuse cu nr. 12211 RP/ 25.11.2016 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.12.2016, ca proiectul „Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 6 – Imbroane  in vederea realizarii  lucrarilor aferente de linie cale tramvai si drum, linie de contact, protectie catodica, energoalimentare, lucrarilor de relocare si provizorate pentru bransamente si instalatii gaze, termice, telecomunicatii, energie electrica, iluminat public, apa-canal, antiincendiu, piste de biciclisti, substatii de tractiune si redresare, organizare de santier, lucrarile edilitare supra si subterane ”  propus a fi amplasat in Timisoara, Str. Avram Imbroane - Ghe. Adam, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b – Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si la pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede lucrări de reabilitare a liniei de tramvai şi modernizare a tramelor stradale în Municipiul Timişoara - Traseul 6 – A. Imbroane (fostă Aleea Atelierele CFR) și str. Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou), după cum urmează:

• Pentru Aleea Avram Imbroane (fostă Aleea Atelierele CFR) și str. Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou) - cale de tramvai în platformă proprie amplasată lateral (pe vechiul amplasament) în carosabil, cu suprastructura căii înierbată, cu fundație pe longrine și spații verzi cu pomi, ce încadrează strada. Pe str. Ghe. Adam vor fi prevăzute 2 linii de retragere.

• Pentru str. Gh. Adam - cale de tramvai carosabilă cu suprastructura căii înglobată în beton.

• Pe fiecare sens de circulație, platforma liniei cale, va avea o pantă de 1,75% dinspre axul platformei spre margine până la firul exterior stânga/dreapta și o pantă de 3,5%, dinspre firul exterior stânga/dreapta spre carosabil.

• Izolarea elastică a șinei - profilele de îmbrăcarea a șinei vor acoperi toată suprafața laterală a șinei și închiderea platformei liniei de tramvai se va face cu beton rutier Bc3,5R.

• Rețea de contact tip catenară longitudinală (firul de contact se suspendă de cablu purtător prin corzi verticale) și complet compensată. Stâlpii rețelei de contact amplasați central în axa platformei.

• Instalațiile de energoalimentare - înlocuirea totală a elementelor instalaţiilor de energoalimentare și completarea acestora în vederea eficientizării consumurilor energetice într-un sistem nou de alimentare cu energie electrică.

• Amenajare urbanistică prin crearea unui aliniament de arbori de-a lungul căii de rulare tramvai pe str. Avram Imbroane și str. Ghe. Adam: 18 arbori propuși pentru tăiere, 113 arbori existenți păstrați și 184 arbori noi propuși pentru plantare.

• Rețele edilitare vor fi amplasate într-un canal tehnic circulabil (cabluri electrice de medie și joasă tensiune, cabluri telecomunicații, conductă de alimentare cu apă potabilă, conductă de alimentare cu apă pentru stingere incendiu și conductele rețelei termice), amplasat în zona trotuarelor, pistelor de bicicliști și zonelor verzi. Gurile de scurgere pentru preluarea apei pluviale se vor amplasa în puncte de cotă minimă în zona bordurilor care delimitează carosabilul de trotur/pistă bicicliști/ zonă verde sau în zona parcărilor.

• Rețeaua de canalizare se va realiza în tranșee (pozare conducte).

• Rețeaua de gaze se va realiza prin relocarea, protejarea și execuția unor tronsoane noi de distribuție gaze naturale.

• Ilumitat public  se va realiza prin amplasarea de corpuri de iluminat pe stâlpii liniei contact cu distanța între aceștia de aproximativ 40 m. Pentru iluminatul pietonal se vor prevedea stâlpi amplasați în spațiu verde/marginea trotuarului).

• Supreveghere video - cu două tipuri de camere video (fixă ți mobilă). Schema sistemului de transmisii de date va lua în calcul și transmisiile de date video. Stocarea datelor va fi făcută pe NVR. Se va prevedea un sistem de comunicare între dispeceratul central și fiecare înregistrare stocată în  memoria camerelor.

• Construcții civile - fiecare peron va fi dotat cu un singur refugiu pentru călători. Refugiile vor are lungimea L=14,18 m și înălțimea H=3,5 m.

• Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, și variantele constructive de realizare a investiției sunt:

- Lungime traseu studiat: 1,900 km;

- Lungime cale dublă tramvai: 1,860 km;

- Lungime cale simplă tramvai: 0 km;

- Număr aparate de cale: 0;

- Suprafață carosabilă: 16000 m2;

- Suprafață carosabilă drumuri laterale: 1 500 m2;

- Locuri de parcare: 38;

- Lungime pistă pentru bicicliști: 1 910 m;

- Suprafață tortuare: 6500 m2;

- Suprafață tortuare drumuri laterale: 500 m2;

- Organizare de șantier: 500 m2 (suprafață temporară).

►Tramvai

• Pentru str. Avram Imbroane (fostă Aleea Atelierele CFR) și Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou): Sistem constructiv: „Cale de tramvai proprie cu suprastructura căii înierbată, cu fundație pe longrine și spații verzi cu pomi ce încadrează calea de rulare”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platforma de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din materiale granulare cu rol de protecție la îngheț, 20cm minim;

- strat portant realizat dintr-un amestec de pietriș cu piatră spartă concasată, cu grosimea de 30cm;

- longrină din beton armat C32/40;

- prinderi elastice;

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare, cu antretoaze de legătură; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului;

- humus pe înălțimea longrinelor;

- pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Calea proprie a tramvaiului va fi încadrată cu ziduri de sprijin din beton.

Lățimea minimă a zonei tramvaiului va fi de de 7,00 m.

Pe strada Avram Imbroane calea de rulare este încadrată de spații verzi. Pe strada Spitalul Nou spațiul verde a putut fi amenajat numai pe partea stângă.

Spațiile verzi vor fi plantate cu pomi, arbuși și flori. Distanțele dintre stații sunt cuprinse între 250 m și 700 m.

Sistemul de colectare a apelor subterane și de infiltrații va fi constituit din drenuri longitudinale realizate din tuburi PEHD riflate, cu fante pe două treimi din circumferință. Tuburile vor fi încadrate de un corp drenant protejat cu geotextil cu rol de filtrare. Căminele de vizitare se vor dispune la distanța medie de 50m. Căminele pot fi din beton sau materiale plastice. Descărcarea drenurilor se va face în căminele de canalizare existente.

Sunt prevăzute sisteme de colectare a apelor din jgheabul şinei şi a apelor de suprafaţă. Evacuarea acestor ape se va face în căminele de vizitare. Rigolele sunt montate transversal căii şi permit circulaţia traficului auto uşor şi mediu.

• Pentru strada Gheorghe Adam

Sistem constructiv: „Cale de tramvai carosabilă cu suprastructura căii înglobată în beton”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din balast amestec optimal cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat din piatră spartă amestec optimal cu grosimea de 25 cm;

- suport elastic din cauciuc cu rol de amortizare zgomote și vibrații;

- beton de monolitizare C25/30, cu grosimea de 15 cm, armat cu doua plase de sârmă sudată

8/100×100 PC52

- beton de inglobare C32/40, cu grosimea de 16 cm, cu adaos de fibre de polipropilenă;

- prinderi elastice;

- geocompozit

- beton asfaltic deschis BAD20,5 cm

- beton asfaltic BA16,4 cm

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare; izolarea șinei se va face într-o bază

special amenajată, în afara șantierului.

Lățimea zonei tramvaiului este de 7,00 m.

Suprafața căii de rulare va fi situată în același plan cu suprafața carosabilă.

Zona tramvaiului va fi încadrată și delimitată de butoni reflectorizanți și borduri care pot fi urcate în caz de urgență de către vehicule.

Se vor amenaja cele 5 stații de tramvai existente (stația Gara Timișoara Est, stația Arena Electrică, stația Ștrandul UMT, stația Stația Meteo si stația Spitalul Victor Babeș).

►Linie de contact

În prezent reţeaua aeriană de contact pentru tramvai de pe tronsonul în discuţie este de tipul: necompensată cu suspensia firelor de contact rigidă sau semielastică.

Echiparea reţelei de contact

Traversele ce vor fi utilizate sunt din oţel, prevăzute cu întinzătoare cu arc, clemă terminală cu pană şi au cel puţin două nivele de izolare. Fixătoarele şi consolele utilizate sunt izolante, confecţionate din GRP. La susţinerea firelor de contact se utilizează şi pendule delta. Dispozitivele de compensare cu contragreutăţi şi întinzătoarele cu arc vor fi reglate conform diagramelor de montaj, în funcţie de temperatura mediului ambiant la data la care se vor executa montarea acestora, cât şi a lungimii dintre dispozitivul de ancorare şi punctual median, sau fixarea rigidă.

Tot în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de distanţa până la punctul median sau la fixarea rigidă se vor monta fixatorii conform diagramelor de montaj. Aceste diagrame vor fi prezentate în proiectul de detalii de execuţie.

Conductoarele reţelei aeriene de contact

Pentru modernizarea reţelei aeriene de contact în vederea circulaţiei tramvaielor cu viteza sporită, conform cerinţelor din caietul de sarcini, s-a prevăzut utilizarea unei reţele aeriene de contact de tip “monofilară” rigidă (zonele care vin dinspre traseele existente deja reabilitate) şi tip “catenară” complet compensată în rest.

Sistemul de compensare va fi cu contragreutăţi şi troliu, cu blocare automată la ruperea conductoarelor. Setul de contragreutăţi va fi montat în interiorul stâlpilor.

În zona joncţiunilor mecanice a diferitelor zone de linie aeriană de contact se va asigura continuitatea electrică longitudinală prin intermediul unor legături electrice.

De asemenea, între cele două căi de circulaţie (acolo unde este cazul), pe fiecare secţiune electrică, se vor realiza legături electrice transversale echipotenţiale.

Toate zonele reţelei aeriene de contact care sunt compensate la ambele capete cu dispozitive de compensare au prevăzute ancorări mediene.

Izolatoare şi descărcatoare

Izolatoarele utilizate la traverse şi la ancorări vor fi din materiale compozite.

Secţionarea se va realiza cu ajutorul izolatoarelor de secţionare corespunzătoare cerinţelor, iar susţinerea acestora se face prin intermediul unor traversee din conductoare de oţel (traverse) sau console.

Descărcătoarele pentru protecţia împotriva supratensiunilor vor fi amplasate pe stâlpul cu dulap de la punctul de alimentare şi se va lega la firul de contact cel mai apropiat cu cablu din cupru izolat de 95 mm2. Cablul de la descărcător la firul de contact se va monta pe acelaşi traverseu sau consolă cu cablele de alimentare. Legarea la pământ a descărcătorului se va realiza prin priză de pământ nouă.

Descărcătoarele vor fi echipate cu accesorii care semnalizează suprapresiunile în interiorul carcasei, fapt ce uşurează depistarea vizuală a defectului.

Stâlpi și fundații linie de contact

Stâlpii se vor monta pe fundație cu placă de bază, prinși cu buloane, și vor fi împărțiți pe două categorii:

- uzuali, cu fante pentru iluminat public.

- pentru ancorare, cu greutățile în interior.

Stâlpii vor fi metalici, tubulari, prevăzuți cu capace la partea superioară.

Stâlpii de susţinere ai catenarei sunt comuni cu anumiţi stâlpi de iluminat.  Fundaţiile stâlpilor L.C. sunt realizate din beton armat monolit.

►Energoalimentare

Lucrările de reabilitare a instalaţiei de energoalimentare pe Traseul 6 prevăd înlocuirea totală a elementelor instalaţiilor de energoalimentare și completarea acestora în vederea eficientizării consumurilor energetice într-un sistem nou de alimentare cu energie electrică.

AMENAJARI EDILITARE (retele gaze naturale, retele canalizare, retele ape pluviale, retele apa potabila, retele irigatii spatii verzi, retele hidranti)

► Retele de gaze naturale

Soluția proiectată a fost stabilită împreună cu reprezentantul EON Gaz Distribuție	.

Date tehnice privind tronsoane noi și subtraversări de linii de tramvai cu conducte de gaze:

| Amplasament conductă gaze nou proiectată/ subtraversare | Caracteristici conductă gaze nou proiectată/ subtraversare | Caracteristici tub de protecție pentru conducta de gaze nou proiectată pe porțiunea care subtraverseză strada | Adâncime minimă de pozare de la generatoarea superioare a tubului de protecție |
| --- | --- | --- | --- |
| Pe str. Gh. Adam, de la str. Lorena până la liniile C.F.R. | PE 100 SDR11 Dn 315mm, L=270m | OL Ø 559 x 8.00m L=18m | 1,50 m până la cota terenului nivelat |
| Pe str. Gh. Adam (spre sfârșitul traseului), pe partea dreaptă | PE 100 SDR11 Dn 63mm, L=45m | - | 1,00 m până la cota terenului nivelat |
| Pe str. Gh. , de la stația Victor Babeș până la str. Lorena, pe partea stângă | PE 100 SDR11 Dn 315 mm, L=120 m | - | 1,00 m până la cota terenului nivelat |

Date tehnice privind branșamentele relocate:

| Număr branșamente proiectate | Caracteristici branșament nou proiectat |
| --- | --- |
| 5 | Țeavă PE Dn- 32mm, L=103m în tuburi de protecție din OL Ø 88,90 x 5,00, L=25m. |

Nota – in proiect este precizat faptul ca celelalte rețele de gaze existente nu sunt afectate de lucrările de reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stardale.

►Retele de canalizare

| Amplasament rețea canalizare proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Pe str. A. Imbroane, de la începutul Traseului 6, zona stația Gara Timișoara Est (pe partea dreaptă) | Intersecția str. Ghe.Adam cu str. Basel | 400 | 263 | PVC |
| Pe str. A. Imbroane, de la intersecția cu str. Renașterii (pe partea dreaptă) | Strand UMP | 400 | 401 | PVC |
| Strand UMP (pe partea dreaptă) | Intersecția str. Ghe.Adam cu str. Lorena | 500 | 1116 | PAFSIN |
| Pe str. Ghe. Adam, de la trecerea la nivel (pe partea stângă) | Intersecția str. Ghe.Adam cu str. Lorena | 400 | 602 | PVC |

- 60 buc cămine de vizitare din tuburi de beton Ø=1.000mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil, cu scări de acces din OB, pentru colectoare din tuburi PVC sau PAFSIN Ø 315÷1.400mm;

- o subtraversare cu tub de canalizare, din PVC, tip SN8, Ø200÷400mm, în tub de protecție din PAFSIN, tip SN10.000 Ø300÷500mm;

- o subtraversare cu tub de canalizare, din PAFSIN, tip SN10.000, Ø500÷1000mm, în tuburi PREMO Dn600÷1200mm.

Provizorate:

- provizorat rețea canalizare: 114 buc.

- 80 racorduri de canalizare cu cămin limită de proprietate, din polietilenă, prefabricat, pentru tub PVC Ø 160÷200mm, montat îngropat.

►Retele de colectare si evacuare a apei pluviale

- Dren longitudinal sub linia dublă de tramvai cu adâncime h= 0,60 m - 1,50 m și L=2000 m; Drenul longitudinal este prevăzut cu:

- 10 cămine de vizitare din beton, D=1,00m;

- 50 cămine de vizitare din beton, D=0,60m;

-10 separatoare de hidrocarburi dimensionate funcție de mărimea suprafeței de colectare și de debitul apelor pluviale;

- 50 dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață, pentru linia dublă de tramvai;

- subtraversări ale liniei de tramvai cu tuburi de dren în tuburi metalice de protective cu L=100 m.

- Guri de scurgere cu sifon şi depozit tip A sau B: 5 buc;

- Parcări:

- 2 decantoare, separatoare de hidrocarburi, cu obturator automat;

- tuburi din PVC, L=60m, cu mufe prefabricate, tip SN8, pentru colectoare de

canalizare apă uzată menajeră și apă meteorică, Ø 250 mm, montate îngropat în pământ;

- 2 cămine de vizitare din beton, D=1,00m.

►Retele de alimentare cu apa potabila

| Amplasament rețea alimentare cu apă potabilă proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Pe str. A. Imbroane, de la începutul Traseului 6 (zona stația Gara Timișoara Est) (pe partea dreaptă) | Pe str. Ghe. Adam până în zona celor 5 parcări (la 130m de intersecția Ghe. Adam cu A. Imbroane) | 125 | 1262 | PEID |
| Pe str. Ghe. Adam până în zona celor 5 parcări (la 130m de intersecția Ghe. Adam cu A. Imbroane) (pe partea dreaptă) | Pe str. Ghe. Adam până în zona stației Meteo Timișoara | 160 | 367 | PEID |
| Pe str. Ghe. Adam până în zona stației Meteo Timișoara | Pe str. Ghe. Adam la intersectia str. Ghe.Adam cu Str.Lorena | 315 | 687 | PEID |
| Str. Lorena (zona intersecției cu str. Ghe. Adam) | Str.Lorena (zona intersecției cu str. Ghe. Adam) | 1000 | 72 | FD |
| Pe str. Ghe.Adam (zona stației Spitalul Victor Babeș) | Pe str. Ghe.Adam (zona stației Spitalul Victor Babeș) | 100 | 22 | PEID |

- 8 cămine de vane prefabricate din beton, Ø=1.000/800 mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil și scări de acces din OB;

- 1 subtraversare cu tuburi fontă ductilă Ø 600–1000mm, în tub de protecție din țeavă oțel Ø 800–1200mm;

Provizorate:

- Montare provizorie și demontare conducta PEID pentru alimentare cu apă, supraterană, D=63÷125mm, L=1140 m;

- Montare provizorie și demontare branșament de apă la consumatori,  D=32÷90mm, PEID: 80buc.

Branșamente:

- 48 branșamente Ø32÷40mm, în cămin D=800mm din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø10÷225mm;

- 32 branșamente Ø50÷160mm, în cămin D=800 din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø250÷315mm.

►Retele de irigatii spatii verzi

Spațiile verzi proiectate vor fi irigate prin intermediul unui sistem de irigare independent complet automatizat, cu posibilitatea gestiunii la distanță.

Sistem complet automatizat pentru irigat spații verzi (10 buc) va fi format din:

- Rețea principală, conform tabelului de mai jos:

| Amplasament rețea de irigații spații verzi proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea principală | Sfârșit rețea pricipală |  |  |  |
| Pe str. Avram Imbroane (de o parte și de alta a liniilor de tramvai), de la acces incintă CFR (pe partea stângă) | Până în stația Arena Electrica | 63 | 1075 | PEID |
| Pe str. Avram Imbroane (de o parte și de alta a liniilor de tramvai), din dreptul intersecției cu str. Renașterii (pe partea stângă) | Stația Ștrandul UMT | 63 | 513 | PEID |
| De la trecerea la nivel (zona stația Ștrandului UMT) - (pe partea stângă, între liniile de tramvai și str. Ghe. Adam) | Până la trecerea la nivel (zona stația Meteo) - (pe partea stângă) Intersecția | 63 | 521 | PEID |

- Rețea secundară (asigură conectarea aspersoare de la rețeaua principală): tub flexibil PE Dn 20mm, L=205ml/sistem irigat x 10 sisteme irigat = 2.050 mL

- Aspersoare: 1425 buc.

►Retele de stingere a incendiilor

De-a lungul traseului s-au prevăzut hidranți exteriori supraterani la o distanță de 5 metri față de clădiri și la 1 m față de carosabil, respectiv:

- Hidranți supraterani cu Dn 80 mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn<100mm), respectiv hidranți supraterani cu Dn100 mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn ≥100mm): 46 buc

Distanța dintre 2 hidranți va fi de 100 m.

►Drum

Partea carosabilă proiectată va respecta amplasamentul existent, pe aleea Avram Imbroane, (fostă Atelierele CFR) (stradă de categoria a-III-a), pe strada Gheorghe Adam (fortă Spitalul Nou) şi (stradă de categoria a-II-a), structura rutieră se va reface în totalitate. Se va amenaja intersecţia Avram Imbroane cu str. Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou), se vor introduce benzi speciale pentru efectuarea virajului la dreapta şi intersecţia Spitalului Nou cu strada Gheorghe Adam (fostă Spilalul Nou), prin păstrarea căii de rulare a tramvaiului în axa străzii și având două benzi pentru executarea virajului la dreapta pe strada Gheorghe Adam.

• Pe strada Gheorghe Adam (fostă Spitalul Nou) partea carosabilă proiectată are:

- două benzi de circulație pe sens, una fiind comună cu calea de rularea a tramvaiului, în varianta 1;

- singură bandă de circulație pe sens, cu posibilitatea circulației accidentale pe calea de rulare a tramvaiului.

• Se vor amenaja spaţiile verzi, trotuare, piste de ciclişti, accese la proprietăţi.

Panta transversală a părții carosabile este de 2,5%.

Pe străzile ce compun Traseul 6 s-a analizat posibilitatea realizării benzilor pentru biciclete pe carosabil.

Lățimea tramei stradale fiind între 23,00 - 25,00m s-a optat pentru realizarea unei piste de bicicliști cu dublu sens și o lățime de 2,00 m, amplasată pe partea dreaptă a străzii Avram Imbroane, între spațiul verde adiacent carosabilului și trotuar, de care este despărțită de un spațiu de siguranță pe care se găsesc marcaje speciale pentru persoanele care se deplasează cu ajutorul bastonului alb.

În dreptul stației Ștrandul UMT, pista de bicicliști se continuă pe partea stângă a străzii Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou), unde este amplasată între trotuar și spațiu verde existent, respectiv pe partea stângă a străzii Gheorghe Adam.

Între trotuar și pista de biciclete se va asigura un spațiu de siguranță mobilat cu suprafețe indicatoare tactilo- vizuale. Suprafețele indicatoare tactilo-vizuale vor fi realizate din elemente de pavaj (plăci) cu semnalizare de direcționare către trotuar și semnalizare de avertizare către pista de bicicliști.

Între pista de bicicliști și partea carosabilă va fi întotdeauna un spațiu minim de 0,20 m. Bordura de delimitare a carosabilului are o lățime de 0,20 m și pe ea se vor monta bolarzi (stâlpi scurți din material plastic) cu rolul de a împiedica accesul autovehiculelor pe pista de biciclete. Pe zonele de vecinătate, între pista de bicicliști și carosabil, va fi interzisă oprirea autovehiculelor.

Structura sistemului rutier este următoarea:

- 4 cm BA16

- 5 cm BAD20

- 8 cm AB31,5

- geocompozit

- 20 cm beton BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatra spartă amestec optimal

- 30 cm balast amestec optimal

- geogrilă

- geotextil

- platforma de pământ.

Au fost prevăzuţi butoni reflectorizanţi pentru creşterea siguranţei circulaţiei.

Trotuare: Trotuarele au fost proiectate adiacent proprietăților cu o lățime minimă de 1,50m. si vor avea panta de 1% către carosabil.

Sistemul rutier pentru realizarea trotuarelor este:

- 4 cm BA12,5

- 10 cm balast stabilizat

- 15 cm balast

- geotextil

- platforma de pământ.

Piste de bicicliști: Pista de biciclete se va desfășura pe toată lungimea traseului studiat, pe ambele sensuri de mers și va avea o lățime minimă de 1m.

Sistemul rutier pentru pistele de biciclișți este același ca cel de la trotuare.

Parcări: Pe acest tronson au fost proiectate parcaje de scurtă durată (sub 4 ore) și parcaje de lungă durată (peste 4 ore).

• Pe stada Avram Imbroane au fost prevăzute 12 locuri de parcare de lungă durată, în fața Poliției Locale Timișoara, dintre care 1 loc special amenajat pentru persoane cu dizabilități în ambele variante.

• Pe str. Ghe. Adam (fostă Spitalul Nou) au fost prevăzute 26 de locuri de parcare de scurtă durată perpendicular, dintre care 1 loc special amenajat pentru persoane cu dizabilități.

Toate parcajele de scurtă durată vor avea panta de 1% către marginea carosabilului.

Sistemul rutier adoptat pentru parcări va fi:

- 20 cm BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatră spartă amestec optimal

- 25 cm balast amestec optimal

- geotextil

- platforma de pământ.

Locurile pentru parcaje nu sunt continue. Grupurile de parcaje alternează cu spații verzi. Poziția spațiilor verzi a fost impusă de copaci existenți a căror tăiere a fost evitată.

►Amenajari urbanistice

Mobilier urban

Amenajarile vor fi completate pe întreg parcursul traseului prin amplasarea elementelor de mobilier urban, respectiv:

- bănci de odihnă cu spătar sau fără spătar;

- coșuri de gunoi;

- coșuri de gunoi cu colectare selectivă;

- panouri publicitare;

- stații și sisteme de închiriere biciclete;

- rastele de biciclete;

- jardiniere;

- panouri indicații;

- garduri de delimitare spațiu de circulație - spațiu pietonal;

- stâlpi restricționare trafic auto.

Spații verzi

Pe lungimea tronsonului proiectat se vor dezafecta şi reamenaja spaţiile verzi, se vor dezafecta şi replanta elementele de vegetaţie înaltă afectate, astfel:

| Spațiu verde |  |  |  | Arbori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existent | Existent ce se va dezafecta | Nou | Total | Existenți propuși pentru tăiere | Existenți ce se păstrează | Noi plantați | Total |
| 2932 mp | 1905 mp | 8915 mp | 9942 mp | 18 buc (corcoduș, frasin, nuc, glădiță, tei, prun, porumbar, măr, păr, cenușer) | 113 buc | 184 buc | 315 buc |

Nota – pentru arborii nou plantati, se va avea in vedere ca un numar de 66 de arbori sunt plantati suplimentar in compensarea arborilor ce se vor defrisa pe traseul T5.

Suprafețele verzi propuse pentru amenajare însumează aproximativ 9942 m2, dintre care:

- 1027 m2 reprezintă spațiile verzi existente și păstrate spre reamenajare;

- 8915 m2 reprezintă spațiile verzi nou create.

Spațiile verzi se vor amenaja cu pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Se vor planta arbori care urmăresc specificul zonei aparținând următoarelor specii:

- Magnolia kobus (Magnolie albă);

- Prunus pisardi (Corcoduș roșu);

- Julans regia (Nuc);

- Robina pseudoacacia (Salcâm);

- Prunus cerasifera (Corcoduș);

- Tilia sp. (Tei);

- Fraxinus sp.(Frasin);

- Malus floribunda (Măr Ornamental);

- Maclura sp.;

- Chamaeciparis sp.

Principiul adoptat pentru poziționarea arborilor pe aliniamentul carosabilului urmărește următoarele reguli:

- Datorită neregularității amplasării arborilor existenți, s-a urmărit completarea aliniamentului acestora și crearea unui aspect uniform;

- Pe porțiunile unde s-a putut regăsi un ritm, acesta s-a susținut prin completări;

- Pentru a evita diferențele de aspect, completările se vor face cu arbori aparținând aceleiași specii;

- În proximitatea intersecțiilor pentru a nu obtura vizibilitatea nu se vor planta arbori înalți.

- Amenajarea peisagistică a zonelor ample are ca scop obținerea unor spații publice plăcute și atractive care să ofere posibilitatea staționării pentru relaxare sau pentru diverse activități recreative. În acest sens am adoptat două stilul de plantare:

- Aglomerări de copaci de diferite gabarite care oferă un aspect natural, sălbatic – acestea sunt propuse în general adiacent locuințelor colective pentru a oferi protecție împotriva factorilor nocivi precum poluarea fonică, precum și intimitate față de spațiul public;

- Scuaruri, amenajări organizate prin aliniamente sau grupuri de arbori, completate cu ansambluri de arbuști, garduri verzi sau specii floricole.

Au fost prevăzute lucrări de refacere a spațiilor verzi de aliniament, precum și tratarea unitară a zonelor mai ample.

De asemenea, calea de tramvai proprie cu suprastructura căii înierbată prevede amenajarea cu humus pe înălțimea longrinelor și pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Zona tramvaiului va fi încadrată de două spații verzi cu lățimea de 1,50 m.

Spațiile verzi vor fi plantate cu pomi, arbuși și flori.

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante.

Inventarul cu materialul dendrologic (specia arborilor, diametrul), inclusiv starea fitosanitară a arborilor posibil afectaţi de proiect pentru Traseul 6 (arborii sunt marcaţi pe planurile de situaţie cu cerc roșu şi numerotaţi) este prezentat în Raportul emis de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, atașat la documentația de sustinere a proiectului.

Amenajări peisagistice

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante. Se vor tăia arborii bolnavi și bătrâni, precum și cei care se suprapun cu noile profile transversale propuse.

Arborii păstrați se vor toaleta corespunzător (în special arborii amplasați în zona intersecțiilor).

Pe Traseul 6 există 131 arbori, se vor defrișa 18 de arbori (corcoduș, frasin, nuc, glădiță, tei, prun, porumbar, măr, păr, cenușer) și se vor planta 184 copaci (plantarea se va face pe domeniul public conform planurilor atașate la prezenta documentație).

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante.

Inventarul cu materialul dendrologic (specia arborilor, diametrul), inclusiv situaţia fitosanitară a arborilor posibil afectaţi de proiect pentru Traseul 6 (arborii sunt marcaţi pe planurile de situaţie cu cerc roșu şi numerotaţi) este prezentat în Raportul emis de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, atașat la prezenta documentație.

Amenajări pentru persoane cu nevoi speciale: Pe lungimea întregului traseu în intersecții, vor fi amplasate indicatoare pentru direcționare, orientare și pentru marcarea punctelor de interes. Acestea se vor amplasa fie pe spațiul verde, adiacent traseului pietonal, fie pe trotuar în afara fluxului de circulație.

Pe toată lungimea trotuarului se vor monta- central -dale din piatră artificială cu elemente tactile de direcționare, iar în zona de legătură trotuar- trecere de pietoni se vor monta dale din piatră artificială cu elemente tactile de avertizare.

Stațiile de tramvai vor fi adaptate persoanelor cu handicap.

►Iluminat public si NET CITY

Pentru rețelele de energie electrică aferente iluminatului public se vor înlocui cablurile electrice existente cu cabluri tip ACYAbY 3x35+16 mm2 (pentru alimentarea iluminatului public) și cu cabluri tip ACYAbY 3x16+10 mm2 (pentru comanda iluminatului public).

Aceste cabluri electrice vor fi pozate în tuburi de protecție din PVC Dn 63 mm, realizându-se și manșonarea acestora la rețelele electrice existente.

Pentru atingerea scopului obiectivului de investiții, se propune utilizarea rețelei subterane de iluminat public, ce presupune lucrările de realizare a sistemului de iluminat public prin următoarele operații și materiale:

- fundaţiile stâlpilor de iluminat vor fi realizate din beton armat monolit;

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 230÷270 W pe stâlpii LC (pentru cazul în care distanța între 2 stâlpi LC consecutivi este cuprinsă în intervalul 38÷45 m);

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 50÷70 W pe stâlpii de iluminat public având lungimea de 6 m;

- montarea consolelor de susținere a aparatelor de iluminat proiectate. Consolele au lungimea de 1÷2 m;

- extinderea rețelei de iluminat public cu cablu subteran;

- montarea de stâlpi metalici;

- montarea de cutii de conexiune;

- montare tuburi de protecție;

- montarea de prize de pământ.

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se va realiza în sistem trifazat prin intermediul cablurilor de energie electrică, montate subteran, pozate în tuburi de protecție din PVC, țevile montându-se îngropat în pământ.

Priza de pământ se va realiza cu electrozi orizontali din platbandă OL-Zn 40x4 mm și electrozi verticali de tip țeavă OL-Zn cu diametrul D = 2+1/2” și lungimea de 3,00 m.

La priza de pământ nou proiectată, se vor lega tablourile electrice care sunt confecționate din material metalic, stâlpii metalici, orice altă parte metalică ce poate fi pusă accidental sub tensiune și armătura cablului de alimentare cu energie electrică.

Atât circuitele electrice cât și priza de pământ, se vor poza îngropat la o adâncime mai mare decât cea de îngheț (minim 0,7 m).

Pentru alimentarea aparatelor de iluminat se va utiliza cablu de tip CYY 3x2,5 mm2, pozat prin consolă, care va fi conectat la cablul de alimentare prin intermediul cutiilor de conexiuni. Cutiile de conexiuni sunt echipate cu cleme de racord și cu un automat de protecție. Aceste cutii vor fi montate în stâlp în zona inferioară.

De-a lungul pistelor de bicicletă, pe ambele părți ale acestora, se vor monta îngropat, din 20 în 20 de metri, corpuri de iluminat cu sursă de tip LED și autonomie de funcționare proprie. Acest lucru este datorat unei celule fotovoltaice ce este expusă direct la radiația solară și incorporată în corpul de iluminat.

Pentru proiectarea extinderii sau reabilitării/modernizării din punct de vedere luminotehnic a sistemului de iluminat public se vor respecta toate normativele și standardele în vigoare.

Sistemul de iluminat public este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic național prin intermediul posturilor de transformare MT/JT 0,4 kV existente în cadrul municipiului Timișoara.

►Automatizari

Pe acest tronson nu există lucrări de automatizari.

Supraveghere video- solutia aleasa

- câte 2 camere video pentru fiecare peron (una fixă și alta mobilă).

- în intersecțiile mari vor fi instalate 4 camere video pe stâlpii existenți (intersecția strada Spitalul Nou cu strada Gheorghe Adam);

- în intersecțiile mici vor fi instalate 2 camere video pe stâlpii existenți (ex: intersecția strada Spitalul Nou cu strada Ștrand UMT, intersecția strada Spitalul Nou cu strada Lorena, etc);

Rețeaua de transport al datelor se va face prin instalarea unui cablu cu 24 de fibre optice protejat în duct prin canalizația multitubulară și conectarea cu alte rețele de cabluri locale prin care se vor asigura transmiterea datelor către Centrul de Management Trafic.

Sistemul de supraveghere video este compus din:

- Camere video IP;

- Echipamente de transmitere date;

- Stâlpi de susținere a camerelor video;

- Echipamente de înregistrare a imaginilor video;

- Aplicații de management.

►Constructii civile

Peroane

Peroanele staţiilor sunt delimitate perimetral prin borduri de granit şi gard de protecţie pe latura dinspre carosabil avand urmatoarele dimensiuni:

- lungimea totală a peronului de 52 m ;

- zona de îmbarcare – debarcare de 40 m ;

- rampa pentru persoane cu handicap de 4m lungime cu panta de 6,3;

- trecerea de pietoni de 4m lungime.

- lățimea peronului de 2m.

La capete peroanele vor fi prevăzute borne de ocolire pentru circulația auto cu sistem de avertizare luminoasă pe timp de noapte. Peroanele vor fi adaptate persoanelor cu handicap. Toată suprafața peronului se va pava cu dale de granit 30 x 30 x 5 cm. Fiecare peron va fi dotat cu câte două refugii pentru călători. Pe lângă refugiu, se vor amplasa suplimentar două tipuri de bănci.

Cablul de alimentare cu energie electrică al tabloului electric va fi pozat în tub de protecție îngropat. Fiecare peron va fi prevăzut cu cel puțin o cameră de tragere cabluri pentru o manevrare ușoară a acestora.

Refugii

Refugiile sunt confecții metalice cu următoarele dimensiunile: lungime L=14,18m și înălțime H=3,50m. Pe scheletul metalic se vor fixa panouri compozite din aluminiu tip „Bond” de 100x50cm, astfel fiind creată o suprafață modulată.

Refugiul se împarte astfel în trei zone:

- zona dinspre accesul pe peron (aici se vor amplasa: harta, automatul de bilete, panoul info, punctul WiFi și caseta pentru supravegherea video)

- spațiul pentru așteptare (cu bancă și protejare înspre carosabil cu 3 panouri din sticlă securizată)

- spațiu publicitar (două monitoare pentru reclame și afișaj televizat cu circuit închis).

Copertina va fi placată cu panouri din tablă metalică tablă metalică perforată prevopsită fixată pe substructură metalică. Apa de pe copertină se va direcționa prin burlane și jgheaburi de tablă zincată, prin interiorul confecției metalice, spre carosabil.

De copertină se va prinde panoul de afișare electronic. Numele stației și numărul/ numerele de tramvai care circulă pe traseul respectiv vor fi afișate într-un bloc luminos.

Alimentarea cu energie a tablouri electrice de distribuție aferente refugiilor (TER) se va face prin intermediul unui cablu cu conductoare de cupru. Aceasta, va fi în sistem radial dintr-un tablou general de distribuție TGD, amplasat local. Tabloul electric TGD va fi alimentat din substația de redresare aferentă traseului.

Cablul de alimentare cu energie electrică al tabloului aferent refugiului va fi pozat:

- pe suporți metalici în canalul edilitar;

- în tub de protecție în afara canalului edilitar.

►LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de șantier se va amenaja pe terenul de lângă str. Spitalul Nou. Suprafața ocupată de organizarea de șantier este de 500 mp, iar accesul în incintă se va face din str. Spitalul Nou.

Pentru accesul în incita organizării se va amenaja un acces pe o lungime de 17m.Organizarea de şantier va dispune doar de o zonă cu funcțiuni administrative-birouri-laborator de încercări și o zonă pentru depozitarea temporară a materialelor/deșeurilor pe tipuri.

O parte din materiale (balast, nisip, piatră spartă, mixtură asfaltică, betoane, etc.) vor fi aduse și puse direct în operă (nu se vor depozita temporar). Incinta organizării de șantier se va amenaja cu un strat de geotextil peste care se va așterne un strat de pietriș de 30cm grosime (platformă balastată protejată cu geotextil). Zona de birouri-laborator încercări va avea:

- cabină pază, containere birou, container laborator;

- pubele colectare gunoi;

- toalete ecologice.

În incinta organizării de șantier, nu se vor parca utilaje sau mijloace de transport (basculante, etc.). La sfârșitul fiecărei zile de lucru, utilajele și mijloacele de transport se vor parca pe platforme betonate din incinta depourilor RATT din str. Stan Vidrighin și/sau str. Ion Barac. Aceste spații vor fi puse la dispoziție de RATT-ul Antreprenorului. În situația în care Antreprenorul este din Timișoara și deține o bază de lucru (incintă amenajată prin betonare), acesta va putea folosi spațiul deținut pentru parcarea pe timpul nopții a utilajelor/mijloacelor de transport.

În organizarea de șantier nu se vor amenaja construcţii pentru adăpostirea muncitorilor. Antreprenorul va folosi forţa de muncă din zonă.

Lucrările de organizare de şantier vor cuprinde construcţii şi instalaţii ale Antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de relaţii cu RATT-ul, precum şi cele privind controlul execuţiei.

Antreprenorul va respecta pe durata execuţiei lucrării legislaţia privind protecţia mediului și acordul de mediu emis de APM Timiș.

MĂSURILE privind protecția factorilor de mediu în timpul organizării de șantier sunt următoarele:

- amplasarea organizării de șantier pe terenul propus de către RATT va obține acordul autorităților locale;

- incinta organizării de șantier se va împrejmui cu panouri de gard;

- calea de acces (în str. Spitalul Nou ) se va menține liberă, curată; accesul va avea loc controlat (cabină pază);

- incinta organizării de șantier se va amenaja cu un strat de geotextil peste care se va așterne un strat de pietriș de 30cm grosime; prin urmare, întreaga platformă va fi balastată și protejată în bază cu geotextil cu rol de separare;

- depozitarea temporară a materialelor și a deșeurilor generate se va face în locuri bine stabilite din organizarae de șantier, amenajate corespunzător, pentru prevenirea poluării solului și subsolului (incintă balastată);

- în incinta organizării de șantier nu se vor parca utilaje sau mijloace de transport; la sfârșitul fiecărei zile de lucru, acestea vor fi parcate pe platforme betonate din incinta depourilor RATT din str. Stan Vidrighin și/sau str. Ion Barac; menționăm că, pe timpul nopții,  unele utilaje pot fi parcate grupat la limita frontului de lucru (de exemplu: rulou compactor, utilaj așternere mixtură asfaltică);

- uleiurile de motor, hidraulice folosite pentru funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport NU se vor depozita în incinta organizării de șantier; intervențiile (reparațiile) se vor efectua doar în incinta unităților autorizate;

- în incinta organizării de șantier se va monta un număr suficient de toalete ecologice; întreținerea acestora se va face prin grija Antreprenorului prin contract cu firme specializate;

- în incinta organizării de șantier nu se vor organiza depozite de combustibili; alimentarea cu carburant se va face direct cu cisterne auto în locuri prestabilite din în incinta depourilor RATT din str. Stan Vidrighin și/sau din str. Ion Barac, cu luarea tuturor măsurilor de prevenirea a scurgerii și infiltrărilor în sol; menționăm că depourile RATT au platforme betonate prevăzute cu rigole de colectare, respectiv sistem de tratare - separatoare/decantoare; alimenatrea cu carburanți se va face cu personal instruit în vederea eliminării manipulărilor defectuoase;

- betoanele și mixturile asfaltice se vor aduce de la stațiile autorizate existente;

- utilajele și mijloacele de transport se vor curața în stațiile de spălare ale RATT existente în depourile RATT din str. Stan Vidrighin, respectiv din str. Ion Barac;

- transportul materialelor și al deșeurilor se va realiza numai cu mijloace de transport corespunzătoare, acoperite cu prelate;

- se va asigura personalului angajat apă potabilă îmbuteliată;

- organizarea de șantier va dispune permanent de pubele pentru depozitarea deșeurilor, iar transportul acestora se va face cu un operator economic autorizat periodic (ori de câte ori e necesar);

- la începerea lucrării, Antreprenorul va încheia contracte cu operatorii de salubritate, cu societati de specialitate autorizate pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor; Antreprenorul va răspunde de gestionarea deșeurilor, acest lucru fiind clar specificat în contractul încheiat între RATT și Antreprenor;

- antreprenorul va respecta graficul de lucru;

- personalul va fi instruit în vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacuării accidentale de poluanți în mediu, a evitării producerii de zgomote peste limitele admise și a depozitării de deșeuri de orice fel;

- se interzice spălarea utilajelor/uneltelor/materialelor în organizarea de șantier.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.  Pietrișul din organizarea de șantier se va evacua din amplasament și se va folosi la alte lucrări. Amplasamentul se va reamenaja (se va aduce la starea inițială) prin așternerea de pământ vegetal și înierbarea acestuia (udare), conform proiect.

Impactul asupra mediului a lucrărilor din organizarea de santier este nesemnificativ, local, de scurtă durată și se manifestă doar prin ocuparea temporară a unor suprafețe de teren.

2) Cumularea cu alte proiecte : Prezenta lucrare face parte din “Proiectul de reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație” și este o prioritate strict necesară și oportună pentru optimizarea și fluidizarea traficului din municipiul Timișoara. Reabilitarea Traseului 6 este în legătură directă cu lucrarea de modernizare a substației de tracțiune nr. 5, întrucât alimentarea cu energie electrică a schimbătoarelor/macazelor se va realiza din substația de redresare nr. 5.

3) Utilizarea resurselor naturale : agregatele naturale (pietriș, nisip, piatră spartă);

4) Producţia de deşeuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de demolare (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate, iar masa lemnoasa rezultata din defrisari este folosita ca sursa de incalzire pentru cazurile sociale;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- se  vor respecta valorile prevăzute de normativul  NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

-   nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

b6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2673/09.07.2015 (prelungit pana  la data 08.07.2017), folosirea actuală a terenului este: teren intravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul ,

b) zonele costiere: nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

nu este cazul;

h) ariile dens populate : proiectul este amplasat în partea Estică a Municipiului Timişoara.

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2673/09.07.2015 (prelungit pana  la data 08.07.2017) emis de Primaria Timisoara;

- Se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor și măsuri de împiedicare a producerii și răspândirii prafului prin stropire/udare, etc.

- Încărcarea pământului excavat în mijloace de transport astfel încât distanţa între cupa excavatorului şi bena autocamionului să fie cât mai mică pentru a evita astfel împrăştierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente.

- Materialul excavat va fi încărcat imediat după excavare în mijloace de transport corespunzătoare şi transportat în vederea utilizării ca material de umplutură numai în locaţiile indicate de Primăria Municipiului Timișoara.

- Se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale (nisip, balast, pământ etc.) ce pot elibera în atmosferă particule fine. Transportul acestor materiale se va face cu vehicule dotate cu prelate (încărcătura va fi acoperită).

- În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada de execuție a lucrării se recomandă:

- folosirea utilajelor cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor/deșeurilor;

- lucrările generatoare de zgomot se vor efectua în afara orelor de liniște.

- pentru executarea lucrărilor ce conduc la un posibil disconfort sonor, R.A.T.T. va anunța din timp populația posibil afecată asupra zilelor și intervalelor orare în care se prevăd lucrări generatoare de zgomot;

- în scopul atenuării zgomotului produs de utilaje (de exemplu: buldozere, excavatoare, compactoare, etc.), se recomandă Antreprenorului să folosească panouri acustice mobile; acestea se vor monta în imediata vecinătate a activității generatoare de zgomot, în vederea protejării zonelor rezidențiale;

- Activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va curăţa şi stropi periodic zonele de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă; de asemenea, se pot monta panouri mobile în imediata vecinătate a activității generatoare de praf, în vederea protejării zonelor rezidențiale;

- Se va face transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

- Materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrărilor zilnice pot fi depozitate temporar (pentru circa 1-3 zile) în amplasament alăturat, în grămezi sau în stivă, fără a împiedica circulația rutieră din zona învecinată. Se recomandă, punerea direct în operă a materialelor pe măsură ce acestea sunt aduse în amplasament;

- Antreprenorul se va asigura că drumurile de acces prin șantier, respectiv intrările și ieșirile sunt întreținute și nu sunt generatoare de poluare, indiferent de starea vremii, pe întreaga perioadă a construcției;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- - Respectarea prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Obligativitatea intretinerii arborilor plantati sau replantati si a spatiului verde nou creat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

- notificare nr. 22693/DT-ST/18.07.2016 emisa de Aquatim SA privind preluarea apelor pluviale;

- notificare nr. RM2016-001680/12.05.2016 emisa de Municipiul Timisoara –Directia de Mediu Serviciul Reglementare si Politici Mediu Urban;

- adresa emisa de RATT cu nr.99/14.03.2016 privind terenul aferent organizarii de santier;

- extrase carte funciara 409645, 409646, 404382, 410895/19.06.2015;

- adresa emisa de catre Directia de Urbanism privind clarificarile din Certificatul de Urbanism nr. RUU2016-000012/19.01.2016;

- Aviz principiu Mediu Urban nr. 1011/19.11.2015 –Primaria Timisoara ( serviciul Avize Mediu);

- Aviz Unic nr. 762/11.11.2015 emis de Directia de Urbanism –Primaria Timisoara( Directia de Urbanism);

- Aviz tehnic de amplasament nr. 24314/18.08.2015 si Anexa nr 1- emise de Aquatim SA;

- Raport privind contractul de prestari servicii nr 696/29.01.2016 Realizarea inventarului cu material dendrologic inclusiv situatia fitosanitara a arborilor posibil afectati de proiect, in cadrul lucrarii Elaborarea documentatiei tehnico-economica pentru                       ‟Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara‟ pe perioada 29.01.2016-12.02.2016, intocmit de USAMV a Banatului ‟Regele Mihai I al Romaniei‟ din Timisoara;

- Aviz de principiu nr. 1055/11.12.2015 emis de Directia Tehnica –Biroul Drumuri si Poduri;

- Aviz favorabil nr. DT2015-003005/05.11.2015 emis de Comisia de Circulatie;

- Aviz de principiu emis la data de 04.09.2016 de SC Telekom Romania Communications SA;

- Aviz cu conditii emis de RATT nr. UR2015-01-0912/10.08.2015;

- Aviz emis de CFR SA nr. 197-ALG-2015;

- Aviz de amplasament nr. 706/12.08.2015 emis de Enel Distributie Banat;

- Aviz favorabilnr. 3334/02.09.2015 emis de E.On Distributie Romania SA;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier si a santierului, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Măsuri privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care sta la baza deciziei):

- Populaţia va fi informată cu privire la proiect și cu privire la programul de lucru pentru realizarea obiectivului, a utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor necesare, precum și cu privire la factorii poluanţi, prin organizarea de discuţii și dezbateri publice cu participarea atât a primăriei, consiliului local, precum și a instituțiilor și autorităților publice locale;

- Pentru reducerea disconfortului sonor posibil a fi cauzat locuitorilor, datorat funcţionării utilajelor, în perioada de execuţie se recomandă ca programul de lucru să nu se desfășoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06.00 — 22.00. De asemenea, se recomandă ca titularul lucrărilor de construcții să anunţe din timp populaţia direct afectată de funcţionarea utilajelor asupra zilelor și intervalelor orare în care se prevăd lucrări ce pot crea un posibil discomfort.

- Pentru a evita depasirea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot se recomanda ca etapizarea lucrărilor sa se faca astfel incat sa se evite utilizarea mai multor utilaje simultan.

- Pentru o mai buna izolare a frontului de lucru fata de zonele rezidenţiale se recomanda amplasarea de bariere acustice mobile (ex. panouri fonoabsorbante) în vederea atenuarii zgomotului produs de utilajele motorizate mobile sau portabile (de exemplu, autogredere, buldozere etc.). Conform specificaţiilor producătorilor de panouri fonoabsorbante (fonoizolante), acestea pot fi amplasate pe marginea drumurilor si a cailor ferate, precum si in imediata vecinatate a zonelor cu activitate productiva zgomotoasa. Conform acelorasi specificaţii, nivelul de zgomot scade cu minim 25 dB prin amplasarea acestor panouri.

-Pentru reducerea poluării sonore în perioada de exploatare a traseului proiectat sunt necesare a fi luate o serie de masuri precum:

- Protectia fata de zgomotul si vibraţiile produse de circulaţia mijloacelor auto prin întreținerea caracteristicile caii de rulare:

- planeitatea (netezimea) suprafeţei de rulare;

- tipul de imbracaminte rutiera adoptat;

- rugozitate.

- Protectia prin interventii în organizarea traficului, care constau în principal în:

- interzicerea claxonatului;

- limitarea vitezei de circulaţie a vehiculelor;

- limitarea sarcinii vehiculelor.

- Pentru folosirea drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau altor materiale de masă, se vor prevedea puncte de curăţire manuală sau mecanizată a pneurilor, de reziduuri din santier.

- Se va acorda atenție deosebită la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se preveni descărcări accidentale pe traseu sau spalarea cuvelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din santier sau drumurile publice.

- Fronturile de lucru vor fi prevăzute cu grupuri sanitare, de preferinţă mobile cu bazine etanse vidanjabile.

- În fronturile de lucru se vor interzice operaţiuni de schimbare a uleiului, demontarea sau dezansamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport.

- Realizarea umpluturilor din pământ se va face astfel încât în caz de ploi puternice suprafeţele să nu fie spălate și erodate cu transport de material solid în afara amprizei lucrărilor.

- Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra în răspunderea executanţilor, cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele și telefonul persoanei de contact responsabile, cu panori publicitare.

- Pentru a restrânge și mai mult efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o esalonare a execuţiei, astfel încât o porţiune începută să fie terminată integral și redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de lucru.

- Vor fi admise activități care să nu permită poluarea factorilor de mediu peste limitele admise de legislația de mediu în vigoare și care să permită crearea unui microclimat normal în zonele adiacente fără a perturba activitatea și confortul vecinătăților peste limitele admise;

- Se vor organiza suprafețe pentru spații verzi;

- Pentru diminuarea concentrației de noxe provenite de la circulația auto, se propune ca pista de biciclete să aibă fâșii verzi de protecție (plantații de aliniament).

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT: C.M.