DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr366/16.12.2016

- PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SC ARTEMIS REAL ESTATE SRL, inregistrate la APM Timis cu nr. 9830RP din 20.09.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 12453RP/06.12.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.12.2016, ca proiectul „Hala productie si depozitare, birouri aferente , platforma parcare, imprejmuire, retele incinta si constructii aferente retelelor ITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in comuna Sinandrei, CF.nr.406728, 406730,  jud. Timiş nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10a) –    proiecte de dezvoltare a unitatilor/ zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea a patru hale adiacente cu rol de productie si depozitare, cu birourile aferente, realizarea de platforme, parcari, drumuri de incinta, retele si constructii aferente retelelor.

Proiectul este amplasat pe un teren de forma trapezoidala, cu suprafata totala de 9388 mp.

Constructia propusa este formata din patru corpuri de hala adiacente: Hala 1, Hala 2, Hala 3 si Hala 4 deservite de facilitatile si constructiile tehnice necesare functionarii: bazin rezerva apa incendiu si incapere pompe, centrala termica, incapere destinata echipamentului de control si semnalizare instalatie de detectare si semnalizare incendiu si incaperea tabloului electric. Ultimele doua incaperi vor deservi exclusiv Hala 4.

Halele au urmatoarele suprafete si destinatii:

Hala 1 – 648 mp, regim parter, pentru depozitare si expeditie profile metalice laminate;

Hala 2 – 621 mp, regim parter, pentru depozitare si expeditie profile metalice laminate;

Hala 3 – 621 mp, regim parter, pentru depozitare si expeditie profile metalice laminate;

Hala 4 – 1821 mp, regim parter + etaj partial, are ca si activitate doua ramuri principale:

-comertul en-gros si cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau internet  a produselor alimentare, a detergentilor , produselor cosmetic, etc.

- micro-ambalarea, eventual mixarea produselor alimentare granulate, pulverulente.

Sistemul constructiv

Structura principala a constructiilor este din cadre de beton armat prefabricat, iar pentru structura secundara se folosesc profile din metal.

In fata halelor se va realiza o platforma betonata lata de 19,95 m ce va permite manevra camionetelor si a masinilor mici ce deservesc cladirile. In jurul halelor se propune realizarea unui drum de interventie/intretinere balastat.

Se vor amenaja 26 de locuri de parcare betonate  pentru autoturisme mici.

Intreaga incinta va fi imprejmuita cu gard metalic de plasa de sarma si accesul va beneficia de o poarta auto metalica glisanta precum si de o poarta metalica pietonala.

Bilantul de suprafete este:

| Destinatie suprafata | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Constructii | 0 | 0 | 3907,7 | 41,62 |
| Drumuri, platforme | 0 | 0 | 3523,5 | 37,53 |
| Zona verde | 0 | 0 | 1880,3 | 20,03 |
| Teren neconstruit | 0 | 0 | 76,5 | 0,81 |
| Total suprafata conf. CF | 9388 | 100,0 | 9388,00 | 100,0 |

Profilul si capacitatile de productie

In hala 4 se vor desfasura activitati de depozitare, micro ambalare si comert cu produse alimentare si nealimentare(detergenti, cosmetice,etc.)

In halele 1,2,3 se vor desfasura activitati de depozitare si expeditie profile metalice laminate.

Capacitatile de depozitare sunt:

| Nr. crt. | Materiale depozitate | Cantitate max. | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala 4 |  |  |  |
| 1 | Produse alimentare si nealimentare preambalate | 10.000 | kg |
| 2 | Produse alimentare in ambalaje mari (10 sau 25 kg) | 10.000 | kg |
| Halele 1,2,3 |  |  |  |
| 1 | Profile metalice laminate | 60.000 | kg |

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

In hala 4 se va desfasura activitati de comert cu produse alimentare si nealimentare(detergenti, cosmetice,etc.)

Produsele care sosesc gata ambalate sufera doar un proces de etichetare cu descrierea in limba romana a produsului, proces realizat cu un aparat de etichetat cu etichete autoadezive.

Produsele alimentare care sosesc in ambalaje mari(10 sau 25 kg) se depoziteaza pe paleti, iar apoi sunt supuse urmatoarelor operatii in vederea microambalarii:

-dozare cantitativa  - in dozatoare gravimetrice, in vederea mixarii sau macinarii;

- mixare (exemplu: fulgi de ovaz cu fulgi de porumb cu fructe deshidratate, rezultand muesli) – in utilaj de mixare cu cuva inchisa sau

- macinare (condimente: piper, boia, etc) – in utilaj de macinare cu colectare pulberi si filtre cu autoscuturare;

- ambalare in unitati de desfacere (din folie compozit, hartie sau borcan PET) – in masini de ambalat cu dozare gravimetrica;

- supraambalare – cu masina de baxat cu folie termocontractibila;

- depozitare pe sortimente;

- livrare;

In halele 1,2,3 se depoziteaza profile metalice laminate, sortate pe tipodimensiuni, pe rasteluri metalice, care apoi se livreaza cu ajutorul electrostivuitorului, in mijloace de transport auto.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Incalzire

Incalzirea se va realiza printr-o centrala termica, cu cazane in condensatie, alimentatata cu combustibil gazos, din reteaua furnizorului Gaz Vest SA.

Centrala va avea o putere termica de 350 kW si va fi dotatata cu un cos de fum cu diametrul interior de  250 mm, cu inaltimea de  2,5 m.

Incalzirea halei 4 se propune a se realiza prin intermediul aerotermelor pentru zona de hala, respectiv a radiatoarelor pentru zonele administrative, sociale si spatiilor tehnice.

Prepararea apei calde menajere se propune a se face independent fata de centrala termica,

prin intermediul boilerelor electrice montate in grupurile sanitare.

Racire

Sursa de racire pentru hala o reprezinta un chiller avand condensatorul racit cu aer, agent termic apa racita+solutie etilenglicol, cu montaj exterior, pe o platforma metalica sau betonata, in incinta, in proximitatea centralei termice. Racirea spatiilor se propune a se realiza prin intermediul aerotermelor pentru zona de hala, respectiv a unitatilor de climatizare tip split pentru zona administrativa.

Ventilatie

Ventilarea spatiilor se va realiza prin tiraj natural organizat, prin deschiderea trapelor prevazute. Acestea se vor prevedea atat cu deschidere manuala, cat si automata, putand fi comandate inclusiv de catre senzori de vant si ploaie.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa pentru consum curent si incendiu hidranti exteriori va fi din gospodaria si reteaua de apa de pe platforma industriala, prevazuta cu foraj existent H=220m, , rezervor de 263 l, 1 statie de pompare pentru incendiu.

Gospodaria de incendiu va fi prevazuta cu: rezervor metalic cu 3 mc destinat instalatiei de stingere cu hidranti interiori, amplasat in interiorul  camerei de pompare; rezervor metalic suprataeran  cu volum util de apa de 500 mc pentru instalatia de sprinklere.

Evacuarea apelor uzate

Apele menajere rezultate de la grupurile saniitare din hale vor fi evacuate in canalizarea din incinta, apoi  preluate de canalizarea menajera  a platformei industriale si stocate intr-un bazin etans vidanjabil care deserveste  platforma- constructie tip cheson, care se va vidanja la statia de epurare Timisoara.

Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare exterioară realizată exclusiv în acest scop, urmând ca apoi să fie deversate în caminul de racord pluvial pozitionat la limita de proprietate.

Apele pluviale de pe platforme (parcări autoturisme, drumuri de incintă), preluate de la gurile de scurgere vor fi transportate de sistemul de conducte, epurate  prin intermediul separatorului de hidrocarburi, cu decantor de nămol, filtru coalescent, cu by-pass 25/125 l/s având o capacitate totala de tratare a 125l/s si pompate intr-un bazin de retentie cu volumul de 150 mc, iar apoi descarcate gravitational in canalul de desecare ANIF R34-N(Hcn 551).

Organizarea de santier va consta din amplasarea:

- unei baraci-container,

- unei toalete ecologice mobile,

- recipienti pentru colectarea deseurilor.

Organizarea de santier va fi delimitatata cu gard din plasa metalica pe intreg perimetrul afectat. Suprafata ocupata va fi de 200 mp.Materialele vor fi aprovizionate pe masura punerii in opera, fara a se face stocuri mari pe santier.

Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată. Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea barăcilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare frontului de lucru, iar spaţiul ocupat va fi împrejmuit.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- respectarea Ordinului 462 / 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- indicatorii pentru apele uzate menajere, evacuate in reteaua de canalizare, vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare;

- apele pluviale colectate de pe suprafetele aferente cailor de circulatii/parcari vor respecta NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 320 din 27.07.2016;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

-Prin realizarea proiectului nu se vor defrisa arbori.

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 320 din 27.07.2016;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz de gospodarire a apelor nr.218/05.06.2016 emis de AN Apele Romane- ABA BANAT, Aviz  nr.427/20.10.2016 emis de  ANIF);

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ( acoperirea pamantului excavat);

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-  In perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

“Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.”

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN                                                                       SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Monica NITU