Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  45/10.03.2016

( Proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS, Medias, str. P-ta C. I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, inregistrata la APM Timis cu nr. 9589RP/23.11.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 2018RP/04.03.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.03.2016, ca proiectul „Modernizare SRM Nadrag, judetul Timis(Adaptare la teren)”, propus a fi amplasat în Nadrag, str. Metalurgistilor, identificat prin  CF 400525, nr. top 1/13  jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune amplasarea unei noi statii de reglare masurare gaze naturale SRM cu o capacitate maxima de 400 Nm3/h, in intravilanul localitatii Nadrag.

Suprafata totala a terenului este de 1079 m2, cu drept de administrare pentru 171 m2 in favoarea SNTGN TRANSGAZ SA .

Cofretul statiei va fi amplasat pe o platforma betonata cu dimensiunile: L=5,6 m; l=3,0 m, dimensiunile  cofretului fiind de 4,6 m x 2,0 m x 2,0 m si ocupa 9,2 mp din platforma betonata.

Lucrarile de executie propuse sunt:

- Modificarea racordului Dn 150 Pn 40, respectiv modificarea diametrului la Dn 50 pentru racordarea noului SRM tipizat. Realizarea (montajul) racordului de alimentare cu gaze și probarea acestuia.

- Demontarea gardului împrejmuirii existente în zona de amplasare a noului SRM;

- Realizarea platformei betonate pentru amplasarea noului SRM;

- Amplasarea pe platforma betonată și montarea noului SRM achiziționat inclusiv probarea instalației tehnologice a cestuia;

- Realizarea (montajul) conductei de ieșire Dn 80 Pn 16 din noul SRM până la limita de cuplare cu sistemul de distribuție și probarea acestuia;

- Realizare lucrări instalații electrice, automatizare și supraveghere (iluminat exterior; instalație de alimentare cu energie electrică și cuplare în rețeaua existentă; instalație de legare la pământ și paratrăsnet; automatizarea stației, montare elemente de siguranță și protecție pentru SRM respectiv: sistem de detecție și avertizare prezentă gaz, flacără și incendiu, respectiv detector de gaz, flacără și incendiu pentru medii EX, sistem de securitate);

- Realizare împrejmuire cu prefabricate din beton având sârmă lamată dispusă circular la partea superioară, prevăzută cu poartă cu portiță de acces, cu balamale de siguranță cu protecție și încuietori cu grad mare de siguranță;

- Realizare instalație de detecție, semnalizare și alarmare efracție, incendiu;

- Amenajarea incintei, completarea cu trepte și amenajare cale de acces la SRM;

- Cuplarea conductei de ieșire Dn 80 a noului SRM la conducta de distribuție;

- Punerea în funcțiune a racordului și SRM-ului;

- Scoaterea din funcțiune a instalațiilor tehnologice existente aferente vechiului SRM.

Caracteristicile tehnice care au stat la baza dimensionarii instalatiei mecanice au fost:

Q max.= 400 Nm3/h; Pproiectare = 40 bar; Pmax. operare= 35 bar; Pmin. i = 1,5 bar, Pmax. e  = 2,0 bar,.

Componentele principale ale SRM sunt:

- Instalatie de separare - filtrare gaze; alcatuita din echipamente de separare-filtrare si conducte de evacuare.

- Instalatie de reglare si siguranta- menține constantă presiunea de ieșire, în limitele grupei de reglare, indiferent de variațiile presiunii de intrare și a debitului de gaze vehiculat prin instalație.

- Instalatia de masurare: este alcatuita din două  contoare cu pistoane rotative montate pe cele două linii, dintre care o linie va fi de rezervă și echipate cu dispozitiv de conversie tip PTZ;

- Instalatia de odorizare: este montată într-un cofret metalic din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică ignifugă,rezistent la intemperii,la incendiu și la coroziunea compușilor cu sulf;

- Instalatie de de separare electrica;

- Instalatie electrica;

- Tabloul de automatizare;

- Sistem detectie incendiu;

- Sistem detectie gaze;

- Sistem antiefractie.

Pe suprafata de aproximativ 50 mp, necesara realizarii platformei betonate, s-au identificat  14 arbori sanatosi din specia Albies, din care, afectati de realizarea proiectului  sunt doi arbori mari  propusi pentru taiere si  un numar de cinci arbori mici propusi pentru transplantare, conform planului de situatie.

Organizarea de șantier se va realiza în incinta SRM-ului existent și constă în amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea deșeurilor rezultate din realizarea proiectului dotat cu containere pentru colectarea deseurilor,  platforma de depozitare a materialelor, zona parcare utilaje ,o magazie pentru materiale marunte, un pichet PSI.

- Cumularea cu alte proiecte: In corelare cu amplasamentul existent, proiectul nou supus etapei de incadrare nu genereaza un impact cumulativ semnificativ asupra mediului;

3) Utilizarea resurselor naturale: - gaze naturale

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie) se vor depozita separat; pamant din excavatie va fi utilizat pentru nivelarea solului;

- deseurile rezultate de la instalatia de separare, vor fi predate la unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in selectiv in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 11/ 23.09.2015, lucrarile se vor executa pe teren  intravilan curti constructii;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;-

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 11/ 23.09.2015 emis de Primaria Nadrag;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: fisa de inspectie monitorizare emisa de Autoritatea Nationala Fitosanitarea-Oficiu Fitosanitar Timis nr. FM/TM/15/T1/001 privind starea arborilor afectati de realizarea proiectului, decizia Consiliului Popular al Judetului Timis nr. 2657/28.12.1978 privind transmiterea in folosinta a 171 mp in favoarea SNTGN TRANSGAZ SA Medias, CF nr. 400525 emis de OCPI Timis.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului

inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Dănuţ CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Elena STANESCU |