Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 51/21.03.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de  SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL cu sediul in jud. Timis, localitatea Timisoara, str. Siemens nr. 1, inregistrata la APM Timis cu nr. 2329RP din 14.03.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 2569RP/19.03.2015, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 21.03.2015, ca proiectul„Extindere hala asamblare existenta (productie, logistica, birouri, receptie), extindere anexa tehnica existenta, relocare si extindere platforma ambalaje existenta, construire casa poarta, construire platforma echipamente, bazin de retentie, fumoar, recompartimentari interioare nestructurale hala existenta, racorduri la drumuri publice, amenajari locuri de parcare, imprejmuiri, amenajari peisagere si mobilier urban, firma luminoasa pe fatada, catarge/steaguri, retele de incendiu, organizare de santier″ - FARA PRODUCTIE,  propus a fi amplasat in Timisoara, str. Siemens nr. 1, jud Timis,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si  nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13 a – Orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1 proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului:

Proiectul prevede amenajarea unei suprafete de 26.403 mp, din totalul de 83.188 mp, urmand ca restul de 56.785 mp sa faca obiectul altei etape de obtinere a acordului de mediu.

In aceasta etapa se prevad realizarea urmatoarelor constructii (fara dotari) prin:

1 – Extindere hala de asamblare componente electronice, suprafata construita la sol, 6515 mp (desfasurata 7735 mp).

- Hala de asamblare in regim de inaltime P;

- Logistica, in regim de inaltime P;

- Birouri, in regim de inaltime  P+1E partial;

- Spatii tehnice – P+1E partial.

- Receptie marfa, in regim de inaltime, P+1E partial.

2 – Extindere anexa tehnica, suprafata construita la sol 63 mp

- Extindere anexa tehnica;

- Recompartimentari interioare spatii anexa tehnica existenta;

3 – Casa poarta, suprafata construita la sol 33 mp

- Casa poarta;

- Control acces – porti glisante, turnicheti exteriori, poarta pietonala, bariere auto;

4 – Fumoar, suprafata construita la sol 32 mp

- Fumoar alipit halei de asamblare;

5 – Relocare si extindere platforma ambalaje, suprafata construita la sol 422 mp

- Relocare platforma ambalaje existenta;

- Extindere platforma ambalaje.

6 - Amenajari exterioare:

- Platforma exterioara chillere;

- Bazine de retentie ape pluviale;

- Imprejmuiri h = 2 m;

- Drumuri interioare si circulatii pietonale;

- Lucrari pe domeniul public conform PUZ aprobat (extindere str. Siemens, giratie partial pe domeniul public, racorduri la domeniul public, statie autobuz, piste biciclete, etc.);

- Parcari (modificare parcare existenta si construire parcare noua); se creeaza 211 locuri de parcare betonate;

- Zone  verzi amenajate;

- Mobilier urban (rastel biciclete, fumoare, etc.);

- Retele de incinta.

7 – Modificari la situatia existenta (modificari interioare nestructurale la hala de asamblare existenta)

- Extindere vestiar existent;

- Compartimentare sala de mese in logistica existenta;

- Compartimentare spatiu de depozitare in logistica existenta;

- Desfiintare porti andocare in logistica existenta;

- Extindere platforme presocontainere existenta;

- Recompartimentari birouri etaj existent; in urma recompartimentarilor rezulta doua noi spatii:

  - Arhiva;

  - Laborator.

Suprafata utila a spatiilor din extinderea halei de asamblare este de 7.735 mp, dispuse dupa cum urmeaza:

- spatii pentru birouri = 2.735 mp;

- spatiu productie (fara dotari) = 2.300 mp;

- spatii logistica = 1.740 mp;

- spatii tehnice conexe activitatii de productie si de birouri (grupuri sanitare, spatii de curatenie, spatii de depozitare, circulatii, etc.) = 960 mp

Bilantul general de suprafete, raportat la suprafata afectata de lucrarile de extindere propuse este:

| Destinatie suprafata | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata construita la sol | 5186 | 19,65 | 10590 | 40,11 |
| Platforme, drumuri | 7537 | 28,54 | 10505 | 39,79 |
| Spatii verzi amenajate | 6880 | 26,06 | 5308 | 20,10 |
| Teren neamenajat | 6800 | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| Total suprafata teren afectata de extinderea prousa | 26403 | 100 | 26403 | 100 |

Extinderea halei de productie se va face din punct de vedere constructiv (constructii si instalatii), fata dotari, fara echipamente tehnologice (nemobilata cu echipamente de productie).

Schimbarea utilizarii acestei extinderi, va fi stabilita printr-o noua solicitare de obtinere a acordului de mediu, conform prevederilor Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Instalatii ventilatie aferente proiectului

Pentru hala de productie s-au prevazut 2 centrale de tratare a aerului, una pentru recirculare si una pentru aer proaspat si asigurarea suprapresiunii in cladire, amplasate pe acoperisul cladirii.

Centrala de recirculare AHU1 avand un debit de Qref=44000 m³/h, avand prevazute urmatoarele componente:

Filtru aspiratie aer: F7 conf. EN779

Baterie de reincalzire

Umidificator evaporativ

Baterie de racire 7/12 °C

Baterie de incalzire 55/35 °C

Ventilator de refulare cu convertizor de frecventa: Q=44000 m³/h (constant)

Centrala de aer proaspat AHU2 avand un debit introdus de Qref=47000 m³/h, evacuat Qev=38000 m³/h, avand prevazute urmatoarele componente:

Filtru aspiratie aer: M5 conf. EN779

Baterie de reincalzire

Baterie de racire 7/12 °C

Baterie de incalzire 55/35 °C

Ventilator de refulare cu convertizor de frecventa: Q=47000 m³/h (constant)

Filtru introducere aer: F7 conf. EN779

Filtru aspiratie aer: M5 conf. EN779

Ventilator de evacuare cu convertizor de frecventa: Q=38000 m³/h  (variaza)

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a extinderii va fi asigurata de la reteaua publica prin intermediul bransamentului existent. Se va extinde reteaua interioara de apa care va alimenta urmatorii consumatori: grupurile sanitare, umidificatoarele centralelor de ventilatie, completarea instalatiilor de incalzire / racire. Debitul de calcul pentru apa rece necesara pentru extinderea cladirii este 1,5 l/s.

Apa uzata menajera:

Canalizarea, de asemenea va fi racordata la cea municipala prin intermediul caminului de racord existent. Se va extinde reteaua interioara de canalizare menajera. Se va colecta de la grupurile sanitare si condensul de la echipamentele de climatizare. Debitul de calcul pentru apa uzata menajera pentru extinderea cladirii este 3,5 l/s.

Apa pluviala:

Se va extinde reteaua interioara de apa pluviala. Apele pluviale vor fi deversate la canalul public, controlat, prin intermediul unor bazine de retentie si prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi, dupa caz:

- Debit apa pluviala colectata de pe acoperisuri, conventional curata = 180 l/s;

- Debit apa pluviala colectata de pe platformele betonate din incinta cladirii, necesar a fi trecuta prin separator de hidrocarburi = 40 l/s;

- Debit apa pluviala colectata de pe parcarile exteriorare, necesar a fi trecuta prin separator de hidrocarburi = 130 l/s.

Bazinele de retentie pentru inmagazinarea apelor pluviale se vor prevedea dupa cum urmeaza:

- Bazin 1 - amplasat in incinta, adiacent bazinului de retentie existent, cu volum util 240 mc care preia apa pluviala de pe acoperisul cladirii si platformele din incinta Lotului 1. Inainte de deversarea apelor colectate de pe platforme, acestea vor fi pretratate cu ajutorul unui separator de hidrocarburi avand capacitate nominala de 40 l/s.

- Bazinul 2 – amplasat in incinta Lotului 2, pentru colectarea apei pluviale rezultate de pe platforma de parcare exterioara,  avand un volum util de 100 mc. Inainte de deversarea apelor colectate de pe suprafetele de parcare vor fi pretratate cu ajutorul unui separator de hidrocarburi avand capacitatea nominala de 130 l/s.

Cele doua bazine de retentie vor fi interconectate cu bazinele existente astfel incat sa se formeze o retea unitara.

Instalatii PSI:

Instalatia de sprinklere:

Se pastreaza statia de pompare inclusiv volumul intangibil existent.

Se va extinde sistemul de distributie existent astfel inca sa acopere extinderea propusa. Extinderea consta in modifcarea camerei ACS-ului prin adaugarea unor vane de control si semnalizare pentru fiecare compartiment de incendiu in parte.

Debitele de apa pentru stingerea incendiilor in functie de zone:

Productie: 3526 l/min (211 mc)

Logistica: 8835 l/min (578 mc)

Birouri: 1678 l/min (101 mc)

Copertina: 2840 l/min (256 mc)

Instalatii de hidranti interiori / exteriori:

Se pastreaza statia de pompare, inclusiv volumul intangibil existent.

Se va extinde sistemul de distributie existent astfel inca sa acopere extinderea propusa.

Extinderea consta in prelungirea inelelor interioare si exterioare cu amplasarea hidrantilor in functie de raza de acoperire.

Debitul de apa pentru hidranti interiori: 4,2 l/s pentru 10 minute.

Debitul de apa pentru hidranti exteriori: 25 l/s pentru 180 minute.

Energie electrica - Alimentarea se face din reteaua interna prin suplimentarea cu un post trafo cu puterea de 1600 kVA, amplasat in extinderea propusa  a anexei tehnice

Energie termica

Centrala termica cu 2 cazane de 650 kW fiecare, cu un consum nominal de 65 Nmc/h fiecare, este dotata cu cate un cos cu inaltimea de la sol h cos= 9 m, diametrul interior la varf dcos = 300 mm.

2) Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament se desfasoara activitatea defabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, activitate autorizata cu Autorizatia de mediu nr. 12002 din 19.03.2015, emisa de APM Timis.

Activitatea este incadrata, conform Anexei 7, Partea 2, din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale ) la pct. 8. Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (valoare prag de consum 11,222 t/an > 5 tone/an);

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

Pentru perioada de executie a proiectului:

| Cod deşeu | Denumire deseu | Cantitate maxima (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 1 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 1 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 3 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 2 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 1 |

In perioasa de functionare - nu este cazul. Nu se realizeaza activitatea de productie.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

*  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele menajere si cele tehnologice vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor uzate in reteaua de canalizare;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor in mediu acvatic;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibil gazos de la  centrala termica si pentru emisiile tehnoligice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- Pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr.  5036/23.12.2015, folosirea actuală  este de teren intravilan cu constructii industriale;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: cladire partial cu protectie istorica;

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: -

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporar, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 5036/23.12.2015, lucrarile se vor executa intr-o zona cu spatii de productie si birouri.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 5036/23.12.2015, emis de Primăria municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 2691/DT-ST/10.02.2016, emis de Auatim SA Timisoara;

- Notificare nr. 1153/26.01.2016, emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 38/16/SU-TM din 17.02.2016, emis de ISU Banat;

- extras CF nr. 405041, 436321, 425307 emis de OCPI Timis.

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru activitatile care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE