DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 55 /22.03.2016

(Proiect)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA din localitatea Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, inregistrata la APM Timis sub nr. 10263RP/15.12.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 2075RP/07.03.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data 21.02.2016, ca proiectul „Reparare si reechipare tancuri gazolina, reabilitare depozit si instalatii electrice in depozit gazolina Calacea” propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, satul  Calacea, CF nr. 400009 Ortisoara, nr. top. 5182, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2, 10 b) proiecte de dezvoltare urbana;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului :

b1)Marimea proiectului :

Proiectul prevede lucrari pentru reechiparea si reabilitarea depozitului de gazolina care vor consta in:

- monitorizare de la distanta a depozitului, realizarea sistemului de alarmare si oprire de

urgenta;

- realizare camere de control proces si urmarire parametrii;

- reabilitarea depozitului si reechiparea celor 4 rezervoare de gazolina existente

(CPCA-25V-001A/B/C/D) de 100 mc, orizontale metalice, amplasate pe fundatii de beton intr-o incinta indiguita comuna prin:

-prevederea sistemelor de monitorizare proces si parametrii tehnologici;

-refacerea sistemului de prevenire si stingere incendii aferente rezervoarelor existente prin realizarea sistemului de stingere incendiu si racire rezervoare supuse radiatiei termice;

-modernizarea sistemului de depresurizare si evacuare gaze in cazuri de urgenta;

-prevederea sistemului de detectie foc si gaze;

-sistem de drenare si colectare lichide in caz de spargere rezervor;

-refacere cuva rezervoare si fundatii/sprijiniri utilaje;

-refacerea sistemului de acces personal intretinere la utilaje;

-refacere cuva si sistem colectare scurgeri;

- reabilitare instalatii electrice.

Principalele echipamente aferente proiectului vor fi:

-4 rezervoare de gazolina existente (CPCA-25V-001A/B/C/D) de 100 mc fiecare, orizontale metalice, amplasate pe fundatii de beton intr-o incinta indiguita comuna;

-bazin de avarie (CPCA-56-B-001) de 100 mc, orizontal, metalic, montat ingropat avand

rolul de a colecta zestrea unui rezervor in caz de urgenta;

-vas separare picaturi (CPCA-43-V-001) metalic, orizontal, montat suprateran pe platforma betonata. Acest vas va avea rolul de a separa eventualele picaturi de hidrocarburi lichide

antrenate de curentul de gaz evacuat in caz de urgenta catre cosul de evacuare gaze.

Pompa vas picaturi (CPCA-43-P-001) are urmatoarele caracteristici:

- Debit de operare: 6 m³ / h;

- Temperatura de operare: -5÷25°C;

- Presiunea de operare: 12,4 barg.

Aceasta va avea rolul de a pompa lichidele colectate din vasul de picaturi inapoi in procesul

tehnologic.

-cos vent (CPCA-45-FL-001) care va fi o coloana verticala, metalica, ancorata, cu inaltimea

H=25 m si diametru = 200 mm.

Aceste echipamente vor functiona similar celor existente asigurand evacuarea gazelor in caz de

urgenta pentru depresurizarea rapida a echipamentelor prevazute in proiect.

-vas inchidere hidraulica la vent (CPCA-43-V-002)

-pachet azot si aer instrumental (CPCA-63-PK-001) inclusiv vas stocare azot (CPCA-64-V-001) de 30 mc.

Azotul va fi folosit in caz de incendiu la cuva rezervoarelor pentru inertizare. Azotul si aerul

instrumental vor fi furnizate prin intermediul unor echipamente containerizate de tip pachet-skid.

Azotul va fi stocat intr-un vas metalic suprateran de 30 mc.

2)Cumularea cu alte proiecte:

Realizarea proiectului are ca scop asigurarea conditiilor de respectarea cerintelor de siguranta a instalatiei de dezbenzinare in ansamblusi nu conduce la desfasurarea altor activitati.

Proiectul nu va modifica procesul tehnologic existent in instalatia de dezbenzinare sau

capacitatea de stocare aferente instalatiei existente.

3)Utilizarea resurselor naturale: -

4)Producţia de deşeuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate; deseurile periculoase se vor preda unor unitati specializate autorizate.

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

6)Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. CU nr. 77/29.10.2015,  folosirea actuala a terenului este:   teren extravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si împădurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite : nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

3)Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 77/29.10.2015 emis de Primaria Comunei Ortisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf , zgomot si vibraţii;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. Imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Nu se vor amplasa constructii provizorii pentru muncitori;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile si cele periculoase vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi , repararea si intreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timis atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.