Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 78 /20.04.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BILED, Biled, nr. 359, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 8967RP/30.10.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 3778RP/18.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.04.2016, ca proiectul „Contorizare si extindere retea apa potabila in localitatea Biled” propus a fi amplasat în comuna Biled, domeniu public, DS 1,2,3,4,5,8,9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 36, 38,43, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune extinderea de retelei de alimentare cu apa si bransamente la reteaua extinsa si existenta, in intravilanul comunei Biled.

Lucrarile propuse sunt:

- extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime totala de 4508 m, cu conducta de

polietilena PEHD PE 100, Pn10 SDR17, De = 90 mm pe o lungime L= 1151 m, PEHD PE 100,  Pn10 SDR17, De = 63 mm pe o lungime L= 3282 m si PEHD PE 100,  Pn10 SDR11, De = 32 mm pe o lungime L= 75 m, pe urmatoarele strazi:

| Nr. crt. | Denumirea strazii | Conducta | L [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS 42 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De =63 | 132 |
| 2 | DS 36 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 90 | 292 |
| 3 | DS38 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 192 |
| 4 | DS 38 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 38 |
| 5 | DS 18 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 120 |
| 6 | DS 18 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 232 |
| 7 | DS 23 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 170 |
| 8 | DS 18 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 232 |
| 9 | DS 22 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 190 |
| 10 | DS 18 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 190 |
| 11 | DS 19 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 32 | 75 |
| 12 | DS 11, DS 12, DS 17 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 153 |
| 13 | DS 17 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 90 | 450 |
| 14 | DS 16 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 230 |
| 15 | DS 12, DS 15 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 177 |
| 16 | DS 12, DS 14 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 353 |
| 17 | DS 14 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 225 |
| 18 | DS 10 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 117 |
| 19 | DS 9/1 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 200 |
| 20 | DS 8 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 90 | 305 |
| 21 | DS 8 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 90 | 254 |
| 22 | DS 8 | PEHD PE 100 Pn10 SDR17 De = 63 | 181 |
| Total |  |  | 4508 |

Sursa de alimentare cu apa este conducta de alimentare cu apa a comunei Biled, captarea apei realizandu-se din 6 foraje de adâncime, din gospodaria de apa existenta, compusa din :

-6 foraje de adancime cu: F1 (H=120 m), F2 (H=217 m), F3 (H=130 m), F4 (H=110 m), F5 (H=110 m), F1 (H=130 m), echipate cu pompe submersibile;

-2 rezervoare de apa semiingropate, din POLISTIF cu V=2x100 m3, unde se acumuleaza rezerva intangibila de incendiu V=54 m3;

-statie de filtrare de tip containerizat cu un debit de Q= 25 m3/h, compusa din doua filtre din nisip si un filtru cu carbune activ;

-conducta de aductiune;

-conducta de distributie;

-statie de pompare de tip containerizat cu un debit de Q= 55,62 m3/h, echipata cu doua pompe (1+1R) si statie de dozare automata cu hipoclorit de sodiu;

Conductele vor fi montate in sant, pe un strat de nisip de 15 cm, la o adancime de 1,2 m.

Pe reteaua de distributie extinsa sunt prevazuti 5 hidranti de incendiu supraterani, amplasati la o distanţa de maxim 150 m unul fata de celălalt, camine de vane si 2 cismele publice, amplasate la distanta maxima de 300 m.

- realizarea a 348 branşamente din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate, care fac legătura

între reţeaua publică şi reţeaua din incinta consumatorilor: 334 consumatori casnici, 8 agenții economici, 4 scoli, 2 asociații de locatari.

Branşamentele proiectate se vor racorda în conducta de distribuţie existentă cât și propusă având diametre cuprinse între Dn 140-63mm, amplasate pe ambele partii a străziilor din comuna, în spaţiu înierbat. Conducta de branşament se va realiza din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate, având diametre cuprinse intre 50-25 mm şi regim de presiune Pn 10 bari.

-Subtraversarile se vor realiza prin prin foraje orizontale:

-4 subtraversari ale drumurilor sătesti DS pentru reteaua de distributie cu D=63 mm, ţevi de

protectie din otel cu Dn 120 x5,2 mm;

-3 subtraversari ale drumurilor sătesti DS pentru racorduri cu D=90mm, ţevi de protectie din otel cu Dn 150 x 6.4 mm.

Debitele de apa sunt: Qzi max.= 1500 m3/an (17,361 l/s), Qzi mediu= 1000 m3/an (11,574 l/s), Qorar max.= 125 m3/an (34,722 l/s);

Organizarea de santier se va realiza pe teren domeniu public in suprafata de 200 m2, pus la dispozitie de primarie, beneficiarul proiectului. Terenul se va imprejmui cu un gard din plasa zincata. Se va amplasa un container magazie pentru depozitarea diverselor materiale si a sculelor, vestiar. Materialele necesare se vor aduce pe amplasament pe masura punerii in opera.

- Cumularea cu alte proiecte: prin prezentul proiect se propune extinderea retelei de alimentare cu apa a comunei Biled si realizarea bransamentelor, atat pe conducta de distributie propusa, cat si pe cea existenta.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 35/16.10.2015, lucrarile se vor executa pe teren in intravilan, domeniu public, proprietar Comuna Biled;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 35/16.10.2015 emis de Primaria Comunei Biled;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz privind alimentarea cu apa nr. 2301/30.03.2016 emis de Primaria Comunei Biled; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-34 din 11.03.2016 eliberat de A.N. „Apele Române” Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu conform

Ord. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |