Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 80/22.04.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. EXPERT PETROLEUM S.R.L. pentru OMV PETROM S.A., Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9606RP/23.11.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 3582RP/14.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.04.2016, ca proiectul „Transformarea parcului 8 Satchinez in Punct de Colectare, obtinere avize si acorduri necesare” propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, CF nr. 401333 Satchinez (provenită din CF nr. 4554 Satchinez), nr. top. 5428, incinta Parcului 8 Satchinez, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede executarea unor lucrari in vederea modernizarii Parcului 8 Satchinez, în extravilanul comunei Satchinez, judetul Timis.

In vederea realizarii investitiei privind transformarea Parcului 8 Satchinez in “Punct  colectare”, vor fi prevazute urmatoarele instalatii:

- un manifold de 3 inch, cu 12 intrari de la sondele de titei, cu gara de godevilare si doua colectoare iesiri (etalonare + total);

- cuva de retentie pentru montaj manifold in vederea retinerii eventualelor scurgeri accidentale si crearea posibilitatii scurgerii acestora in decantor; refularea pompelor verticale montate pe decantor, se va face in colectorul de total al manifoldului;

- decantor metalic cu pereti dubli, ingropat, prevazut cu pompa verticala, pentru eliminarea eventualelor scurgeri accidentale ce pot sa apara de la separatoare si claviatura de intrare;

- cuplarea conductelor existente, de la sonde la noul manifod prevazut;

- instalatii electrice si punere la pamant (alimentare cu energie electrica pompa decantor, sistem iluminat care va asigura o distributie si un nivel de iluminare adecvat zonelor de proces).

a. Executie cuva de retentie pentru montaj manifold

Fundatia cuvei de beton va fi realizata dintr-un strat de balast sort 0 - 63 mm, avand grosimea de 20 cm, care va fi asezat pe un teren de fundare pregatit pentru straturi superioare la 98 % grad de compactare.

Pentru prevenirea eventualelor infiltrari in sol, peste stratul de fundatie se asterne o folie polietilena de inalta densitate, PEHD, cu grosimea de 2 mm.

Cuva va fi realizata din beton clasa C 25/30, avand dimensiunile exterioare     7,24 m x 4,37 m si adancimea de 20 cm de la cota terenului natural (V= 6,5 mc).

Cuva de retentie va avea legatura cu vasul decantor.

b. Executie vas decantor metalic cu pereti dubli

In vederea colectarii scurgerilor accidentale din cuva de retentie a manifoldului nou proiectat a fost prevazut un decantor metalic cu pereti dubli, ingropat, avand o capacitate inmagazinare de cca 10 m3.

Pe decantor se va monta o pompa verticala, in vederea evacuarii eventualelor scurgeri in conducta de total aferenta manifoldului nou proiectat.

Caracteristicile tehnico-constructive ale vasului decantor metalic cilindric orizontal cu pereti dubli sunt:

- Diametru interior vas decantor.............................................1800 mm;

- Lungime parte cilindrica vas decantor.................................4000 mm;

- Diametru interior stut fixare pompa verticala.........................697 mm;

- Grosime pereti vas decantor, stut fixare pompa verticala...........7 mm;

- Capacitate vas decantor .............................................................10 mc.

c. Executie manifold de 3 inch

Claviatura manifoldului va fi monobloc, montata pe un skid (suport), la inaltimea corespunzatoare realizarii in conditii optime a legaturii intre conductele ce vin de la sonde si claviatura nou proiectata, peste rebordul cuvei betonate.

Manifoldul avand Ø = 3 inch, este prevazut cu 12 intrari si 2 iesiri (colectoare), respectiv conducta de etalonare si conducta de total.

Skid-ul este amplasat in cuva de retentie a manifoldului.

d. Cuplarea conductelor existente, la noul manifold proiectat

Principalele date de proiectare:

- Fluid vehiculat:				amestec (titei, gaze, apa de zacamant);

- Sonde de titei in gaz lift	9 buc;

- Sonde de titei in pompaj:				     3 buc;

- Presiunea de operare:				    16 bar;

- Presiunea de proiectare:				    25 bar;

- Debitul de titei brut, colectat in punct:		 16 m3/zi;

- Debitul de titei net, colectat in punct:		    4,3 t/zi.

Conductele de amestec care transporta productia de titei, apa de zacamant si gaze de la cele 12 sonde aflate in exploatare – conducte existente in parcul petrolier 8 Satchinez – se vor cupla la manifoldul proiectat.

Conductele din claviatura manifoldului sunt proiectate astfel incat sa asigure preluarea debitului maxim de titei si gaze asociate, precum si presiunea maxima de operare.

e. Montaj instalatii electrice de iluminat si de legare la pamant

Distribuţia energiei electrice la consumatori se va realiza cu cabluri având izolaţie şi manta din PVC.

Cablurile se vor poza la adâncimea de 0,70 – 0,80 m de la cota terenului pe un strat de nisip de 10 cm şi vor fi acoperite cu un strat de nisip de 10 cm.

Pentru evitarea deteriorării cablurilor la eventuale alte lucrări de săpătură în zonă, deasupra stratului de nisip superior, pentru avertizare se va monta o folie din PVC de culoare galbenă incriptionata «CABLURI ELECTRICE PERICOL DE ELECTROCUTARE».

Pentru evitarea accidentelor datorate tensiunilor accidentale de atingere si de pas, toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care datorita unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, se vor lega la centura exterioara de legare la pamant.

Constructiile metalice, cutia cu STS, cutie distributie, trafo 0,5 / 0,4 kV, 40 kVA carcasa electromotorului, cutia comanda cu ampermetru, conductele tehnologice supraterane si stalpii de iluminat se vor lega la instalatia exterioara de protectie.

Proiectul se va realiza in incinta Parcului 8 Satchinez, care are o suprafata de 2247 m2. Suprafata aproximativa ocupata de instalatiile existente (care vor fi scoase din functiune definitiv – obiectul unui alt proiect) este de 1607 m2.

Suprafata ocupata de instalatiile propuse a se amplasa in cadrul acestor lucrari va fi de 286 m2.

Organizarea de santier: se va realiza in interiorul Parcului 8 Satchinez, pe o suprafata dalata de 750 m2.

Materialele de constructii necesare realizarii lucrarilor vor fi aduse pe santier in masura in care sunt puse in opera, evitandu-se depozitarea lor pe suprafata parcelei, pentru a reduce la minim impactul pe care acestea l-ar avea asupra mediului inconjurator.

- Cumularea cu alte proiecte:

Parcul 8 Satchinez face parte din structurile Satchinez, fiind un parc de separatoare deservit de un număr de 12 sonde ţiţei.

In prezent, amestecul de titei, apa de zacamant si gaze, produs de cele 12 sonde arondate Parcului 8 Satchinez, intra in claviaturi de amestec si de aici in separatoare bifazice, in care are loc separarea pe faze, dupa cum urmeaza:

- gazele intra in colectorul de aspiratie al compresoarelor;

- amestecul de titei si apa de zacamant se etaloneaza, se depoziteaza in rezervoarele de stocare, de unde se pompeaza la depozitul Satchinez.

În cadrul Parcului 8 Satchinez se desfăşoară activităţi de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi petroliere, corespunzătoare codurilor CAEN:

-	cod CAEN 0610 (rev.2) – extracţia hidrocarburilor;

-	cod CAEN 0910 (rev.2) – activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale.

Productia bruta de titei (amestec titei, apa si gaze) produsa prin pompare din cele 12 sonde arondate parcului intra in claviatura de amestec prin conductele de amestec. Din claviatura de intrare, productia este dirijata intr-un separator bifazic, unde se separa gazele de faza lichida (apa de zacamant+titei). Gazele sunt masurate si evacuate in colectorul de aspiratie al compresoarelor ce se afla amplasate pe platforma Dezbenzinare Calacea. Amestecul de titei si apa este transferat prin presiune proprie intr-un rezervor, amplasat in zona de predecantare a depozitului central Satchinez. Pentru masurarea productiei fiecarei sonde (etalonare) se va amplasa un separator similar, care va descarca amestecul lichid (ţiţei +apă) in separatorul principal al parcului, iar gazele in colectorul de aspiratie al statiei de compresoare.

3) Utilizarea resurselor naturale: titei.

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- scurgerile potential impurificate cu titei si apa de zacamant (de pe platforma betonata pe care se vor monta separatoarele si claviatura de intrare) vor fi colectate in decantorul cu capacitatea de 10 m3 situat in zona depozitului de tratare titei Satchinez.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele pluviale vor fi colectate in decantorul cu capacitatea de 10 m3;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 23/14.10.2015, lucrarile se vor executa pe teren extravilan cu destinatia zona agricola cu sonde petroliere si retele de transport titei, conform PUG, proprietar S.C. Petrom S.A. Bucuresti - Sucursala Petrom Timisoara.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 23/14.10.2015, emis de Comuna Satchinez.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) şi obţine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |