DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 93/06.05.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, Timisoara, str. Pestalozzi, nr.3-5 , jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1662RP/23.02.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 4439RP/28.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.05.2016, ca proiectul „Modernizare LEA 20 KV, oras Jimbolia, etapa 2, tronson stalpii nr.46-85”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Jimbolia, CF.nr.6290 Jimbolia, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b- proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

Pentru modernizarea LEA 20 kV Oras 1 Jimbolia sunt necesare urmatoarele lucrari:

Pe axul LEA 20 kV Oras 1 Jimbolia

In zona strazilor 1 Mai (denumire noua Lorena), Gh. Doja, Avram Iancu, Ferdinand, pe portiunile dintre stalpii nr. 43 - 58 - 71 - 81 - 85,  in lungime de cca. 1,9 km se vor demonta toti stalpii iar circuitul se va reface cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DS4235 RO si DS 4247 RO) la o adancime de 0,8 m ,  in lungime de cca. 1,7 km. Deschiderea dintre stalpii 81 si 85 se va reface cu 5 stalpi noi proiectati si conductor Ol Al cu sectiunea de 95 mmp in lungime de cca 0,2 km.

Pe strada Gheorghe Doja tronsonul LEA 20 kV existente, intre stalpii nr 44 si 58 se va demonta. Pe stalpii LEA 20 kV este montat circuitul LEA jt la care sunt racordati consumatorii prin intermediul bransamentelor. Ca urmare a demontarii LEA 20 kV, este prevazuta realizarea unei LEA 0,4 kV pe stalpi de beton in lungime ce cca. 0,65 km si legarea bransamentelor existente la circuitul LEA j.t. proiectate.

In PT 21529 existent pe str Avram Iancu se va monta o celula de linie 24 kV, 400 A, Isc=16 kA, cu separator de sarcina in SF6, cf. DY 803/416-LE, in vederea preluarii LES 20 kV proiectate.

Pe strada Ferdinand in zona intersectiei stazilor Ferdinand cu Lenin se va monta un PT Anvelopa 20/0,4 kV – 630 kVA proiectat, echipat cu 3 celule de linie 24 kV, 400 A, Isc=16 kA, cu separator de sarcina in SF6, cf. DY 803/416-LE, 1 celula trafo cu separator de sarcina in SF6 si sigurante, cf. DY 803/216-T, 1 buc. transformator 20/0,4 kV-630 kVA cu pierderi reduse, cf. DT 796 RO si tablouri jt. PTA 1517 si PTA 11640 existente se vor demonta, deci toate circuitele de joasa tensiune racordate in prezent in PTA 1517 si PTA 11640 se vor prelua pe PT Anvelopa proiectata. Sunt prevazute iesiri de jt noi pana la stalpii LEA j.t. existente.

Pentru preluarea consumatorilor racordati in prezent din PTA 11640 care se va demonta, se va monta un TDC 4 pe domeniul public, la limita de proprietate care se va racorda prin LES jt proiectat in PT Anvelopa proiectat. Coloanele electrice ale consumatorilor afectate se vor reface.

In zona intersectiei stazilor Lenin cu B-dul Republicii se va monta un PT Anvelopa 20/0,4 kV – 400 kVA proiectat, echipat cu 2 celule de linie 24 kV, 400 A, Isc=16 kA, cu separator de sarcina in SF6, cf. DY 803/416-LE, 1 celula trafo cu separator de sarcina in SF6 si sigurante, cf. DY 803/216-T, 1 buc. transformator 20/0,4 kV-400 kVA cu pierderi reduse, cf. DT 796 RO si tablouri jt. PTA 11533 existent se va demonta, deci toate circuitele de joasa tensiune racordate in prezent in PTA 11533 se vor prelua pe PT Anvelopa proiectata. Sunt prevazute iesiri de jt noi pana la stalpii LEA j.t. existente.

Pe strada Lenin (denumire noua L. Rebreanu)  tronsonul dintre stalpul nr.71 si PTA 11533 existent care se demonteaza,  in lungime de cca. 0,4 km se vor demonta toti stalpii iar circuitul se va reface cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare              subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DS4235 RO si DS 4247 RO) la o adancime de 0,8 m.

Pe B-dul Republicii intre PTAnvelopa proiectat si PT 21533 existent (la policlinica) se va poza un cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DS4235 RO si DS 4247 RO) la o adancime de 0,8 m. In incinta policlinicii exista deja pozat tubul de protectie ptr cablul proiectat. PT 21533 se va echipa cu o celula de linie 24 kV, 400 A, Isc=16 kA, cu separator de sarcina in SF6, cf. DY 803/416-LE.

Pe racordul LEA 20 kV Oras 1si Oras 2 Jimbolia

Pe strada Avram Iancu, portiunile dintre stalpii nr. 58/5-58 (record LEA 20 kV Oras 2 Jimbolia ) in lungime de cca. 0,3 km se vor demonta toti stalpii iar circuitul se va reface cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DS4235 RO si DS 4247 RO) la o adancime de 0,8 m. Deschiderea dintre stalpii 58/5- stalpul mt special proiectat la cca 10 m distanta se va reface cu conductor Ol Al cu sectiunea de 95 mmp in lungime de cca.0,01 km.

Pe strazile Spre Sud si Avram Iancu, tronsonul intre stalpii 43/13/3A-58/5 si PT 21529 existent in lungime de cca 0,65 km se va poza cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DS4235 RO si DS 4247 RO) la o adancime de 0,8 m.

In PT Anvelopa se vor monta echipamente pentru telecontrol : tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, dispozitive de detectare a defectului RGDAT DY RO859, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760.

Pentru bransamentele existente care utilizeaza stalpii de 20 kV ca stalpi intermediari de sustinere pentru bransamente si care vor fi demontati, se vor prevedea stalpi de beton noi care se vor planta pe acelasi traseu, in culoarul LEA 20 kV existente.

Circuitul 20 kV modernizat atat pe axul liniei cat si pe racord se va reface pe acelasi traseu, in culoarul LEA 20 kV existente respectiv LEA 0,4 kV existente, conform planurilor de situatie 5952/2015-01,02,04,05 anexate.

Nu este necesara organizare de santier. Materialele  se vor aduce pe masura punerii in opera .

2) Cumularea cu alte proiecte:

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 134/05.11.2015, folosirea actuală – teren in intravilanul orasului;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 134/05.11.2015 emis de Consiliul Local Jimbolia;

- - Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (hotararea  nr. 202/29.10.2015 emisa de Consiliul Local al Orasului Jimbolia,  referat nr.8126/22.10.2015 emisa de Primaria Orasului Jimbolia );

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi defrisati arbori, nici afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau respingerea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO                                      SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Georgeta ROTARU