Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

PROIECT ACORD DE MEDIU

din 16.08.2016

Ca urmare cererii adresate de S.C. BELCOO DAIRY S.R.L., cu sediul in Timisoara, str. Semenic, nr. 14, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5489RP/14.07.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 7104RP/06.07.2016, în urma analizarii documentelor transmise şi a verificarii amplasamentului, in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „Construire ferma vaci de lapte si sectie procesare lapte in localitatea Costeiu, judetul Timis. Amenajare laguna.” propus a fi amplasat în comuna Costeiu, CF nr. 400317 Costeiu (provenita din CF vechi nr. 20014, nr. cad. 50022, judetul Timis, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuiesc respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I Descrierea proiectului, lucrarile prevazute in proiect, inclusiv instalatiile şi echipamentele (conform documentatiei si a actelor de reglementare emise de alte autoritati):

Suprafata totala a terenului este 71.489 m2.

Bilantul suprafetelor:

Suprafata construita:				Sc = 9.765 m2

-cu urmatoarea destinatie:

- Hala					S = 3.693 m2 (125.60 x 29.40 m)

- stand de muls				S=  2.300 m2

- sectia procesare			S= 183 m2

- FNC si fanar				S= 452 m2

- container cabina poarta		S= 103 m2

- cabina cantar bascule			S=  63 m2

- bazin dejectii				S= 2.394 m2

- platforma de gunoi			S= 152 m2

- gospodaria de apa			S= 425 m2

Suprafata platforma betonata                      S= 809 m2

Suprafata betonata siloz masa verde		S= 1.500 m2

Suprafata platforma pietruita			S= 5.310 m2

Suprafata parcare ecologica			S= 100 m2

Suprafata spatiu verde				S=54.005 m2

Langa poarta de acces s-au prevazut 8 locuri  de parcare.

Accesul la obiectiv se va face din satul Paru, com. Costeiu, pe drumurile de exploatare existente, DE 2 si DE 10/8. Proiectul propus este situat in extravilanul localitatii Costeiu, la distanta 1 km fata de sat Paru si la D=2.00 km fata de localitatea Gruni.

In prezent amplasamentul propus pentru construirea unei ferme vaci de lapte este teren liber de constructii, cu stabilitate generala asigurata, fara denivelari insemnate si este delimitat de urmatoarele coordonate in sistem de proiectie STEREO’70:

| SISTEM PROIECTIE STEREO ‘70 |
| --- |
| Nr.punct | Latitudine N (m) | Logitudine E (m) |
| 1 | 481083.991 | 253184.646 |
| 2 | 481060.912 | 253222.849 |
| 3 | 481063.647 | 253318.239 |
| 4 | 481049.059 | 253379.299 |
| 5 | 481044.940 | 253433.731 |
| 6 | 481041.023 | 253460.221 |
| 7 | 480800.713 | 253520.104 |
| 8 | 480798.768 | 253496.765 |
| 9 | 480781.238 | 253316.098 |
| 10 | 480776.599 | 253256.261 |

Vecinatati:

Ferma zootehnica se invecineaza cu :

- la nord - drum agricol de exploatare, DE10/8, teren arabil

- la sud  - drum agricol de exploatare, DE10/9, teren arabil;

- la est  - teren arabil A 10/4/4, DE11, ferma bovine SC Belcoo Real Estate SRL ;

- la vest  - teren arabil, DE2, HCn 8, teren arabil ;

Prin proiect se propun urmatoarele :

- Hala pentru adapostirea animalelor:

- F.N.C, fanar, S=452 m2

# Siloz masa verde, S=1500 m2

- Bazin semiingropat pentru stocare dejectii (laguna),V=2079 m3

- Platforma de gunoi de grajd, S=152 m2

- Standul de muls

- Sectia de procesare lapte, S=183 m2

- Hala pentru adapostirea animalelor:

Hala cu regim de inaltime parter, cu suprafata de S=125.60x29.40=3693 m2,  va avea structura de rezistenta mixta, cu cadre realizate din grinzi lamelare incleiate, stalpi din otel laminat la cald, zincat si acoperis alcatuit din lemn stratificat, acoperite cu invelitoarea din panou sandwich cu inima din spuma de 40 mm, inaltimea la coama va fi 9.70 m si va prezenta o deschidere tip iluminator utilizata si pentru ventilatie. Fundatiile vor fi din beton armat, continue pe perimetrul cladirii si izolate sub stalpii metalici, pardoseli realizate din beton elicopteriza. Toate elementele din lemn sunt rindeluite si tratate corespunzator prin ignifugare. Inchiderile perimetrale sunt realizate din parapet din beton armat h=1.00 m. In caz de timp friguros, partile longitudinale ale grajdului se inchid cu prelata actionata automat functie de microclimatul din hala.

Echipamente pentru dotarea halei pentru adapostirea animalelor

Principalele echipamente pentru dotarea grajdului de vaci sunt: separatoare cuseta, rastel cu autocaptura la frontul de furajare,  adapataori cu nivel constant, sistem de recirculare a apei pentru incalzire, ventilatoare cu pale, montate in planul acoperisului si care pun in miscare masele de aer cald, eliminandu-le prin cupola.

Hala va fi impartita in 240 cusete individuale, din care:

- 168 cusete individuale pentru vaci in lactatie,

- 32 cusete individuale pentru vaci in repaus,

- 40 cusete individuale pentru juninci

Cusetele individuale vor fi despartite intre ele prin pereti despartitori realizati din elemente mobile, usoare, constand din bare din otel inoxidabil pana la inaltimea totala de 1,00 m, iar pe culuoarul de trecere sunt montate porti separatoare cu patru randuri de bare de 3.00 m deschidere. In grajd vor fi rezervate spatii pentru boxe prefatare, boxe fatare, boxe postfatare si boxe infirmerie despartite de garduri si porti separatoare cu patru randuri de tevi.

S-a proiectat si o platforma betonata pentru montarea a 7 custi tip igloo pentru viteii pana la 2 saptamani, care apoi se transfera in alta locatie.

Tabelul  privind compartimentarea halelor:

| Hala adapost | Cusete individuale | Alee centrala cu doua fronturi de furajare | Alee de circulatie | Culoar frontal de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nr. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | Nr. | l m | L m | L [m] | l [m] |
| 1hala, 125.60x29.40 | 240 | 300 +1.90 | 1,20 | 120 | 2x3.6+4.8 | 2 | 3.00 | 129 | 23 | 4,70 |

#### Incalzirea halei

Grajdul de vaci nu se incalzeste, in caz de timp friguros se coboara prelata care obtureaza golul din cei doi pereti longitudinali.

#### Iluminatul halei

Se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat din hala va fi formata din 2 linii care utilizeaza corpuri de iluminat - tuburi fluorescente. Alimentarea cu energie electrica se va face din postul de transformare propriu prin racordarea acestuia la reteaua de distributie din zona.

#### Ventilarea halelor

Microclimatul corespunzator va fi asigurat prin comanda automata, computerizat. Functie de temperatura interioara, microclimatul optim se poate asigura pe cale naturala, prin deschiderea automata a prelatei laterale sau prin deschiderea luminatorului de la coama.

Evacuarea aerului viciat din adapost se va realiza si cu ajutorul a 6 ventilatoare cu pale, montate in planul acoperisului si care pun in miscare masele de aer cald, eliminandu-le prin cupola.

Cresterea se va realiza in stabulatie libera in cusete individuale pe pat uscat de paie in asternut adanc in zona de odihna si betonat in zona de defecare.

Zona de stabulatie libera va cuprinde 240 cusete individuale, va fi amplasata in lateral si este propusa la o cota mai coborita cu 20 cm decat aleea de furajare; intre zona de alimentare si zona de furajare se va afla un grilaj de furajare autoblocant, care va asigura un front de furajare de minim 0,65 m pentru fiecare animal; zona de furajare se pozitioneaza de o parte si alta a aleii de furajare.

Hranirea vacilor - furajarea se bazeaza in primul rand pe fibroase, suculente, grosiere, masa verde si mai putin pe nutreturi concentrate; ratia zilnica se compune din doua parti: ratia de intretinere si ratia  de productie.

Hrana animalelor va fi stocata în silozul exterior masa verde. Transferul hranei animalelor se va face mecanizat, cu ajutorul unui car amestecator autopropulsat, cu cantar incorporat si sistem de incarcare automata. Cu remorca tehnologica, hrana insilozata este dozata pe componente conform retetei, omogenizata si  transportata animalului.

Adaparea se va face din bautori cu nivel constant, realizate din inox, montate pe coridorul de trecere dintre cusetele aflate pe cele doua randuri centrale (cate doua bautori la fiecare rand), in total 18 bautori/hala. Reteaua de alimentare cu apa din grajd  va fi de tip inelar, montata pe perete, eliminandu-se pericolul de inghet in perioada de timp friguros.

Igienizarea adaposturilor se va executa odata la 40 zile, cand se evacueaza gunoiul de grajd. Dupa golirea grajdurilor se executa dezinfectia profilactica a incaperilor prin varuire cu lapte de var 10%, in care se adauga formol sau acid fenic, iar in izolator si soda caustica 2%. Aceste lucrari se vor executa de catre firma specializata, in baza precontractului de prestari servicii.

#### Curatarea zonei de defecare: evacuarea slamului de dejectii se face cu un utilaj special autopropulsat, Vacuum Cleaners, avand capacitatea de vacuumare de 7.0 m3. Dupa vacuumare, slamul de dejectii va fi transportat si colectat in bazinul de stocare dejectii din incinta cu V=2079 m3.

- F.N.C, fanar, S=452 m2

-constructie pe structura metalica cu extindere parter, pardosea betonata, pereti lateral partial inchis cu elevatii din beton pentru FNC si fara inchideri in partea cu destinatie de fanar. Inaltimea la coama +7.75 m, inaltimea la streasina +5.00 m, invelitoare din tabla cu panouri sandwich .

FNC-ul va fi dotat cu:

-moară cu ciocane, avand urmatoarele caracteristici: P= 9,5 kW, capacitate de prelucrare 800 kg/h, dimensiuni orientative 2.50 x 1.00 x 3.00 m;

-siloz tampon din oțel, de forma piramidala, capacitate, V=5,75 m3,

-accessorii: site, decantoare, amestecător, șnecuri, sistem cântărire, kituri racordare, siloz fibră de sticlă, tablou electric.

- Siloz masa verde, S=1500 m2 - platforma betonata cu panta spre o rigola de colectare din elemente prefabricate pentru colectarea apelor de scurgere posibil impurificate cu nutrienti. Masa verde este ambalata in saci speciali din polietilena asezati pe platforma siloz. Apele sunt dirijate spre un bazin vidanjabil, V=10 m3 si apoi evacuate la laguna.

- Bazin semiingropat pentru stocare dejectii (laguna),V=2079 m3, captusit cu membrana

hidroizolanta, termosudabila, cu dig perimetral executat din materialul rezultat din sapatura.

Digul perimetral se va realiza cu latimea la coronament b = 3,00 m, panta taluz 1:1,5 , adancimea maxima, hmax=4.00 m. In jurul bazinului se va realiza un drum, b = 4,00 m. Impermeabilizarea bazinului de stocare dejectii se va face cu membrana hidroizolanta termosudabila, cu grosimea de 2 mm. Membrana se aseaza pe un strat de argila de 50 cm grosime, bine compactat. Digul se va inalta cu o garda de siguranta de 0.50 m, iar urmarirea nivelelor in bazin se va face cu mire de control montate pe taluz.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale din laguna si pentru colectarea condensului intre membrana de la radier si taluzul de argila se va monta un sistem de drenaj constand din tevi riflate, din PVC avand diametrul Ø = 110 mm, cu panta de scurgere catre un camin colector din beton situat in exteriorul lagunei (1.00x1.00x2.50 m).

Calculul capacitatii de stocare pe 7 luni, in regim de stabulatie libera in cusete individuale, pe pat permanent de paie in asternut adanc si zona de defecare betonata. Cantitatea de slam de dejectii pentru stocare:

G=240 capete x 1,2 m3/animal/luna  x 7 luni = 1672 m3  - dejectii semilichide

Pentru siguranta s-a ales stocarea dejectiilor in laguna, avand volumul, V=2079 m3.

Perioada de stocare a dejectiilor va fi functie de perioada de interdictie legata de imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole. Dupa aceasta perioada, dejectiile se vor utiliza la fertilizarea solului, prin injectare sub brazda la adancimea de 10 cm sau  prin imprastiere, in conformitate cu planul de fertilizare intocmit anual.

Transportul slamului de dejectii se va asigura cu cisteme prevazute cu echipamente speciale pentru imprastiere sau injectare sub brazda a slamului de dejectii in terenurile aferente fermei. Transportul slamului se va face cu viteza redusa, pe drumurile de exploatare existente.

Omogenizarea dejectiilor se va face cu un utilaj mobil prevazut cu mixer, P=4 kW, accesorii prindere si montaj; acesta  va stationa la piciorul digului perimetral.

Umplerea lagunei cu slam de dejectii se va face la 3-4 zile, prin pompare din prebazinul de slam cu volumul V=225 m3, cu ajutorul unei pompe cu piston, P=22 kW si agitator.

Golirea slamului de dejectii din laguna se va face prin suctiune cu ajutorul unei conducte metalice din otel inoxidabil avand Ø 250 mm, care face legatura intre basa din laguna (1.00x1.00x0.60 m) si un bazin din beton armat, impermeabilizat, V=18 m3, deschis si protejat cu balustrade metalice montate pe soclu din beton armat.

- Platforma de gunoi de grajd, S=152 m2

Gunoiul de grajd se va evacua manual si va fi depozitat pe platforma de gunoi betonata propusa a se amplasa in zona lagunei si foarte aproape de prebazinul dejectii lichide, unde se vor colecta si apele de scurgere rezultate de pe platforma de gunoi solid. Platfornma de gunoi va fi betonata, cu pereti inalti de 2.50 m, realizati din beton armat, amplasati pe trei laturi ale platformei. Platforma are panta unica spre o rigola betonata si acoperita cu gratare carosabile, realizata pe lungimea peretelui liber si care colecteaza apele de scurgere provenite din precipitatii si purinul din gunoi si le transfera in prebazinul de dejectii, de unde sunt apoi pompate in laguna.

- Standul de muls cu 72 posturi asezate sub forma circulara,

-se va realiza pe structura metal/lemn, regimul de inaltime cu extindere parter, inaltimea max. la streasina de +4.50 m, iar la coama la +9.25 m; constructie va fi de forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 26.60x86.45 m, avand urmatoarele functiuni:

- sala de asteptare,

- standul de muls cu 72 posturi (autorotor),

- filtru sanitar cu doua circuite,

- birou,

- birou medic veterinar

- farmacie veterinara,

- sala tanc racire lapte, V=19 000 l

- sala de mese,

- centrala termica pe peleti, acces din exterior;

- magazie detergent ;

- tablou electric .

La intrarea in sala de asteptare, standul de muls este prevazut pe toata latimea cu un canal tehnic betonat de forma trapezoidala, avand rol de bazin de inmagazinare si de amestecare al apelor de spalare (apele albe) cu apele rezultate de la spalarea salii de asteptare impurificate cu dejectii.

Apele rezultate de la spalarea instalatiei de muls, tanc de racire lapte si de la sectia procesare (apele albe) vor fi trecute in prealabil prin separator de grasimi, Q=4 l/s, apoi vor fi amestecate cu apele rezultate de la spalarea salii de asteptare care sunt impurificate cu dejectii. Apele inmagazinate in canalul tehnic  sunt completate de doua ori/zi cu ape de spalare (ape albe), procesate prin separator de grasimi si care se recircula la spalarea pardoselii din sala de asteptare la standul de muls.

Canalul tehnhic de la intrarea in sala de asteptare a standului de muls va avea la partea superioara latimea, b=2.50 m, h=2.00 m si va fi acoperit cu gratare prefabricate din beton, L=3.00 m. La ambele capete canalul  tehnic se adanceste si se termina cu cate un bazin (C2a) de 5.00x2.70x2.50 m, respectiv 2.85x2.70x2.5 m, unde se depune si se colecteaza slamul de dejectii. Canalul tehnic dispune de instalatie de omogenizare si pompa tocator pentru pompare ape uzate in prebazin dejectii lichide si de aici in laguna. In interiorul salii de asteptare se va monta un sistem de ventile ,,FLUSH’’, pentru curatirea acesteia, alimentate de la pompa electrica din canalul tehnic, comandata cu senzori de nivel.

Standul de muls va dispune de toate utilitatile necesare: alimentare cu apa rece si apa calda, incalzire, iluminat.

Accesul vacilor la muls in sala de asteptare se va face prin usa din frontonul constructiei care gliseaza si impinge vacile spre stand.

Incalzirea in standul de muls se va realiza cu corpuri statice avand ca agent termic apa calda. Agentul termic si apa calda pentru spalare tanc racire lapte vor fi furnizate de centrala termica amenajata in constructia stand de muls, cu acces din exterior. Pentru zona de muls autorotor, incalzirea se va face cu un sistem de aeroterme racordate la centrala termica.

Container camera frigorifica, S=7.29 m2 , amplasat pe o platforma betonata situata la limita de nord a proprietatii, cu acces direct din drumul de incinta. Containerul camera friogorifica se va racorda la reteaua de alimentare cu apa si va fi deservita de un bazin vidanjabil, V=1m3. Agregatul frigorific este capsulat, eventualele reparatii se fac de catre firme specializate in atelierul propriu.

Cantar bascula montat îngropat la intrarea in incinta; dimensiunile cuvei din beton armat, izolată, vor fi 15.00x3.00x0,8 m.

Racord electric se va realiza din postul de transformare existent in ferma de bovine SC BELCOO REAL ESTATE SRL aflata la distanta de 61 m, spre est.

Ferma se va dota cu un grup electrogen pentru furnizarea energiei electrice in caz de avarie pe reteaua de alimentare.

Filtru dezinfector rutier, prevazut la intrarea in incinta, va avea forma unei cuve cu dimensiunile in plan de 4,0 m x 8 m si adâncimea cuvei de 0,40 m, fiind realizată din beton armat si izolată cu folie de polietilena de 0,6 mm.

Drumuri in incinta

Intrarea in obiectiv si evacuarea dejectiilor se face pe DE 10/9 si DE 10/8, poarta principala.

Accesul in hala se face numai pietonal, dupa trecerea prin corpul filtru sanitar prevazut cu cabina dus. Drumurile din incinta fermei vor fi realizate din piatră spartă compactată.

Circulatia auto in incinta se va desfasoara strict in perioada de amenajare a silozului masa verde si in perioada de evacuare dejectii conditionate. Accesul la standul de muls se va face din exterior prin intrarea principala.

Accesul la bazinul (laguna) pentru stocare dejectii se face pe un drum pietruit, destinat special pentru Vacuum Cleaner si cisternelor care evacueaza continutul bazinului in vederea fertilizării suprafetelor de teren prestabilite.

Mortalitatile vor fi inlaturate prin societati autorizate specializate in 24 ore de la gasire, stocarea temporara se va realiza in camera frigorifica, pastrarea temporara va dura intre 8 si 10 ore.

- Sectia de procesare lapte, S=183 m2,

-realizata pe structura din zidarie portanta cu stalpisori de beton, extindere parter, inaltimea la coama +5.76 m, la streasina +3.50 m.

Are ca functiuni urmatoarele destinatii:

- filtru sanitar propriu cu grupuri sociale ;

- sala de mese;

- laborator;

- sala de procesare ambalare ;

- depozit produs finit;

- sala fabrica de gheata si compresor;

- magazii materiale igenizare;

- hol;

Echipamente aflate in dotarea sectiei de procesare (pasteurizare):

- tanc izoterm stocare lapte, V= 2000 l (lapte răcit, provenit de la tancul de stocare din clădire stand de muls)

- tanc izoterm pentru stocare lapte pasteurizat, V= 2000 l

Cele două tancuri de stocare lapte au următoarele caracteristici :

-formă cilindrică, executat din inox AISI 304, prevazut cu izolaţie termică, picioare reglabile, agitator, supapă de aerisire, racorduri de alimentare şi golire, gură de vizitare cu capac, termometru, dispozitiv de spălare cu posibilitate de racordare la CIP, sistem de masurare volumetric, cu afisarea cantitatii de lapte si afisarea temperaturii laptelui;

Caracteristici tehnice ale tancurilor de stocare :

-volum util 2000 l, vertical, Dn=1.4m,

-putere instalată 1,1 kW,

-tensiune de alimentare 400 V; 50 Hz;

- pasteurizator, capacitate 500 l/h;

Pasteurizatorul realizează tratamentul termic al laptelui în scopul distrugerii bacteriilor patogene  precum şi a majorităţii microflorei banale din lapte.

Caracteristici tehnice:

- capacitate			500 l/h, dim aprox. 1,7x1,2m

- putere instalată			2,5 kW

- tensiune de alimentare		380 V, 50 Hz

- temp/debit agent de incalzire	95(C /  950 l/h

- temp/debit agent de  racire      cca.1(C / 3100 l/h

Componenţă:

- 1 buc. vas inox, 50 l, cu senzor de nivel şi capac pentru alimentare aparat de pasteurizare de la receptie;

- 1 buc. pompa centrifuga pentru alimentare pasteurizator, 500 l/h;

- 1 buc. aparat de pasteurizare, 500 l/h;

- 1 set aparate de masura si control (termometre, manometre);

- inregistrator de temperatura pe suport de hartie;

- ventil pneumatic de recirculare a laptelui insuficient pasteurizat;

- suport inox;

- tablou de comanda si control;

- instalaţia electrică şi de automatizare ce asigură afisarea temperaturilor de pasteurizare a laptelui, inregistrarea temperaturii de pasteurizare pe suport de hartie si transmiterea datelor la sistemul de achizitie date.

Grad de recuperare a caldurii = cca. 80%

Caracteristici tehnice:

- capacitate				500 l/h

- putere instalată			2,5 kW

- tensiune de alimentare		380 V, 50 Hz

- agent de incalzire			apa fierbinte

- temp/debit agent de incalzire	95(C /  950 l/h

- presiune agent de incalzire	max    4 bar

- agent de racire			apa retea

- temp/debit agent de  racire	cca.1(C / 3100 l/h

- pompa centrifuga lapte, 2000 l/h

Pompa centrifuga asigura transvazarea laptelui din tancul izoterm la instalatia de pasteurizare si recirculare soluţie de spălare.

Este prevazuta cu picioare si aparatori de inox pentru protectie.

Caracteristici tehnice:capacitate2000 l/h,putere electrică 2.2 kW,tensiune de alimentare 380V;50Hz;

- instalaţie de spălare cu circuit închis

Instalaţia asigură limpezirea, igienizarea si dezinfectarea automata, în circuit închis a tancurilor izoterme, a cisternelor şi a tuturor circuitelor de circulaţie a laptelui.

Componenţă:

- tanc executat din inox AISI 304, de forma paralelipipedica, tricompartimentat, pentru soluţii de spălare bazică sau acidă, apa de clatire si apa de limpezire, capacitate 500 l / compartiment. Fiecare compartiment este prevazut cu gură de vizitare, regulator de nivel, racorduri de alimentare şi golire, iar cel pentru solutii de spalare este prevazut si cu agitator.

- schimbător de căldură cu plăci pentru prepararea soluţiilor de spălare; racitorul (schimbator de caldura) cu placi, executat din inox alimentar, asigura racirea laptelui receptionat de la 200 ºC  la 40 ºC cu ajutorul apei- gheata.

Caracteristici tehnice:

  - capacitate 3000 l/h

  - consum apa gheata 6,5 mc/h

  - 1 buc electropompa de vehiculare soluţii de spălare şi apă de limpezire;

  - 1 buc pompa  pentru dozare soluţii de spălare;

  - 1 buc senzor de conductivitate

  - set de ventile pentru conducerea procesului de spălare CIP;

  - instalaţie electrică şi automatizare.

- instalație apă – gheață

Instalatia asigura necesarul de apa gheata pentru răcirea laptelui receptionat si a laptelui de consum in instalatia de pasteurizare,

Caracteristici tehnice:

- volum bazin 2 150 l

- putere frigorifica instalata 45 kWh

- timp de regenerare 11 ore

- putere electrica instalata 4 kW

- tensiune de alimentare 380 V; 50 Hz

- boiler electric 200l, executat din inox, asigura apa fierbinte tehnologica de 95-98 ºC pentru

instalatia de pasteurizare si CIP.

Caracteristici tehnice :

- putere electrica				45 kW

- tensiune de alimentare			400 V ; 50 Hz;

- compresor de aer, asigura necesarul de aer comprimat pentru functionarea instalatiei de

pasteurizare lapte, a masinii de  ambalat etc., debit	20 Nm3/h;

Laborator: 1 set dotare minimă de laborator (aparatura de laborator asigura determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale laptelui si produselor finite din lapte si este compusa din: centrifuga electrica –1 buc, sticlaria de laborator: butirometre lapte, temolactodensimetru,   cilindru 0,5 l, pipete pt. lapte, pahare 100 ml Berzelius, pahare 100 ml Erlenmeyer, 1 buc. biureta 25 ml, dozator alcool izoamilic, dozator acid sulfuric, etc.)

Descrierea procesului tehnologic pentru cresterea vacilor de lapte

Sistemul de crestere se va realiza in stabulatie libera in cusete individuale.

Capacitatea de adapostire: 240 vaci de lapte,

Fazele principale ale activitatii :

In perimetrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati de baza si conexe :

-administrarea furajelor

-adapatul vacilor

-mulsul vacilor

-procesarea laptelui

-igenizarea si spalarea echipamentelor

-depozitarea laptelui

-evacuarea dejectiilor

-dezinfectia, dezinsectia si deratizarea adaposturilor ;

-examen clinic individual

-controlul parazitologic de supraveghere

-vaccinarea

-tratamente profilactice

Fluxul tehnologic al sectiei de procesare lapte (pasteurizare).:

Laptele crud provenit din tancul de răcire amplasat în standul de muls, este pompat prin tubulatură inox pozată într-un canal tehnic, în tancul de răcire tampon cu capacitatea de 2000 l, situat în sala de procesare. Din acest tanc laptele  este transvazat cu ajutorul unei pompe centrifuge în pasteurizator; Aceeași pompă centrifugă recircula soluţia de spălare .

Laptele pasteurizat este stocat în alt tanc de răcire cu capacitatea de 2000 l. Răcirea instalațiilor se va  face cu ajutorul prerăcitorului cu plăci, agregat răcire și bazin apă – gheață.

Pentru evitarea amestecului fluidelor sau scurgerii acestora în exterior, răcitorul este dotat cu un ansamblu de garnituri plasate în canalele laterale sau în zonele orificiilor practicate în plăci, strânse prin intermediul a două axe şi a unor tiranţi laterali. Tancul izoterm este destinat stocării laptelui de vaca receptionat si racit, pana la prelucrare.

Pasteurizatorul realizează tratamentul termic al laptelui în scopul distrugerii bacteriilor patogene  precum şi a majorităţii microflorei banale din lapte.

Pasteurizarea laptelui se va face  în circuit închis, prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci. Instalaţia de pasteurizare realizează recircularea automată a laptelui în cazul în care acesta nu a atins temperatura de pasteurizare. Panoul de automatizare al instalaţiei este echipat cu un înregistrator al temperaturii de pasteurizare pe suport de hârtie. Acesta permite controlul la anumite intervale de timp a temperaturii la care a fost pasteurizat laptele.

Instalatia asigura necesarul de apa- gheata pentru racirea laptelui receptionat si a laptelui de consum in instalatia de pasteurizare.

Tancul izoterm este destinat stocării laptelui pasteurizat, pana la livrare. Este de formă cilindrică, verticala, executat din inox, prevazut cu izolaţie termică, picioare reglabile, agitator, supapă de aerisire, racorduri de alimentare şi golire, gură de vizitare cu capac, termometru, dispozitiv de spălare cu posibilitate de racordare la CIP, sistem de masurare volumetric, cu afisarea cantitatii de lapte si afisarea temperaturii laptelui.

Utilitati

Alimentarea cu apa :

-se face din forajul de adancime, H =120 m ; Ø=225 mm, amplasat in incinta fermei de bovine SC BELCOO REAL ESTATE SRL, prin conducta de aductiune montata ingropat in lungime, L=180 m.

Apa captata se inmagazineaza intr-un rezervor de compensare zilnica, realizat din beton armat,  subteran, V=50 m3

Apa de incendiu este asigurata din forajul cu adancimea H=20 m, din incinta analizata si care se va echipa cu o pompa submersibila, avand caracteristicele : Q=5 m3/h, H=50 mCA, P=3 kw ; n=2900 rot/min. Pentru mentinerea rezervei intangibile de incendiu, s-a prevazut un rezervor din beton armat, impermeabilizat, realizat ingropat, cu volum,  V=120 m3 .

Necesarul si cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare ale personalului si igenizare spatii interioare : Qzimed=1,60 m3/zi  (0,044 l/s), Qzi max=1,92 m3/zi (0,053 l/s), Qorar max= =0,54 m3/h (0,150 l/s), Vtotal=403 m3/an.

Consumul de apa pentru adapatul animalelor :

Qzimed=  24.24  m3/zi 					(0,281 l/s)

Qzi max= 1,2 x 24.24 m3/zi =29.09  m3/zi		(0,337 l/s)

Qorar max=2,8 x 29.09 m3/zi x 1/24 =3.40 m3/h	(0.944 l/s)

Necesarul de apa de spalare pentru igenizarea grajdului, standul de muls  instalatia de muls, tancul de racire a laptelui si echipamentele din dotarea  sectiei de procesare:

- Spalarea grajdului necesita o cantitate normata de 3 l/m2 odata la 40 zile.

Qzi max= 0,091 m3/zi	(0,001 l/s)

- Spalarea standului de muls cu 72 posturi, sala de asteptare si zona de triere se face dupa fiecare muls, adica de 2 ori/zi cu instalatia de FLUSH si apa provenita de la spalarea instalatiilor si a echipamentelor din standul de muls si din sectia de procesare (ape albe) trecute in prealabil prin separatorul de grasimi de 4 l/s.

- instalatie de muls si tanc de racire, conf datelor detinute de beneficiar, necesarul de apa este de 1,1 m3/spalare :N=2.2 m3/zi

- Necesarul de apa in sectia de procesare pentru spalarea echipamentelor si igenizarea incaperilor, conform datelor detinute de beneficiar:N=2.5 m3/zi

Qzi mediu=2.2 m3/zi + 2.5 m3/zi + 0.091 m3/zi =4.80 m3/zi

-  pentru consum tehnologic  :

Qzimed= (24.24 +4.80)  m3/zi =29.04 m3/zi (0,336 l/s)

Qzi max= 1,2 x 29.04 m3/zi =34.85  m3/zi(0,403 l/s)

Qorar max=2,8 x 34.85 m3/zi x 1/24 =4.07 m3/h (1,131 l/s)

Volumul anual necesar pentru satisfacerea nevoilor tehnologice:

Vtotal= 10.600 m3/an

Cerinta totala de apa / obiectiv este:

Qzi med= (1.60 + 29.04) m3/zi = 30.64 m3/zi	(0,355 l/s)

Qzi max= (1,92 + 34.85) m3/zi= 36.77 m3/zi	(0,426 l/s)

Qorar max= (0.54 + 4.07) m3/h = 4.61 m3/h	(1.281 l/s)

Lucrari edilitare:

- rezervor de inmagazinare, Vutil =50 m3, din beton, subteran; se va utiliza ca rezervor de compensare zilnica si va fi alimentat prin conducta de aductiune, L=180 m de la ferma SC BELCOO REAL ESTATE SR ;

- rezervor mentinere rezerva intangibila de incendiu, V=108 m3; din beton armat, impermeabilizat, subteran, alimentat din forajul H=20 m, amplasat in incinta SC BELCOO DAIRY SRL; forajul este echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici :Q=5 m3/h; H=50 mCA; P=3 kW; n=2850 rot/min.

- retea de distributie apa potabila ;

- retea interioara de canalizare ;

- doua bazine vidanjabile pentru colectare apa uzata menajera, un bazin cu V1 =32 m3 care va deservi grupurile sociale din cladirea standul de muls si sectia de procesare si un bazin cu V2=8 m3 va deservi filtrul sanitar de la intrare in ferma. Mai sunt prevazute: un bazin vidanjabil cu V=1 m3 ce va deservi camera frigorifica si un alt bazin vidanjabil cu volum, V=1 m3 ce va deservi filtrul rutier;

- canal tehnic (C2a) ape uzate tehnologice rezultate de la spalarea standului de muls si sectia de procesare, alimentare instalatie FLUSH, V=220 m3;

- bazin semiingropat de tip laguna pentru stocare dejectii, V=2079 m3

Conducta de aductiune apa potabila, L=180 m, din PFHED PE 100 SDR 17 PN 10 cu acoperire protectiva PPDn75 mm, pozata subteran, face legatura intre statia de pompare existenta in ferma SC BELCOO REAL ESTATE SRL si statia de pompare cuplata cu rezervorul de inmagazinare, V=50 m3, aferent obiectivului analizat.

Reteaua exterioara de apa, L=280 m, se va realiza in sistem ramificat, din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD PE 100 SDR 17 PN10, cu diametrul 32, 40, 63 si 90 mm ; pe aceasta retea se vor monta trei hidranti de incendiu.

Instalația exterioara de stins incendiu, L=950 m, va fi formată din hidranți exteriori supraterani Dn 100 mm, echipați cu toate accesoriile necesare și țeava tip PEHD PE 100 SDR 11 PN 16  Ø160 x 14,6 mm, montata sub adâncimea de îngheț, realizând o rețea inelară de distribuție; rețeaua de hidranți exteriori este în lungime,

Statia de pompare:

Pentru asigurarea presiunii la hidrantii exteriori s-a prevazut montarea unui grup de pompare, capacitate 10 l/s si inaltimea de pompare de minim 65 mCA, astfel: 1A+1R; Q=10l/s; P=15 kw; Hmin=65 mCA; n=2900 rot/min., Dn=125/125 mm si un recipient hidrofor, V=300 l.

Asigurarea presiunii necesare functionarii instalatiei de alimentare cu apa a obiectivului se va realiza prin intermediul unui grup de pompare, capacitate 2 l/s si inaltime de pompare minima, Hmin=35 mCA, astfel: 1A+1R ; Q=2.0 l/s; P=2 kw; n=2800 rpm; Dn=2”.

Surse de ape uzate :

- ape uzate menajere;

- ape murdare de spalare a instalatiei de muls si a tancului de racire (ape albe) procesate prin separator de grasimi;

- ape de spalare stand de muls si sala de asteptare;

- apele uzate rezultate de la spalarea camerei frigorifice;

Canalizarea menajera aferenta grupurilor sanitare se va realiza din teava PVC-KG, cu diametrul 110/125 mm; L=105 m.

Canalizarea exterioara aferenta apelor uzate tehnologice se va realiza din acelasi tip de teava PVC-KG, cu diametrul Dn 110/160 mm ; L=680 m,  ingropat la adancimea de 1.70 m.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din sectia de procesare si grupurile sociale de la standul de muls vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=32 m3 .

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar situat la intrarea in ferma vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=8 m3, de unde periodic sunt vidanjate si evacuate la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii.

Apele uzate rezultate de la spalarea adapostului se vacuumeaza si vor fi deversate in bazinul de dejectii (laguna), V=2079 m3 ,prin intermediul prebazinului de dejectii lichide, V=225 m3.

Apele de spalare a instalatiei de muls, a tancului de racire a laptelui si de la spalarea echipamentului din sectia de procesare (ape albe) vor fi colectate in canalul tehnic de la intrarea in standul de muls, V=220 m3, dupa ce in prealabil au fost trecute prin separatorul de grasimi avand capacitatea de prelucrare de: Q=4 l/s . Aceste ape se vor utiliza la spalarea salii de asteptare si a zonei de triere de la standul de muls. Dupa spalare, apele se impurifica cu dejectii. Dupa ce se recircula de mai multe ori, la spalarea salii de asteptare cu instalatia de FLUSH alimentata de pompa tocator montata in canal tehnic, apele ramase se evacueaza prin pompare in prebazinul de dejectii lichide si de aici in laguna. Recircularea va fi in proportie de cca 80%.

Apele uzate rezultate de la spalarea camerei frigorifice se vor colecta intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, Vtotal =1 m3. Periodic, apa uzata va fi evacuata la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii .

Apele uzate rezultate de la filtrul rutier se vor colecta intr-un bazin vidanjabil, impermeabilizat, V=1m3 ; periodic se vidanjeaza si se evacueaza la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii.

Apele pluviale rezultate de pe constructii sunt considerate conventional curate si sunt dirijate liber sistematizat pe teren.

Apele pluviale rezultate de pe urmatoarele platforme sunt dirijate spre laguna.

- platforma betonata in suprafata S=809 m2 situata intre grajd si standul de muls pe unde circula numai vacile la muls. Apele pluviale rezultate de pe aceasta cale de acces se colecteaza printr-o rigola centrala cu panta de 1% in canalul tehnic de la standul de muls. Aceste ape sunt contaminate cu dejectii si in final sunt pompate in laguna.

- apele pluviale provenite de pe platforma siloz masa verde, posibil contaminate cu nutrienti sunt colectate in bazinul vidanjabil V=10 m3 si se evacueaza la bazinul de stocare dejectii (laguna), fiind apoi utilizate ca ingrasamant organic la fertilizarea terenurilor agricole.

Incalzirea cabinei poarta, unde se afla filtru sanitar de la intrarea in ferma si in partea administrativa din standul de muls, inclusiv prepararea apei calde pentru dusuri se face de la centrala termica propusa la standul de muls, prin intermediul unui canal tehnic intre cele doua cladiri, cabina poarta si stand de muls.

Centrala termica aferenta standului de muls va fi echipata cu un cazan, 65 kw, cu functionare pe peleti avand un consum de 15 kg/h. Noxele sunt evacuate prin cos de fum din inox cu diametrul

interior Dn=200 mm; hcos =6.50 m.

Centrala termica va furniza agentul termic pentru incalzirea standului de muls si prepararea apei calde pentru spalarea instalatiei de muls si a rezervorului de racire a laptelui. Agentul termic este in circuit inchis, se completeaza periodic cu cantitati foarte reduse de apa.

Organizarea de santier se va realiza in incinta aferenta proiectului si consta in:

- sistematizare platforma tehnologica si mobilare la nivel de organizare de santier ;

- executarea cailor de acces in incinta la nivel de macadam, urmind ca la final sa se execute imbracamintea ;

- intretinerea cailor de acces existente ;

- decaparea si mentinerea stratului vegetal in depozit temporar, la limita incintei ;

- depozit agregate naturale ;

- gestionarea deseurilor dupa realizarea investitiei de baza ;

Pe perioada de executie, materialele se vor aproviziona treptat numai pe masura ce se utilizeaza.

Executia se va realiza de catre antreprenori autorizati specializati pentru acest gen de lucrari.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului:

Proiectul se incadreaza in prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, punctul 13 –litera e – Instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia etapei de incadrare din procedura de evaluare a impactului si evaluare adecvata  a Comisiei de Analiza Tehnica din 25.05.2016 a fost ca proiectul „Construire ferma vaci de lapte si sectie procesare lapte in localitatea Costeiu, judetul Timis. Amenajare laguna.” propus a fi amplasat în comuna Costeiu, CF nr. 400317 Costeiu (provenita din CF vechi nr. 20014), nr. cad. 50022, jud. Timis, nu se supune evaluarii adecvate si se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 1 e) – instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Motivele care au stat la baza emiterii emiterii acordului de mediu

-Amplasamentul proiectului  va fi  situat în in extravilanul localitatii Costeiu, la distanta 1 km fata de sat Paru si la D=2.00 km fata de localitatea Gruni, in suprafata totala de 71.489 m2, proprietar S.C. Belcoo Dairy S.R.L.

-Amplasarea grajdurilor s-a făcut pe baza unui studiu complex intocmit de catre reprezentantii beneficiarului, a analizării tuturor datelor existente in zona amplasamentului stabilit, tinandu-se cont de configuratia terenului si de existenta spatiului disponibil in zona.

-Alternativele studiate in cadrul unui proiect pot viza alternative de amplasament (din punct de vedere al localizarii geografice si administrative), alternative tehnice/tehnologice viabile pentru atingerea scopului pe care si-l propune proiectul, altenative la solutiile pentru minimizarea impactului, daca se impun in urma analizei.

-Prin realizarea masurilor de reducere a poluantilor in aer, nu vor fi depasite concentraţiile maxime admisibile pentru nici o perioadă de mediere, pentru poluantul semnificativ rezultat din activitate: amoniacul.

-Impactul proiectului asupra factorului de mediu apa, este unul nesemnificativ prin masurile implementate prin proiect: bazine vidanjabile de colectare a apelor menajere, bazine vidanjabile de colectare a apelor uzate tehnologice, separator de grasimi pentru apele de la spalarea echipamentelor.

-Concentratiile poluantilor in apa evacuata vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005 si HG 210/2007.

-Impactul asupra solului este nesemnificativ. Platformele de lucru sunt betonate, instalatia de pasteurizare este amplasata in cladire, materiile prime sunt stocate pe suprafete impermeabilizate, deseurile sunt stocate in zone special amenajate, pe categorii si in containere adecvate.

-Proiectul nu are un impact asupra biodiversitatii din zona, iar in imprejurimi nu exista arii naturale protejate.

-Proiectul nu prezinta situatii de risc prin natura si cantitatile de substante utilizate.

-Pentru evitarea riscurilor de incendiu sunt luate toate masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

In concluzie: pentru  implementarea proiectului sunt luate toate masurile de reducere a impactului negativ asupra factorilor de mediu.

In cadrul Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului s-au studiat 3 variante:

- Varianta 0 - se refera la starea initiala, in alternativa nerealizarii investitiei.

si care prezintă următoarele:

avantaje:

- nu e cazul.

dezavantaje:

- anularea posibilitatilor de dezvoltare durabila a zonei si a titularului;

- nerespectarea documentelor de reglementare urbanistica;

- renuntarea la noi oportunitati pentru locuitorii din zona;

Varianta 1

Este varianta in care se realizeaza investitia propusa prin proiect, aceea de realizare a unei hale cu toate dotarile corespunzatoare pentru cresterea vacilor de lapte. Aceasta varianta prezinta urmatoarele avantaje:

- respecta functiunile prevazute in documentele urbanistice;

- respecta distanta de biosecuritate fata de zona rezidentiala;

- este la distanta fata de zonele protejate;

- permite crearea de noi locuri de munca;

- permite utilizarea resursei umane locale ;

- costurile de amenajare a unor astfel de structuri fiind cele mai mici, aceste tipuri de spatii de crestere sunt intalnite frecvent, deci este o solutie cunoscuta si acceptata din punct de vedere al protectiei mediului si a celor mai bune tehnici disponibile;

- exista un acces facil la investitie, care permite o aprovizionare ritmica si usoara a fermei cu materii prime;

- dezvoltarea infrastructurii;

- determina cresterea valorii terenurilor din zona;

- asigura un acces facil la incarcarea materialului final in utilajele destinate transportului si imprastierii dejectii produse in brazda.

- zona traditionala de agricultura pentru asigurarea materiei prime cu cheltuieli cat mai reduse de transport si aparitia de noi oportunitati pentru locuitori din zona

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

dezavantaje:

- nu este cazul.

Varianta 2

Este varianta in care se realizeaza investitia propusa prin proiect, aceea de realizare a unei hale cu toate dotarile corespunzatoare pentru cresterea vacilor, pe un teren situat langa localitatea Gruni. Aceasta varianta  prezinta urmatoarele avantaje:

- permite crearea de noi locuri de munca;

- asigura un acces facil la incarcarea materialului final in utilajele destinate transportului si imprastierii dejectii produse in brazda.

- asigura noi oportunitati locuitorilor din zona prin valorificarea produselor agricole,

dezavantaje:

- nu respecata distanta de biosecuritate fata de zona rezidentiala;

- nu dispune de cai de acces existente;

- nu este asigurata stabilitatea terenului;

Compararea variantelor:

Din analiza variantelor s-a optat pentru varianta 1, atat din motive tehnico-economice cat mai ales pentru ca este o varianta viabila si benefica pentru agricultura.

Descrierea rezumativa a impactului inclusiv al impactului cumulat cu activitatea fermei din vecinatate :

- impactul asupra populatiei – redus, proiectul este amplasat la o distanta de aproximativ 1, 5 km  fata de intravilanul localitatii Costeiu .

- impactul asupra sanatatii umane - fara impact negativ asupra sanatatii umane;

- impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, proiectul nepresupunand decopertari de sol decat in zona de realizare a halei si nici asupra faunei;

- impactul asupra solului - existã surse de poluanti pentru sol şi subsol in zona depozitarii deseurilor si in zona stocarii dejectiilor;

- impactul asupra calitatii şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de scurgerile care pot aparea de la depozitarea dejectiilor si de la bazinele vidanjabile de la filtru sanitar , camerele de necropsie si bazinele de colectare a scurgerilor de la platformele de stocare dejectii;

- impactul asupra calitatii aerului este cel generat de  halele de productie ale caror guri de ventilatie si alte deschideri nu pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- impactul asupra zgomotelor şi vibratiilor – redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact direct pe perioada lucrarilor si cu efecte reduse dupa incheierea lucrarilor, modificarile fiind vizibile dar nu produc distonante, hala fiind o constructie tip parter;

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente– fara impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

- magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta si la zona imediat invecinata;

- durata, frecventa şi reversibilitatea impactului – impact redus ca durata, modificarile generate de proiect sunt reversibile;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – sunt propuse masuri de reducere a impactului asupra apei, aerului si solului in timpul realizarii proiectului.

- sunt utilizeaza cele mai bune tehnici disponibile prevazute pentru fermele de crestere a vacilor;

Concluzii ale Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului:

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare, daca se respecta conditiile impuse.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000, dupa caz:

In vecinatatea amplasamentului nu se afla arii naturale protejate si nici situri Natura 2000.

# Luarea in considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona etc.

Proiectul ia in considerare impactul direct (manifestat prin masuri adecvate pentru respectarea valorilor limita a emisiilor), impactul indirect (manifestat prin reducerea transporturilor rutiere), precum si impactul cumulat cu cel al activitatii de la ferma din vecinatate.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala :

- evidenta cantitatii de deseuri, frecventa colectarii, modul de colectare si  eliminare este in concordanta cu Directiva 2008/98/CE  privind deseurile transpusa in legislatia nationala prin Legea 211/2011 republicata, privind regimul deseurilor;

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune  - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea si remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa in legislatia nationala prin OUG 68/2007, cu modificarile ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată.

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului (stabilite ca urmare a documentatiei/studiilor/avizelor emise de institutiile sau autoritatile competente):

a) Masuri în timpul realizarii proiectului si efectul implementarii acestora:

Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe si zgomote, în stare bună de functionare si cu toate reviziile efectuate la zi;

- umectarea suprafetelor în scopul evitării dispersiei prafului;

- curătirea zilnică a căilor de acces;

- management corespunzător al deseurilor conform legislatiei de mediu.

Pentru factorul de mediu apă:

- spatiu special amenajat destinat depozitării deseurilor generate;

- un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru constructii;

- toalete ecologice pentru personalul implicat în lucrările de constructii;

- facilităti de spălare pentru vehiculele care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- lucrările de constructii se vor realiza de firme specializate, autorizate;

- societătile care asigura constructia obiectivului si montajul instalatiilor specifice îsi asuma sarcina de a colecta si elimina sau reutiliza deseurile specifice din constructii;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deseuri;

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curătat si eliberat de deseuri;

- circulatia se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului;

- decoperta va fi utilizată în totalitate pentru amenajarea spatiilor verzi;

- pământul în exces din excavatii va fi folosit în totalitate pentru umpluturi;

- amenajarea unor spatii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deseurilor rezultate;

- aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere. Dacă s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertată portiunea afectată si se va reface cu sol vegetal;

- înlăturarea imediată a deseurilor si materialelor depozitate direct pe sol;

- măsuri adecvate de prevenire a răspândirii materialelor (sol, argilă, deseuri) în zonele publice sau în alte locuri unde ar putea reprezenta risc pentru sănătate sau mediu;

- înainte de punerea în functiune a obiectivului să se efectueze testarea calitătii solului pentru poluantii specifici amplasamentului, rezultatele urmând a constitui referinta pentru evaluările ulterioare.

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

- activitătile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei si înafara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică;

- limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de constructii.

Pentru deseuri:

- deseurile generate vor fi colectate selectiv si depozitate temporar corespunzător prevederilor legislatiei specifice, în spatii special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- deseurile menajere si cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăti autorizate;

- deseurile refolosibile vor fi valorificate.

Deseurile generate în perioada de constructie vor fi gestionate conform tabelului:

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de stocare/valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de construcţie | Deşeuri amestecuri metalice 17.04.07 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Deşeuri fier si otel 17.04.05 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Moloz 17.09.04 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru eliminare |
| Activităţi gospodăreşti | Deşeuri menajere. 20.03.01 | Stocare temporară în pubele până la predarea către societăţi autorizate pentru eliminare |
| Activităţi de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | Deşeuri biodegradabile -spaţii verzi 20.02.01 | Stocare temporară în containere metalice până la predarea către societăţi autorizate pentru eliminare |

Pentru protecţia biodiversităţii

Investiţia nu se situează în arii naturale protejate sau in situri natura 2000.

Pentru sănătatea populaţiei:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot;

- spălarea vehiculelor care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomote;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

b) Măsuri în timpul exploatării si efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu aer

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea continutului de azot si fosfor din dejectii si care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- utilizarea ventilatiei fortate a halelor în scopul reducerii emisiilor difuze de metan, protoxid de azot, amoniac;

- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente;

- curătarea zilnică a căilor de acces;

- mentinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă;

- aplicarea bunelor practici agricole la împrăstierea pe câmp a dejectiilor care conduc la minimizarea emisiilor de amoniac, respectiv a mirosurilor.

Pentru factorul de mediu apă:

- curatarea halelor si a utilajelor cu apă sub presiune în vederea asigurării reducerii consumului de apă;

- calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă;

- controlul permanent al retelelor de alimentare cu apă si de evacuare a apelor uzate pentru detectarea si repararea posibilelor pierderi prin scurgere;

- reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

- controlul si asigurarea etanseitătii bazinelor aferente retelei de canalizare pentru prevenirea impurificarii apelor subterane;

- monitorizarea periodica a calitătii apei subterane prin intermediul a 2 foraje de observatie amplasate amonte si aval de platformele de stocare dejectii;

- nu se vor evacua necontrolat de pe amplasament ape tehnologice si menajere uzate;

- depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deseuri conform prevederilor legislatiei specifice pentru evitarea contaminării apei.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- furajarea animalelor conform unor tehnici nutritionale care reduc cantitătile de nutrienti din dejecţii;

- planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalatiile/echipamentele şi amenajările din halele de crestere a vacilor;

- verificarea permanentă a etanşeităţii  bazinelor de stocare a apelor uzate;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întretinere şi reparare a instalaţiilor de colectare, transport  a apelor uzate;

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileşte perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- pentru împrăştierea dejecţiilor pe terenuri, se vor utiliza mijloace auto speciale pentru împrăştierea fertilizanţilor, care vor asigura încorporarea rapidă şi eficientă a acestora în terenul arabil, având ca efect reducerea mirosurilor;

- reinoirea studiului pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate îngrăşăminte naturale;

- efectuarea de analize ale dejecţiilor înainte de distribuirea pe terenurile agricole, cartarea pedologică a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depăşirii cantităţilor optime de N şi P şi a poluării solului;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platformă betonată, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvata a activităţii în ferma, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot;

- folosirea tehnicilor de control a zgomotului care sa asigure ca zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din zona;

- utilizarea de ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă;

- manipularea şi manevrarea dispozitivelor de încărcare a remorcilor din afara clădirii ar trebui organizate astfel încât sa se reducă amploarea operării maşinilor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai „sensibile" (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB);

- conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

Pentru deşeuri:

- monitorizarea utilizării eficiente a materialelor;

- identificarea continuă şi punerea în practică a posibilităţilor de prevenire a generării deşeurilor;

- participarea activă şi angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generării deşeurilor;

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a dejecţiilor;

- depozitarea corespunzătoare a deseurilor generate pe amplasament.

- Deşeurile generate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform tabelului:

| Sursa | Categoria | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a vacilor | Dejecţii animaliere (02.01.06 ) – 2419 t/an | In laguna impermeabilizata cu membrane termosudabile de 2 mm grosime si sistem de control al exfiltratiilor. Pe platforme betonate cu pereti din beton pe trei laturi si bazin vidanjabil de colectare a apelor de scurgere Dejectiile se vor utiliza pe terenurile detinute de SC Belcoo Real Estate SRL |
| Activitatea de creştere a vacilor | Deşeuri de ţesuturi animale (02.01.02)- 0.311 t/an | Stocare temporară în camera frigorifica pana la preluare de societati autorizate |
| Activităţi veterinare | Tuburi spray medicamente (15. 01.11*) 0.045 t/an | Stocare în spaţiu special amenajat până la preluarea de catre societati autorizate specializate |
|  | Obiecte intepatoare, catetere (18. 02.02*) 1.3 t/an | Stocare în spaţiu special amenajat până la preluarea de catre societati autorizate specializate |
|  | Ambalaje din sticla medicamente (15 01 07) 0.795 t/an | Se vor stoca în cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pe o platforma betonata, până la livrarea către o firma autorizata pentru colectarea/valorificarea deşeurilor din plastic. |
| Activitatea de întreţinere curenta | Deşeuri plastic (02.01.10) 0.04 t/an | Se vor stoca în cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pe o platforma betonata, până la livrarea către o firma autorizata pentru colectarea/valorificarea deşeurilor din plastic. |
| Activitatea de gospodărire a societăţii | Deşeuri menajere. (20.03.01) 0.511 t/an | Se vor stoca în europubele cu scopul predării ritmice către societăţi autorizate de salubrizare. |
| Gestionare materii prime | Deşeuri de ambalaje de mase plastice (15.01.02) 0.2 t/an | Se vor stoca în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firma autorizata pentru colectarea/valorificarea deşeurilor de mase plastice. |

Pentru siguranta instalaţiei.

Societatea va întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timis, APM

Timis.

Pentru protectia biodiversitatii:

- interzicerea utilizării de substanţe chimice care să afecteze fauna şi microfauna din zonă;

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora

Se va elabora Planul de inchidere a instalatiei în vederea aducerii amplasamentului  la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe urmatoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice, materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Timis şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Timis.

d) masuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar : nu este cazul.

IV. Conditii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare), dupa caz:

- titularul are obligatia de-a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate in perioada de executie a investitiei;

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

# - investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare şi a tuturor conditiilor impuse prin  avizele de specialitate mentionate în Certificatul de urbanism nr. 29/09.07.2015, eliberat de Primaria Costeiu;

- executarea lucrarilor se va face cu respectarea conditiilor din prezentul act administrativ si a documentatiei tehnice depuse.

Pentru reglementarea activitatii se vor respecta urmatoarele:

- Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 69/28.04.2016, emis de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Notificarea nr. 6449/04.04.2016  emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis;

- Notificarea nr.04/06.04.2016 emisa de Directia Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Aviz de securitate la incendiu nr.200/16/SU-TM din 14.07.2016;

# - O.U.G. nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile evaluarii adecvate, dupa caz: - nu este cazul.

c) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

- organizarea de santier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp si pe terenul aferent investitiei;

- organizarea de santier se va amplasa în incinta fermei la o distantă cât mai mare fată de zonele rezidentiale;

- organizarea de santier nu se va amplasa în zonele de protectie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulatia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operatiile de întretinere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor si utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locatii cu dotări adecvate;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substantelor periculoase (uleiuri, lubrifianti) care să asigure managementul eficient al acestora si protectia mediului;

- se va evita decopertarea solului si îndepǎrtarea vegetatiei pe o suprafatǎ mai mare decât cea strict necesarǎ;

- gestiunea deseurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare;

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: conform pct. IV2.e.

2. In timpul exploatarii:

- conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de productie va respecta prevederile legislatiei în vigoare cu privire la standardele minime pentru protectia vacilor;

- gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate  din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile:

- Ordin comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Codului de bune practice agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza Planului de fertilizare întocmit de OSPA si numai după perioada de mineralizare (3- 6 luni);

- se vor respecta perioadele si conditiile optime de împrăstiere stabilite în Codul de bune practici agricole;

- generatorul de dejectii are obligatia să realizeze studiul OSPA pentru terenul pe care se vor aplica dejectiile;

- generatorul de dejectii are obligatia sǎ realizeze analiza dejectiilor înainte de împrǎstierea acestora pe terenurile agricole;

- generatorul de dejectii , daca va livra dejectii la terti, va detine un borderou pentru fiecare livrare externa a dejectiilor, care sa cuprinda producatorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor, data livrarii. titularul/operatorul activitǎtii are obligatia de a asigura teren suficient pentru împrǎstierea dejectiilor si de a încheia contract cu OSPA, în vederea cartǎrii pedologice si agrochimice a terenurilor si realizǎrii planului de fertilizare.

AER INCONJURATOR:

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |

APE UZATE MENAJERE

Apele uzate vidanjate, descărcate în staţia de epurare, vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/20022002 si modificat prin HG nr. 352/2005 si HG 210/2007.

APA SUBTERANA

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole .

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

| Starea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

Pentru MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire vaci | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Platforme de stocare dejectii | sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii vacilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la vaci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

- conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz:

- proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin actele de reglemnetare;

- aplicarea tehnicilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii;

- curatarea halelor de crestere si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa ;

- reducerea continutului proteic in vederea reducerii emisiilor de amoniac ;

- optimizarea sistemului de aerisire;

- utilizarea sistemului de iluminare cu consum redus de energie;

- curatarea ritmica a adaposturilor de vaci;

- calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;

- inregistrarea consumului de apa prin apometre;

- detectarea si repararea scurgerilor;

- utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;

- inspectii regulate a sistemelor de ventilatie mecanica si curatirea conductelor si ventilatoarelor;

- proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, pana cand poate fi realizata aplicarea pe sol;

- minimizarea emisiilor provenite de la dejectii in sol si in apele subterane prin stabilirea unui echilibru intre cantitatea de dejectii si cerintele recoltei. In acest sens se va tine cont de balanta nutritiva a solului sau de raportarea numarului de animale la terenul disponibil.

- luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile, in special conditiile de sol, tipul de sol si diferentele de nivel, conditiile climatice, precipitatiile si irigatiile, folosirea terenului si practicile agricole, inclusiv sistemele de rotatie a culturilor;

- interzicerea aplicarii dejectiilor pe pamant cand terenul este saturat de apa,  inundat, inghetat sau acoperit de zapada;

- interzicerea aplicarii ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte;

- interzicerea aplicarii ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa;

- imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape posibil inainte de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive;

- gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros acolo unde vecinatatea ar putea fi afectata, prin:

- imprastiere in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si  evitarea imprastierii dejectiilor la sfarsit de saptamana si in sarbatori publice;

- observarea directiei vantului in raport cu vecinatatile;

- imprastierea pe sol si incorporarea cat mai repede posibil.

c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii: nu este cazul.

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

- Ordin comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. Nu se vor utiliza cantitati mai mari de 170 kg N/ha/an pentru terenuri arabile.

- OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- - O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011(r) privind regimul deseurilor;

- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

- evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011(r), privind regimul deseurilor;

- la inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare a proiectului:

- Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul activitatii are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel  de mai jos, astfel:

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

APA

Apa subterana va fi monitorizata semestrial, in incinta fermei si anual pe terenurile de imprastiere a dejectiilor.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial/Anual | SR ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial/Anual | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial/Anual | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial/Anual | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial/Anual | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial/Anual | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial/Anual | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte punerea in functiune), date care vor fi indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona platformelor de stocare dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | Anual | SR ISO 14235 |
| pH | Anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | Anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la 1,078 km fata de cea mai apropiata localitate, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de intravilan (1,078 km fata de fata de sat Paru si la 2.00 km fata de localitatea Gruni).

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, este necesara gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate;

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati, daca vor fi reclamatii;

3. In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:
  a )  conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

La incetarea activitatii de crestere a vacilor urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatii anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- evacuarea intregii cantitatii de dejectii din hale si laguna ;

- spalarea si dezinfectarea halelor;

- evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:- conform Planului de refacere a mediului.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

- Se va realiza monitorizarea mediului pe toata perioada implementarii proiectului conform Planurilor de monitorizare mentionate la pct. IV.2.e  sau

-testarea solului si a apei subterane pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum este definita initial.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

APM Timis a asigurat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunt depunere solicitare acord de mediu

- anunt in ziarul “Renasterea banateana”- 17.05.2016

- anunt la Primaria Costeiu - 17.05.2016

- anunt la sediul SC Belcoo Dairy SRL -17.05.2016

- anunt pe pagina de internet a APM Timis din data de 12.05.2016

b) etapa de incadrare EIA

- anunt in ziarul “Renasterea banateana”- 02.06.2016

- anunt la Primaria Costeiu - 02.06.2016

- anunt la sediul SC Belcoo Dairy SRL 02.06.2016

- anunt pe pagina de internet a APM Timis din data de 27.05.2016

c) etapa de definire a domeniului evaluarii:

-site-ul APM Timis -indrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 15.06.2016

c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului

-site-ul APM Timis- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 07.07.2016

d) sedinta de dezbatere publica :

- anunt  pe site-ul APM Timis: 07.07.2016;

- anunt in mass-media  -13.07.2016;

- anunt la sediul primariei Costeiu: 13.07.2016;

- anunt la sediul SC Belcoo Dairy SRL 13.07.2016;

- desfasurarea sedintei la sediul Primariei Costeiu: 01.08.2016, ora 1500;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Timis din data de 07.07.2016 pana la sedinta de dezbatere publica;

- nu s-au inregistrat observatii sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

-  afisare pe site-ul APM Timis a proiectului de  acord de mediu: 16..08.2016;

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu;

-anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul Primariei Costeiu

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediu titularului,

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

- Comisia de analiza tehnica întrunita în 03.08.2016 pentru analiza raportului la studiul de impact a luat decizia de emitere a acordului de mediu.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu îşi păsrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile legislatiei de mediu în vigoare,  la punerea în functiune, titularul investitiei are obligatia sa solicite eliberarea autorizatiei de mediu pentru activitatile care se supun prevederilor Ord. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

# La finalizarea lucrărilor se va anunţa APM Timis pentru intocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord, proces verbal care se va anexa la documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

Mentiuni despre procedura de contestare administrativǎ şi contencios administrativ

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

# Prezentul acord de mediu contine 28 (douazeci si opt)  pagini.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Camelia MUSTE |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |