Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect  din data de 04.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  SC HIRSCH POROZELL SRL, cu sediul  in Comuna Bontida, Sat Rascruci,nr.368A, , jud. Cluj,   înregistrată la APM Timiș cu nr. 3502RP/04.05.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 9895RP/07.06.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.05.2023, că proiectul “ EXTINDERE CONDUCTA DE APA SI  NOUA BRANSAMENTE, EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI UN RACORD, REALIZARE CONDUCTA REFULARE APE UZATE MENAJERE”, propus a fi amplasat Comuna Giroc, Sat Chisoda, Calea Sagului, nr.201., jud. Timiş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Obiectul proiectului constă în :

- extinderea conductelor de apă potabilă si canalizare care  se vor realiza in Comuna Giroc, Sat Chisoda, Calea Sagului, nr.201. In prezent Societatea HIRSCH POROZELL, primeste apa potabila de la COLTERM SA. Odata cu extinderea conductei de alimentare cu apa se propune prin prezentul proiect realizarea a inca un numar de 8 bransamente  din conducta de PEID, PE 100, De 32 mm, in lungime totala de L=54 ml, echipate cu  camine de bransamete. Se propune extinderea retelei de apa potabila pe str. Calea Sagului nr.201  prin realizarea conductei de serviciu din teavă de PEHD, PE100, PN 10bar, cu diametrul de 110 mm, L =445 ml, montată îngropat.

- extindere canalizare menajeră

In prezent apele menajere provenite de la grupurile sociale, sunt colectate printr-o retea de canalizare menjare de incinta si descarcate in statia de pompare existente SPAU existent . Conducta de de refulare  proiectată se va prevedea astfel încât, amplasamentul acesteia, să se situeze, cu respectarea distanţelor minime admise faţă de celelalte reţele edilitare subterane, numai în domeniul public. Pozarea conductei se va face îngropat, la o adâncime cuprinsă între minimum 1,30 m şi max. 1,50 m, pe un strat de nisip de minimum 10 cm.

- Realizare camin de racord proiectat CR1 din PVC, DN 400 mm .Conducta de racord de la caminul  de racord la colectorul de canalizare se va realiza cu teava din  PVC-KG, SN8, Dn160 mm, in lungime totala de 10 ml;

- Realizare conducta de refulare ape uzate menajere din PEID, PE 100, PN 10, De 63 mm, in lungime totala de 115 ml

Echiparea edilitară:

CĂMINE DE APOMETRE

Căminul de apometru se va monta pe domeniul public, la distanţa minimă de 1,0 m faţa de limita de proprietate. Va fi prevazut cu capac din fonta carosabil, inglobat in placa din beton armat, clasa C25/30.

HIDRANȚII

Pe conducta de apa potabila proiectata s-a prevazut amplasarea a patru  hidranti de incendiu supraterani Dn 80 mm, din fonta.

BRANȘAMENTE

Odata cu extinderea conductei de alimentare cu apa se propun prin prezentul proiect inca un numar de 8 bransamente  din conducta de PEID, PE 100, De 32 mm, in lungime totala de L=54 ml, echipate cu , camine de bransamete.

Cele opt camine de bransamente vor fi distribuite astfel:

CA1 – pentru cladirea aferenta CF nr.409132

CA2 – pentru cladirea aferenta CF nr.413312

CA3 – pentru cladirea aferenta CF nr.409525

CA4 – pentru cladirea aferenta CF nr.409531

CA5 – pentru cladirea aferenta CF nr.409532

CA6 – pentru cladire aferenta CF nr. 405041

CA7 – pentru CF nr. 405697

CA8 – pentru cladire aferenta CF nr.401639

| Debite caracteristice ale apelor uzate menajere |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit mediu zilnic |  |  |  |  |  |  |  |
| Quzat | = | 100% din Qspecific |  |  |  |  |  |
| Quzat zi,med | = | 12.28 | m³/zi |  | = | 0,14 | l/s |
| Quzat zi,max | = | 16.58 | m³/zi |  | = | 0,96 | l/s |
| Quzat or,max | = | 1,38 | m³/ora |  | = | 0,38 | l/s |

Evacuarea apelor reziduale

Nu este cazul

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale sunt liber sistematizate.

Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori. Lucrarile propuse în proiect nu presupun tăieri de arbori de pe domeniul public.

Organizarea  de şantier

Locaţia Organizãrii de Şantier va fi pusa la dispozitie de Beneficiar. Organizarea de Şantier necesara pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentei documentatii se va realiza pe teren privat, conform planului de situatie, conform CF nr. 401929 Giroc, astfel incat să aibă un impact minim asupra muncitorilor din zona, precum si pentru desfasurarea activitatilor economice ale agentilor economici.

Zonele din organizarea de șantier potențial periculoase se vor semnaliza corespunzător cu panouri informative.

Lucrările de organizare de șantier vor cuprinde:

- realizarea organizării de șantier prin imprejmuirea suprafeței necesare  cu panouri de gard metalice refolosibile.

-amplasarea construcțiilor provizorii necesare (barăci de unelete, baraci pentru personalul angajat, toalete ecologice), și amplasarea platformei de spălare a roților la intrare / ieșirea din organizarea de șantier);

-amplasarea unei zone destinate garării utilajelor folosite in șantier, acestă zonă are suprafața din beton asfaltic, și va cuprinde gararea a maxim 3 utilaje (aceste sunt folosite concomitent in funcție de stadiul   lucrarilor.

Antreprenorul va organiza un punct de acordare a primului ajutor pentru angajați, cât și mijloacele de comunicație rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă sau a îmbolnăvirii acestora.

Locaţia Organizãrii de Şantier va fi pusa la dispozitie de Beneficiar, astfel incat să aibă un impact minim asupra muncitorilor din zona, precum si pentru desfasurarea activitatilor economice ale agentilor economici.

Zonele din organizarea de șantier potențial periculoase se vor semnaliza corespunzător cu panouri informative.

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: canalizare in statia de epurare.

- politici de zonare si de folosire a terenului – zona cu terenuri destinate proiectelor de dezvoltare locala.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-nisip, pietriș, balast, pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: categoria de folosință curţi construcţii, intravilan

-biodiversitate:nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurile  de deşeuri generate/ gestionate:

În timpul perioadei de execuţie a obiectivului de investiţie rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 0,084 |
| 17 02 01 | Lemn | 0,8 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0,1 |
| 17 04 05 | Fier si otel | 0,05 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0,01 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | 6,0 |
| 17 09 04 | Deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 2542,0 |

- modul de gospodărire a deşeurilor

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi transportate si neutralizate in baza unui CONTRACT/ Comezi de prestari servicii incheiat cu societati autorizate.

Se vor respecta prevederile legale in vigoare conform HG 856/2002 si Legea 211/2011, privind colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv al deseurilor refolosibile de orice fel.

Se colecteaza deseuri inerte din constructii, demolari conform cod 17.01.07 (pamant, amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice).

Pentru restul deseurilor rezultate in urma lucrarilor efectuate se va solicita container separat.

Se interzice depozitarea in containere a deseurilor periculoase (polistiren, materiale hidroizolante, etc.)

e) Poluarea și alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect. Pentru limitarea dispersiei pulberilor, suprafetele se vor stropi constant cu apa, acolo unde este posibil terenul se va imprejmui cu un gard opac de 2 m. Se vor utiliza utilaje care detin motoare de ardere de ultima generatie ( cel puțin normă Euro 5).

Nu este nevoie de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor deoarece in perioadele cu vant puternic activitatile in santier se vor opri, iar depozitele de materiale granulare se vor acoperi cu prelate de protectie.

Pe parcursul execuței lucrărilor, zonele de lucru (caseta săpăturii, carosabilul frezat) vor fi stropite cu apă in vederea limitării ridicării prafului in aer.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere – apele uzate menajere vor fi descarcate la reteaua de canalizare menajera existenta si mai departe la statia de epurare a Municipiului Timisoara.

Apele pluviale – Apele pluviale sunt liber sistematizate.

# Apele menajere se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în canalizare NTPA-002/2002.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere si pluviale , care sunt  construite etanş, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de a fi descarcate in bazinul de retentie.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.Terenul  amplasamentului este plan , fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri.

Riscuri climatice:

-Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informaţiilor de la Staţia meteorologică Timişoara.

- Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timiş vol. 2)

- Incendii de vegetație. Nu este cazul;

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 223 din 26.04.2023 emis  de Primăria comunei GIROC, folosința actuală este teren intravilan. Terenul pe care urmeaza a fi executate lucrarile se afla in intravilanul Comunei Giroc, sat Chisoda, pe strazile existente, apartinand domeniului public, cu destinatie strazi.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform avizului ABA Banat nr. ABAB 6 din 11.01.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 223 din 26.04.2023, emis  de Primăria Comunei GIROC;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- este interzis să se stea în raza de lucru a utilajelor;

- instalațiile și utilajele vor fi testate pe baza datelor stabilite de mecanicul șef numit de Executant;

- personalul de execuție va fi instruit pentru a ști cum să aplice normele de protecție ale muncii conform tehnologiilor aplicate.

- Etapele principale de execuţie a organizãrii de şantier sunt:

- dupa predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;

- verificarea concordantei dintre proiect si situatia pe teren;

- amenajare teren pentru organizare de santier;

- amenajarea suprafetei de depozitare a materialelor;

- amenajarea suprafetei pentru parcari utilaje;

- alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier;

- alimentare cu apa a organizarii de santier cu recipiente imbuteliate ;

- împrejmuire in jurul organizarii de santier ;

- pichet PSI.

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş notificare in vederea  obținerii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

| Avizat: Şef Serviciu A.A.A Loredana CIOCĂRLIE |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Alina PUȘCAȘU |  |