Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

DIN DATA DE 04.07.2023 (PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. VOX TECHNOLOGY PARK S.R.L. pentru S.C. VOX PLAZA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în mun. Timişoara, str. Calea Aradului, nr. 8 SAD 10 b, cam. 2b, jud. Timiş,   înregistrată la APM Timiș cu nr. 588RP/26.01.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 5194RP/03.07.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.05.2023, că proiectul “Construire ansamblu de cladiri VOX PLAZA (locuinte colective, servicii, comert, birouri, hotel). Amenajare incinta, accesuri auto si pietonale. Organizare executie lucrari”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Timişoara, in zona de Nord a orasului, str. Calea Torontalului, nr. 21, teren identificat prin extras CF nr. 441112, jud. Timiş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Terenul este situat în intravilanul municipiului Timisoara, in zona de Nord a orasului, fiind marginit spre Est de Calea Torontalului. Amplasamentul face parte dintr-o zona reglementata prin PUZ, cu functiune mixta: birouri, servicii, comert, locuinte. Pentru amplasament, in cadrul terenului, s-au propus urmatoarele:

- regim maxim de inaltime : S+P+10E / S+P+8E+Er / S+P+6E+Er / S+P+4E+Er

- CUT maxim : 3.5

- POT maxim : 50%

Accesul pe parcela se poate realiza dinspre cele trei drumuri ce marginesc parcela pe trei laturi: Calea Torontalului si cele doua drumuri de legatura intre Calea Torontalului si Aurel Pop.

Terenul pe care se construieste, se afla in proprietatea privata a SC VOX PLAZA DEVELOPMENT SRL.

Suprafata totala a terenului este de 13.310  mp.

Lucrariile de constructii cuprind urmatoarele obiective:

1.Construirea unei cladiri cu functiune mixta, in regim de inaltime S+P+1E-10E organizata in doua corpuri de cladire:

- Corp A – S+P+10E - Hotel cu spatii destinate serviciilor si comertului la parter si parcaj subteran si spatii tehnice in subsol;

- Corp B – impartit in doua tronsoane: - B1 - S+P+6E-7E (S+P+7E) - Cladire pentru birouri cu spatii

destinate serviciilor si comertului la parter si parcaj

subteran si spatii tehnice in subsol;

- B2– S+P+6E+Er - Cladire pentru locuinte colective cu spatii

destinate serviciilor si comertului la parter si etajul 1 si

parcaj subteran si spatii tehnice in subsol.

2.Amenajarea unui spatiu public cu rol de piata urbana cu regim de inaltime S+P+1E intre noua cladire VOX Plaza si cladirea existenta invecinata Vox Technology Park. In cadrul acestui spatiu vor fi amenajate: spatii verzi, plantatii de arbori, zone pentru odihna si relaxare, spatii  pentru mese si scaune destinate functiunilor publice de la parter, pavilione temporare.

Se vor realiza accesuri auto si pietonale pe parcela, precum si retele in incinta.

Corpurile de cladire si tronsoanele aferente se vor executa etapizat, iar receptia se va realiza pe fiecare corp/ tronson in parte.

Prin tema de proiectare, ansamblul trebuie să acomodeze următoarele funcțiuni:

• Hotel

- 150 de spații de cazare,

- oficii de nivel;

- recepție cu zona de lounge, bar și spațiu destinat servirii micului-dejun;

- sală de fitness;

- grupuri sanitare;

- spații de serviciu: bucătărie și depozitări aferente, cameră bagaje, oficiu recepție, birou administrativ, cameră recreere angajați, vestiar/ duș și grupuri sanitare angajați, spălătorie,  atelier de mentenanță, cameră IT, cameră CCTV și CI, cameră sortare și evacuare deșeuri, spații tehnice (cameră A.C.S., rezervor ape pluviale, cameră stație de pompare, rezervor incendiu, grup electrogen, post trafo, tablou electric general).

• Birouri

-recepție;

-spatii pentru birouri;

- grupuri sanitare

- cameră CCTV și CI, cameră sortare și evacuare deșeuri, spații tehnice (cameră A.C.S., rezervor ape pluviale, cameră stație de pompare, grup electrogen, post trafo, tablou electric general).

• Locuințe

- 50 de apartamente;

- zona de acces;

- cameră CI, cameră sortare și evacuare deșeuri, spații tehnice (cameră A.C.S., rezervor ape pluviale, cameră stație de pompare, grup electrogen, post trafo, tablou electric general);

- adăpost protecție civilă;

- boxe.

• Spații cu altă destinație (comerț, servicii).

• Parcare mașini în subsolul clădirii.

Distributia functiunilor este urmatoarea:

Corp A

- subsol: parcaj subteran, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scara și lifturi;

- parter: spații cu altă destinație (servicii, comerț), lobby acces hotel, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- etaj 1: recepție hotel, zona de lounge și mic dejun, grupuri sanitare, spații de serviciu hotel (depozitări, zonă de preparare a mâncării, spații destinate angajaților, spații tehnice etc.), spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi, terasă exterioară;

- etaj 2-10: 150 de spații de cazare, oficii de nivel, o sală de fitness,  spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi.

Corp B – Tronson B1

- subsol: parcaj subteran, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- parter: spații cu altă destinație (servicii, comerț), lobby acces birouri, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- etaj 1 -7: spații destinate birourilor, grupuri sanitare,  spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi.

Corp B – Tronson B2

- subsol: parcaj subteran, adăpost protecție civilă, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- parter: spații cu altă destinație (servicii, comerț), zona acces locuințe, spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- etajul 1: spații cu altă destinație (servicii, comerț, birouri), spații tehnice, spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi;

- etaj 2 -6+Er: locuințe colective, spații tehnice,  spații destinate circulațiilor cu case de scară și lifturi.

Structura clădirii este formată din fundaţii tip radier general din beton armat, planşee tip dală groasă, stâlpi şi diafragme din beton armat, cu închideri din zidărie pentru zona de locuinte.

Spatiile exterioare vor avea caractere si functiuni diferite:

- spatiul amplu rezultat intre cladirea de birouri existenta si noul ansamblu construit va fi amenajat ca piata publica: pavaj continuu si unitar, spatii plantate cu copaci de mari dimensiuni, fantana, obiecte de arta la scara urbana, locuri de stat, zone pentru terase, umbrele si pergole adiacente restaurantelor de la parter  etc.;

- spatiul dintre ansamblul nou construit si limita vestica a parcelei va fi preponderent dedicat zonei de locuire si va fi amenajat cu loc de joaca pentru copii, spatii verzi, zone pentru odihna si relaxare;

- spatiul ramas intre limita de proprietate NV si cladire va fi amenajat cu trotuare si spatii verzi de aliniament.

Suprafete, indici urbanistici:

Clădirea are un regim de înălţime: S+P+10E/ S+P+7E/ S+P+6E+Er

Înălţimea maximă a clădirii: 	Hmax = 41.00 m

Aria totală teren (conform CF)			=   13.310,00 mp

Aria construită 					=     5.095,00 mp

Aria construită desfăşurată				=   31.696,00 mp

Aria construită subsol 				=     6.034,00 mp

Aria circulaţii auto şi pietonale, parcaje                     =     5.481,93 mp

Aria spaţii verzi					=     1.176,00 mp

Teren cedat pentru domeniul public                           =     1.557,07 mp

| Bilanţ teritorial | Suprafeţe (mp) |  | (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | existente | propuse | existente | propuse (PUZ) |
| Clădire cu functiunea de hotel, birouri, locuinte colective, servicii, comert | - | 5.095 | - | 43,35 (max 50,0) |
| Circulaţii auto, pietonale şi parcaje | - | 5.481,93 | - | 46,65 |
| Zone verzi amenajate | - | 1.176 | - | 10 (min 10,0) |
| Teren (dupa cedare drumuri) | 11.752,93 |  | 100,00% |  |

POT = 38,28 % ; CUT = 2,38

Echiparea edilitară

Asigurarea apei reci pentru consum menajer se va face prin trei bransamente individuale, cate unul pentru fiecare cladire, la reteaua extinsa, din teava PE-HD cu  diametrul Ф 75 (Dn 65mm).

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare consumului intern al locatarilor/spatiilor interioare, se va monta cate un grup hidrofor automat pentru fiecare cladire.

Debitul necesar de apa este:

Corp A - Etapa A

Qs zi med = 26,55 mc/zi

Qs zi max = 34,51 mc/zi

Qorar max = 4,026 mc/h

Qc = 6,34 l/s = 22,83 mc/h

Corp B1+Corp B2 - Etapa B

Qs zi med = 60,52 mc/zi

Qs zi max = 78,67 mc/zi

Qorar max = 9,17 mc/h

Qc = 5,76 l/s = 20,74 mc/h

Total Corp A + Corp B1 + Corp B2 (EtapaA + Etapa B)

Qs zi med = 87,07 mc/zi

Qs zi max = 113,18 mc/zi

Qorar max =13,19 mc/h = 3,66 l/s

Qc = 12,1 l/s = 43,57 mc/h

Evacuarea apelor uzate menajere

Pentru racordarea cladirilor propuse spre avizare,la colectorul menajer extins, se va folosi cate o conducta  PVC KG cu diametrul D 200 mm. La limita de proprietate se vor amplasa cele trei camine de racord CR1, CR2 si CR3, cate unul pentru fiecare corp de cladire.

Apele menajere de la bucataria hotelului din corpul A se vor canaliza separat, astfel vor fi trecute printr-un separator de grasimi, iar dupa preepurare se vor descarca in canalul menajer.

Debitele de ape uzate menajere care vor fi evacuate in canalizarea menajera stradala sunt:

Corp A- Etapa A

Qu total zi med = 21,24m³/zi

Qu total zi max = 27,60 m³/zi

Qu total orar max = 15,96 l/s =57,45 m³/h

Corp B1+Corp B2 - Etapa B

Qu total zi med = 50,89 m³/zi

Qu total zi max = 66,16 m³/zi

Qu total orar max = 30,83 l/s =110,98 m³/h

Total Corp A + Corp B1 + Corp B2 (EtapaA + Etapa B)

Qu total zi med = 21,24+50,89 =72,13 m³/zi

Qu total zi max = 27,60+66,16= 93,76 m³/zi

Qu total orar max = 30,83 l/s =110,98 m³/h

Apele pluviale

Apele pluviale vor fi preluate in sistem separativ, fiind prevazute doua retele interioare:  o retea de preluare a apelor conventional curate de pe invelitoare si o alta retea pentru preluare ape din  parcarile cladirii (supraterana si subterana).

Apele pluviale colectate de pe cladire prin intermediul receptoarelor de pe acoperis, vor fi preluate de o retea de canalizare pluviala si evacuate direct în bazinul de retentie.

Apele pluviale colectate de pe platforme prin intermediul gurilor de scurgere, sunt trecute printr-un separator de nămol şi hidrocarburi,  si apoi sunt  evacuate  în bazinele de retentie proiectate.

Din bazinele de retentie, apele pluviale sunt descărcate controlat, prin pompare, in caminele de ape pluviale. De aici vor fi evacuate in reteaua pluviala nou proiectata cu descarcare in canalizarea menajera.

Cate un bazin de retentie, separator de hidrocarburi si pompa de golire pentru fiecare corp de cladire:

Etapa A / Corp A

- Rezervor din beton impermeabil subteran pentru ape pluviale, volum util 52 mc,  prevazut cu  gura de vizitare, alimentare apa pluviala, evacuare/golire prin pompare;

- Pompa submersibila  pentru golire bazin retentie in decurs de 24h: Grundfos SLV, inclusiv plutitor electric, debit 2,13 l/s, inaltime de pompare 10mH2O, putere electrica 1,5kW, 380V;

- Separator de hidrocarburi cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- TIP LO Alfa 8-40,  Debit nominal: 8 l/s, Debit By-pass 40 l/s;

- Material: prefabricat din beton armat cu acoperire interioara de protectie, impermeabila;

- By-pass intern;

- Capacitatea trapei de namol 1000 l;

- Inaltime minima montaj 2760 mm;

- Greutatea celui mai greu element 3,6 t;

- Greutatea totala 4,8 t;

- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø600;

- Filtru coalescent cu posibilitatea de curatare fara demontare;

- Prevazut la interior cu vopsea de protectie;

- Racorduri intrare/ iesire DN315;

- Dimensiuni øx h= 2240x 1900 mm;

- Conform SR EN 858;

- Declaratie de Performanta si certificat CE.

- Continut maxim de ulei rezidual 5 mg/l;

- Capacitate stocare hidrocarburi 0,3 m³;

- Capacitate efectiva 2,3 m³.

Etapa B / Corp B1

- Rezervor din beton impermeabil subteran pentru ape pluviale, volum util 83 mc, prevazut cu  gura de vizitare, alimentare apa pluviala, evacuare/golire prin pompare;

- Pompa submersibila  pentru golire bazin retentie in decurs de 24h: Grundfos SLV, inclusiv plutitor electric, debit 3,43 l/s inaltime de pompare 10mH2O, putere electrica 1,5kW, 380V;

- Separator de hidrocarburi cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- TIP LO Alfa 6-30,  Debit nominal: 6l/s, Debit By-pass 30 l/s;

- Material: prefabricat din beton armat cu acoperire interioara de protectie, impermeabila;

- By-pass intern;

- Capacitatea trapei de namol 850 l;

- Inaltime minima montaj 2660 mm;

- Greutatea celui mai greu element 3,4 t;

- Greutatea totala 4,6 t;

- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø600;

- Filtru coalescent cu posibilitatea de curatare fara demontare;

- Prevazut la interior cu vopsea de protectie;

- Racorduri intrare/ iesire DN250;

- Dimensiuni øx h= 2240x 1800 mm;

- Conform SR EN 858;

- Declaratie de Performanta si certificat CE;

- Continut maxim de ulei rezidual 5 mg/l;

- Capacitate stocare hidrocarburi 0,3 m³;

- Capacitate efectiva 2,2 m³.

Etapa B / Corp B2

- Rezervor din beton impermeabil subteran pentru ape pluviale, volum util 45 mc, prevazut cu  gura de vizitare, alimentare apa pluviala, evacuare/golire prin pompare;

- Pompa submersibila  pentru golire bazin retentie in decurs de 24h: Grundfos SLV, inclusiv plutitor electric, debit 1,87 l/s inaltime de pompare 10mH2O, putere electrica 1,5kW, 380V;

- Separator de hidrocarburi cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- TIP LO Alfa 6-30,  Debit nominal: 6l/s, Debit By-pass 30 l/s;

- Material: prefabricat din beton armat cu acoperire interioara de protectie, impermeabila;

- By-pass intern;

- Capacitatea trapei de namol 850 l;

- Inaltime minima montaj 2660 mm;

- Greutatea celui mai greu element 3,4 t;

- Greutatea totala 4,6 t;

- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø600;

- Filtru coalescent cu posibilitatea de curatare fara demontare;

- Prevazut la interior cu vopsea de protectie;

- Racorduri intrare/ iesire DN250;

- Dimensiuni øx h= 2240x 1800 mm;

- Conform SR EN 858;

- Declaratie de Performanta si certificat CE;

- Continut maxim de ulei rezidual 5 mg/l;

- Capacitate stocare hidrocarburi 0,3 m³;

- Capacitate efectiva 2,2 m³.

Alimentarea cu gaz se va realiza de la reteaua de gaz din zona.

Energia termica

Incalzirea spatiilor se va asigura cu pompa de caldura in detenta directa pe bucla de apa, cu debit variabil de agent frigorific, sub diferite forme ale acesteia.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeua electrică existentă în localitate.

Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori. Lucrarile propuse în proiect nu presupun tăieri de arbori de pe domeniul public.

Organizarea  de şantier

Suprafața ocupată de organizarea de șantier este de 600,00 mp,  pe amplasamentul proiectului.

Activităţile de realizare a noii investitii vor consta în turnări de betoane, finisaje, săpături pentru instalatii si racordări la utilităţi, montaj utilaje şi aparatură.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului si va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin

realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Ansamblul Voz Plaza Development este in stransa legatura cu cladirea de birouri Vox Technology Park care a fost finalizata in februarie 2018.

Vecinatatiile parcelei:

- La nord-est – Calea Torontalului;

- La sud-est – cu un drum carosabil realizat in urma edificarii cladirii de birouri (realizeaza legatura intre strada Aurel Pop si Calea Torontalului);

- La sud-vest – cu o proprietate privata, pe care se construieste o cladire pentru parcaje;

- La nord-vest – cu un drum de legatura instre strada Aurel Pop si Calea Torontalului.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi balast, nisipul, pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: suprafaţa construită va fi 5.095,00 mp, o suprafaţă relativ mare, dar cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

-teren: categoria terenului este de curti constructii  in  intravilan in zona de locuinte;

-apa: se utilizeaza doar in scop menajer.

-biodiversitate: nu e cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate

Deseurile rezultate in timpul realizarii proiectului:

| Tip deseu | Cod deseu | Cantitatea estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | 1.2 |
| Tigle si produse ceramice | 17 01 03 | 0,80 |
| Lemn | 17 02 01 | 0,70 |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 3.2 |
| Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 66 |
| Materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 17 08 02 | 2.5 |
| Ambalaje de carton de la materialele utilizate | 15 01 01 | 0.85 |
| Ambalaje de plastic de la materialele utilizate | 15 01 02 | 0.60 |

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de: deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material;

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie – pamantul, nisipul, piatra sparta – vor fi utilizate ca material de umplutura, iar celelalte deseuri rezultate din constructii vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla, metal) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023, privind regimul deșeurilor, art. 20.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

In perioada de executie a lucrarilor, nicio emisie in aer nu va depasi valorile limita de emisie prevazute in Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

În perioada de funcţionare, sursele posibile pot fi reprezentate de motoarele masinilor care vin si pleaca la noua constructie. Poluantii sunt cei corespunzatori arderii combustibililor, respectiv NOx, CO, CO2.

In perioada de functionare nu exista surse de emisii in aer. Incalzirea spatiilor se va asigura cu pompe de caldura in detenta directa pe bucla de apa, cu debit variabil de agent frigorific sub diferite forme ale acesteia.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere vor fi deversate in canalizarea menajera a orasului.

Apele pluviale vor fi preluate in sistem separativ, fiind prevazute doua retele interioare: o retea de preluare a apelor conventional curate de pe invelitoare si o alta retea pentru preluare ape din parcarile cladirii (supraterana si subterana).  Apele pluviale colectate de pe cladire prin intermediul receptoarelor de pe acoperis, sunt preluate de o retea de canalizare pluviala si evacuate direct in bazinul de retentie. Apele pluviale colectate de pe platforme, prin intermediul gurilor de scurgere, sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi sunt evacuate in bazinele de retentie proiectate. Din bazinele de retentie, apele pluviale sunt descarcate controlat, prin pompare, in caminele de ape pluviale. De aici, vor fi evacuate in reteaua pluviala nou proiectata, cu descarcare in canalizarea menajera.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Constructia propusa se va realiza intr-o zona de locuinte.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere si pluviale , care sunt  construite etanş, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de a fi descarcate in bazinul de retentie.

Deseurile menajere vor fi gestionate corespunzator (stocare temporara in europubele), pe o platforma special amenajata.

In perioada de execuţie a lucrărilor, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: Proiectul nu genereaza efecte majore si nu poate fi afectat semnificativ de dezastre naturale;

- risc de alunecări de teren: Terenul  amplasamentului este plan , fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zonă;

- seismicitatea: Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6;

- riscul hidrologic de inundaţii: amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc de inundatii

g) Riscurile pentru sănătatea umană: Terenul se situează în intravilanul municipiului Timisoara;

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect, în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: Terenul studiat este teren intravilan, iar conform CF nr. 441112 și a Certificatului de Urbanism nr. 2878 din 07.10.2021, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 06.10.2023, emis  de Primăria Municipiului Timisoara, categoria de folosința a terenului este de curti constructii in zona de locuinte.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: aglomerarea Timisoara este încadrată in regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei– amplasamentul proiectului este situat în intravilan municipiului Timisoara, în zona de densitate moderată de populaţie;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă; in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Odata cu finalizarea lucrarilor, calitatea factorilor de mediu revine la parametri normali;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul mun. Timisoara, destinatie conform PUZ aprobat prin HCL nr. 394 din 01.08.2014; proiectul nu se afla in relatie directa cu alte proiecte existente.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: proiectul  nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2878 din 07.10.2021, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 06.10.2023, emis  de Primăria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (Aviz tehnic Aquatim privind asigurarea furnizarii utilitatilor apa si canal nr. 64440/DD-STA/06.12.2022, pdv CJ Timis inregistrat la APM Timis cu nr. 8297/28.04.2023, pdv nr. 1385/GM/SCJ TM/27.04.2023, emis de GNM CJ Timis, inregistrat la APM Timis cu nr. 8263RP/27.04.2023, CF nr. 441112, emis de OCPI Timis);

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor, fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

-Titularul autorizatiei de construire / desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special, are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Marcel FOLTUŢ