Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 01.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA BÂRNA, cu sediul în Bârna, str. Principală, nr.71, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 13030RP/06.12.2022, cu ultimele completări depuse cu nr. 6531/28.08.2023 (anunt public) în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 10.07.2023, că proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitatea Botești și Botinești, rețea de aducțiune apă potabilă pentru localitatea Pogănești, jud. Timiș L=7.050 ml retea de canalizare, L=3.100 ml ” propus a fi amplasat în Comuna Bârna,  CF nr. 402385, DE885, Anexa  nr.17 la HG  nr. 699 din 24.09.2022, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Barna, judeţul Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 13 a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

a2) proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul proiectului  este situat in, comuna Bârna, localitatile Botești, Botinești și  Pogănești, jud. Timiș și pe terenul identificat prin CF nr. 402385, DE885, Anexa  nr.17 la HG  nr. 699 din 24.09.2022, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Barna, judeţul Timiş, teren apartinand domeniului public, in administrarea Comnei Bârna.

Prin proiect se propun lucrari de extindere a retelei de canalizare menajera L=12261 m,  prin reaizarea unui sistem de canalizare și racorduri menajere  în  localitățile Botești si Botinești și  o rețea de aducțiune apa pentru localitatea Poganesti  de  la un foraj existent aflat la 2500m distanta fata de satul Poganesti ; actualul sistem de alimentare cu apă centralizat nu  poate asigura debitul si presiunea de apa necesara pentru alimentarea tuturor gospodariilor.

Caracteristicile principale ale retele lor de aqpa si canal propuse  :

Lungimea totală a retelei de apa potabila este de 2800, 81 m.

Lungimea totală a retelei de canalizare este de 12261 m.

Lungimea totală a retelei de racorduri de canalizare este de 531 m.

In satul POGĂNEȘTI se vor realiza urmatoarele :

- amenajarea unei platforme betonate pe un amplasament mai inalt fata de primul consumator

- un bazin de apa V= 150 mc amplasat pe platforma

- o retea de aductiune apa de la forajul existent aflat la 2500m distanta fata de satul Poganesti; reteaua de alimentare cu apa  se va realiza din tuburi PVC  DN 110 in lungime totala de 2800 m.

| LUNGIMI TRONSOANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificator Tronson | PEID PE100 SDR17 PN10 D110 | PEID PE100 SDR26 PN6 D110 | Lungime Totala |
| aductiune apa de la foraj pana la bazinul de stocare | 2559.91 |  | 2559.91 |
| Retea de apa de la bazin pana la retelele existente |  | 240.90 | 240.90 |
| Lungime totală | 2559.91 | 240.90 | 2800.81 |

- camine beton  pentru vane1.00x1.00 – 8 buc.

- Vana de sectionare D110 PN10.0 -5 buc.

- Vana de sectionare D110 PN6.0 – 3 buc.

- Statia de clorinare pentru bazinul de 150 mc, cu pompă dozatoare multifuncțională cu comandă automata și  controller cu display digital pentru afișare și programare, fitinguri, conducte, filtre, senzori, alte echipamente auxiliare necesare.

- Se va inlocui statia de pompare nr. 4 cu o noua statie: SP 4 cu Q = 40 l / s și H = 6 m;

In satul BOTEȘTI se vor realiza urmatoarele :

- reteaua de canalizare formata din mai multe segmmente , unele vor fi sub presiune , altele gravitationale lungime totala 2545.38 m

| LUNGIMI TRONSOANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificator Tronson | PEID PE100 SDR21 PN8 D110 | PVC SN4 D160 | PVC SN8 D160 | PVC SN8 D250 | lungime |
| CO-GR-1 |  |  |  | 120.86 | 120.86 |
| CO-GR-2 |  |  |  | 290.00 | 290.00 |
| CO-GR-4 |  |  |  | 170.75 | 170.75 |
| CO-GR-5 |  |  |  | 284.76 | 284.76 |
| CO-GR-5 |  | 33.16 |  |  | 33.16 |
| CO-GR-8 |  |  | 15.08 |  | 15.08 |
| CO-GR-8 |  |  |  | 631.99 | 631.99 |
| CO-SP-1 | 8.35 |  |  |  | 8.35 |
| CO-SP-2 | 14.38 |  |  |  | 14.38 |
| CO-SP-3 | 976.05 |  |  |  | 976.05 |
| Lungime TOTALA | 998.78 | 33.16 | 15.08 | 1498.36 | 2545.38 |

- 77 de racorduri individuale pentru canalizare, care vor deservi 250 de locuitori echivalenti.

- Camine  de vizitare beton 150x150 -3 buc

- Camine de inspectie  DN 1000 -39 buc.

- Camine de racord PVC DN400 – 77 buc

- retea racord PVC SN4 D160 -  L=157.26 m

- Pe traseul retelei de canalizare se vor amplasa trei statii de pompare.

- Staţia de pompare SP 1- Q = 12 l / s;  H = 6 m;

- Staţia de pompare SP 2- Q = 6 l / s; H = 6 m;

- Staţia de pompare SP 3, Q = 15 l / s; H = 6 m

.

In satul BOTINESTI se vor realiza urmatoarele :

- reteaua de canalizare formata din mai multe segmmente , unele vor fi sub presiune , altele gravitationale lungime totala 9715.05m

| LUNGIMI TRONSOANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificator Tronson | PEID PE100 SDR21 PN8 D110 | PEID PE100 SDR26 PN6 D110 | PVC SN8 D160 | PVC SN8 D250 | Lungime |
| CO-GR-1 |  |  | 1175.26 |  | 1175.26 |
| CO-GR-2 |  |  |  | 1216.44 | 1216.44 |
| CO-GR-3 |  |  | 843.32 |  | 843.32 |
| CO-GR-4 |  |  |  | 843.55 | 843.55 |
| CO-GR-5 |  |  |  | 621.86 | 621.86 |
| CO-GR-6 |  |  | 575.00 |  | 575.00 |
| CO-SP-1 |  | 1666.39 |  |  | 1666.39 |
| CO-SP-2 |  | 866.07 |  |  | 866.07 |
| CO-SP-3 | 1907.16 |  |  |  | 1907.16 |
| Lungime TOTALĂ | 1907.16 | 2532.46 | 2593.58 | 2681.85 | 9715.05 |

- 33 de racorduri individuale pentru canalizare, care vor deservi 110 de locuitori echivalenti.

- Camine  de vizitare beton 150x150 -3 buc

- Camine de inspectie  DN 1000 -111 buc.

- Camine de racord PVC DN400 – 33 buc

- retea racord PVC SN4 D160 -  L=373.55 m

- Pe traseul retelei de canalizare se vor amplasa trei statii de pompare.

- Staţia de pompare SP 6 / 7- Q = 15 l / s;  H = 6 m;

- Staţia de pompare SP 5- Q = 40l / s; H = 6 m;

Pe toata lungimea retelelor de apa si canalizare se subtraverseaza drumul judetean in 10 locuri.

Nu se subtraverseaza cursuri de apa sau canale.

Total locuitori echivalenti pentru care se realizeaza racorduri individuale –360 locuitori.

Alimentarea cu energie electrica  a statiilor de pompare se va face din reteaua de distributie a localitatii.

Alimentarea cu apă a obiectivului- prin  proiect nu se propun alimentari de apa in satele Poganesti, Botesti si Botinesti.

Sistemul de evacuare al apelor uzate- Apele menajere ce vor fi colectate de la cele 360 gospodarii ce vor fi racordate la reteaua de canalizare, se vor descarca in statia de epurare detinuta de comuna Barna. Statia de epurare este dimensionata pentru un debit Quz zi max =275 mc/zi.

Lucrarea impune urmatoarele faze de executie:

- realizarea organizarii de santier si a imprejmuirii acesteia;

- predare amplasament;

- sapatura;

- pozare strat agregate;

- montare conducta si camine;

- probe de etanseitate;

- umpluturi;

- refacere drum si cadru natural;

- realizare stații de pompare ape uzate.

Punerea in functiune se va face dupa realizarea probelor tehnologice de functionare a tuturor instalatiilor.

Organizarea de şantier:

Nu se va realiza o  organizare de santier propriu-zisă, nu se amenajeaza un loc special pentru depozitarea utilajelor, si nu este necesar amplasarea unei zone pentru Organizare de santier in vederea depozitarii echipamentelor si a materialelor ce urmeaza a fi folosite pentru executia lucrarilor, acestea vor fi aduse pe faze de executie dupa necesitati, si puse in opera imediat dupa preluarea lor.

b).Cumularea cu alte proiecte: proiectul nu inteferează cu alte planuri/proiecte-  Comuna Bârna are un sistem  alimentae cu apa  din 5 foraje, si o retea de distribuție a apei  cu lungime L=10,210km, o retea   de canalizare in lungime toatala de L= 14,879 km, 1 statie de epurare de tip mecano-biologica;   reteaua de aductiune apa pentru localitatea Poganesti,  reteaua de canalizare si stațiile de pompare propuse prin proiect pentru localitățile Botesti si Botinești, se vor corela cu sistemul  de alimentare apa si de canalizare existent, pentru a asigura racordarea tuturor gospodariilor din comuna la sistemul alimentare cu apa  si de canalizare centralizat.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

- nisip, pietriș, pământ pentru executarea lucrărilor.

- apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

- teren: domeniu public intravilan cu destinația drum

- biodiversitate: proiectul nu se suprapune  cu arii naturale protejate

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de execuție vor rezulta următoarele deșeuri:

| Tip deseu | Cod deseu | Cantitatea estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | 0.6 |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 1.2 |
| Ambalaje de carton de la materialele utilizate | 15 01 01 | 0.80 |
| Ambalaje de plastic de la materialele utilizate | 15 01 02 | 0.70 |

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile din construcții, rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•      Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

În perioada de exploatare singurele surse de poluare sunt reprezentate de emisiile generate de la vehiculele care tranzitează zona.

•     Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor noi, nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate; nu se realizeaza organizare de şantier.

În faza de execuție, sursele potenţiale de poluare a apei sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la vehicule şi utilaje.

•      Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

•      Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei și carburanți în sol.

În perioada de funcționare, o posibilă sursă de poluare a solului poate fi reprezentată de scurgerile de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele care tranzitează zona.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu este cazul.

- Riscul seismic- nu este cazul.

- Riscul hidrologic  de inundaţii- Conform hărților privind riscul de inundații  comuna Barna se află în  zonele de risc redus de inundatii. Din simularea efectuta rezulta un risc de 10% pentru inundatii cu grad mare in localitate, pe unde trece raul. Amplasamentul proiectului nu se regaseste in zona cu risc.

- Riscuri climatice- nu este cazul.

- Risc de alunecări de teren- Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona. In desursul perioadei nu au fost inregistrare asemenea evenimente.

g). Riscurile pentru sănătatea umană

Nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2). Amplasarea proiectului:

Amplasamentul lucrărilor propuse se află în intravilanul localitîții Săcălaz, județul Timiș.

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 11/06.09.2022, emis de către Primăria Comunei Bârna.;

- Regimul juridic: proprietar Comuna Bârna

- Regimul economic: drum  Comuna Bârna.;

b).bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c).capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;            5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- nu este cazul;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei- amplasamentul lucrărilor propuse se află în intravilanul Comunei Bârna, județul Timiș;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic– nu este cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –redus,la nivel local, pe termen scurt;

-natura impactului – temporar, pe perioada lucrărilor;

-natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

-intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

-probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

-debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului–impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

-cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-nu este cazul;

-posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.( conform aviz ABAB nr. 249/28.07.2023)

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 11/06.09.2022( valabil 24 luni), emis de către Primăria Comunei Bârna

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: aviz nr. ABAB- 249/28.07.2023, emis de ANAR ABA Banat, aviz nr. 3434/01.08.2023 emis de Primăria Comunei Bârna,  punct de vedere GNM CJ Timiș nr. 1563/GM/SCJTM/17.07.2023, punct de vedere ANAR ABA Banat  inregistrat la APM Timiș cu nr. 11268/17.07.2023,  punct de vedere CJ Timiș înregistrat sub nr. 11448/21.07.2023.

- Masuri pentru diminuarea poluarii aerului:

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- luarea de masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- vericarea periodica a starii tehnice a utilajelor si a mijloacelor de transport;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

- Masuri penrtru diminuarea poluarii apelor, a solulii si subsolului:

- in cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate);

- Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu AAA

Corina MIHOC

- Întocmit: Luminița Badea