Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 05.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA BOLDUR, cu sediul  în  Comuna Boldur, nr. 176, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 6040RP/02.08.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 14199/19.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 18.10.2023, că proiectul „Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Sinersig, Ohaba Forgaci și Jabăr, comuna Boldur, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan comuna Boldur, C.F.-uri nr. 404481, 409538, 411264, 404524, 409537, 402697, 409222, 404499, 411250, 404490, 404493, 409547, 404526, 404461, 411239, 411880, 404498, 411267, 409536, 404518, 400833, 411257, jud. Timiș,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Scopul lucrării îl constituie realizarea rețelei de canalizare de tip separativ în localitatea Ohaba Forgaci, comuna Boldur. Canalizarea menajeră se va descarca în statia de pompare existentă din localitatea Jabăr, stație de pompare ce refulează apa uzată mai departe în stația de epurare din municipiul Lugoj.

Stațiile de pompare se dimensionează și pentru preluarea apelor uzate din localitatea Sinersig (realizarea rețelei de canalizare din localitatea Sinersig nu face obiectul prezentei investiții).

Rețeaua de canalizare în sistem gravitațional, din localitatea Ohaba Forgaci se va realiza din conducte PVC KG SN8 DN 250 mm, DN 160 mm pe o lungime totală de 5 385 m și conducte refulare SPAU din PEHD RC SDR17 PN 10 De 110 mm pe o lungime totală de 589 m.

Se vor construi 5 stații de pompare apa uzată în localitatea Ohaba Forgaci și se va moderniza stația de pompare existenta din Jabăr.

În localitatea Ohaba Forgaci se vor realiza un număr de 87 racorduri.

Se propun următoarele lucrări:

- înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Ohaba Forgaci,

- conductă refulare între Ohaba Forgaci și Jabăr,

- modernizare SPAU existent în localitatea Jabăr.

Calculul necesarului de apă a fost determinat pentru:

- populație de 795 locuitori în Ohaba Forgaci și o populație de perspectivă (30 ani) de 923 locuitori.

Qzi,med	=	132,55	m³/zi	=	1,53	l/s

Qzi,max	=	172,31	m³/zi	=	1,99	l/s

Qor,max	=	  17,94	m³/ora	=	4,98	l/s

Procentul de restituție la canalizare se consideră de 100% din necesarul de alimentare cu apă calculat pentru etapa de perspectivă, rezultând următoarele debite de ape uzate:

Quzzi,med	=	132,55	m³/zi	=	1,53	l/s

Quzzi,max	=	172,31	m³/zi	=	1,99	l/s

Quzor,max	=	  17,94	m³/ora	=	4,98	l/s

- o populație de 1 357 locuitori în Ohaba Forgaci și Sinersig și o populație de perspectivă (30 ani) de 1 576 locuitori.

Qzi,med	=	132,55	m³/zi	=	1,53	l/s

Qzi,max	=	172,31	m³/zi	=	1,99	l/s

Qor,max	=	  17,94	m³/ora	=	4,98	l/s

Procentul de restituție la canalizare se consideră de 100% din necesarul de alimentare cu apă calculat pentru etapa de perspectivă, rezultând următoarele debite de ape uzate:

Quzzi,med	=	219,42	m³/zi	=	2,54	l/s

Quzzi,max	=	285,25	m³/zi	=	3,30	l/s

Quzor,max	=	  30,28	m³/ora	=	8,41	l/s

- o populație de 2 407 locuitori în comuna Boldur și o populație de perspectivă (30 ani) de 2 795 locuitori.

Qzi,med	=	381,74 m³/zi	=	  4,42	l/s

Qzi,max	=	496,26 m³/zi	=	  5,74	l/s

Qor,max	=	  53,33 m³/ora	=	14,81	l/s

Procentul de restituție la canalizare se consideră de 100% din necesarul de alimentare cu apă calculat pentru etapa de perspectivă, rezultând următoarele debite de ape uzate:

Quzzi,med	=	381,74	m³/zi	=	  4,42	l/s

Quzzi,max	=	496,26	m³/zi	=	  5,74	l/s

Quzor,max	=	  53,33 m³/ora	=	14,81	l/s

Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Ohaba Forgaci

Rețeaua de apă uzată se va realiza în sistem gravitațional pe o lungime totală de 5 974 m și va deversa apele uzate menajere în stația de pompare existentă în localitatea Jabăr.

Lungimea rețelei de canalizare se prezintă astfel:

- 4 390 m se vor realiza din tuburi PVC SN8 DN 250 mm,

- 589 m se vor realiza din tuburi de PEID De 110 mm pentru refulare stații de pompare,

- 995 m se vor realiza din tuburi PVC SN8 DN 160 mm pentru racorduri individuale.

Traseele conductelor sunt amplasate în zona verde din faţa caselor sau în acostamentul străzilor, urmărind trama stradală.

Pe verticală, ele vor fi aşezate sub conductele de apă potabilă, cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice, etc.

Acoperirea conductelor, până la cca. 30 cm peste generatoarea superioară se va face cu nisip sau cu material rezultat din săpătură, dacă acesta nu conţine fragmente ascuţite.

Rețeaua de canalizare se va poza sub adâncimea de îngheț specifică zonei, la o adâncime medie de 1,10 m.

Deasupra întregii rețele de canalizare, la o înălțime de cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei, se va monta grila de avertizare din polietilena de culoare maro pentru protecția conductei la loviri accidentale datorate intervențiilor la rețelele subterane.

Patul pentru pozarea conductelor de apa uzată se va realiza din nisip, compactat cu mijloace manuale sau mecanice.

Cămine de vizitare

Pe rețeaua de apă uzată sunt prevăzute 88 cămine de vizitare cu Փ1000 mm, prefabricate, fiind alcătuite din:

- baza căminului - cu diametrul interior de 1000 mm și cu racorduri cu garnitură pentru racordarea conductelor de canalizare;

- inelul căminului - de 1000 mm, cu înălțimi de 250, 500, 750 sau 850 mm; inelele sunt prevăzute la interior cu scara de acces din oțel cu treptele protejate cu polietilenă pentru protecție anticorozivă și cu rizuri anti-alunecare.

- conul căminului - de 1000 mm ce se reduce la partea superioară la 625 mm, pentru a permite folosirea plăcii de beton și a capacului din material compozit.

Etanșarea elementelor componente ale căminului se realizează cu ajutorul garniturilor.

Racorduri pentru case

Căminele de racord cu Փ400 mm sunt construcții monobloc din PVC/PEID/PP, rigidizat cu nervuri intercalată, cu o intrare/o ieșire, doua intrări/o ieșire sau trei intrări/o ieșire. Conducta de racord va fi din PVC SN8 DN 160 mm.

S-a prevăzut un număr de  87 cămine de racord.

Racordurile se vor face cu ajutorul căminelor de racord realizate din PE cu diametrul interior de 400 mm amplasate de preferinţă în spaţiul verde la limita trotuarului, evitându-se pe cât posibil amplasarea căminelor de racord în trotuare.

Stațiile de pompare

Pentru rețeaua de canalizare propusă în localitatea Ohaba Forgaci sunt necesare 5 stații de pompare: SP1, SP2, SP3, SP4, SP5.

Fiecare stație de pompare și cămin SPAU se va încadra în următoarele caracteristici:

| SP-uri | Locația | Qpmax | H pompare | Diametru conducta refulare | H sp | Diametru cheson | Specificații conductă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [l/s] | [m] | [mm] | [m] | [m] |  |
| SP1 | Ohaba Forgaci | 10,00 | 45 | 160 | 4,50 | 2,50 | PN10 |
| SP2 |  | 4,70 | 16,8 | 110 | 4,00 | 2,00 | PN10 |
| SP3 |  | 4,70 | 16,8 | 110 | 4,50 | 2,00 | PN10 |
| SP4 |  | 4,70 | 16,8 | 110 | 4,50 | 2,00 | PN10 |
| SP5 |  | 4,70 | 16,8 | 110 | 4,50 | 2,00 | PN10 |

Căminul stației de pompare va fi prefabricat, subteran, complet utilat, în construcție monobloc din PEID100 cu peretele în construcție dubla de tip „fagure”, compatibil pentru instalări în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață și care în cazul deteriorării unuia dintre pereți să rămână complet etanșă evitându-se infestarea apei din pânza freatică sau apariția infiltrațiilor.

Echiparea căminelor stațiilor de pompare SP2, SP3, SP4, SP5 cuprinde:

- 1A+1R electropompe apă uzată montate imersat;

- un sistem care sa permită extragerea electropompelor fără ca operatorul uman să fie nevoit să intre in interiorul stației de pompare;

- radier din oțel-beton turnat în interiorul stației din construcția acesteia – evitându-se astfel execuția acestuia în momentul instalării; radierul de beton trebuie să fie mai mare în diametru decât corpul stației pentru a se realiza ancorarea antiflotație;

- un deflector instalat la conducta de intrare, pentru protecția electropompelor;

- vană instalată pe conducta de intrare în stația de pompare, care poate fi deservită din exteriorul stației de către operatorul uman fără ca acesta să fie nevoit să intre in interiorul stației de pompare;

- coș din oțel inox pentru reținere solide cu instalație de ridicare (bare ghidaj, lanț și platforma de așezare);

- capac carosabil clasa D400;

- panou electric și automatizare montat în interiorul stației de pompare;

- debitmetru montat in interiorul căminului.

Echiparea căminului stației de pompare SP1 cuprinde:

- 1A +1A+1R electropompe submersibile pentru apă uzată montate imersat,

- tablou electric şi de automatizare cu pornire directă/SD care asigură toate funcţiile şi protecţiile necesare,

- accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, cu mâner protejat și cu trepte anti-alunecare,

- pompa de bază cu senzori de nivel,

- senzor pentru delimitarea spațiului uscat care trebuie să comunice cu tabloul de automatizare și control și apoi mai departe către sistemul SCADA,

- traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) şi de avarie;

- instalații hidraulice complete (conducte, robineți de secționare, clapetă antiretur) cu montare și funcționare în mediu cu umiditate ridicată, recomandat PE 100;

- instalații electrice de comandă și de automatizare complete, inclusiv integrare în sistemul SCADA;

- instalație de iluminat interioară, adica a spațiului uscat – cel în care intervine operatorul uman,

- instalație de ventilație naturală (priza de aer proaspat pentru spațiul uscat și gura de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare);

- instalație fixă de ventilație forțată (ventilator axial ID 44 montat în conducta care aspiră aer din zona inferioară a spațiului uscat),

- 2 capace carosabil clasa D400 EN 124 din fontă asistat la deschidere cu piston hidraulic + tijă antivânt, etanș la apă până la presiunea de 1 bar, măsurata din exterior spre interior și viceversa, cu cheie de manevră  + cheie de închidere-deschidere + sistem de blocare în mimin 3 puncte, cu suprafață antialunecare și cu diametru interior de min 740 mm, vopsit în câmp electrostatic,

- debitmetru montat în interiorul căminului.

Funcționarea stației de pompare este complet automatizată. Ea este comandată în funcție de senzor de nivel. Pompa pornește la atingerea unui nivel maxim al apei în baza pompelor și se oprește la atingerea unui nivel minim. Dacă apa în statia de pompare depăsește nivelul maxim prestabilit se declanșează alarma.

Căminul decantor va fi prefabricat, montat subteran, în constructie monobloc din PEID100 cu peretele în constructie dubla de tip „fagure”, compatibilă pentru instalări în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață și care în cazul deteriorării unuia dintre pereți rămâne complet etanșă evitându-se infestarea apei din pânza freatică sau apariția infiltrațiilor.

Căminul decantor va avea următoarele dimensiuni: DDec=1,5 m; HDec=4,50m.

Împrejmuirea SPAU va avea lungimea aproximativă de 20 m pentru fiecare stație și este realizată din panouri de plasă galvanizată prinsă pe stâlpi metalici din țeavă pătrată, H=2 m, L=2 m.

Lângă stațiile de pompare se vor realiza și platfomele betonate (1,00 m x 0,80 m) pentru tablourile electrice.

Subtraversări

Subtraversări drumuri comunale în interiorul localității cu conductele principale de canalizare

Conductele principale de canalizare care subtraversează drumurile comunale vor fi protejate în tuburi de PEHD RC cu De160 ÷ 500 mm SN8 conform tabelului de mai jos.

| Nr. crt. | Denumirea | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tub de protecție din PEHD RC De 315 mm pt conducta cu De 160mm din PVC, L=7m - pentru racorduri individuale | 9 | 63 |
| ###### 2. | Tub de protecție din PEHD RC De 500 mm pt conducta cu DN 250 mm din PVC, L=7m | 11 | 77 |

###### Subtraversare drum județean

Se vor realiza subtraversări ale drumului județean DJ592D cu conducta de canalizare PVC DN 250 mm care se va executa prin foraj orizontal, circulația pe drumul județean nefiind întreruptă. La subtraversare se va folosi ţeava de protecţie din oţel. Acoperirea tubului de protecție va fi de 1,50 m din axul drumului județean.

| Subtraversarea | Tub protecție | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare DJ592D cu conducta PVC DN250 mm la km 13+648 | OL DN 500 mm | 1 | 10 |
| Subtraversare DJ592D cu conducta PVC DN250 mm la km 13+86 | OL DN 500 mm | 1 | 10 |

###### Subtraversare viroagă

Se vor realiza subtraversări viroage cu conducta de canalizare de 110 mm în tub de protecție din PEHD RC De 250mm. Tuburile se vor îngropa la minim – 1,50 m de albia canalului, prin foraj orizontal.

| Denumire | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protecție PEHD RC De250 mm la trecerea pe sub râu pentru De 110mm | 2 | 20 |

Conducta refulare între Ohaba Forgaci și Jabăr

Stația de pompare SP1 va pompa apa uzată din localitatea Ohaba Forgaci și Sinersig (nu face obiectul invesției) în SP existentă din localitatea Jabăr, printr-o conductă de refulare PEHD RC SDR17 PN10 De160mm, L=5806 m.

Pe conducta de refulare sunt prevăzute 10 cămine de vane, cămine de aerisire și cămine de golire.

Căminele de aerisire, golire și curățare vor fi din elemente de beton prefabricat cu diametrul interior de 1,50 m. Căminele vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa  D400) cu închidere antifurt. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces din metal.

Vanele din camine vor fi cu corp plat, acționate manual, din fontă și emailate (interior și exterior).

Modernizare SPAU existentă în localitatea Jabăr

Stația de pompare existentă în localitatea Jabăr care pompează apa uzată direct la stația de epurare a Municipiului Lugoj se propune a fi modernizată.

Chesonul stației de pompare existent se va folosi pe post de cămin decantor în care se va monta un grătar rar tip coș cu sistem de ridicare.

Din căminul decantor apa va curge gravitațional într-un cămin de egalizare a debitelor și de acolo într-o stație de pompare nou propusă. Se va menține conducta de refulare existentă.

Căminul stației de pompare (D=3,00m; H=4,50m) va fi prefabricat subteran, complet utilat, în construcție monobloc din PEID100 cu peretele in construcție dubla de tip „fagure”, compatibil pentru instalări în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață și care în cazul deteriorarii unuia dintre pereți rămână complet etanșă evitându-se infestarea apei din panza freatică sau apariția infiltrațiilor.

Echiparea căminului stației de pompare SP1 va cuprinde:

- 1A + 1A + 1R electropompe submersibile pentru apă uzată montate imersat: Q=16 l/s/pompă; Hp=29 mCA;

- tablou electric şi de automatizare cu pornire directă/ SD care asigură toate funcţiile şi protecţiile necesare;

- accesorii: cot refulare, scara de acces din inox cu ajutor de acces extensibil din inox, cu mâner protejat și cu trepte anti-alunecare;

- pompa de basză cu senzori de nivel;

- senzor pentru delimitarea spațiului uscat care trebuie să comunice cu tabloul de automatizare și control și apoi mai departe către sistemul SCADA;

- traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pompă), maxim (pornire pompă) şi de avarie;

- instalații hidraulice complete (conducte, robineți de secționare, clapetă antiretur) cu montare și funcționare în mediu cu umiditate ridicată, recomandat PE 100;

- instalații electrice de comandă și de automatizare complete, inclusiv integrare în sistemul SCADA;

- instalație de iluminat interioară, adica a spațiului uscat – cel în care intervine operatorul uman.

- instalație de ventilație naturală (priza de aer proaspăt pentru spațiul uscat și gura de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare);

- instalație fixa de ventilație forțată (ventilator axial ID 44 montat în conducta care aspiră aer din zona inferioară a spațiului uscat);

- 2 capace carosabil din fonta asistat la deschidere cu piston hidraulic + tija antivânt, etanș la apa până la presiunea de 1 bar, măsurata din exterior spre interior și viceversa, cu cheie de manevră + cheie de închidere-deschidere + sistem de blocare în mimin 3 puncte, cu suprafață antialunecare și cu diametru interior de minim 740 mm, vopsit în câmp electrostatic.

- debitmetru montat în interiorul căminului.

Tensiunea de alimentare 400 V; Frecvența de alimentare: 50 Hz

Pe refularea pompei se afla clapeta antiretur cu bila și vana de izolare.

Instalația este complet automatizată, cu senzori de nivel, cabluri electrice și cabluri pentru senzori cu o lungime standard de 20 m, tablou electric.

Instalația de pompare se livrează complet montată, mai puțin pompa care se introduce ulterior după ce căminul a fost asamblat și montat.

Căminul de egalizare debite va fi prefabricat, montat subteran, în construcție monobloc din PEID100 cu peretele in construcție dubla de tip „fagure”, compatibil pentru instalări în soluri cu pânză freatică aproape de suprafață și care în cazul deteriorarii unuia dintre pereți rămână complet etanșă evitându-se infestarea apei din panza freatică sau apariția infiltrațiilor.

Căminul va avea următoarele dimensiuni: DDec=1,5m; HDec=4,50m.

Spargeri și refaceri podețe, rigole drumuri pietruite

În urma realizării rețelei de canalizare în zona rezidențială, la racorduri și la subtraversări, este afectat parțial carosabilul ceea ce necesită refacerea lui în aceste puncte sau pe traseul conductelor. Refacerea structurii carosabilului se face conform cu inițialul. În cazul în care pe traseul conductelor se distrug lucrări de artă (podețe, rigole dalate), acestea vor fi refăcute conform cu originalul.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier este amplasată în localitatea Ohaba Forgaci, pe un teren cu o suprafață de  4 923 mp ce aparține comunei Boldur indentificat prin C.F. nr. 408201, pe o suprafață efectivă aproximativă de 600 mp, împrejmuită (dimensiunea în plan a organizării de sșntier este de aproximativ 30 m lungime și 20 m lățime, având o poarta batantă de acces de 5 m).

Nu se vor realiza căi noi de acces, materialele se vor aproviziona pe măsura ce sunt puse în opera.

Lucrările care fac obiectul organizării de șantier

Obiectul 1: Platforma balastată

În zona organizării de șantier se va balasta și cilindra o suprafață de cca. 590 mp cu grosimea stratului de balast compactat de 20 cm.

Obiectul 2: Container de depozitare – 1 buc. cu dimensiunile de 6 x 2,5 x 2,59 m  amplasat pe platforma balastată (pentru depozitarea pieselor de racord, vanelor, hidranților, cămine de apometru, etc.)

Obiectul 3: Container de personal – 1 buc. montat pe platforma balastată

Containerul de personal se va construi din module tip container, cu pereți sandwitch și termoizolație din polistiren. Containerul va include 2 birouri, hol intrare, oficiu și grup sanitar care vor fi dotate cu:

•	instalație electrică de iluminat și prize, incusiv tablou electric cu siguranțe automate;

•	instalații sanitare ce vor cuprinde vas WC, 2 lavoare + baterii și încălzitor instant pentru preparare apă caldă menajeră;

•	instalație de încălzire cu radiatoare electrice;

•	instalație de aer condiționat prevăzute cu unitate interioară și exterioară;

•	mobilerul necesar desfășurării în bune condiții a activității;

•	aparatură pentru fax, telefonie, copiator, scaner și internet.

Obiectul 4: Zona de depozitare materiale

Pentru depozitarea materialelor de construcții și a conductelor s-a prevăzut o zona de depozitare, cu dimensiunea în plan de 10 x 15 m.

Obiectul 5: Accesorii necesare desfășurării activității

Pentru identificarea investiției se vor monta 2 panouri de 2 x 3 m la H = 2 m față de cota terenului, după cum urmează:

•	unul la intrarea în incinta Primăriei Comunei;

•	unul la intrarea în organizarea de șantier.

b). Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul are legătura cu stația de pompare existentă în localitatea Jabăr care refulează apa uzată în stația de epurare din municipiul Lugoj și se va dimensiona și pentru preluarea apelor uzate din localitatea Sinersig, realizarea rețelei de canalizare din localitatea Sinersig făcând obiectul unei alte investiții.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Pentru execuția lucrărilor propuse se va ocupa următoarea suprafață de teren definitiv:

-	pentru stațiile de pompare SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP1_J = 150 mp;

-	pentru cămine = cca 200 mp.

Suprafețele de teren necesare realizării rețelelor de canalizare sunt suprafețele ce se vor ocupa temporar pe perioada execuției. Suprafața totală ocupată temporar pe perioada execuției este de 15 000 mp.

Terenul ocupat definitiv și temporar este domeniu public și apartine Primăriei comunei Boldur.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție se va obține un volum de strat vegetal obținut din decopertare care va fi stocat pe amplasament și apoi se va folosi la umpluturi. Pământul vegetal care este excedentar se va folosi la nivelări. Pentru implementarea proiectului propus rezultă un volum de 3 000 mc de sol vegetal, care se va menține în depozit temporar și apoi se va utiliza la refacerea mediului pentru înierbarea traseului conductelor.

Tot în perioada de execuție vor rezulta amestecuri de beton din spargeri cu o masă de 0,7  t/an, acestea se vor concasa și vor fi utilizate ca material de umplutură.

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate prevazuta a fi generata (t/an) | Destinație |
| --- | --- | --- | --- |
| Fier vechi | 17 04 05 | 0,500 | Valorifiare cu operatori autorizați |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0,500 | Valorifiare cu operatori autorizați |
| Ambalaje din material plastic | 15 01 02 | 0,300 | Valorifiare cu operatori autorizați |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 0,320 | Eliminare cu operator de salubritate |

Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul comunei.

E) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•      Aer

În faza de execuţie a proiectului calitatea aerului atmosferic poate suferi local din cauza următoarelor surse:

- mijloace auto sau alte utilitare folosite in timpul lucrărilor de construcții, care generează gaze de ardere,

- lucrări de construcții din care rezultă particule în suspensie și sedimentabile.

Reducerea emisiilor poluante și a producerii de praf se poate realiza prin:

- stropirea cu apă în perioadele de vreme uscată;

- limitarea zonelor de lucru și a duratei lucrărilor;

- curățarea zilnică a căilor de acces aferente organizărilor de șantier și punctelor de lucru;

- controlul și asigurarea materialelor împotriva împrăștierii în timpul transportului și pe amplasamentele destinate depozitării, inclusiv a pământului rezultat din săpături, excavații.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. M.A.P.P.M.  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

•      Apa

În perioada de execuţie, contaminarea apelor subterane e posibilă prin infiltrarea unor scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianți prin depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor din construcții.

Se vor lua următoarele măsuri de reducere sau chiar de eliminare a riscurilor de poluare a apei, în faza de construcție:

- gestionarea adecvată a deșeurilor în punctele de lucru;

- colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

•      Zgomot şi vibraţii

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt date de următoarele elemente:

Pe durata execuţiei lucrărilor :

-	utilajele de execuţie ;

-	mijloacele de transport şi utilajele de construcţii (excavatoare,  compresoare, autobasculante, tractoare, etc.)

Pe durata funcţionării obiectivului :

-	electropompe de ape uzate;

Protecţia împotriva vibraţiilor este asigurată prin dimensionarea în consecinţă a fundaţiilor care pot produce vibraţii.

Protecţia împotriva zgomotului se realizează prin prevederea de echipamente performate care au nivel de zgomot sub normele admise.

Nivelul de zgomot produs de grupul de pompe este de 70 dB/grup, pompele pornind alternativ.

Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor „SR 10009:2017 privind Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

•      Sol/subsol şi ape freatice

Pe durata execuţiei lucrărilor solul zonei poate fi poluat prin depozitarea nejudicioasă a materialelor de construcţie folosite sau de scurgerile de carburanţi şi de lubrifianţi la utilajele de construcţii.

Utilajele folosite pentru constructia retelei de canalizare vor fi reprezentate de: excavatoare, macara mobile, buldozere si masini de transport. Toate utilajele se vor alimenta cu combustibil de la stațiile de carburanti, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti.

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

- risc de alunecări de teren: amplasamentul nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren;

- seismicitatea: amplasamentul nu este situat în zone urbane pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor;

- riscul hidrologic de inundații: amplasamentul nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii;

- riscuri climatice:

Furtuni - în ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută; vitezele medii anuale ale vântului sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s.

Tornade - în câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă - riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea masurilor de reducere a riscurilor 2015).

Incendii de vegetație - terenurile agricole sunt destul de fragmentate iar riscul de incedii în perioadele secetoase este redus.

În județul Timiș suprafașa pădurilor este de 100 mii ha, ceea ce reprezintă 1,6% din totalul fondului forestier național. Perioadele de producere a incendiilor au fost în special primăvara, lunile martie-aprilie iar unele și în perioada de toamnă, propagarea incendiilor în fondul forestier făcându-se din terenurile agricole și pășunile limitrofe pădurii.

Avalanșe - nu s-au înregistrat.

g) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Boldur, jud. Timiş.

Statiile de pompare vor fi amplasate în intravilanul localitatiilor Ohaba Forgaci si Jabar.

Amplasarea SPAU-rilor este la o distantă minimă de 10 m față de proprietăți.

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  - drum în intravilan, drum în extravilan, extravilan pășune, extravilan, pădure, extravilan curți-construcții.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și conform adresei AN Apele Romane - ABA BANAT nr. 11869/01.09.2023, înregistrată la A.P.M.Timiș cu nr. 12751/01.09.2023, pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 20/25.07.2023, emis de Primăria comunei Boldur.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi:

- aviz tehnic nr. 59008/DP-SB/17.08.2023 emis de Aquatim S.A.;

- acord de principiu favorabil nr. 19012/DT-BDD/27.07.2023 emis de Aquatim S.A.;

- acord de principiu favorabil nr. 6117/26.07.2023 emis de S.C MERIDIAN 22 Lugoj, în insolvență;

- acord prealabil 131 nr. R 22852/03.08.2022 emis de Consiliul Judetean Timis;

- aviz nr 303/26.09.2023 emis de AN Apele Romane - ABA BANAT;

- adresa A.N. Apele Romane – A.B.A. BANAT nr. 11869/01.09.2023, înregistrată la A.P.M.Timiș cu nr. 12751/01.09.2023;

- C.F.-uri nr. 404481, 409538, 411264, 404524, 409537, 402697, 409222, 404499, 411250, 404490, 404493, 409547, 404526, 404461, 411239, 411880, 404498, 411267, 409536, 404518, 400833, 411257, jud. Timiș.

Protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN